| Asortyment ŚOI | Normy z wymaganiami | Poziom ryzyka |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Średni | Wysoki | Bardzo wysoki |
| Sprzęt ochrony układu oddechowego | PN-EN 149+A1:2010 dla półmasek filtrujących PN-EN 14683:2019+ AC:2019-09 dla masek medycznych | FFP1 lub maska medyczna | FFP2 lub FFP3 | FFP3 |
| Odzież ochronna | PN-EN 14126:2005 | Nie dotyczy | Fartuch lub kombinezon ochronny, osłony nóg klasa 2 lub wyższa (wg ISO 16604), typ 4 lub typ 6 | Kombinezon ochronny, osłony nóg klasa 4 lub wyższa (wg ISO 16604), typ 4 |