Numer postępowania: WPN.261.20.2026

Załącznik nr 1

stanowiący Załącznik nr …..

do umowy nr ………….….

Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)

Zabezpieczenie podłogi oraz uporządkowanie przestrzeni wykorzystywanej przez nietoperze na strychu Starego Młyna w Pierśćcu

I. Przedmiotem usługi jest:

Wykonanie usługi polegającej na zabezpieczeniu podłogi drugiego poziomu strychu w starym młynie w Pierśćcu. Wybrakowane i stare deskowanie w podłodze stwarza zagrożenie dla właścicieli obiektu oraz uniemożliwia wykonanie innych działań ochronnych, wskazanych w planie zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Pierściec PLH240022, takich jak sprzątanie guana i wykładanie folii. Ponadto w ramach zadania zostanie także uporządkowany strych z dużych gabarytów.

II. Termin wykonania zamówienia:

- Termin przeprowadzenia prac ustala się: do 4 grudnia 2026 roku.

- Termin odbioru prac ustala się do 4 grudnia 2026 roku, z zastrzeżeniem, że zgłoszenie gotowości do odbioru przedmiotu umowy musi nastąpić do 27 listopada 2026 r.

III. Realizacja zamówienia musi obejmować opracowanie następujących elementów.

Zakres działań Wykonawcy będzie obejmować:

- Wykonanie prac naprawczo-adaptacyjnych, zgodnie z koncepcją prac:

Zabezpieczenie siedliska podkowca małego – przedmiotu ochrony obszaru Natura 2000 Pierściec PLH240022 poprzez:

- usunięcie dużych gabarytów i odpadów ze strychu;

- usunięcie guana ze strychu młyna;

- wykonanie otworu wlotowego w elewacji wraz z montażem tunelu dla przelotu nietoperzy;

- zabezpieczenie otworu wejściowego na strych;

- wykonanie obudowy dotychczasowego schronienia nietoperzy;

- dostawę i montaż oraz zaciemnienie wyłazu dachowego;

- dostawę i montaż miejscowego deskowania ochronnego szczytowej części poddasza od strony wewnętrznej;

- dostawę i montaż drewnianej platformy;

- pokrycie platformy warstwą folii paroprzepuszczalnej;

- dostawę i montaż odcinkowych poręczy;

- zabezpieczenie biegu schodowego;

- dostawę i montaż 15 szt. płytek gresowych z miejscami przyczepu dla nietoperzy,

- dostawę i montaż 15 szt. tabliczek informacyjnych o otworach wlotowych dla nietoperzy;

- montaż w miejscu wskazanym przez Zamawiającego tablicy pamiątkowej;

- posprzątanie terenu prac o powierzchni 85 m2.

Szczegółowy zakres prac wraz z rysunkami w formie koncepcji prac, stanowi załącznik nr 1 do OPZ.

- Wykonanie dokumentacji fotograficznej:

Podczas prowadzenia prac związanych z ochroną czynną, należy dostarczyć dokumentację zdjęciową przedstawiającą strych przed, w trakcie oraz po wykonaniu prac. Fotografie należy wykonać w technice cyfrowej o wymiarach min. 3872x2592 pikseli lub więcej. Wykonawca przeniesie na Zamawiającego, z dniem odbioru, pełne prawa autorskie i majątkowe do zdjęć.

IV. Inne

- Wykonawca jest zobowiązany stosować się do wytycznych i wskazówek Zamawiającego oraz udzielania wyjaśnień dotyczących realizacji przedmiotu umowy, na każde żądanie i w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Prace mogą być prowadzone w porozumieniu z właścicielami obiektu. Szczegółowe terminy oraz godziny realizacji usługi należy uzgodnić wcześniej z Gospodarzem obiektu.

- Wykonawca zobowiązany jest przy realizacji zamówienia do ścisłej współpracy z podmiotem pełniącym rolę Nadzoru, który wykonywać będzie podmiot upoważniony przez Zamawiającego. Przez ścisłą współpracę rozumie się m.in. konsultacje/kontakt z nadzorem od samego początku realizacji zamówienia (tj. przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac), przeprowadzanie wspólnych wizji terenowych, konsultacje telefoniczne, jak i w drodze kontaktów przez pocztę elektroniczną.

Zadaniem Nadzoru jest zgłaszanie istotnych uwag dla prawidłowego wykonania zadania pod kątem zgodności przebiegu prac z głównym celem projektu, jakim jest ochrona nietoperzy. Uprawnieniem nadzoru jest głównie:

- kontrolowanie jakości prac prowadzonych przez Wykonawcę;

- wskazywanie korzystnych ze względów przyrodniczych rozwiązań.

- Pozytywna opinia wyznaczonego Nadzoru jest warunkiem koniecznym do końcowego odbioru prac.

- Wykonawca przed rozpoczęciem prac zorganizuje wizję terenową z udziałem Nadzoru celem zapoznania się ze specyfiką ochrony nietoperzy w obiekcie.

- Podczas prac należy nie dopuścić do uszkodzenia istniejących elementów wspierających bezpieczeństwo nietoperzy.

- Wykonawca uzgodni z Zamawiającym i Gospodarzem obiektu miejsce składowania materiałów niezbędnych do wykonania prac oraz odpadów.

- Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i warunków technicznych prowadzonych prac, stosowania sprzętu ochrony osobistej oraz zapewnienia bezpieczeństwa osób trzecich w trakcie wykonywania prac oraz przejęcia na siebie pełnej odpowiedzialności za szkody wyrządzone w trakcie tych prac.

- Osoby wykonujące prace na stanowiskach nietoperzy zobowiązane są pracować w maseczkach zakrywających usta i nos oraz rękawicach ochronnych. Aby zapobiec przenoszenia guana nietoperzy po obiekcie należy odpowiednio zabezpieczyć obuwie oraz zdezynfekować sprzęt.

- Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zadania z najwyższą starannością zgodnie z zamówieniem Zamawiającego, zasadami współczesnej wiedzy oraz obowiązującymi przepisami prawa.