HŚ.9020.2.202.2025.AK

Skierniewice, dnia 05 grudnia 2025 r.

Gmina Nowy Kawęczyn

Nowy Kawęczyn 32

96-115 Nowy Kawęczyn

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skierniewicach działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757), § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

stwierdza

przydatność wody wodociągu Trzcianna do spożycia

UZASADNIENIE

W dniu 01.12.2025 r.  jednostka odpowiedzialna za jakość wody wodociągu Trzcianna czyli Gmina Nowy Kawęczyn przedstawiła Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Skierniewicach wyniki badania próbek wody uzdatnionej:

- pobranych do badania w dniu 26.11.2025 r. z wyjścia na sieć w stacji uzdatniania wody oraz z 2 punktów na sieci w Szkole Podstawowej w Trzciannie nr 14 oraz w budynku prywatnym w Trzciannie nr 28. Raport z badań mikrobiologicznych wody nr 496/2025 z dnia 01.12.2025 r.

Badania wykonane zostały w zakresie parametrów mikrobiologicznych grupy B w związku ze stwierdzoną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skierniewicach warunkową przydatnością wody do spożycia z wodociągu Trzcianna, decyzja własna z dnia 20.11.2025 r., znak: HŚ.9020.2.202.2025.SK.

Biorąc pod uwagę uzyskane wyniki analiz parametrów z powyższego raportu, a także wyniki badań kontrolnych w zakresie parametrów mikrobiologicznych grupy B wykonanych przez inspekcję sanitarną prób wody pobranych do badań w dniu 02.12.2025 r., raport z wyników badań nr PBŚiŚP.9051.505.511.2025 z dnia 05.12.2025 r. stwierdza się, że jakość wody wodociągu Trzcianna odpowiada wymaganym parametrom jakości określonym w/w rozporządzeniem i jest przydatna do spożycia.

Wykonany został obowiązek nałożony na Gminę Nowy Kawęczyn w decyzji z dnia 20.11.2025 r., znak: HŚ.9020.2.202.2025.SK

Justyna Łukasik

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

/podpisano elektronicznie/

Otrzymują:

- Adresat

- a/a