Żuromin, dnia 16.09.2025 r.

HK.903.7.39.2025

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

- art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z  2024 r. poz. 416)

- art. 12 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757)

- § 21 ust. 1 i § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole Nr HK.903.5.16.2025 z poboru próbki wody, dokonanego w dniu 25.08.2025 r., z wodociągu publicznego Poniatowo: w sieci u konsumenta – Poniatowo ul. Zwycięstwa 39 – Sklep wielobranżowy i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie Nr HKL.9051-1-387/918/2025 z dnia 29.08.2025 r. oraz na podstawie dostarczonych przez Żuromińskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o. wyników badań: Sprawozdanie Nr 4277/25/W, 4278/25/W i 4279/25/W z dnia 12.09.2025 r. wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żurominie stwierdza  warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Poniatowo o produkcji 100 – 1000 m3/d zarządzanego przez Żuromińskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o.

Woda może być używana do spożycia przez ludzi, przygotowywania posiłków oraz do celów higienicznych, pod warunkiem prowadzenia działań naprawczych zmierzających do poprawy jej jakości. Parametry te nie stanowią bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia, jednak ich obecność w wyższych stężeniach może pogarszać właściwości organoleptyczne wody.

Uzasadnienie

Na podstawie Sprawozdań z badań próbek wody z wodociągu publicznego Poniatowo stwierdzono, że woda w zakresie przebadanych parametrów  nie spełnia wymagań określonych w załączniku nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. W próbkach stwierdzono ponadnormatywną zawartość manganu: 281,6 µg/l - 105 µg/l - 99 µg/l - 126 µg/l przy normie 50 µg/l po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia konsumentów, uwzględniając warunki lokalne oraz brak możliwości zapewnienia zastępczego źródła wody, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żurominie stwierdził jak wyżej.

Otrzymują:

- Żuromińskie Zakłady Komunalne Sp. z o. o., ul. Szpitalna 125, 09-300 Żuromin

- Burmistrz Gminy i Miasta Żuromin, Pl. Piłsudskiego 3, 09-300 Żuromin

- Wójt Gminy Lutocin, ul. Poniatowskiego 1, 09-317 Lutocin

- a/a

Do wiadomości:

- Starostwo Powiatowe w Żurominie, Pl. Piłsudskiego 4, 09-300 Żuromin

- Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Żurominie, ul. Olszewska 7, 09-300 Żuromin

- Referat Zarządzania Kryzysowego w Żurominie, Pl. Piłsudskiego 4, 09-300 Żuromin