## Sheet
KG PSP Warszawa ul. Podchorążych (Śródmieście) 38 00-463 Warszawa | [21 empty] | Warszawa, dn. 23-02-2014r.
26. Dane o budynkach/pomieszczeniach, w których powstało zdarzenie w rozbiciu na rodzaj i wielkość zdarzenia
|  | Wyposażenie w instalacje przeciwpożarowe | [14 empty] | Rodzaj budynku | [6 empty] | OGÓŁEM
LP. | Wielkość Pożaru/Wielkość Miejscowego Zagrożenia | Instalacje wykryw. zagrożeń, w tym pożarów - Istniejące | Instalacje wykryw. zagrożeń, w tym pożarów - Sprawne | Instalacje wykryw. zagrożeń, w tym pożarów - Zadziałały, korzystano | Systemy Automatycznej Transmisji Alarmu - Istniejące | Systemy Automatycznej Transmisji Alarmu - Sprawne | Systemy Automatycznej Transmisji Alarmu - Zadziałały, korzystano | Stała/półstała instalacja gaśnicza - Istniejąca | Stała/półstała instalacja gaśnicza - Sprawna | Stała/półstała instalacja gaśnicza - Zadziałała, korzystano | Urządzenia oddymiające - Istniejące | Urządzenia oddymiające - Sprawne | Urządzenia oddymiające - Zadziałały, korzystano | Hydranty wewnętrzne, zawory hydrantowe - Istniejące | Hydranty wewnętrzne, zawory hydrantowe - Sprawne | Hydranty wewnętrzne, zawory hydrantowe - Zadziałały, korzystano | Wolnostojący | Kompleks budynków, obiektów | Jednokondygnacyjny | Niski (N - do 12 m) | Średniowysoki (SW - od 12 do 25 m) | Wysoki (W - od 25 do 55 m) | Wysokościowy (WW - pow. 55 m)
Pożar (P)
1 | Mały (P/M) | 709 | 599 | 513 | 394 | 338 | 290 | 134 | 74 | 45 | 304 | 207 | 167 | 293 | 152 | 66 | 30263 | 7055 | 4221 | 26063 | 3583 | 1966 | 22 | 77458
2 | Średni (P/Ś) | 18 | 12 | 11 | 4 | 3 | 3 | 8 | 7 | 6 | 9 | 7 | 5 | 16 | 13 | 9 | 1811 | 605 | 543 | 2023 | 64 | 6 | 1 | 5184
3 | Duży (P/D) | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 124 | 93 | 44 | 174 | 12 | 2 | 0 | 472
4 | Bardzo duży (P/BD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 25 | 9 | 40 | 4 | 0 | 0 | 107
| RAZEM: | 730 | 614 | 527 | 398 | 341 | 293 | 142 | 81 | 51 | 316 | 216 | 173 | 314 | 167 | 77 | 32226 | 7778 | 4817 | 28300 | 3663 | 1974 | 23 | 83221
Miejscowe zagrożenie (MZ)
5 | Małe (MZ/M) | 585 | 411 | 247 | 357 | 276 | 145 | 128 | 81 | 2 | 192 | 116 | 21 | 229 | 132 | 0 | 12944 | 5448 | 748 | 10416 | 3821 | 1256 | 21 | 37576
6 | Lokalne (MZ/L) | 252 | 184 | 143 | 129 | 98 | 71 | 46 | 25 | 5 | 90 | 48 | 23 | 112 | 43 | 5 | 71868 | 14064 | 8533 | 63467 | 9090 | 2660 | 40 | 170996
7 | Średnie (MZ/Ś) | 12 | 8 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 325 | 138 | 49 | 331 | 70 | 22 | 4 | 1002
8 | Duże (MZ/D) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 8 | 3 | 16 | 4 | 0 | 0 | 53
9 | Gigantyczne lub klęska żywiołowa (MZ/K) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| RAZEM: | 849 | 603 | 395 | 491 | 379 | 218 | 177 | 109 | 8 | 286 | 168 | 46 | 347 | 177 | 6 | 85160 | 19658 | 9333 | 74230 | 12985 | 3938 | 65 | 209628
Użyty filtr:
[Data sporządzenia meldunku ze zdarzenia pomiędzy 01-01-2013 00:00 a 01-01-2014 00:00]
|  | Sporządził: | st. kpt. MAZUR Robert