Nasz znak:HŚ.9020.2.56.2025.SK	             	Skierniewice, dnia 11 lipca 2025 r.

Gmina Słupia

Słupia 136

96-128 Słupia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skierniewicach działając 
na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. 
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757), § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. 
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Stwierdza

przydatność wody wodociągu Winna Góra do spożycia

UZASADNIENIE

W dniu 04 lipca 2025 r. jednostka odpowiedzialna za jakość wody wodociągu publicznego Winna Góra czyli Gmina Słupia, przedstawiła Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Skierniewicach wyniki badania próbek wody uzdatnionej, pobranych w dniu 30.06.2025 r. z wyjścia na sieć w stacji uzdatniania wody oraz z punktów na sieci: w budynku Szkoły Podstawowej w Winnej Górze nr 40 i budynku Wólka-Nazdroje nr 6, Raporty z badań z dnia 04.07.2025 r. Nr 64818/LB/2025, Nr 64819/LB/2025, 
Nr 64820/LB/2025.

Badania zostały wykonane w zakresie parametru ogólnej liczby mikroorganizmów w 22℃ po 72 h w związku ze stwierdzoną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skierniewicach warunkową przydatnością wody do spożycia z wodociągu Winna Góra, decyzja znak: HŚ.9020.2.56.2025.AK z dnia 10.04.2025 r., zmieniona za zgodą strony decyzją znak: HŚ.9020.2.56.2025.SK z dnia 15.05.2025 r., zmieniona kolejną decyzją znak: HŚ.9020.2.56.2025.SK z dnia 13.06.2025 r.

Biorąc pod uwagę uzyskane wyniki analiz z powyższych sprawozdań, 
a także wyniki badań kontrolnych w zakresie parametru ogólnej liczby mikroorganizmów 
w 22℃ po 72 h wykonanych przez inspekcję sanitarną prób wody pobranych w dniu 07.07.2025 r., raport z wyników badań nr PBŚiŚP.9051.505.281.2025 z dnia 11.07.2025 r. oraz wyniki innych wcześniejszych badań wykonywanych w ramach kontroli wewnętrznej, jak i w ramach prowadzonego przez inspekcję sanitarną nadzoru stwierdza się, że jakość wody wodociągu Winna Góra odpowiada wymaganym parametrom jakości określonym w/w rozporządzeniem i jest przydatna do spożycia.

Państwowy Powiatowy Inspektor

Sanitarny w Skierniewicach

Zastępca z up. Dorota Rosińska

/podpisano elektronicznie/