PAŃSTWOWY  POWIATOWY  INSPEKTOR SANITARNY

W LUBLIŃCU

42-700 Lubliniec, ul. Dworcowa 17

centr. (34) 356-32-85, 356-26-74      psse.lubliniec@sanepid.gov.pl        www.gov.pl/web/psse-lubliniec

NS-HK.9022.86.2023                                                                             Lubliniec, 12.04.2025 r.

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

z wodociągu sieciowego Pawonków

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. 2024 r. poz. 416),

- art. 12 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę                         i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757),

- § 20 ust. 1 pkt 8, § 21 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 
7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),

- raportów z badań nr: 34447/LB/2025, 34446/LB/2025, 34445/LB/2025, 34444/LB/2025  z dnia 06.05.2025 r. wydanych przez Eurofins OBiKŚ Polska Sp. z o.o., 40-158 Katowice, ul. Owocowa 8, próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej przeprowadzonej przez eksploatatora sieci wodociągowej,

- sprawozdania z badań nr 2025/00242/W z dnia 08.05.2025 r., wydanego przez  dział laboratoryjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Katowicach (protokoły pobrania próbek wody w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego nr: 119-1/NS-HK/2025, 119-2/NS-HK/2025, 119-3/NS-HK/2025, 119-4/NS-HK/2025, 119-5/NS-HK/2025, 119-6/NS-HK/2025 z dnia 07.05.2025 r.)

- sprawozdania z badań nr NL/0920/2025 z dnia 09.05.2025 r. wydanego przez Centralne Laboratorium Badania Wody i Ścieków Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie, ul. Jaskrowska 14/20, 42-202 Częstochowa,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu

stwierdził (w badanym zakresie) przydatność wody do spożycia na warunkach udzielonego odstępstwa z wodociągu sieciowego Pawonków.

Wykonano badania próbek wody w zakresie parametru fluorki. Jakość wody wszystkich pobranych próbek w zakresie parametru fluorki nie spełniała wymagań określonych                       w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) Próbki wody pobrane 07.05.2025 r. spełniały wymogi zawarte w drugiej zgodzie na odstępstwo udzielonej przez Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego nr NS-BW.9011.25.2022           z dnia 27.02.2023 r., zmienionej decyzjami z dnia 24.01.2024 r.  i 28.08.2024 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu informuje, 
iż w związku z ponadnormatywną zawartością fluorków w wodzie z sieci wodociągowej Pawonków, Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny udzielił do 26.02.2026 r. drugiej zgody na odstępstwo od wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), gdzie wartość parametryczna fluorków nie może przekraczać 2,0 mg/l.

Stężenie fluorków w 4 próbkach wody pobranych w dniu 28.04.2025 r. wynosiło            2,6 mg/l, natomiast w 12 próbkach wody pobranych w dniu 07.05.2025 r.  mieściło się w przedziale od  1, 9 mg/l  do 1,99 mg/l.

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Lublińcu

mgr inż. Teresa Gluza

/podpisano elektronicznie/

Otrzymują :

- Wójt Gminy Pawonków,  42-772 Pawonków, ul Lubliniecka 16

- Gmina Pawonków,  42-772 Pawonków, ul Lubliniecka 16

- a/a