Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 6/2023 z dnia 02.08.2023r.

FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa Wykonawcy

Adres/siedziba Wykonawcy

NIP

REGON

Numer telefonu

E-mail

W odpowiedzi na otrzymane zapytanie ofertowe oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia publicznego na dostawę …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. na potrzeby Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Inowrocławiu oświadczam, że:

- Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Zapytaniem ofertowym oraz opisem przedmiotu zamówienia ofertowego i zobowiązuję się je wykonać w sposób i na warunkach określonych w ww. zapytaniu.

- Oświadczam, że uzyskałem/łam wszystkie niezbędne informacje w celu sporządzenia oferty cenowej.

- Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

| Sprzęt: | Ilość: | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- W ramach przedstawionej przez Zamawiającego specyfikacji technicznej oferujemy następujące modele sprzętów, które spełniają określone przez Zamawiającego wymagania:

| 1 SZTUKA AUTOKLAWU |  |
| --- | --- |
| Wymagane minimalne parametry techniczne | Dane techniczne oferowanego urządzenia: |
|  | Nazwa producenta: _________________ Model urządzenia: _________________ |
| autoklaw pionowy |  |
| pojemność do 20 litrów |  |
| zakres temperatury 100 -134°C |  |
| ciśnienie 2,1bar |  |
| ekran LCD pokazujący parametry sterylizacji, alerty i błędy |  |
| siatka ochronna na element grzejny |  |
| moc 1000W |  |
| odpowiedni do sterylizacji naczyń szklanych, płynów, plastiku, narzędzi metalowych |  |
| komora autoklawu wyposażona w zawór bezpieczeństwa |  |
| komora sterylizacyjna oraz obudowa zewnętrzna wykonana ze stali nierdzewnej |  |
| wymagane deklaracje CE lub równoważne, w tym odrębne CE na zawór bezpieczeństwa |  |
| Gwarancja min. 24 miesiące | Oferowany termin gwarancji: |  |
| Termin dostawy |  |  |

……………………………………….

Data; podpis osoby upoważnionej