Wykaz dokumentów, jakie inwestor zobowiązany jest przedstawić Państwowej Inspekcji Sanitarnej,  
w związku z zawiadomieniem o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia

do użytkowania obiektu budowlanego:

- Dokumentacja projektowa (projekt budowlany zatwierdzony decyzją administracji architektoniczno-budowlanej) lub projekt technologiczny wraz z uzgodnieniami – w wersji papierowej do wglądu 
w trakcie kontroli obiektu, w wersji elektronicznej jako załącznik do zawiadomienia o zakończeniu budowy.

- Decyzja o pozwoleniu na budowę wraz z uprawomocnieniem.

- Oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót.

- Wynik badania wody pobranej przez przedstawiciela laboratorium wykonującego badania (laboratorium posiadające udokumentowany system jakości prowadzonych badań wody, zatwierdzony przez Państwową Inspekcję Sanitarną), z instalacji wewnętrznej budynku  (każdego zrealizowanego budynku w przypadku zespołu budynków), w punkcie najbardziej odległym od wodomierza:

- w sytuacji gdy obiekt zaopatrywany jest w wodę z indywidualnego ujęcia lub gdy w obiekcie istnieje indywidualna stacja uzdatniania wody – pełna analiza fizyko-chemiczna i bakteriologiczna,

- w przypadkach pozostałych – analiza bakteriologiczna.

- Opinia o drożności, szczelności i samodzielności przewodów spalinowych i przewodów wentylacji grawitacyjnej.

- Protokół z pomiarów wydajności wentylacji mechanicznej/ klimatyzacji/ w zakresie ilości powietrza wentylacyjnego, sporządzony przez osobę, posiadającą właściwe uprawnienia budowlane.

- Protokół odbioru przyłącza wodociągowego oraz przykanalików, zapewniających podłączenie obiektu do miejskich sieci: wodociągowej i kanalizacyjnej lub umowa o zaopatrzeniu w wodę  i odprowadzeniu ścieków.

- Umowa na odbiór odpadów komunalnych (kserokopia).

- Atesty higieniczne, karty katalogowe lub aprobaty techniczne na zastosowane materiały budowlane, np. farby malarskie (kserokopia).

- Umowa na odbiór odpadów niebezpiecznych (kserokopia).

- Protokół odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji obiektu sieci ciepłowniczej (przyłącze, węzeł cieplny) lub umowa na sprzedaż energii cieplnej.

- Protokół odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji przyłącza gazowego.

- Protokół odbioru przyłącza elektroenergetycznego lub inny dokument potwierdzający podłączenie obiektu do sieci elektroenergetycznej.

- Protokół odbioru instalacji do wykrywania poziomu stężeń zanieczyszczeń wskaźnikowych, świadectwa kalibracji detektorów, w przypadku współpracy instalacji z instalacją wentylacji mechanicznej protokół potwierdzający prawidłowość współpracy obu instalacji wraz ze scenariuszem pracy instalacji wentylacji mechanicznej.

- Atest na zbiornik na ścieki (kserokopia).

- Protokół z pomiaru natężenia hałasu (kserokopia).

- Umowa najmu (bez danych dotyczących opłat).

- Zgoda Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego:

- na zastosowanie wyłącznie oświetlenia sztucznego w pomieszczeniach stałej pracy,

- na zaniżenie wysokości pomieszczeń,

- na umieszczenie poniżej poziomu terenu poziomu podłogi pomieszczeń przeznaczonych 
na stały pobyt ludzi.

- NIP/REGON

- Pełnomocnictwo dla osoby reprezentującej inwestora przed Państwową Inspekcją Sanitarną – 
w przypadku ustanowienia pełnomocnika.

Uwaga:

- Punkty 1-9 obligatoryjnie, zaś pozostałe dokumenty, odpowiednio do zakresu wykonywanych prac i zastosowanych rozwiązań.  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie zastrzega sobie prawo możliwości zobowiązania inwestora do przedstawienia dokumentów innych niż wymienione w załączniku jeśli uzna, że są one niezbędne do oceny zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym  w zakresie oceny warunków sanitarnohigienicznych.

- W przypadku przedstawiania kopii dokumentów, kopie muszą być czytelne i poświadczone 
za zgodność z oryginałem.

- Na kartach katalogowych należy umieścić zapis informujący gdzie wyrób, którego karta dotyczy, został zastosowany.