Załącznik nr 1.1 do Zaproszenia nr 0201-ILZ.261.2.2026

FORMULARZ CENOWY

- KOTŁOWNIE GAZOWE

| L.p. | Jednostka IAS | Nazwa urządzenia | Cena NETTO za 1 przegląd [w zł] | Stawka podatku VAT [w %] | Cena BRUTTO za 1 przegląd [w zł] | Ilość przeglądów w całym okresie trwania umowy [24 mies.] | Wartość NETTO za przeglądy dla poszczególnych kotłowni [kol. 4 x kol. 7] | Wartość BRUTTO za przeglądy dla poszczególnych kotłowni [kol. 6 x kol. 7] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Urząd Skarbowy w Bystrzycy Kłodzkiej, ul. Mickiewicza 5 | - Kocioł gazowy kondensacyjny De Dietrich AMC 160 kW, zbiornik ciśnieniowy Reflex NG 200 |  |  |  | 4 |  |  |
|  | Urząd Skarbowy w Dzierżoniowie ul. Pocztowa 14 | - Kocioł gazowy Buderus Legamax G334X 110 kW, - zbiornik ciśnieniowy Reflex N 200 |  |  |  | 4 |  |  |
|  | Urząd Skarbowy w Lwówku Śl. ul. Budowlanych 1 | - Kocioł gazowy kondensacyjny DE DIETRICH MCA 65 DIEM. ISTSTEM 8.9-65.0 kW |  |  |  | 4 |  |  |
|  | Urząd Skarbowy w Świdnicy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1/3 | Kocioł gazowy Brötje SGB 170l 166 kW (Gwarancja wykonawcy do 23.10.2031 r.) |  |  |  | 4 |  |  |
|  | Urząd Skarbowy w Środzie Śl. ul. Oławska 5A | - Kocioł gazowy Logano Buderus G 305 |  |  |  | 4 |  |  |
|  | Urząd Skarbowy w Strzelinie ul. Bolka I Świdnickiego 14 | - Kocioł gazowy Logano Buderus G 305 |  |  |  | 4 |  |  |
|  | Urząd Skarbowy w Trzebnicy ul. Prusicka 2 | - Kocioł gazowy Logano Buderus G 515 |  |  |  | 4 |  |  |
|  | Urząd Skarbowy w Wałbrzychu ul. Uczniowska 21 | - 2 kotły gazowe Brötje WGB 70 I - 3 kotły gazowe Brötje WGB 90 I - 1 zbiornik ciśnieniowy Reflex DE25 - 2 zbiorniki ciśnieniowe Reflex N-300, - 1 podgrzewacz i zasobnik ciepłej wody użytkowej PW1 300 Trinnity (Przegląd czerwiec 2024 r.) |  |  |  | 4 |  |  |
|  | Urząd Skarbowy w Wołowie ul. Kościuszki 17 | - Kocioł gazowy De Dietrich DTG 230S |  |  |  | 4 |  |  |
|  | Urząd Skarbowy w Ząbkowicach Śl. ul. Waryńskiego 2a | - 2 kotły gazowe Wiessmann Vitodens 200-W 69 kW, zbiornik ciśnieniowy Reflex |  |  |  | 4 |  |  |
|  | Pierwszy Urząd Skarbowy we Wrocławiu ul. ks. Czesława Klimasa 34 | - Kocioł gazowy Logano Buderus G 515 |  |  |  | 4 |  |  |
|  | Dolnośląski Urząd Celno-Skarbowy we Wrocławiu ul. Cichociemnych 11 | - 1 kocioł gazowy kondensacyjny BROTJE Eco Therm Plus WGB 110H 110 kW, - 1 kocioł gazowy kondensacyjny BROTJE Eco Therm Plus WGB 90H 90 kW, - zbiornik ciśnieniowy Reflex, - podgrzewacz c.w.u. o poj. 500 l, podłączony do kotła c.o. |  |  |  | 4 |  |  |
|  | Dolnośląski Urząd Skarbowy ul. Żmigrodzka 141 | - 2 kotły gazowe De Dietrich C 230 ECO |  |  |  | 4 |  |  |
| SUMA [suma pozycji od 1 do 13]: |  |  |  |  |  |  |  |  |

- KOTŁOWNIE OLEJOWE

| L.p. | Jednostka IAS | Nazwa urządzenia | Cena NETTO za 1 przegląd [w zł] | Stawka podatku VAT [w %] | Cena BRUTTO za 1 przegląd [w zł] | Ilość przeglądów w całym okresie trwania umowy [24 mies.] | Wartość NETTO za przeglądy dla poszczególnych kotłowni [kol. 4 x kol. 7] | Wartość BRUTTO za przeglądy dla poszczególnych kotłowni [kol. 6 x kol. 7] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Urząd Skarbowy w Nowej Rudzie ul. Kolejowa 23 | Kocioł olejowy Buderus GE 315 |  |  |  | 8 |  |  |
| 2. | Dolnośląski Urząd Celno-Skarbowy we Wrocławiu ul. Kościuszki 127 | Kocioł olejowy HOVAL typ 290 290 kW, palnik Cuenod, automatyka Frisko, 4 zbiorniki oleju każdy o poj. 1500 l, naczynie wznośne otwarte, system c.o. otwarty |  |  |  | 8 |  |  |
| 3. | Oddział Celny I we Wrocławiu ul. Karmelkowa 31 | Kocioł Viessmann paromat- Duplex typ TR-025 350 kW, palnik Weishaupt L1Z-B, automatyka Trimatik-MC, naczynie przeponowe Reflex, system c.o. zamknięty |  |  |  | 8 |  |  |
| 4. | Oddział Celny II we Wrocławiu ul. Białowieska 1 | Kocioł LUMO 75 kW, palnik Giersch R20EL, automatyka typ LUMO, naczynie przeponowe typ Reflex, zbiornik oleju stalowy, system c.o. zamknięty |  |  |  | 8 |  |  |
| 5. | Oddział Celny w Wałbrzychu ul. Ludowa 63 | Kocioł Viessmann Paromat-Simplex PS 013 130 kW, palnik Riello-Burners, automatyka Trimatik, naczynia przeponowe Reflex W/E50/4284 500 l, REFIX DCO 805, system c.o. zamknięty |  |  |  | 8 |  |  |
| 6. | Dolnośląski Urząd Celno-Skarbowy w Legnicy ul. Pątnowska 50 | 2 kotły Viessmann Vitoradial 300 z palnikiem firmy Weishaupt WL20/2-C |  |  |  | 8 |  |  |
| SUMA [suma pozycji od 1 do 6]: |  |  |  |  |  |  |  |  |

- POMPY CIEPŁA

| L.p. | Jednostka IAS | Nazwa urządzenia | Cena NETTO za 1 przegląd [w zł] | Stawka podatku VAT [w %] | Cena BRUTTO za 1 przegląd [w zł] | Ilość przeglądów w całym okresie trwania umowy [24 miesiące] | Wartość NETTO za przeglądy [kol. 4 x kol. 7] | Wartość BRUTTO za przeglądy [kol. 6 x kol. 7] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Urząd Skarbowy w Nowej Rudzie ul. Kolejowa 23 | - 4 pompy ciepła typ LA28TBS, - 2 zbiorniki |  |  |  | 4 |  |  |

………………………………………………………………………………

podpis Wykonawcy/osoby upoważnionej przez Wykonawcę

Informacja dla Wykonawcy:

- Wyliczone wartości brutto za przeglądy dla kotłowni gazowych, kotłowni olejowych i pomp ciepła należy przenieść do tabeli znajdującej się w Formularzu ofertowym - Rozdział I pn. Oferta i wyliczyć cenę ofertową.

- Wypełniony i podpisany Formularz cenowy należy dołączyć do Formularza ofertowego.