Załącznik nr 1

do zapytania ofertowego 3033-7.262.254.2026

FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa Wykonawcy……………………………………………………………………………..

Adres siedziby…………………………………………………………………………………..

Adres do korespondencji………………………………………………………………………..

Nr telefonu………………………………………………………………………………………

NIP……………………………………………………………………………………………..

REGON…………………………………………………………………………………………

Dane osoby do kontaktu w sprawie złożonej oferty…………………………………………….

Imię i nazwisko………………………………………………………………………………….

Nr telefonu……………………………………………………………………………………..

Adres e-mail…………………………………………………………………………………….

Oferuję dostawę:

Część I - agregat prądotwórczy

| Lp. | Nazwa | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oferuję dostawę jednej sztuki fabrycznie nowego agregatu prądotwórczego dla Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze, marki …………………….. model…………….………………… oraz plandeki zabezpieczającej agregat | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM |  |  |  |  |  |

Część II -przyczepa do agregatu

| Lp. |  | Nazwa | Ilość | Cena jednostkowa |  | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Oferuję dostawę jednej sztuki fabrycznie nowej przyczepy do agregatu prądotwórczego z pozycji 1 dla Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze, marki …………………….. model…………….………………… | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |
| Specyfikacja techniczna oferowanego agregatu (do uzupełnienia przez Wykonawcę) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Opis parametrów |  |  |  | Oferowane parametry |  |  |  |
| 1 | Ciśnienie akustyczne z 7m LPa |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Częstotliwość |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Emisja spalin |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Gwarantowana moc akustyczna Lwa |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Moc maksymalna ESP |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Moc znamionowa PRP |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Napięcie |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Pojemność zbiornika paliwa |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Prąd znamionowy PRP |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Rodzaj paliwa |  |  |  |  |  |  |  |
| SILNIK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Emisja spalin |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Instalacja |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Klasa wykonania |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Liczba cylindrów |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Moc silnika netto |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Model silnika |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Obroty |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Pojemność cieczy chłodzącej |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Pojemność miski olejowej |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Pojemność silnika |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Producent silnika |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Regulacja obrotów |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Rodzaj paliwa |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Układ paliwowy |  |  |  |  |  |  |  |
| PRĄDNICA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Dokładność regulacji |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Klasa izolacji |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Konstrukcja |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Moc znamionowa |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Model prądnicy |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Napięcie znamionowe |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Podtrzymanie prądu zwarciowego |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Połączenie z silnikiem |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Pomiar napięcia |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Producent prądnicy |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Reaktancja Xd’’ |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Regulacja napięcia |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Sprawność |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Stopień ochrony |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Technologia |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Temperatura, wysokość |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Współczynnik mocy (cos φ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Zasilanie AVR |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Zasilanie AVR (opcjonalne) |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Zawartość harmonicznych THD |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Gwarancja |  |  |  |  |  |  |  |
| Specyfikacja techniczna oferowanej przyczepy (do uzupełnienia przez Wykonawcę) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Opis parametrów |  |  |  | Oferowane parametry |  |  |  |
| 1 | Dopuszczalna masa całkowita (DMC) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Koła |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Masa własna |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Oś |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Sprzęg |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Wymiary platformy transportowej |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Gwarancja |  |  |  |  |  |  |  |

Oświadczam, że:

- zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego i akceptuję jego postanowienia,

- oferowana cena brutto obejmuje pełny zakres dostawy określony w zapytaniu ofertowym 
i zawiera wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym podatki, cła i inne należności.

- zatrudniamy osoby  niepełnosprawne ……(TAK/NIE).

- jesteśmy świadomi, że dane podmiotu wykonującego przedmiot zamówienia mogą  zostać  ujawnione w Centralnym Rejestrze Umów Jednostek Sektora Finansów Publicznych,

| ………………………………… (miejscowość, data) | …………………………………….……………………… (podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy) |
| --- | --- |

/TH