

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. **Zamawiający**

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie

Rejon Stargard, ul. Bydgoska 13/15; 73-110 Stargard

1. **Przedmiot zamówienia**

**„Dostawa apteczek z wyposażeniem, instrukcją udzielania pierwszej pomocy i oznakowaniem apteczek dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad”**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa asortymentu** | **Jednostka miary** | **Jednostka miary** |
| 1. | Instrukcja udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej | Zgodnie z formularzem cenowym | szt. |
| 2. | Apteczka Norma DIN 13157 plus | Zgodnie z formularzem cenowym | szt. |
| 3. | Wkład do apteczki DIN 13157 PLUS | Zgodnie z formularzem cenowym | szt. |
| 4. | Apteczka samochodowa DIN 13164 | Zgodnie z formularzem cenowym | szt. |
| 5. | Znak informujący o apteczce pierwszej pomocy | Zgodnie z formularzem cenowym | szt. |
| 6. | Apteczka zakładowa stalowa ścienna "40" . Zawartość DIN 13157 + aparat do sztucznego oddychania. | Zgodnie z formularzem cenowym | op. |
| 7. | Zestaw plastrów (4 rodzaje) - 20 szt. w op. | Zgodnie z formularzem cenowym | szt. |
| 8. | Zimny kompres | Zgodnie z formularzem cenowym | op. |
| 9. | Przylepiec na szpulce 5m x 2,5 cm | Zgodnie z formularzem cenowym | szt. |
| 10. | Plastry 1 m \* 8 cm | Zgodnie z formularzem cenowym | szt. |
| 11. | Plastry zestaw (universal) mix rozmiarów | Zgodnie z formularzem cenowym | op. |

**Ad. 1** Instrukcja udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej Instrukcja w postaci planszy w formacie ok. 350 x 245 mm z nadrukiem cyfrowym, odporna na wilgoć i zabrudzenia. Wykonane z płyty PCV lub HIPS grubości 0,5 mm, nieświecąca. Płyta zaopatrzona jest w taśmę samoprzylepną lub punktowe przylepce z klejem. Instrukcja powinna być wykonana w technologii wysokiej odporności materiałów zmniejszającej jej niszczenie i blaknięcie

**Ad. 2** Apteczka Norma DIN 13157 plus z wyposażeniem

W skład wyposażenia apteczki wchodzą m.in.:

1. Plaster z opatrunkiem 6 x 10cm (8szt.)
2. Plaster na szpulce 5m x 2,5cm (1szt.)
3. Zestaw plastrów (4 rodzaje) (20 szt./1 opak.)
4. Bandaż elastyczny 4m x 6cm (2szt.)
5. Bandaż elastyczny 4m x 8cm (2 szt.)
6. Rękawiczki jednorazowe winylowe (4 szt./2 pary)
7. Chusta opatrunkowa 60 x 80cm (1szt.)
8. Zimny kompres (1 szt.)
9. Chusta z flizeliny 20 x 30 cm (5 szt./1 opak)
10. Bandaż z kompresem (opatrunek indywidualny) 6 x 8 cm (1 szt.)
11. Bandaż z kompresem (opatrunek indywidualny) 8 x 10 cm (3 szt.)
12. Bandaż z kompresem (opatrunek indywidualny) 10 x 12 cm (1 szt.)
13. Kompres na rany (6 szt./ 3 opak)
14. Kompres na oko 5 x 7,5 cm (2 szt.)
15. Chusta trójkątna (2 szt.)
16. Koc termiczny (ratunkowy) (1 szt.)
17. Nożyczki (1 szt.)
18. Worek foliowy (2 szt.)
19. Instrukcja „Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach”
20. + aparat do sztucznego oddychania

Wszystkie produkty wyposażenia apteczki pierwszej pomocy mają oznaczenie CE. Wyposażenie wyprodukowane zostało zgodnie z normami UE.

**Ad. 3** Wkład do apteczki DIN 13157 PLUS

Wkład DIN 13157 PLUS zawiera:

1. 1 szt. Kompres zimny
2. 2 szt. Kompres na oko
3. 3 szt. Kompres 10 x 10cm (pak po 2 szt.)
4. 2 szt. Opaska elastyczna 4m x 6cm
5. 2 szt. Opaska elastyczna 4m x 8cm
6. 1 kpl. Plaster 10 x 6 cm (8szt.)
7. 1 kpl. Zestaw plastrów (20szt.)
8. 1 szt. Przylepiec 5m x 2,5 cm
9. 1 szt. Opatrunek indywidualny G
10. 3 szt. Opatrunek indywidualny M
11. 1 szt. Opatrunek indywidualny K
12. 1 szt. Chusta opatrunkowa 60 x 80cm
13. 2 szt. Chusta trójkątna
14. 1 kpl. Chusta z flizeliny (5 szt.)
15. 1 szt. Koc ratunkowy 160 x 210 cm
16. 1 szt. Nożyczki 19 cm
17. 4 szt. Rękawice winylowe
18. 2 szt. Worek foliowy 30x40 cm
19. 1 szt. Instrukcja udzielania pierwszej pomocy wraz z wykazem telefonów alarmowych

**Ad. 4** Apteczka w opakowaniu z materiału wodoodpornego + wkład DIN 13164 Plus

**Wyposażenie apteczki:**

 1 szt. Opatrunek indywidualny G

 2 szt. Opatrunek indywidualny M

 1 szt. Opatrunek indywidualny K

 1 kpl. Zestaw plastrów (14szt.)

 1 szt. Przylepiec 5m x 2,5cm

 2 szt. Opaska elastyczna 4m x 6cm

 3 szt. Opaska elastyczna 4m x 8cm

 1 szt. Chusta opatrunkowa 40 x 60cm

 1 szt. Chusta opatrunkowa 60 x 80cm

 3 szt. Kompres 10x10cm (pak po 2szt.)

 2 szt. Chusta trójkątna

 1 szt. Nożyczki 14,5cm

 4 szt. Rękawice winylowe

 1 szt. Koc ratunkowy 160 x 210cm

 2 szt. Chusteczka nasączona

 1 szt. Ustnik do sztucznego oddychania

 1 szt. Instrukcja udzielania pierwszej pomocy z wykazem telefonów alarmowych

**Ad. 5** Znak:

apteczka Znak informujący o apteczce pierwszej pomocy o wymiarach min. 100 x140 mm wykonany z samoprzylepnej folii PCV lub płyty z PCV zaopatrzonej w taśmę samoprzylepną lub punktowe przylepce z klejem.

Ad. 6 **Apteczka stalowa ścienna „40” z wyposażeniem DIN + ustnik**

**Dane użytkowe**

* Wyposażenie: DIN
* Wykonanie: blacha stalowa malowana proszkowo
* Wymiary: 360 mm x 220 mm x 120 mm
* Kolor: biały
* Uchwyty umożliwiające zawieszenie na ścianie
* Dwa klucze w komplecie

**Wyposażenie : DIN 13157**

* Plaster z opatrunkiem 6x10 cm - 8 szt.
* Plaster na szpulce 5mx2,5 cm - 1 szt.
* Zestaw plastrów: małe 10 szt., plastry różne 10 szt.
* Bandaż elastyczny 4mx6cm - 3 szt.
* Bandaż elastyczny 4mx8cm - 3 szt.
* Rękawiczki jednorazowe winylowe - 4 szt. (2 pary)
* Chusta opatrunkowa 60x80cm - 1 szt.
* Chusta opatrunkowa 60x40cm - 1 szt.
* Chusta z fizeliny - 10 szt. (1 opak.)
* Bandaż z kompresem (opatrunek indywidualny) 8x10cm - 3 szt.
* Bandaż z kompresem (opatrunek indywidualny) 10x12cm - 2 szt.
* Kompres gazowy 10x10cm - 6 szt. (3 opak.)
* Kompres na oko 5x7,5cm - 2 szt.
* Chusta trójkątna 96x96x136cm - 1 szt.
* Opaska siatkowa 4m. rozm.2 - 1 szt.
* Koc termiczny (ratunkowy) - 1 szt.
* Nożyczki - 1 szt.
* Worek foliowy - 2 szt.
* Instrukcja udzielania pierwszej pomocy - 1 szt.
* Aparat do sztucznego oddychania (ustnik)

**Waga produktu:**  3.3 kg  
**Waga do wysyłki:**3.9 kg

1. **GDDKiA Oddział Szczecin Rejon Stargard; ul. Bydgoska 13/15; 73-110 Stargard**
2. **Tryb udzielenia zamówienia**

Zamówienie jest poniżej 130 000 PLN

1. **Termin realizacji:**

do 14 dni od otrzymania zlecenia

1. **Opis asortymentu**
2. Ilość asortymentu zostały podane w formularzu cenowym.
3. Oferowany asortyment powinien być fabrycznie nowy oraz posiadać stosowne atesty dopuszczające do obrotu dany produkt oraz spełniać wymagania normy DIN.
4. Na opakowaniu powinna widnieć data produkcji oraz czytelna nazwa produktu.
5. Zamawiający podczas odbioru asortymentu sprawdzi dostawę pod względem ilościowym i jakościowym oraz zgodność z załączonymi dokumentami oraz zleceniem.
6. W razie dostawy wadliwego asortymentu wykonawca zobowiązany jest wymienić je na wolne od wad niezwłocznie, jednakże nie później niż do 5 dni roboczych, licząc od daty złożenia reklamacji.
7. Wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia m.in, koszty dostawy tj. załadunku, transportu, rozładunku do wskazanego miejsca, a także inne opłaty, koszty opakowania Wykonawca powinien uwzględnić w cenie oferty.
8. Faktura za zrealizowaną dostawę będzie wystawiona i dostarczona na adres Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Szczecin Rejon Stargard zgodnie z zamówieniem. Podstawą do wystawienia faktury będzie dokument odbioru dostawy podpisanym przez obie strony.
9. Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony przez Wykonawcę do siedziby Rejonu Stargard:

**ul. Bydgoska 13/15; 73-110 Stargard**

1. Dostawa będzie zrealizowana w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00 po uprzednim poinformowaniu Zamawiającego co najmniej 1 dzień przez datą dostawy.