WYKAZ METOD BADAWCZYCH STOSOWANYCH

W LABORATORIUM BADAŃ ŚRODOWISKOWYCH I RADIACYJNYCH

OBSZAR  HIGIENY KOMUNALNEJ

Metody akredytowane

| Lp. | Przedmiot badań/wyrób | Badane cechy | Dokumenty odniesienia | Metoda |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Woda, woda do spożycia przez ludzi | Barwa | PN-EN ISO 7887:2012 p.6 | spektrofotometria |
|  |  | Przewodność właściwa | PN-EN 27888:1999 | konduktometria |
|  |  | Twardość ogólna | PN-ISO 6059:1999 | miareczkowanie |
|  |  | Amonowy jon | PN-C-04576-04:1994 | spektrofotometria |
|  |  | Azotyny | PN-EN ISO 10304-1:2009 | chromatografia jonowa (IC) |
|  |  | Mangan | PB/ŚR/K/02 wyd. II z dnia 28.04.2014r. | absorpcyjna spektrometria atomowa z atomizacją w płomieniu (FAAS) |
|  |  | Fluorki | PN-EN ISO 10304-1:2009 | chromatografia jonowa (IC) |
|  |  | Cynk | PN-ISO 8288:2002 | absorpcyjna spektrometria atomowa z atomizacją w płomieniu ( FAAS) |
|  |  | Miedź |  |  |
|  |  | Ołów | PB/ŚR/K/02 wyd. II z dnia 28.04.2014r. |  |
|  |  | Kadm |  |  |
|  |  | Nikiel |  |  |
|  |  | Chrom | PN-EN 1233:2000 | absorpcyjna spektrometria atomowa z atomizacją elektrotermiczną (ETAAS) |
|  |  | Arsen | PN-EN ISO15586:2005 |  |
|  |  | Antymon |  |  |
|  |  | Selen |  |  |
|  |  | Srebro |  |  |
|  |  | Rtęć | PN-EN 1483:2007 2) | absorpcyjna spektrometria atomowa z generacją zimnych par (CV AAS) |
|  |  | Sód | PN-ISO 9964 – 3:1994 PN-ISO 9964 – 3:1997/Ak | emisyjna spektrometria płomieniowa |
|  |  | Potas |  |  |
|  |  | Chlorki | PN-EN ISO 10304-1:2009 | chromatografia jonowa (IC) |
|  |  | Chloryny | PN-EN ISO 10304-4:2002 | chromatografia jonowa (IC) |
|  |  | Chlorany |  |  |
|  |  | Bromiany | PN ISO 15061:2003 |  |
|  |  | Benzo(a)piren i ΣWWA | PB/ŚR/K/04 wyd. II z dnia 28.04.2014r. | chromatografia cieczowa z detekcją fluorescencyjną (HPLC-FLD) |
|  |  | Benzen | PN-EN ISO 15680:2008 | chromatografia gazowa (P&T/ GCMS) |
|  |  | Chloroform |  |  |
|  |  | Bromodichlorometan |  |  |
|  |  | Dibromochlorometan |  |  |
|  |  | Bromoform |  |  |
|  |  | ∑THM |  |  |
|  |  | 1,2-dichloroetan |  |  |
|  |  | Trichloroeten |  |  |
|  |  | Tetrachloroeten |  |  |
|  |  | Tetrachlorometan |  |  |
|  | Woda, woda do spożycia przez ludzi, woda na pływalni | Bromodichlorometan |  |  |
|  |  | Dibromochlorometan |  |  |
|  |  | Bromoform |  |  |
|  |  | ∑THM |  |  |
|  |  | Indeks nadmanganianowy (utlenialność) | PN-EN ISO 8467:2001 | miareczkowa |
|  |  | Azotany | PN-EN ISO 10304-1:2009 | chromatografia jonowa (IC) |
|  |  | Glin | PN-C-04605-02:1992 | spektrofotometria |
|  |  | pH | PN-EN ISO 10523:2012 | potencjometria |
|  |  | Mętność | PN-EN ISO 7027-1:2016 | nefelometria |
|  |  | Żelazo | PB/ŚR/K/02 Wyd. II z dnia 28.04.2014 r. | spektrometria absorpcji atomowej (FAAS) |
|  |  | Metale: żelazo, mangan, glin, miedź, cynk, ołów, kadm, nikiel, chrom, arsen, selen, antymon, srebro, wapń, magnez, rtęć, sód, potas, bor, uran. | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | spektrometria ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnej sprzężonej z detektorem mas (ICP-MS) |

- norma wycofana bez zastąpienia; 2) norma wycofana

Metody nieakredytowane spełniające wymagania normy PN-EN ISO/ IEC 17025:2018-02

| Lp. | Przedmiot badań/wyrób | Badane cechy | Dokumenty odniesienia | Metoda |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Woda, woda do spożycia przez ludzi | Wszystkie metody badań wymienione jako akredytowane, których wynik badania podano poza zakresem akredytacji. |
|  |  | Zapach | PN-EN 1622:2006 | organoleptyka |
|  |  | Smak |  |  |
|  |  | Wapń | PN-ISO 6058:1999 | miareczkowanie |
|  |  |  | PB/ŚR/K/22 wyd. II z dnia 28.04.2014r. | absorpcyjna spektrometria atomowa z atomizacją w płomieniu (FAAS) |
|  |  | Magnez |  |  |
|  |  |  | PN-C-04554-04:1999 | miareczkowanie |
|  |  | Zasadowość | PN-EN ISO 9963-1:2001+Ap1:2004 |  |
|  |  | Chlorki | PN ISO 9297 :1994 |  |
|  |  | Fosforany | PN-EN ISO 10304-1:2009 | chromatografia jonowa (IC) |
|  |  | Bor | PB/ŚR/K /06 wyd. II z dnia 28.04.2014r. | spektrofotometria |

Pozostałe metody

| Lp. | Przedmiot badań/wyrób | Badane cechy | Dokumenty odniesienia | Metoda |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Woda, woda do spożycia przez ludzi | Zapach | PB/ŚR/K/11 wyd. II z dnia 28.04.2014r. | organoleptyka |
|  |  | Chlor wolny, chlor związany | PB/ŚR/K/08 wyd. II z dnia 28.04.2014r. | kolorymetria |
|  |  | Cyjanki | PB/ŚR/K/13 wyd. II z dnia 28.04.2014r. | testy kuwetowe |
|  |  | Pestycydy | PB/ŚR/K/12 wyd. II z dnia 28.04.2014r. | chromatografia gazowa (GC-ECD) |
|  |  | Ozon | PB/ŚRK/17 wyd. II z dnia 28.04.2014r. | testy ACCUVAC |
|  | Woda, woda do spożycia przez ludzi, woda na pływalni | Chlor wolny, chlor ogólny chlor związany | PB/ŚR/K/23 wyd. I z dnia 03.03.2017 r. na podstawie testu HACH LCK 310 | spektrofotometria |

*A- metoda akredytowana, N- metoda nieakredytowana

Zakres akredytacji PCA nr AB 515 wyd. nr 25 z dnia 21.07.2021 r.

Data i podpis Kierownika Laboratorium

11.04.2022 r.  Danuta Kuchta