## szklo i drobny sprzęt LW
………………………………………………...
Nazwa i adres Wykonawcy
Nr sprawy: BAD.241.2.1.2021 | [8 empty] | załącznik nr 2i do SWZ
FORMULARZ CENOWY SZKŁO I DROBNY SPRZĘT LABORATORYJNY
Rozdział 9
Laboratorium Specjalistyczne GIJHARS w Warszawie
Adres: ul. Henryka Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa
Moduł 1 nie gorszy niż w katalogu Mettler Toledo
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 51107699 | 31711140-6 | Dwupinowa platynowa elektroda do oznaczania SO2. Pasująca do aparatu do miareczkowania Titration Excellence T5 firmy Mettler Toledo Parametr: EP (kwas/zasada, redoks) Przeznaczenie: do miareczkowania woltamperometrycznego i amperometrycznego Złącze: S7 Element detekcyjny: podwójny platynowy trzpień Zakres pomiaru: 0 mV – 2 000 mV Zakres temperatur: 0 °C – 100 °C | 1 op./1 szt. | 1
2 | 30066675 | 31711140-6 | Elektroda odniesienia pasująca do Aparatu do oznaczania sodu EasyPlus analyzer firmy Mettler Toledo Dane techniczne: Elektrolit: 0,5M DIPA-HCL-ISA Złącze: S7 Materiał czujników: szkło Zakres temperatur: 0...60 °C | 1 op./1 szt. | 1
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 2 nie gorszy niż w katalogu A.G.A Analitycal
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 079805 | 38000000-5 | Kolumna do chromatografu jonowego Dionex 5000+; Kolumna do kationów IonPac CS16, wypełnienie Etylowinylobenzen / Diwinylobenzen, pojemność 8400 µeq, przepływy 1.0 to 2.0 mL/min. , faza stacjonarna IonPac CS16, rozmiar (5 x 250 mm). Laboratorium ma akredytowane metody przy wykorzystaniu tej kolumny, zgodnie z normami i procedurami badawczymi. | 1 op./1 szt. | 1
2 | 057574 | 38000000-5 | Przedkolumna do chromatografu jonowego Dionex 5000+ ; Przedkolumna do kationów IonPac CG16, pojemność 1700 µeq, faza stacjonarna IonPac CS16, rozmiar (5x50 mm). Laboratorium ma akredytowane metody przy wykorzystaniu tej przedkolumny, zgodnie z normami i procedurami badawczymi. | 1op./1 szt. | 1
3 | 088668 | 38000000-5 | Supresor do chromatografu jonowego Dionex 5000+ CDRS 600 (4 mm) Supresor kationowy dynamicznie regenerowany. Maksymalny przepływ 3ml/min., maksymalne natężenie 300mA. Laboratorium ma akredytowane metody przy wykorzystaniu tego supresora, zgodnie z normami i procedurami badawczymi. | 1 op./1 szt. | 1
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 3 nie gorszy niż w katalogu Merck sp. z o. o.
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | SPR0LSIA1 | 38000000-5 | SMARTPAK DQ3 LT - wkład do systemu oczyszczania wody Millipore Direct-Q 3. Składający się z części zawierających węgiel aktywnym z filtrem, wkład odwróconej osmozy, żywice jonowymienną. | 1op./1 szt. | 1
2 | JAPLPK001 | 38000000-5 | Wkład wstępny o stopniu filtracji 5 µm z włókniny polipropylenowej, przeznaczony do współpracy z 10" korpusem narurowym. | 1op./1 szt. | 10
3 | TANKMPK01 | 38000000-5 | Filtr oddechowy do zbiornika (nr katalogowy zbiornika TANKPE030) systemu oczyszczania wody Millipore Elix 3 zabezpieczający przed zanieczyszczeniami z powietrza. Zawierający: węgiel aktywny, wapno sodowane, filtr. Wielkość porów 0,45 µm. | 1op./1 szt. | 1
4 | TANKMPK03 | 38000000-5 | Filtr oddechowy do wewnętrznego zbiornika wody systemu oczyszczania wody Millipore Direct-Q 3 zabezpieczający przed zanieczyszczeniami z powietrza, wielkość porów 0,45 µm. | 1op./1 szt. | 1
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 4 nie gorszy niż w katalogu VWR International Sp. z o.o.
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 552-0184 | 33793000-5 | Płytka szklana TLC pokryta celulozą mikrokrystaliczną 400-10, rozmiar płytki 10 x 20 cm, grubość warstwy 0,1 mm | 50 szt. | 1
2 | 552-0185 | 33793000-5 | Płytka szklana TLC pokryta celulozą mikrokrystaliczną 400-10, rozmiar pyłtki 20 x 20 cm, grubość warstwy 0,1 mm | 25 szt. | 2
3 | 552-0299 | 38000000-5 | Płytki TLC pokryte żelem krzemionkowym 60 o średniej wielkości porów 60 Å. Grubość warstwy analitycznej 0.25 mm 0,20 mm. Płytki w postaci folii aluminowej o wymiarach 20 x 20 cm, ze wskaźnikiem fluorescencyjnym UV 254 | 25 szt. | 2
4 | 552-0316 | 38000000-5 | Płytki TLC pokryte żelem krzemionkowym 60 o średniej wielkości porów 60 Å. Grubość warstwy analitycznej 0.25 mm 0,20 mm. Płytki w postaci folii aluminowej o wymiarach 10 x 20 cm, ze wskaźnikiem fluorescencyjnym UV 254 | 20 szt. | 1
5 | 552-0197 | 33793000-5 | Płytki TLC pokryte żelem krzemionkowym 60 o średniej wielkości porów 60 Å. Grubość warstwy analitycznej 0.25 mm. Płytki szklane o wymiarach 10 x 20 cm, ze wskaźnikiem fluorescencyjnym UV 254 | 50 szt. | 1
6 | 613-2627 | 38437110-1 | Końcówki do pipet typ Finntip pojemność 10 ml, długości 150 mm, w worku, niesterylne | 100 szt. | 1
7 | 612-5755 | 38437110-1 | Końcówki do pipet pojemność 2-200 µl, żółte, w worku, pasujące do pipet automatycznych firm Accura i Thermo, niesterylne | 1000 szt. | 2
8 | 613-0810 | 38437110-1 | Końcówki do pipet typ Finntip FLEX pojemność 10 µl, w worku, niesterylne | 1000 szt. | 1
9 | BINZ113105 | 15994200-4 | Bibuła jakościowa w arkuszach, średnioszybka, uniwersalna, wielkość arkuszy ok. 50 x 50 cm z przeznaczeniem do analiz jakościowych oraz przygotowania próbek przed analizami instrumentalnymi | 100 szt. | 1
10 | BINZ113137 | 15994200-4 | Sączki jakościowe fałdowane śr. 125 mm, średnioszybkie, ogólnego przeznaczenia laboratoryjnego | 100 szt. | 2
11 | BINZ113141 | 15994200-4 | Sączki jakościowe fałdowane śr. 185 mm, średnioszybkie, ogólnego przeznaczenia laboratoryjnego | 100 szt. | 6
12 | 512-6015 | 15994200-4 | Sączki ilościowe bezpopiołowe, średnioszybkie, śr. 125 mm, gładkie | 100 szt. | 2
13 | HIRS8000103 | 33793000-5 | Szkiełka nakrywkowe 20 x 20 mm, grubości 0,13 do 0,17 mm | 1000 szt. | 1
14 | 634-8111 | 19520000-7 | Kuwety do spektrofotometrii macro PS poj. do 4,5 ml, dł. fali optycz. 10 mm, dla fal 340-900 nm | 100 szt. | 3
15 | 291-1214 | 44174000-0 | Parafilm: szerokość 50 mm, długość 75 m | 50 mm x 75 m | 2
16 | 115-0041 | 38000000-5 | Chusteczki/waciki czyszczące bezpyłowe do czyszczenia szkiełek mikroskopowych i soczewek. Opakowanie zawierające minimum 300 sztuk. | 300 szt. | 1
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 5 nie gorszy niż w katalogu WYTWÓRNIA PRZYRZĄDÓW LABORATORYJNYCH S.C.
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 |  | 33793000-5 | Aparat szklany do oznaczania dwutlenku siarki w wyrobach winiarskicha składający się z: a) barbotera o przepływie gazu około 40 litrów na godzinę, b) rurki doprowadzająca gaz do barbotera o zakończeniu w formie kulki o średnicy 1 cm, z dwudziestoma otworami, każdy o średnicy 0,2 mm, albo w formie płytki ze spieku szklanego, który powoduje powstawanie dużej ilości bardzo małych pęcherzyków gazu, c) chłodnicy zbudowanej z czterech wewnętrznych koncentrycznych rurek o średnicach 45 mm, 34 mm, 27 mm i 10 mm, d) butelki do ograniczania redukcji ciśnienia, którą powoduje pompka wodna, e) przepływomierza z z rurkami półkapilarnymi zainstalowany pomiędzy barboterem a butelką, dla utrzymania próżni na odpowiednim poziomie, f) kolby o pojemności 250 ml g) płuczka o dł. ok. 18 cm do oznaczania SO2 w winach, butelka + zatyczka - szlify damskie 19/26 Aparat zgodny z metodyką w OIV-MA-AS323-04A Sulfur dioxide Typ II method, Rysunek 1 | 1 szt. | 2
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
|  |  |  | RAZEM ROZDZIAŁ 9 |  | netto |  | brutto
* Wykonawca wypełnia kolumnę nr 11 tylko w przypadku gdy oferuje produkt równoważny w stosunku do wskazanego w kolumnie nr 4
……………………………..
kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany lub podpis osobisty upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy