# Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mławie

## Mława, dnia 26.05.2026 r.
Znak sprawy: PPIS.HKN.9020.2.68.2026

Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie

ul. Nowa 40

06-500 Mława

Dotyczy: stwierdzenia warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi                            z wodociągu publicznego w Dzierzgowie, zaopatrującego miejscowości: Dzierzgowo, Szumsk, Krery, Ruda, Międzyleś

K O M U N I K A T Nr 10/2026

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mławie, na podstawie sprawozdania HKL.9051-1-244/552,553,554/2026 z badań próbek wody pobranych w dniu 18.05.2026r. z wodociągu publicznego w Dzierzgowie, stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi, ze względu na przekroczenie wartości parametrycznej dla manganu oraz żelaza. Wyniki badań nie wykazały przekroczeń parametrów mikrobiologicznych. Przekroczenie norm manganu oraz żelaza może wpływać na pogorszenie właściwości organoleptycznych wody (smak, zapach i barwa). Nadmiar manganu i żelaza może powodować przebarwienia tkanin i osad na armaturze.

Administrator wodociągu został zobowiązany do podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań.

Powyższe informacje obowiązują do odwołania.

z up. Państwowego Powiatowego

Inspektora Sanitarnego w Mławie

Kierownik Sekcji

Higieny Żywności i Żywienia

Małgorzata Długokęcka

/dokument podpisany elektronicznie/