**Szczegółowy wykaz sprzętu objętego umową**

Oddział w Katowicach:

1. **ul. Myśliwska 5, 40-017 Katowice**
   * Gaśnica proszkowa SAMOCHODOWA (przegląd) GP1 - szt.
   * Gaśnica proszkowa GP4 (przegląd) – 1 szt.
   * Urządzenie gaśnicze do elektroniki UGS2 (przegląd) - 1 szt.
   * Hydrant wewnętrzny DN 25 (przegląd) - 5 szt.
   * Koc gaśniczy (przegląd) - 3 szt.
   * Drzwi przeciwpożarowe (przegląd) - 1 szt.
   * Wyłącznik ppoż. (przegląd)1 szt.
   * Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego (aktualizacja) 1 szt.

Wydział Technologii:

1. **ul. Drogowców 6, 43-600 Jaworzno**
   * Gaśnica proszkowa SAMOCHODOWA (przegląd) GP1 - 1 szt.
   * Gaśnica śniegowa GS5 (przegląd) - 3 szt.
   * Hydrant wewnętrzny DN 25 (przegląd) – 4 szt.
   * Drzwi przeciwpożarowe (przegląd) – 1 szt.
   * Węże hydrantowe (przegląd) – 4 szt.
   * Wyłącznik ppoż. (przegląd) – 2 szt.
   * Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego (przegląd) – 1 szt.

Rejon w Częstochowie:

1. **ul. Warszawska 26, 42-350 Koziegłowy**
   * Gaśnica proszkowa SAMOCHODOWA GP1 (przegląd) – 1 szt.
   * Gaśnica proszkowa GP4 (przegląd) - 3 szt.
   * Gaśnica proszkowa GP6 (przegląd) – 1 szt.
   * Gaśnica śniegowa GS5 (przegląd) – 1 szt.
   * Urządzenie gaśnicze do elektroniki GSE2 (przegląd) – 1 szt.
   * Koc gaśniczy (przegląd) – 2 szt.
   * Drzwi przeciwpożarowe (przegląd) - 2 szt.
   * Wyłączniki ppoż. (przegląd) - 2 szt.
   * Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego (aktualizacja) – 1 szt.
2. **ul. Grzybowa 1, 42-625 Ożarowice** (Rejon Częstochowa)
   * Gaśnica proszkowa GP6 (przegląd) – 1 szt.
   * Gaśnica śniegowa GS5 (przegląd) – 3 szt.
   * Koc gaśniczy (przegląd) – 2 szt.
   * Drzwi przeciwpożarowe (przegląd) - 13 szt.
   * Wyłączniki ppoż. (przegląd) - 6 szt.
   * Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego (aktualizacja) - 1 szt.
3. **ul. Częstochowska 105 Lgota, 42-100 Kłobuck** (Rejon Częstochowa)
   * Gaśnica proszkowa SAMOCHODOWA GP1 (przegląd) – 1 szt.
   * Gaśnica proszkowa GP2 (przegląd) - 7 szt.
   * Gaśnica proszkowa GP4 (przegląd) - 4 szt.
   * Gaśnica proszkowa GP6 (przegląd) - 4 szt.
   * Urządzenie gaśnicze do elektroniki GSE2 (przegląd) - 1 szt.
   * Hydrant zewnętrzny DN 80 (przegląd) – 3 szt.
   * Hydrant wewnętrzny DN 25 (przegląd) – 5 szt.
   * Drzwi przeciwpożarowe (przegląd) - 4 szt.
   * Wyłączniki ppoż. (przegląd) - 5 szt.
4. **MOP Wierzchowisko Wschód** (Rejon Częstochowa)
   * Gaśnica proszkowa GP4 (przegląd) - 1 szt.
   * Hydrant zewnętrzny DN 80 (przegląd) – 3 szt.
   * Koc gaśniczy (przegląd) – 1 szt.
   * Wyłączniki ppoż. (przegląd) - 1 szt.
5. **MOP Wierzchowisko Zachód** (Rejon Częstochowa)
   * Gaśnica proszkowa GP4 (przegląd) - 1 szt.
   * Hydrant zewnętrzny DN 80 (przegląd) – 3 szt.
   * Koc gaśniczy (przegląd) – 1 szt.
   * Wyłączniki ppoż. (przegląd) - 1 szt.
6. **MOP Gorzelanka Wschód** (Rejon Częstochowa)
   * Gaśnica proszkowa GP4 (przegląd) - 1 szt.
   * Hydrant zewnętrzny DN 80 (przegląd) – 2 szt.
   * Koc gaśniczy (przegląd) – 1 szt.
   * Wyłączniki ppoż. (przegląd) - 1 szt.
7. **MOP Gorzelanka Zachód** (Rejon Częstochowa)
   * Gaśnica proszkowa GP4 (przegląd) - 1 szt.
   * Hydrant zewnętrzny DN 80 (przegląd) – 2 szt.
   * Koc gaśniczy (przegląd) – 1 szt.
   * Wyłączniki ppoż. (przegląd) - 1 szt.
8. **MOP Starcza Wschód** (Rejon Częstochowa)
   * Koc gaśniczy (przegląd) – 1 szt.
   * Wyłączniki ppoż. (przegląd) - 1 szt.
9. **MOP Starcza Zachód** (Rejon Częstochowa)
   * Gaśnica proszkowa GP 4 – 1 szt.
   * Koc gaśniczy (przegląd) – 1 szt.
   * Wyłączniki ppoż. (przegląd) - 1 szt.

Rejon w Zabrzu:

1. **ul. Chudowska 1, 41-810 Zabrze** (Rejon w Zabrzu)
   * Hydrant zewnętrzny DN 80 (przegląd) – 1 szt.
   * Hydrant wewnętrzny DN 25 (przegląd) – 2 szt.
   * Koc gaśniczy (przegląd) – 1 szt.
   * Drzwi przeciwpożarowe (przegląd) - 1 szt.
   * Węże hydrantowe (próby ciśnieniowe) – 2 szt.
   * Wyłączniki ppoż. (przegląd) - 2 szt.
2. **ul. 1-go Maja 3, 47-400 Racibórz** (Rejon w Zabrzu)
   * Gaśnica proszkowa SAMOCHODOWA GP1 (przegląd) – 1 szt.
   * Gaśnica proszkowa GP6 (przegląd) – 5 szt.
   * Hydrant wewnętrzny DN 25 (przegląd) – 2 szt.
   * Drzwi przeciwpożarowe (przegląd) - 1 szt.
3. **ul. Białostocka 3, 44-164 Gliwice** (Rejon w Zabrzu)
   * Gaśnica proszkowa GP2 (przegląd) - 2 szt.
   * Gaśnica proszkowa GP6 (przegląd) – 3 szt.
   * Hydrant zewnętrzny DN 80 (przegląd) – 1 szt.
4. **ul. Żorska 52,** (Rejon w Zabrzu)
   * Gaśnica proszkowa SAMOCHODOWA GP1 (przegląd) – 1 szt.

Rejon w Lublińcu:

1. **ul. Klonowa 3, 42-700 Lubliniec** (Rejon w Lublińcu)
   * Koc gaśniczy (przegląd) – 1 szt.
   * Drzwi przeciwpożarowe (przegląd) - 1 szt.
   * Wyłączniki ppoż. (przegląd) – 2 szt.
2. **ul. Pogodna 1, 42-100 Kłobuck** (Rejon w Lublińcu)
   * Gaśnica proszkowa GP6 (przegląd) – 2 szt.
   * Koc gaśniczy (przegląd) – 1 szt.
   * Drzwi przeciwpożarowe (przegląd) - 1 szt.
   * Wyłączniki ppoż. (przegląd) - 3 szt.

Rejon w Pszczynie:

1. **ul. Wodzisławska 78, 43-200 Pszczyna** (Rejon w Pszczynie)
   * Gaśnica proszkowa SAMOCHODOWA GP1 (przegląd) – 1 szt.
2. **ul. Grunwaldzka 70, 34-360 Milówka** (Rejon w Pszczynie)
   * Gaśnica proszkowa GP6 (przegląd) – 17 szt.
   * Gaśnica śniegowa GS5 (przegląd) – 4 szt.
   * Urządzenie gaśnicze do elektroniki GSE2 (przegląd) – 2 szt.
   * Hydrant zewnętrzny DN 80 (przegląd) – 1 szt.
   * Koc gaśniczy (przegląd) –6 szt.
3. **ul. Wierzbowa 7, 43-430 Skoczów Pogórze** (Rejon w Pszczynie)
   * Gaśnica proszkowa SAMOCHODOWA GP1 (przegląd) – 2 szt.
   * Gaśnica proszkowa GP2 (przegląd) - 1 szt.
   * Gaśnica proszkowa GP4 (przegląd) -1 szt.
   * Gaśnica proszkowa GP6 (przegląd) – 5 szt.
   * Koc gaśniczy (przegląd) – 1 szt.
   * Wyłączniki ppoż. (przegląd) - 1 szt.
4. **ul. Nadrzeczna 16, 43-450 Ustroń** (Rejon w Pszczynie)
   * Gaśnica proszkowa GP4 (przegląd) - 2 szt.
   * Gaśnica proszkowa GP6 (przegląd) - 2 szt.
5. **Laliki 352, 34-360 Milówka** (Rejon w Pszczynie)
   * Gaśnica proszkowa SAMOCHODOWA GP1 (przegląd) – 1 szt.
   * Gaśnica proszkowa GP6 (przegląd) – 40 szt.
   * Gaśnica śniegowa GS5 (przegląd) – 4 szt.
   * Koc gaśniczy (przegląd) – 20 szt.
   * Drzwi przeciwpożarowe (przegląd) - 1 szt.

Rejon Wysoki Brzeg:

1. **ul. Drogowców 6, 43-600 Jaworzno** (Rejon Wysoki Brzeg)
   * Gaśnica proszkowa GP4 (przegląd) - 1 szt.
   * Gaśnica proszkowa GP6 (przegląd) - 3 szt.
   * Hydrant zewnętrzny DN 80 (przegląd) – 3 szt.
   * Hydrant wewnętrzny DN 52 (przegląd) – 1 szt.
   * Koc gaśniczy (przegląd) – 1 szt.
   * Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego (aktualizacja) – 1 szt.
2. **ul. Fitelberga 1, 43-600 Mikołów** (Rejon Wysoki Brzeg)
   * Gaśnica proszkowa GP2 (przegląd) - 1 szt.
   * Gaśnica proszkowa GP6 (przegląd) – 1 szt.
   * Koc gaśniczy (przegląd) – 1 szt.
3. **ul. Chudowska 1, 41-810 Zabrze,** (Rejon Wysoki Brzeg)
   * Gaśnica proszkowa GP4 (przegląd) - 4 szt.
   * Hydrant zewnętrzny DN 80 (przegląd) – 6 szt.
   * Hydrant wewnętrzny DN 25 (przegląd) – 8 szt.
   * Koc gaśniczy (przegląd) – 1 szt.
   * Drzwi przeciwpożarowe (przegląd) - 11 szt.
   * Wyłączniki ppoż. (przegląd) – 6 szt.
   * Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego (aktualizacja) – 1 szt.
4. **Autostrada A4 w km 319+359 jezdnia prawa** (Rejon Wysoki Brzeg)
   * Hydrant zewnętrzny DN 80 (przegląd) – 1 szt.
5. **Autostrada A4 w km 320+665 jezdnia prawa** (Rejon Wysoki Brzeg)
   * Hydrant zewnętrzny DN 80 (przegląd) – 1 szt.
6. **Autostrada A4 w km 320+784 jezdnia prawa** (Rejon Wysoki Brzeg)
   * Hydrant zewnętrzny DN 80 (przegląd) – 1 szt.
7. **Autostrada A4 w km 320+940 jezdnia prawa** (Rejon Wysoki Brzeg)
   * Hydrant zewnętrzny DN 80 (przegląd) – 1 szt.
8. **Autostrada A4 w km 321+036 jezdnia prawa** (Rejon Wysoki Brzeg)
   * Hydrant zewnętrzny DN 80 (przegląd) – 1 szt.
9. **Autostrada A4 w km 321+187 jezdnia prawa** (Rejon Wysoki Brzeg)
   * Hydrant zewnętrzny DN 80 (przegląd) – 1 szt.
10. **Autostrada A4 w km 321+348 jezdnia prawa** (Rejon Wysoki Brzeg)
    * Hydrant zewnętrzny DN 80 (przegląd) – 1 szt.
11. **Autostrada A4 w km 327+715 jezdnia prawa** (Rejon Wysoki Brzeg)
    * Hydrant zewnętrzny DN 80 (przegląd) – 1 szt.
12. **Autostrada A4 w km 338+671 jezdnia prawa** (Rejon Wysoki Brzeg)
    * Hydrant zewnętrzny DN 80 (przegląd) – 1 szt.
13. **Autostrada A4 w km 327+780 jezdnia prawa** (Rejon Wysoki Brzeg)
    * Hydrant zewnętrzny DN 80 (przegląd) – 1 szt.
14. **Autostrada A4 w km 335+200 jezdnia prawa** (Rejon Wysoki Brzeg)
    * Hydrant zewnętrzny DN 80 (przegląd) – 1 szt.
15. **Autostrada A4 w km 337+690 jezdnia prawa** (Rejon Wysoki Brzeg)
    * Hydrant zewnętrzny DN 80 (przegląd) – 1 szt.
16. **Autostrada A4 w km 339+120 jezdnia prawa** (Rejon Wysoki Brzeg)
    * Hydrant zewnętrzny DN 80 (przegląd) – 1 szt.
17. **Autostrada A4 w. Murckowska ł. Sosnowiec-Wrocław** (Rejon Wysoki Brzeg)
    * Hydrant zewnętrzny DN 80 (przegląd) – 1 szt.

Rejon w Zawierciu:

1. **ul. Grzybowa 1, 42-625 Ożarowice** (Rejon w Zawierciu)
   * Gaśnica śniegowa GS5 (przegląd) – 3 szt.
   * Koc gaśniczy (przegląd) –3 szt.
   * Drzwi przeciwpożarowe (przegląd) - 5 szt.
2. **ul. Żarnowiecka 51, 42-445 Szczekociny**
   * Koc gaśniczy (przegląd) – 3 szt.
   * Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego (aktualizacja) – 1 szt.

1. **ul. Drogowców 6, 42-510 Wojkowice Kościelne**
   * Gaśnica proszkowa GP6 (przegląd) – 3 szt.
   * Hydrant zewnętrzny DN 80 (przegląd) – 1 szt.
   * Koc gaśniczy (przegląd) – 1 szt.
   * Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego (aktualizacja) – 1 szt.

1. **Przepompownia wód deszczowych Sosnowiec S 86 km 20+500**
   * Gaśnica śniegowa GS5 (przegląd) – 1 szt.