Załącznik nr 1 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Dostawa kruszywa łamanego dla Nadleśnictwa Góra Śląska”

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa kruszywa łamanego granitowego w ilości:

- kruszywa o uziarnieniu ciągłym granit frakcji 0 – 31,5 mm w szacunkowej ilości 875,00 ton.

- kruszywa o uziarnieniu ciągłym granit frakcji 0 – 63 mm w szacunkowej ilości 1 525,00 ton

- Wymagania materiałowe:

- dostarczone kruszywa łamane mają spełniać wymogi określone w obowiązujących przepisach i polskich normach, a w szczególności normie PN-EN 13242+A1:2010 „Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym” lub równoważnej.

- wszystkie materiały objęte niniejszym zamówieniem muszą spełniać wymagania przewidziane dla wyrobów budowlanych zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 553 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213) w tym w szczególności art. 4 i art. 5.

- na dostarczone kruszywa Wykonawca zobowiązany jest posiadać i okazać deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną.

- kruszywa powinny być czyste, bez domieszek materiałów niepożądanych: odpady, metale, plastikowe, drewniane, gliny. W przypadku ujawnienia w zawartości kruszywa wspomnianych zanieczyszczeń Zamawiający odmówi przyjęcia dostawy

- Miejsce rozładunku na terenie danego leśnictwa wskaże właściwy leśniczy. Lista kontaktów do leśniczych zostanie przekazana w dniu podpisania umowy.

- Dostawa materiału odbywać się będzie samochodami samowyładowczymi dopuszczonymi do ruchu.

- Jeżeli warunki dojazdu będą dostatecznie dobre dla pojazdów wysokotonażowych, Zamawiający dopuszcza możliwość zlecenia rozładunku kruszywa w pobliżu, na przeznaczonych do remontu drogach leśnych – orientacyjna odległość tych miejsc od dróg publicznych od ok. 3 km do ok. 5 km

Szczegółowe zestawienie ilości dostaw określa poniższa tabela

| Leśnictwo | Kruszywo łamane o uziarnieniu ciągłym |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 - 31,5 |  | 0 - 63 |  |
|  | ilość [t] | transze | ilość [t] | transze |
| Wronów | - | - | 100,00 | 4 |
| Siciny | - | - | 125,00 | 5 |
| Sułków | - | - | 125,00 | 5 |
| Łękanów | - | - | 150,00 | 6 |
| Zawieścice | 25,00 | 1 | 125,00 | 5 |
| Ślubów | - | - | - | - |
| Kietlów | 75,00 | 3 | 175,00 | 7 |
| Lubów | 75,00 | 3 | 100,00 | 4 |
| Osławice | 75,00 | 3 | 300,00 | 12 |
| Majówka | 100,00 | 4 | 100,00 | 4 |
| Jemielno | 75,00 | 3 | 75,00 | 3 |
| Sułów | 75,00 | 3 | 50,00 | 2 |
| Załęcze | 150,00 | 6 | - | - |
| Wodniki | 150,00 | 6 | - | - |
| Bartków | 75,00 | 3 | 100,00 | 4 |
| SUMA | 875,00 | 35 | 1525,00 | 61 |