


KOMUNIKAT
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gnieźnie
z dnia 14 marca 2025 roku
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  
dotyczy wodociągu wiejskiego Rybno Wielkie 
zaopatrującego miejscowości: Łubowice, Rybieniec i Rybno Wielkie
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie informuje na podstawie  przeprowadzonych badań kontrolnych, iż jakość wody nie spełnia wymagań określonych 
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 r., poz. 2294) pod względem fizykochemicznym w zakresie parametrów: mętność, żelazo, mangan.
Woda jest nieprzydatna do spożycia przez ludzi.
Wody nie wolno wykorzystywać do picia, przygotowania posiłków, do mycia i płukania warzyw oraz owoców, do produkcji żywności, mycia naczyń i powierzchni mających kontakt z żywnością.
Administrator wodociągu został zobowiązany do zapewnienia zastępczego źródła zaopatrzenia mieszkańców w wodę oraz podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań. 

Woda może być używana wyłącznie do utrzymania higieny osobistej i celów sanitarnych – spłukiwania toalet. 
[image: image2.jpg]



[image: image1.png]



Informacja powyższa obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.
