Sochaczew, dnia 25 kwietnia 2025 r.

HK.9022.5.38.2025

Zakład Wodociągów i Kanalizacji - Sochaczew Sp. z o.o.

ul. Rozlazłowska 7, 96-500 Sochaczew

/dot. Stacji Uzdatniania Wody

ul. Wiskozowa 10, 96-500 Sochaczew/

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 416), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 757), § 22 ust.1 
i ust.4 pkt.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) oraz po analizie danych zawartych w sprawozdaniach z badań próbki wody pobranej do badań w dniu 08.04.2025 r. w ramach prowadzonej kontroli wewnętrznej nad jakością wody z punktu poboru tj.:

- Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. Stanisława Staszica 25, 96-500 Sochaczew - (zawór czerpalny 
przy wodomierzu głównym – woda uzdatniona) – sprawozdania z badań Nr: 269/2025 z dnia 22.04.205 r.; Ł/0/03/2025/4326/F/1 z dnia 17.04.2025 r.; Nr 249122/25/WAW

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sochaczewie stwierdza, że jakość wody pochodzącej z wodociągu publicznego SUW ul. Wiskozowa 10, 96-500 Sochaczew na podstawie ww. sprawozdań z badań wody, spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 
7 grudnia 2017 r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Ocenę jakości wody z ww. wodociągu Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sochaczewie wydał celem poinformowania o tym jej odbiorców, o czym stanowi art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Z upoważnienia

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

w Sochaczewie

Kierownik Sekcji HŻiŻ

Alina Buczyńska

/dokument podpisany elektronicznie/