## Arkusz1
ELEMENT | ILOŚĆ | GABARYTY | KOLOR | CECHY SZCZEGÓLNE | Kwota netto | Kwota brutto
KONSTRUKCJA GŁÓWNA
kantówka KVH 5x5cm | 600mb | 5x5cm
sklejka 12mm | 100m2 | gr.12mm |  | liściasta
wkętry samowiercące do montażu kantówek 5x5cm | komplet
wkręty samowiercące do montażu sklejki 12mm na kantówkach 5x5cm | komplet
podłoga modułowa element 0A i 0B | 161szt. | 50x50x3cm |  | Ika Floor lub równoważna
podłoga modułowa element 0C | 42szt. |  |  | Ika Floor lub równoważna
podłoga modułowa element 0D | 14szt. |  |  | Ika Floor lub równoważna
podłoga modułowa element 0E | 12szt. |  |  | Ika Floor lub równoważna
elementy montazowe podłogi modułowej - kołki | komplet
wykładzina PVC dla konstrukcji estradowych | 24szt./6m2 | 50x50cm | Vario Glanz Met | Vario Glanz lub równoważna
klej montażowy do wykładziny PVC, pleksi i szkło akryl. | 8m2
farba akrylowa do drewna | 20m2 | zielony |  | satyna
farba akrylowa do drewna | 20m2 | czerwony/róż |  | satyna
farba akrylowa do drewna | 20m2 | niebieski |  | satyna
farba akrylowa do drewna | 20m2 | żółty |  | satyna
lakier wodny do drewna ogniochron | 80m2 | bezbarwny |  | satyna, Uniepal Drew Aqua 1-K lub równoważna
pleksi mleczne gr. 3mm (lampy sufit) | 12szt. | 36x36cm | mleczne | przepuszczalność 30%
pleksi mleczne gr. 3mm (lampy trzon) | 48szt. | 20x20cm | mleczne | przepuszczalność 30%
szkło akrylowe gr. 3mm | 4szt. | 39x39cm | przeźroczyste | El. SPEC. NR 2 - gablotka
stopki regulowane -detal K1 | 65kpl.
mocowanie elementów -detal K2 | 70kpl.
mocowanie elementów -detal K3 | 55kpl.
zamek meblowy na klucz | 1szt.
zawiasy meblowe | 3szt.
panel metalowy 2mm | 4szt. | 40x40cm |  | El. SPEC. NR 3 - głosowanie
ROŚLINNOŚĆ
paproć (Nephrolepis exaltata) | 7szt. | ok. 40cm |  | bujna
bluszcz pnącze (Hedera wonder) | 12szt. | 30-50cm |  | bujny
epipremnum złociste (Epipremnum aureum) | 12szt. | 30-60cm |  | bujny
palma Areka (Areca Dypsis) | 5szt. | ok. 100cm |  | bujna
palma Livistona Roundifolia | 5szt. | ok. 50cm |  | bujna
monstera na paliku bambusowym (Monstera) | 4szt | ok. 120cm |  | bujna
donica kwadratowa 30x30 z wkładem do nawadniania | 10szt. | 30x30cm | czarna
moduł Pixel Garden PG14 | 12szt. |  | biały
opryskiwacz/podlewacz ciśnieniowy z drążkiem | 1szt. |  |  | do podlewania roślin
ELEMENTY ELEKTRYKI I AUTOMATYKI
MiniSerwer Loxone gen 2. | 1 |  |  | Loxone lub równoważny
zasilacz 24VDC | 2 |  |  | Loxone lub równoważny
moduł RGBW 24V Dimmer Tree | 2 |  |  | Loxone lub równoważny
moduł DI Extension | 29 |  |  | Loxone lub równoważny
chwilowy przycisk przełącza | 145 |  | zielony
chwilowy przycisk przełącza | 145 |  | niebieski
chwilowy przycisk przełącza | 145 |  | czerwony
chwilowy przycisk przełącza | 145 |  | żółty
telewizor SONY KD-32W800 32" LED Android TV | 4 | 733x442x78mm | czarny | Sony lub równoważny
przedłużacz USB 3m | 4 |  |  | montaż do telewizora
pamięć USB 64GB | 4 |  |  | montaż na kablu do telewizora
uchwyt do montażu telewizora | 4 |  |  | montaż na ścianie ze sklejki
tablet SAMSUNG Galaxy Tab A7 Lite 8.7'' 3/32 GB Wi-Fi | 2 |  | szary | Samsung lub równoważny
stojak do tabletu | 1 |  | szary | Med Patent HEAD UP lub równoważny
karta micro SD 32GB do tabletu | 1
linka stalowa zabezpieczająca tabletu | 1
słuchawki Pioneer HDJ-CUE1 wraz z przewodem | 1 |  | żółty | Pioneer lub równoważny
słuchawki Pioneer HDJ-CUE1 wraz z przewodem | 1 |  | różowy | Pioneer lub równoważny
słuchawki Pioneer HDJ-CUE1 wraz z przewodem | 1 |  | niebieski | Pioneer lub równoważny
słuchawki Pioneer HDJ-CUE1 wraz z przewodem | 1 |  | zielony | Pioneer lub równoważny
źródło światła uchwyt słuchawki | 4 |  | biały | El. SPEC. NR 4 - słuchawki
2 w 1 wyjście lub 1 w 2 wyjścia selektor sygnału źródła Audio | 4
semafor WYŚWIETLACZ GRAFICZNO-TEKSTOWY (GA303) | 4 | 96cm x 48cm
router TP-LINK TL-MR150 | 1 |  |  | TP-Link lub równoważny
karta SIM do interentu | 1
switch TP-LINK TL-SG1005D | 1 |  |  | TP-Link lub równoważny
silink do zabawek z zasilaczem i regulatorem | 4 |  |  | El. SPEC. NR 2 - gablotka
taśma LED RGBW z zasilaczem i sterownikiem WIFI | 4 | 5m | RGB+NW | El. SPEC. NR 2 - gablotka
świetlówka LED RGBW wraz z obudową montażową | 32szt. | dł. 60cm | RGB+NW | oświetlenie trzonu i sufitu
ruszt sufitowy z oświetleniem ścian | 4 szt.
okablowanie i elementy montażowe | komplet
SZATA GRAFICZNA
wydruk napisu wym. do 150x50cm na folii transferowej | 4szt. | 150x50cm |  | mat
wydruk kolor do 100% zapełnienia na folii samoprzylepnej przeźroczystej | 83szt. | 50x50cm |  | mat
wydruk kolorowy do 100% zapełnienia na folii transferowej | 36szt. | 50x50cm |  | mat
wyduk na folii transferowej el. uzpełniające do el.specjalnych | 17szt. | 50x20cm |  | mat
folia holograficzna samoprzylepna | 4szt. | 50x50cm
folia lustrzana samoprzylepna | 16szt. | 50x50cm |  | arkusze pod grafiki na folii transferowej
folia lustrzana samoprzylepna | 92szt. | 50x50cm |  | materiał do oklejenia trzonu, sufitu, dachu, wnętrza gablot
wydruki zdjęcia polaroid | 24szt. |  |  | El. SPEC. NR 6 - zdj. polaroid
ELEMENTY UZUPEŁNIAJĄCE
koperty z nasionami | 1500szt. |  |  | El. SPEC. NR 5 - nasiona/cukierki
koperty z cukierkami | 1500szt. |  |  | El. SPEC. NR 5 - nasiona/cukierki
haczyki, zawieszki podwójne | 24szt. | 20cm |  | El. SPEC. NR 5 - nasiona/cukierki
makieta obiektu | 1szt. | 50x50x20,5cm |  | wykonanie wg. rysunków
gaśnica proszkowa | 1szt.
wydruk UV-CNC kolor sklejka 10mm lub wydruk kolor CNC płyta PVC 10mm | 32szt. | 42x44,5cm |  | El. SPEC. NR 2 - gablotka
uchwyt na słuchawki wg. rysunku | 4szt. |  |  | El. SPEC. NR 4 - słuchawki
POZOSTAŁE
produkcja wystawy, w tym zapewnienie koordynatora
montaż w miejscu wystawy (IGF)
demontaż w miejscu wystawy (IGF)
elementy do spakowania wystawy - pokrowce/skrzynie
transport do Katowic i z Katowic do Warszawy
utrzymanie techniczne wystawy podczas IGF przez 5 dni imprezy - czuwanie nad stanem technicznym, usuwanie ewentualnych awarii, codzienne sprzątanie, dbanie o dekoracje roślinne
ubezpieczenie od ewentualnego zniszczenia lub uszkodzenia elementów wystawy oraz kradzieży do kwoty wartości wystawy
|  |  |  | Suma netto w PLN |  | 0
Suma brutto w PLN