## Zał. 1 - Pożywki I
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY ZAŁĄCZNIK NR 1 do SWZ
CZĘŚĆ 1 - POŻYWKI I
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
LP | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | NORMA LUB PROCEDURA BADAWCZA WG. KTÓREJ WYKORZYSTUJE SIĘ ZAMAWIANY TOWAR | MIN. TERMIN WAŻNOŚCI OD DATY OTRZYMANIA | JEDNOSTKA MIARY | ILOŚĆ W OPAKOWANIU | ILOŚĆ | CENA JEDNOSTKOWA NETTO | VAT % | CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | NUMER KATALOGOWY PRODUKTU (wpisać jeśli wymagane) | CZY ZAOFEROWANO PRODUKT RÓWNOWAŻNY (zaznaczyć "TAK" lub "NIE" | NAZWA DOKUMENTU ŚWIADCZĄCEGO O RÓWNOWAŻNOŚCI (np. certyfikat, opis, świadectwo) załączonego do oferty
1 | 40% mocznik - suplement | PN-EN ISO 6579-1:2017-04+A1:2020-09 | 6 miesięcy | op. | 10 fiolek | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Agar Baird – Parkera | PN- EN ISO 6888-1:2022-03 | 2 lata | op. | 500g | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Agar bakteriologiczny | - | 2 lata | op. | 500g | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Agar Kliglera z żelazem do identyfikacji gram ujemnych pałeczek jelitowych Enterobacteriaceae | - | 2 lata | op. | 500g | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Agar odżywczy (PN-EN ISO 6579-1:2017-04) | PN-EN ISO 6579-1:2017-04+A1:2020-09 | 2 lata | op. | 500g | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Agar Palcam | PN - EN ISO 11290-1:2017-07 | 2 lata | op. | 500g | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
7 | Agar Slanetza i Bartleya | PN- EN ISO 7899-2:2004 | 2 lata | op. | 500g | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
8 | Agar TBX | PN - ISO 16649-2: 2004 | 2 lata | op. | 500g | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
9 | Agar TSI | PN-EN ISO 6579-1:2017-04+A1:2020-09 | 2 lata | op. | 500g | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
10 | Agar XLD | PN-EN ISO 6579-1:2017-04+A1:2020-09 | 2 lata | op. | 500g | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
11 | Agar z solą i mannitolem wg Chapmana | PN- Z- 11001-3: 2000 [W] | 2 lata | op. | 500g | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
12 | Bulion tryptonowo-sojowy (TSB) | - | 2 lata | op. | 500g | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
13 | Bulion z zielenią brylantową i laktozą | PN-ISO 4832:2007 | 2 lata | op. | 500g | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | Emulsja jaja kurzego | PN - EN ISO 7932:2005+A1:2020-09 | 6 miesięcy | op. | 100ml | 55 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | Fraser bulion - pożywka podstawowa do sporządzania bulionu Frazera i półFrazera | PN - EN ISO 11290-1:2017-07 | 2 lata | op. | 500g | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
16 | M.Y.P.Agar | PN - EN ISO 7932:2005+A1:2020-09 | 2 lata | op. | 500g | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
17 | Mac Conkey Agar | met. z PZH z 2001 r. | 2 lata | op. | 500g | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
18 | PCA agar | PN - EN ISO 4833-1:2013-12+A1:2022-06 | 2 lata | op. | 500g | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
19 | Pepton proteose- enzymatyczny hydrolizat tkanek zwierzęcych | - | 2 lata | op. | 500g | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
20 | Pożywka agarowa Listeria według Ottaviani i Agosti (ALOA)- pożywka podstawowa | PN - EN ISO 11290-1:2017-07 | 2 lata | op. | 500g | 9 |  |  | 0 | 0 | 0
21 | Suplement Frazera (1 fiolka/500 ml) | PN-EN ISO 11290-1:2017-07 | 2 lata | op. | 10 fiolek | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
22 | Suplement PółFrazera (pożywka kompletna ważna 2 tygodnie, wydajność 1 fiolki wystarczająca do sporządzenia 225 ml pożywki) | PN – EN ISO 11290-1:2017-07 | 1 rok | op. | 10 fiolek | 12 |  |  | 0 | 0 | 0
23 | Suplement różnicujący do pożywki ALOA - L- α- fosfatydyloinozytol (1 fiolka /480 ml) | PN – EN ISO 11290-1:2017-07 | 5 miesięcy | op. | 10 fiolek | 15 |  |  | 0 | 0 | 0
24 | Suplement selektywny do agar M.Y.P. (polimyksyna B- 1 fiolka/ 500 ml pożywki) | PN – EN ISO 7932:2005+A1:2020-09 | 1 rok | op. | 10 fiolek | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
25 | Suplement selektywny do agaru PALCAM (1 fiolka/ 500ml) | PN – EN ISO 11290-1:2017-07 | 2 lata | op. | 10 fiolek | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
26 | Suplement selektywny do pożywki ALOA -skład: kwas naliksydowy, polimyksyna B, amfoterycyna, ceftazidimina (1 fiolka/480 ml) | PN – EN ISO 11290-1:2017-07 | 9 miesięcy | op. | 10 fiolek | 9 |  |  | 0 | 0 | 0
27 | Trypton - enzymatyczny hydrolizat kazeiny | PN-EN ISO 8199:2019-01 | 2 lata | op. | 500g | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
28 | TSA agar | PN – EN ISO 9308-1:2014-12+ A1:2017-04 | 2 lata | op. | 500g | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
29 | Zbuforowana woda peptonowa | PN-EN ISO 6579-1:2017-04+A1:2020-09 | 2 lata | op. | 500g | 7 |  |  | 0 | 0 | 0
30 | α-amylaza z B.subtilis w proszku, aktywność ~380 u/mg (równoważna z SIGMA 10069) | PN-EN ISO 6887-4:2017-05 | 15 miesięcy | op. | 250mg | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | RAZEM: | 0 | 0
WYMAGANIA DODATKOWE:
Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu zamówienia w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia zamówienia. W ramach każdej dostawy dla każdej pozycji asortymentowej Wykonawca dołączy certyfikat jakości zawierający: 1. nazwę pożywki, 2. termin przydatności do użycia, 3. wyniki i kryteria kontroli mikrobiologicznej zgodne z normą ISO 11133. Dla metod ilościowych należy podać wartość liczbową współczynnika żyzności wraz z opisem morfologii kolonii, z podaniem odniesienia do kolekcji kultur i kryteriów akceptacji. W poz. 8, 18 w/w sprawdzenie musi być przeprowadzone techniką zalewową, 4. deklarację producenta o własnościach fizycznych, pH i stosowanych kryteriach akceptacji, 5. numer katalogowy produktu, 6. numer serii, 7. wymagane warunki inkubacji (czas i temp.). Informacje zawarte na etykiecie muszą być w pełni zgodne z instrukcjami dołączonymi do oferty. Pojemność fiolek z suplementami powinna umożliwić pełne upłynnienie suplementu, bez konieczności przenoszenia roztworu do innego naczynia. Temperatura przechowywania pożywek sypkich powinna mieścić się w zakresie 20–30°C, natomiast suplementów w zakresie 2-8°C. Po przygotowaniu temperatura przechowywania powinna wynosić 2-8°C. Oferowane pożywki powinny podlegać wybranym warunkom sterylizacji tj. 121°C - 15 minut, 117°C - 20 minut. Wykonawca w ramach jednego zamówienia określonego asortymentu będzie dostarczał towar pochodzący z jednej serii produkcyjnej. Zamawiający wymaga, aby oferowany suplement do pożywki oraz pożywka były produkowane przez tego samego producenta. Wykonawca zobowiązuje się, iż składniki służące do sporządzenia kompletnej pożywki będą posiadały numery katalogowe zgodne z numerami wymienionymi w certyfikatach jakości lub instrukcjach wykonania podłoża wszystkich pozostałych składników pożywki. Wykonawca zobowiązany jest podać w ofercie numery katalogowe produktów. Podane w załącznikach normy nie stanowią elementu/sposobu opisu przedmiotu zamówienia, do którego odnosi się art. 101 ust. 4 PZP. Jest ona informacją/daną podmiotową, która ma zobrazować wymagania jakim sprostać musi Zamawiający po to, by zostały zaoferowane takie materiały do badań, na których Zamawiający pracując nie naruszy wymagań akredytacyjnych.

## Zał. 2 - Pożywki II
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ
CZĘŚĆ 2 - POŻYWKI II
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
LP | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | NORMA LUB PROCEDURA BADAWCZA WG. KTÓREJ WYKORZYSTUJE SIĘ ZAMAWIANY TOWAR | MIN. TERMIN WAŻNOŚCI OD DATY OTRZYMANIA | JEDNOSTKA MIARY | ILOŚĆ W OPAKOWANIU | ILOŚĆ | CENA JEDNOSTKOWA NETTO | VAT % | CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | NUMER KATALOGOWY PRODUKTU (wpisać jeśli wymagane) | CZY ZAOFEROWANO PRODUKT RÓWNOWAŻNY (zaznaczyć "TAK" lub "NIE" | NAZWA DOKUMENTU ŚWIADCZĄCEGO O RÓWNOWAŻNOŚCI (np. certyfikat, opis, świadectwo) załączonego do oferty
1 | 10 % woda peptonowa | wg.PZH | 2 lata | op. | 100 g | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Agar amerykański | - | 2 lata | op. | 250 g | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Agar CN dla Pseudomonas - jedyny dodatek gliceryna | PN - EN ISO 16266: 2009 | 2 lata | op. | 250 g | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Agar odżywczy wg. ISO 21528 dla Enterobacteriaceae | PN-EN ISO 21528 -1 :2017-08 | 2 lata | op. | 250 g | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Ekstrakt mięsny (wołowy) | - | 2 lata | op. | 250 g | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Mleko odtłuszczone w proszku | PN-EN ISO 6887-4:2017-05 | 1 rok | op. | 250 g | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
7 | Podłoże z siarczanem sodowo-laurylowym | PN-ISO 4831:2007 | 2 lata | op. | 250 g | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
8 | Pożywka z glukozą OF | PN - EN ISO 21528-2:2017-08 | 2 lata | op. | 250 g | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
9 | TSYEA - agar sojowy z ekstraktem drożdżowym | PN – EN ISO 11290-1:2017-07 | 2 lata | op. | 250 g | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
10 | Woda peptonowa z tryptofanem | PN-EN ISO 6579-1:2017-04+A1:2020-09 | 2 lata | op. | 250 g | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | RAZEM: | 0 | 0
WYMAGANIA DODATKOWE:
Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu zamówienia, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia zamówienia. W ramach każdej dostawy dla każdej pozycji asortymentowej Wykonawca dołączy certyfikat jakości zawierający: 1. nazwę pożywki, 2. termin przydatności do użycia, 3. wyniki i kryteria kontroli mikrobiologicznej zgodne z normą ISO 11133. Dla metod ilościowych należy podać wartość liczbową współczynnika żyzności wraz z opisem morfologii kolonii, z podaniem odniesienia do kolekcji kultur i kryteriów akceptacji. 4. deklarację producenta o własnościach fizycznych, pH i stosowanych kryteriach akceptacji, 5. numer katalogowy produktu, 6. numer serii, 7. wymagane warunki inkubacji (czas i temp.). Informacje zawarte na etykiecie muszą być w pełni zgodne z instrukcjami dołączonymi do oferty. Temperatura przechowywania pożywek sypkich powinna mieścić się w zakresie 20–30°C. Po przygotowaniu temperatura przechowywania powinna wynosić 2-8°C. Oferowane pożywki powinny podlegać wybranym warunkom sterylizacji tj. 121°C - 15 minut lub 117°C - 20 minut. Wykonawca w ramach jednego zamówienia określonego asortymentu będzie dostarczał towar pochodzący z jednej serii produkcyjnej. Wykonawca zobowiązany jest podać w ofercie numery katalogowe produktów. Podane w załącznikach normy nie stanowią elementu/sposobu opisu przedmiotu zamówienia, do którego odnosi się art. 101 ust. 4 PZP. Jest ona informacją/daną podmiotową, która ma zobrazować wymagania jakim sprostać musi Zamawiający po to, by zostały zaoferowane takie materiały do badań, na których Zamawiający pracując nie naruszy wymagań akredytacyjnych.

## Zał. 3 - Pożywki III
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SWZ
CZĘŚĆ 3 - POŻYWKI III
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
LP | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | NORMA LUB PROCEDURA BADAWCZA WG. KTÓREJ WYKORZYSTUJE SIĘ ZAMAWIANY TOWAR | MIN. TERMIN WAŻNOŚCI OD DATY OTRZYMANIA | JEDNOSTKA MIARY | ILOŚĆ W OPAKOWANIU | ILOŚĆ | CENA JEDNOSTKOWA NETTO | VAT % | CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | NUMER KATALOGOWY PRODUKTU (wpisać jeśli wymagane) | CZY ZAOFEROWANO PRODUKT RÓWNOWAŻNY (zaznaczyć "TAK" lub "NIE" | NAZWA DOKUMENTU ŚWIADCZĄCEGO O RÓWNOWAŻNOŚCI (np. certyfikat, opis, świadectwo) załączonego do oferty
1 | Agar CCA (Chromogenic Coliform Agar)- pożywka kompletna | PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 | 2 lata | op. | 500g | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Agar Hektoena - podłoże wybiórcze do wykrywania i izolowania drobnoustrojów z rodziny Enterobacteriaceae | - | 2 lata | op. | 500g | 8 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Agar Palcam (gotowa pożywka na płytkach). Grubość agaru i jakość równoważna z firmą Graso, średnica płytki 90 mm | PN-EN ISO 11290-1:2017-07 | 8 tygodni | op. | 10 płytek | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Agar z krwią baranią 5% bez oznak hemolizy w całym okresie przydatności (gotowa pożywka na płytkach) Grubość agaru i jakość równoważna z firmą Graso, średnica płytki 90 mm | PN -EN ISO 11290-1:2017-07 | więcej niż 30 dni | op. | 10 płytek | 26 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Chromogenna pożywka agarowa do izolacji Listeria monocytogenes wg. Ottaviani i Agosti na płytkach 90 mm. grubość agaru i jakość rónoważna do pożywki firmy BIOMAXIMA | PN-EN ISO 11290-1:2017-07 | 8 tygodni | op. | 10 płytek | 7 |  |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | RAZEM: | 0 | 0
WYMAGANIA DODATKOWE:
Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu zamówienia, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty złożenia zamówienia. W ramach każdej dostawy dla każdej pozycji asortymentowej Wykonawca dołączy certyfikat jakości zawierający: 1. nazwę pożywki, 2. termin przydatności do użycia, 3. wyniki i kryteria kontroli mikrobiologicznej zgodne z normą ISO 11133. Dla metod ilościowych należy podać wartość liczbową współczynnika żyzności wraz z opisem morfologii kolonii, z podaniem odniesienia do kolekcji kultur i kryteriów akceptacji. 4. deklarację producenta o własnościach fizycznych, pH i stosowanych kryteriach akceptacji, 5. numer katalogowy produktu, 6. numer serii, 7. wymagane warunki inkubacji (czas i temp.). Informacje zawarte na etykiecie muszą być w pełni zgodne z instrukcjami dołączonymi do oferty. Temperatura przechowywania pożywek powinna mieścić się w zakresie 20–30°C lub w zakresie 2-8°C. Po przygotowaniu temperatura przechowywania powinna wynosić 2-8°C. Dla poz. 2 czas inkubacji nie może przekraczać 24h, temperatura powinna się mieścić w zakresie 37⁰C ± 1⁰C, a ich termin ważności po przygotowaniu nie może być krótszy niż 7 dni. Wykonawca w ramach jednego zamówienia określonego asortymentu będzie dostarczał towar pochodzący z jednej serii produkcyjnej. Wykonawca zobowiązany jest podać w ofercie numery katalogowe produktów. Podane w załącznikach normy nie stanowią elementu/sposobu opisu przedmiotu zamówienia, do którego odnosi się art. 101 ust. 4 PZP. Jest ona informacją/daną podmiotową, która ma zobrazować wymagania jakim sprostać musi Zamawiający po to, by zostały zaoferowane takie materiały do badań, na których Zamawiający pracując nie naruszy wymagań akredytacyjnych.

## Zał. 4 - Pożywki IV
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SWZ
CZĘŚĆ 4 - POŻYWKI IV
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
LP | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | NORMA LUB PROCEDURA BADAWCZA WG. KTÓREJ WYKORZYSTUJE SIĘ ZAMAWIANY TOWAR | MIN. TERMIN WAŻNOŚCI OD DATY OTRZYMANIA | JEDNOSTKA MIARY | ILOŚĆ W OPAKOWANIU | ILOŚĆ | CENA JEDNOSTKOWA NETTO | VAT % | CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | NUMER KATALOGOWY PRODUKTU (wpisać jeśli wymagane) | CZY ZAOFEROWANO PRODUKT RÓWNOWAŻNY (zaznaczyć "TAK" lub "NIE" | NAZWA DOKUMENTU ŚWIADCZĄCEGO O RÓWNOWAŻNOŚCI (np. certyfikat, opis, świadectwo) załączonego do oferty
1 | Agar DRBC- kompletna pożywka agarowa z dichloranem, różem bengalskim i chloramfenikolem | PN-ISO 21527-1:2009 [W] | 2 lata | op. | 500 g | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Agar z ekstraktem drożdżowym, glukozą i chloramfenikolem - pożywka kompletna | PN-ISO 7954:1999 [W] | 2 lata | op. | 500 g | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Agar z eskuliną, żółcią i azydkiem | PN- EN ISO 7899-2:2004 | 2 lata | op. | 500 g | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Bulion Frazera (pożywka kompletna, gotowa do użycia w probówkach okrągłodennych z zakrętką, odległość między brzegiem probówki a meniskiem wklęsłym pożywki min. 4,5 cm, w opakowaniach chroniących przed uszkodzeniem probówek) - op. 25 probówek lub 50 probówek | PN-EN ISO 11290-1:2017-07 | 8 tygodni | op. | 50 probówek | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Bulion RVS (gotowa pożywka w probówkach okrągłodennych z zakrętką, odległość między brzegiem probówki a meniskiem wklęsłym pożywki min. 4,5 cm, w opakowaniach chroniących przed uszkodzeniem probówek) | PN - EN ISO 6579-1:2017-04 | 12 tygodni | op. | 50 probówek | 14 |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Bulion SF - pożywka kompletna z seleninem sodu- do selektywnego namnażania pałeczek Salmonella spp. Skład pożywki na litr wody: pankreatynowy hydrolizat kazeiny 5,00 g, laktoza 4,00 g; diwodorofosforan sodu 1,00 g ; kwaśny selenin sodu 4,00 g; wodorofosforan sodu 10,00 g. |  | 2 lata | op. | 500 g | 8 |  |  | 0 | 0 | 0
7 | Legionella BCYE Agar z cysteiną (gotowa pożywka na płytkach) średnica płytki 90 mm | PN-EN ISO 11731:2017-08+Ap1:2019-12 | 3 miesiące | op. | 10 płytek | 204 |  |  | 0 | 0 | 0
8 | Legionella BCYE Agar bez cysteiny (gotowa pożywka na płytkach) średnica płytki 90 mm | PN-EN ISO 11731:2017-08+Ap1:2019-12 | 3 miesiące | op. | 10 płytek | 120 |  |  | 0 | 0 | 0
9 | Legionella GVPC Agar (gotowa pożywka na płytkach) średnica płytki 90 mm | PN-EN ISO 11731:2017-08+Ap1:2019-12 | 3 miesiące | op. | 10 płytek | 84 |  |  | 0 | 0 | 0
10 | MKTTn (pożywka kompletna, gotowa do użycia w probówkach okrągłodennych z zakrętką,odległość między brzegiem probówki a meniskiem wklęsłym pożywki min. 4,5 cm, w opakowaniach chroniących przed uszkodzeniem probówek) | PN-EN ISO 6579-1:2017-04 | 6 tygodni | op. | 50 probówek | 14 |  |  | 0 | 0 | 0
11 | Płyn Ringera | PN-EN ISO 6887-5:2020-10 | 1, 5 roku | op. | 100 tabletek | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
12 | Płytki odciskowe -pożywka do badania liczby pleśni i drożdży, z neutralizatorami ( lecytyną, histydyną, tiosiarczanem sodu i Tweenem 80) sposób pakowania zabezpieczający przed wysychaniem, pożywka z meniskiem wypukłym, powierzchnia płytki 25 cm², preferowany sposób przechowywania w temp. od 2°C do 25° C | - | 12 tygodni | op. | 20 płytek | 29 |  |  | 0 | 0 | 0
13 | Płytki odciskowe -pożywka do badania ogólnej liczby drobnoustrojów, z neutralizatorami ( lecytyną, histydyną, tiosiarczanem sodu i Tweenem 80) sposób pakowania zabezpieczający przed wysychaniem, pożywka z meniskiem wypukłym, powierzchnia płytki 25 cm², preferowany sposób przechowywania w temp. od 2°C do 25° C | - | 12 tygodni | op. | 20 płytek | 39 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | Pożywka płynna z tioglikolanem sodu - gotowa pożywka w butelce, do kontroli jałowości butelek do poboru próbek wody |  | 1 rok | butelka | 100 ml | 12 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | Trypticasein Soy Agar (TSA) - gotowa pożywka na płytkach | PN -EN ISO 9308-1:2014-12 + A1:2017-04 | 2 miesiące | op. | 10 płytek | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | RAZEM: | 0 | 0
WYMAGANIA DODATKOWE:
Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu zamówienia, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia zamówienia. W ramach każdej dostawy dla każdej pozycji asortymentowej Wykonawca dołączy certyfikat jakości zawierający: 1. nazwę pożywki, 2. termin przydatności do użycia, 3. wyniki i kryteria kontroli mikrobiologicznej zgodne z normą ISO 11133. Dla metod ilościowych należy podać wartość liczbową współczynnika żyzności wraz z opisem morfologii kolonii, z podaniem odniesienia do kolekcji kultur i kryteriów akceptacji, 4. deklarację producenta o własnościach fizycznych, pH i stosowanych kryteriach akceptacji, 5. numer katalogowy produktu, 6. numer serii, 7. wymagane warunki inkubacji (czas i temp.). Informacje zawarte na etykiecie muszą być w pełni zgodne z instrukcjami dołączonymi do oferty. Temperatura przechowywania pożywek płynnych powinna mieścić się w zakresie 6-25°C lub 2-8°C a dla pozostałych pożywek powinna mieścić się w zakresie 20–30°C lub w zakresie 2-8°C. Warunki inkubacji: dla poz. 12: 25 ⁰C ± 1⁰C lub 30 ⁰C ± 1⁰C, a dla poz. 13: 25 ⁰C ± 1⁰C lub 30 ⁰C ± 1⁰C lub 37 ⁰C ± 1⁰C. Po przygotowaniu temperatura przechowywania powinna wynosić 2-8°C. Oferowane pożywki wymagające autoklawowania powinny podlegać wybranym warunkom sterylizacji tj. 121°C - 15 minut, 117°C - 20 minut. Dla poz. 6 czas inkubacji nie może przekraczać 24h, temperatura powinna się mieścić w zakresie 37⁰C ± 1⁰C, a ich termin ważności po przygotowaniu nie może być krótszy niż 7 dni. Pożywki w poz. 4, 5, 10 powinny być zamykane nakrętką, a wolna przestrzeń w probówce powinna pozwalać na swobodne i bezpieczne dodanie inoculum i wymieszanie go z pożywką. Wykonawca w ramach jednego zamówienia określonego asortymentu będzie dostarczał towar pochodzący z jednej serii produkcyjnej. Wykonawca zobowiązany jest podać w ofercie numery katalogowe produktów. Podane w załącznikach normy nie stanowią elementu/sposobu opisu przedmiotu zamówienia, do którego odnosi się art. 101 ust. 4 PZP. Jest ona informacją/daną podmiotową, która ma zobrazować wymagania jakim sprostać musi Zamawiający po to, by zostały zaoferowane takie materiały do badań, na których Zamawiający pracując nie naruszy wymagań akredytacyjnych.

## Zał. 5 - Surowice Salmonella
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SWZ
CZĘŚĆ 5 - SUROWICE SALMONELLA
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
LP | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | NORMA LUB PROCEDURA BADAWCZA WG. KTÓREJ WYKORZYSTUJE SIĘ ZAMAWIANY TOWAR | MIN. TERMIN WAŻNOŚCI OD DATY OTRZYMANIA | JEDNOSTKA MIARY | ILOŚĆ W OPAKOWANIU | ILOŚĆ | CENA JEDNOSTKOWA NETTO | VAT % | CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | NUMER KATALOGOWY PRODUKTU (wpisać jeśli wymagane) | CZY ZAOFEROWANO PRODUKT RÓWNOWAŻNY (zaznaczyć "TAK" lub "NIE" | NAZWA DOKUMENTU ŚWIADCZĄCEGO O RÓWNOWAŻNOŚCI (np. certyfikat, opis, świadectwo) załączonego do oferty
1 | Surowica Salmonella do aglutynacji szkiełkowej DO | - | 1,5 roku | butelka | 5 ml | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Surowica Salmonella do aglutynacji szkiełkowej H2 | - | 1,5 roku | butelka | 5 ml | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Surowica Salmonella do aglutynacji szkiełkowej Hd | - | 1,5 roku | butelka | 3 ml | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Surowica Salmonella do aglutynacji szkiełkowej Hf | - | 1,5 roku | butelka | 3 ml | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Surowica Salmonella do aglutynacji szkiełkowej Hgm | - | 1,5 roku | butelka | 5 ml | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Surowica Salmonella do aglutynacji szkiełkowej HM | - | 1,5 roku | butelka | 5 ml | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
7 | Surowica Salmonella do aglutynacji szkiełkowej Hm | - | 1,5 roku | butelka | 5 ml | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
8 | Surowica Salmonella do aglutynacji szkiełkowej O9 | - | 1,5 roku | butelka | 5 ml | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
9 | Surowica Salmonella do aglutynacji szkiełkowej OG | - | 1,5 roku | butelka | 1ml | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
10 | Surowica Salmonella do aglutynacji szkiełkowej Hi | - | 1,5 roku | butelka | 5 ml | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
11 | Surowica Salmonella do aglutynacji szkiełkowej Hlv | - | 1,5 roku | butelka | 3 ml | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
12 | Surowica Salmonella do aglutynacji szkiełkowej Vi | - | 1,5 roku | butelka | 1 ml | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
13 | Surowice Salmonella do aglutynacji szkiełkowej H5 | - | 1,5 roku | butelka | 3ml | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | Surowice Salmonella do aglutynacji szkiełkowej H6 | - | 1,5 roku | butelka | 3 ml | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | Surowice Salmonella do aglutynacji szkiełkowej Henz15 | - | 1,5 roku | butelka | 3 ml | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
16 | Surowice Salmonella do aglutynacji szkiełkowej Hz10 | - | 1,5 roku | butelka | 1 ml | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
17 | Surowice Salmonella do aglutynacji szkiełkowej O4 | - | 1,5 roku | butelka | 5 ml | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
18 | Surowice Salmonella do aglutynacji szkiełkowej O7 | - | 1,5 roku | butelka | 5ml | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | RAZEM: | 0 | 0
WYMAGANIA DODATKOWE:
Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu zamówienia w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia zamówienia. W ramach jednorazowej dostawy dla każdej pozycji asortymentowej Wykonawca dołączy certyfikat (świadectwo jakości) w języku polskim zawierający: 1. nazwę produktu, 2. numer katalogowy produktu, 3. numer serii, 4. datę ważności, 5. opis kontroli jakości. Ww. informacje mogą być dołączone w innych dokumentach, np. instrukcjach. Wykonawca jest zobowiązany wykazać wdrożenie, przez producenta odczynników, systemu jakości zgodnego z normą ISO 9001.

## Zał. 6 - Lateksy
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SWZ
CZĘŚĆ 6 - LATEKSY
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
LP | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | NORMA LUB PROCEDURA BADAWCZA WG. KTÓREJ WYKORZYSTUJE SIĘ ZAMAWIANY TOWAR | MIN. TERMIN WAŻNOŚCI OD DATY OTRZYMANIA | JEDNOSTKA MIARY | ILOŚĆ W OPAKOWANIU | ILOŚĆ | CENA JEDNOSTKOWA NETTO | VAT % | CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | NUMER KATALOGOWY PRODUKTU (wpisać jeśli wymagane) | CZY ZAOFEROWANO PRODUKT RÓWNOWAŻNY (zaznaczyć "TAK" lub "NIE" | NAZWA DOKUMENTU ŚWIADCZĄCEGO O RÓWNOWAŻNOŚCI (np. certyfikat, opis, świadectwo) załączonego do oferty
1 | Lateks Salmonella - antygen kontrolny grupy B - E i G | - | 1 rok | butelka | 4 ml | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Lateks Salmonella – odczynnik grupowy | - | 1 rok | butelka | 4 ml | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Zestaw wieloważny - odczynnik wieloważny grup B-E i G 12 x 8 ml, płytki szklane z wyznaczonymi polami 4 szt. pałeczki – mieszadełka z tworzywa sztucznego 10 x 50 szt.; butelka z zakraplaczem o pojemności 25 µl | - | 1 rok | zestaw | - | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | RAZEM: | 0 | 0
WYMAGANIA DODATKOWE:
Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu zamówienia w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia zamówienia. Wymaga się aby wszystkie lateksy pochodziły od jednego producenta. Możliwość wykonania ok. 40 oznaczeń z 1 ml odczynnika. W ramach jednorazowej dostawy dla każdej pozycji asortymentowej sprzedawca dołączy certyfikat (świadectwo jakości) w języku polskim zawierający: 1. nazwę produktu, 2. numer katalogowy produktu, 3. numer serii, 4. datę ważności, 5. opis kontroli jakości. Ww. informacje mogą być dołączone w innych dokumentach, np. instrukcjach. Sprzedawca jest zobowiązany wykazać wdrożenie , przez producenta odczynników, systemu jakości zgodnego z normą ISO 9001

## Zał. 7 - Mikropłytki do E.Coli
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SWZ
CZĘŚĆ 7 - MIKROPŁYTKI DO OZNACZANIA ESCHERICHIA COLI
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
LP | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | NORMA LUB PROCEDURA BADAWCZA WG. KTÓREJ WYKORZYSTUJE SIĘ ZAMAWIANY TOWAR | MIN. TERMIN WAŻNOŚCI OD DATY OTRZYMANIA | JEDNOSTKA MIARY | ILOŚĆ W OPAKOWANIU | ILOŚĆ | CENA JEDNOSTKOWA NETTO | VAT % | CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | NUMER KATALOGOWY PRODUKTU (wpisać jeśli wymagane) | CZY ZAOFEROWANO PRODUKT RÓWNOWAŻNY (zaznaczyć "TAK" lub "NIE" | NAZWA DOKUMENTU ŚWIADCZĄCEGO O RÓWNOWAŻNOŚCI (np. certyfikat, opis, świadectwo) załączonego do oferty
1 | Gotowe, sterylne, nieprzeźroczyste, mikropłytki o pojemności 350 µl , płaskodenne, nie fluoryzujace (96 dołków) do zminiaturyzowanej metody NPL do wykrywania i oznaczania liczby Escherichia coli w wodach powierzchniowych | PN-EN ISO 9308-3: 2002 (podłoże hodowlane MUG/EC ) | 11 miesięcy | szt. | - | 100 |  |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | RAZEM: | 0 | 0
WYMAGANIA DODATKOWE:
Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu zamówienia w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany wykazać wdrożenie przez producenta, systemu jakości zgodnego z normą ISO 9001. Okres ważności płytek min. 11 miesięcy od daty dostawy. W ramach jednorazowej dostawy Wykonawca dostarczy produkt z jednym numerem serii. W ramach jednorazowej dostawy Wykonawca dołączy certyfikat (świadectwo jakości) w języku polskim lub angielskim zawierający: 1. nazwę produktu, 2. numer katalogowy produktu, 3. numer serii i datę ważności, 4. opis kontroli jakości z wykorzystaniem mikroorganizmów kontrolnych z podaniem odniesienia do kolekcji kultur i kryteriów akceptacji (zgodnie z normą ISO 11133), 5. deklaracja producenta o sterylizacji gotowego produktu. Ww. informacje mogą być dołączone w innych dokumentach, np. instrukcjach. Brak dokumentacji upoważnia zamawiającego do nie dokonania odbioru przedmiotu umowy z winy Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest podać w ofercie numery katalogowe produktów. Podane w załącznikach normy nie stanowią elementu/sposobu opisu przedmiotu zamówienia, do którego odnosi się art. 101 ust. 4 PZP. Jest ona informacją/daną podmiotową, która ma zobrazować wymagania jakim sprostać musi Zamawiający po to, by zostały zaoferowane takie materiały do badań, na których Zamawiający pracując nie naruszy wymagań akredytacyjnych.

## Zał. 8 -Testy do mikrobiologii
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SWZ
CZĘŚĆ 8 - TESTY DO MIKROBIOLOGII
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
LP | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | NORMA LUB PROCEDURA BADAWCZA WG. KTÓREJ WYKORZYSTUJE SIĘ ZAMAWIANY TOWAR | MIN. TERMIN WAŻNOŚCI OD DATY OTRZYMANIA | JEDNOSTKA MIARY | ILOŚĆ W OPAKOWANIU | ILOŚĆ | CENA JEDNOSTKOWA NETTO | VAT % | CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | NUMER KATALOGOWY PRODUKTU (wpisać jeśli wymagane) | CZY ZAOFEROWANO PRODUKT RÓWNOWAŻNY (zaznaczyć "TAK" lub "NIE" | NAZWA DOKUMENTU ŚWIADCZĄCEGO O RÓWNOWAŻNOŚCI (np. certyfikat, opis, świadectwo) załączonego do oferty
1 | Lateksowy test aglutynacyjny do różnicowania Staphylococcus aureus, aglutynacja w kolorze niebieskim, kartoniki testowe | - | 8 miesięcy | op. | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Odczynnik do barwienia Grama: fiolet krystaliczny | - | 6 miesięcy | butelka | 50 ml | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Odczynnik do barwienia Grama: płyn Lugola | - | 6 miesięcy | butelka | 50 ml | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Odczynnik do barwienia Grama: fuksyna karbolowa | - | 6 miesięcy | butelka | 50 ml | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Odczynnik do barwienia Grama: odbarwiacz | - | 6 miesięcy | butelka | 50 ml | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Odczynnik do wykrywania kwaśnej fosfatazy | ISO 14189 | 6 miesięcy | op. | 10 ml | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
7 | Odczynnik Kovacsa do wykrywania indolu trójskładnikowego ( butelka z nakrętką lub zakraplaczem) warunki przechowywania od 2°C do 25 °C | - | 2 lata | butelka | 100 ml | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
8 | Odczynnik Nesslera ( butelka z nakrętką lub zakraplaczem ) warunki przechowywania od 2°C do 25 °C | - | 1 rok | butelka | 50 ml | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
9 | ONPG- pakowane w kompatybilnych dyspensorach, szybkość reakcji i nasycenie koloru żółtego równoważne z krążkami firmy Oxoid | - | 2 lata | op. | 50 szt. | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
10 | Osocze królicze (opakowanie jedn. 10 ampułek po 2 ml), w teście na koagulazę podczas kontroli pozytywnej objętość skrzepu ma wynosić więcej niż połowę początkowej objętości płynu, możliwość oznaczania koagulazy metodą probówkową z hodowli z podłoża płynnego i agarowego | - | 1 rok | op. | (10 amp. po 2 ml) | 12 |  |  | 0 | 0 | 0
11 | Paski testowe do wykrywania oksydazy cytochromowej o cechach równoważnych z paskami firmy Erba Lachema - czas reakcji 5 sekund, wielkość strefy reakcyjnej ok. 0,5cm, kolor strefy reakcyjnej - biały | - | 1 rok | op. | 50 szt. | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
12 | Paski testowe do wykrywania oksydazy cytochromowej o cechach równoważnych z paskami firmy Oxoid-czas reakcji 5 sekund, wielkość strefy reakcyjnej ok 5 cm/ 1cm, kolor strefy reakcyjnej biały | - | 1 rok | op. | 50 szt. | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
13 | Standard McFarlanda o wartościach 0,5, 1, 2, 3, 4, 5 | - | 3 miesiące | op. |  | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | Wkłady do wytwarzania atmosfery beztlenowej 2,5 l (np. Anaero Gen) | - | 1 rok | op. | 10 szt. | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | Wskaźnik paskowy atmosfery beztlenowej | - | 2 lata | op. | 100 szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | RAZEM: | 0 | 0
WYMAGANIA DODATKOWE:
Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu zamówienia w terminie nie dłuższym niż 14 dni od złożenia zamówienia. Wykonawca w ramach jednego zamówienia określonego asortymentu będzie dostarczał towar pochodzący z jednej serii produkcyjnej. Wszystkie produkty wyszczególnione w pozycjach 2, 3, 4, 5 będą dostarczane przez Wykonawcę od jednego producenta. W ramach każdej dostawy dla każdej pozycji asortymentowej Wykonawca dołączy certyfikat zawierający: 1. nazwę produktu, 2. numer katalogowy, 3. numer serii, 4. datę ważności, 5. opis kontroli jakości, 6. warunki przechowywania. Ww. informacje mogą być dołączone w innych dokumentach, np. instrukcjach. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć certyfikat przy każdorazowej dostawie produktów lub w formie elektronicznej w dniu wysyłki towaru. Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że producent posiada wdrożony system jakości zgodny z normą ISO 9001. Wykonawca zobowiązany jest podać w ofercie numery katalogowe produktów. Podane w załącznikach normy nie stanowią elementu/sposobu opisu przedmiotu zamówienia, do którego odnosi się art. 101 ust. 4 PZP. Jest ona informacją/daną podmiotową, która ma zobrazować wymagania jakim sprostać musi Zamawiający po to, by zostały zaoferowane takie materiały do badań, na których Zamawiający pracując nie naruszy wymagań akredytacyjnych.

## Zał. 9 - Odczynniki chemiczne
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY ZAŁĄCZNIK NR 9 DO SWZ
CZĘŚĆ 9 - ODCZYNNIKI CHEMICZNE
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
LP | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | NORMA LUB PROCEDURA BADAWCZA WG. KTÓREJ WYKORZYSTUJE SIĘ ZAMAWIANY TOWAR | MIN. TERMIN WAŻNOŚCI OD DATY OTRZYMANIA | JEDNOSTKA MIARY | ILOŚĆ W OPAKOWANIU | ILOŚĆ | CENA JEDNOSTKOWA NETTO | VAT % | CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | NUMER KATALOGOWY PRODUKTU (wpisać jeśli wymagane) | CZY ZAOFEROWANO PRODUKT RÓWNOWAŻNY (zaznaczyć "TAK" lub "NIE" | NAZWA DOKUMENTU ŚWIADCZĄCEGO O RÓWNOWAŻNOŚCI (np. certyfikat, opis, świadectwo) załączonego do oferty
1 | Aceton | - | 2 lata | op. | 1 litr | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Alkohol etylowy 95 % | - | 1 rok | butelka | 0,5 l | 26 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Amoniak 25% (woda amoniakalna) wygląd zewnętrzny : bezbarwna klarowna ciecz, zawartość NH3 - minimum 25,0%, max. 28,8% | - | 2 lata | butelka | 1 litr | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Azotan srebra 0,1 N (odważka analityczna) | - | 3 lata | szt. | - | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Baru chlorek zawartość min. 99,0 %, wygląd zewnętrzny: białe kryształy | - | 2 lata | op. | 500 g | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Benzyna ekstrakcyjna | - | 1 rok | op. | 1 litr | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
7 | Chlorek amonu czda wygląd zewnętrzny - biały, krystaliczny proszek zawartość (argentometrycznie) - min 99,8 % | - | 2 lata | op. | 250g | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
8 | Chlorek sodu Wygląd zewnetrzny – biały lub bezbarwny, krystaliczny proszek, zawartość (argentometrycznie) – min.99,5% | - | 2 lata | op. | 500g | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
9 | Chlorek sodu 0,1 N (odważka analityczna) | - | 2 lata | szt. | - | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
10 | Chlorowodorek hydroksyloaminy | - | 5 lat | op. | 100g | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
11 | Cynku siarczan siedmiowodny | - | 2 lata | op. | 1 kg | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
12 | Cytrynian trisodu 2-hydrat, wygląd zewnętrzny - białe lub bezbarwne, przezroczyste kryształy zawartość - min 99,0 % | - | 4 lata | op. | 1 kg | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
13 | Denaturat bezbarwny (Płyn RRK 12 lub równoważny) | - | 1 rok | butelka | 1 litr | 90 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | Dezoksycholan sodu | - | 2 lata | op. | 10 g | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | Dulcytol | - | 2 lata | op. | 25 g | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
16 | Gliceryna bezwodna 99,5 % cz.d.a | - | 1 rok | butelka | 1 litr | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
17 | Incidin Liquid Spray- preperat do dezynfekcji | - | 2 lata | butelka | 1 litr | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
18 | Izopropanol cz. HPLC | - | 4 lata | butelka | 1 litr | 12 |  |  | 0 | 0 | 0
19 | koncentrat eluentu Dionex AS22 | - | 1 rok | op. | 250 ml | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
20 | Kwas azotowy ultraczysty min. 65% | - | 2 lata | butelka | 1 litr | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
21 | kwas metanosulfonowy, 99 %, extra pure | - | 1 rok | op. | 1 litr | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
22 | Kwas octowy lodowaty, zawartość : 99,5%-99,9% | - | 5 lat | butelka | 1 litr | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
23 | Kwas siarkowy 95-98% | - | 4 lata | butelka | 1 litr | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
24 | Kwas solny 0,1 N- odważka analityczna | - | 1 rok | szt. |  | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
25 | Kwas solny 35-38% , M=36,46g/mol | - | 4 lata | butelka | 1 litr | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
26 | Kwaśny płyn neutralizujący do mycia szkła laboratoryjnego, poj. 5 l do zmywarki laboratoryjnej ( równoważny do Neodisher Z Laboclean). | - | 3 lata | szt. | 5 litrów | 7 |  |  | 0 | 0 | 0
27 | L- ornityny chlorowodorek | - | 2 lata | op. | 25g | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
28 | Laktoza | - | 2 lata | op. | 500 g | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
29 | Nadmanganian potasu (odważka analityczna 0,1 N) | - | 2 lata | szt. | - | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
30 | Nitroprusydek sodu 2 hydrat (pentacyjnanonitrozylżelazianu (III) sodu) | - | 3 lata | op. | 10 g | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
31 | Octan amonu, wygląd zewnętrzny bezbarwne kryształy, zawartość 97%-100% | - | 2 lata | op. | 1 kg | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
32 | Parafina ciekła | - | 1 rok | butelka | 800 ml | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
33 | Potasu chlorek | - | 2 lata | op. | 500 g | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
34 | Potasu chlorek roztwór mianowany 3 mol/dm3 | - | 3 lata | butelka | 100 ml | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
35 | Potasu jodek | - | 2 lata | op. | 100g | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
36 | Potasu wodorotlenek (odważka analityczna 0,1N) | - | 1 rok | szt. | - | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
37 | Preparat do dezynfekcji powierzchni, urządzeń, sprzętów i wyposażenia w obszarze medycznym, który posiada działanie bakteriobójcze, grzybobójcze (wobec pleśni i drożdżaków), prątkobójcze w tym wobec prątków gruźlicy i pełne działanie wirusobójcze, przykładowo Alpinuseptol + lub środek równoważny | - | 1 rok | opakowanie | 5 litrów | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
38 | Purpura bromokrezolowa - wskaźnik | - | 3 lata | op. | 5 g | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
39 | Roztwór kondycjonujący do elektrody fluorkowej firmy WTW Wygląd zewnętrzny: ciecz barwy pomarańczowej, Wartości nachylenia krzywej do kalibracji 50,0-70,0 mV | - | 1 rok | butelka | 1 litr | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
40 | Sodu salicylan ≥ 99,5% Wygląd zewnętrzny: barwa biała | - | 3 lata | op. | 1 kg | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
41 | Sodu tiosiarczan 5 hydrat | - | 2 lata | op. | 100 g | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
42 | Sodu wodorotlenek 0,1 N odważka analityczna | - | 1 rok | szt. | - | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
43 | Spray do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni w obszarze medycznym o działaniu bakteriobójczym, drożdżakobójczym oraz ograniczonym wirusobójczym (Velox Spray Medisept lub równoważny) | - | 1 rok | opakowanie | 5 litrów | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
44 | Szczawian dwusodowy (odważka analityczna 0,1N) | - | 3 lata | szt. | - | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
45 | Węglan wapnia | - | 3 lata | op. | 100 g | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
46 | Winian sodowo-potasowy 4 hydrat | - | 5 lat | op. | 500 g | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
47 | Woda utleniona 3% | - | 6 m-cy | butelka | 100 ml | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
48 | Wodorotlenek sodu mikrogranulki, wygląd zewnętrzny: mikrogranulki o jednorodnej, białej barwie Zawartość 98,8% | - | 2 lata | op. | 1 kg | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
49 | Wysokoalkaliczny płyn myjący do szkła laboratoryjnego, poj 5l do zmywarki laboratoryjnej (równoważny do Neodisher LaboClean FLA). | - | 3 lata | op. | 5 litrów | 14 |  |  | 0 | 0 | 0
50 | Zestaw odczynników do oznaczania cyjanków metodą pirydynowo-pirazolonową - testy, metoda na spektrofotometrze, opakowania proszkowe | Metoda 8027 Hach Lange | 1 rok | op. | - | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
51 | Zestaw odczynników do oznaczania manganu metodą na spektrofotometrze HACH 3900. | HACH LANGE LCW032 | 1 rok | szt. | - | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | RAZEM: | 0 | 0
WYMAGANIA DODATKOWE:
Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu zamówienia w terminie nie dłuższym niż 14 dni od złożenia zamówienia. Jeśli nie zaznaczono inaczej, Wykonawca dostarczy odczynniki o czystości cz.d.a. W ramach jednorazowej dostawy dla każdej pozycji asortymentowej Wykonawca dołączy aktualną kartę charakterystyki oraz certyfikat (świadectwo jakości) w języku polskim lub angielskim zawierający: 1. nazwę produktu, 2. numer katalogowy produktu, 3. numer serii, 4. datę ważności, 5. opis kontroli jakości. Ww. informacje mogą być dołączone w innych dokumentach, np. instrukcjach. Wykonawca w ramach jednorazowego zamówienia określonego asortymentu dostarczy towar pochodzący z jednej serii produkcyjnej. Wykonawca jest zobowiązany wykazać wdrożenie, przez producenta odczynników, systemu jakości zgodnego z normą ISO 9001. Podane w załącznikach normy nie stanowią elementu/sposobu opisu przedmiotu zamówienia, do którego odnosi się art. 101 ust. 4 PZP. Jest ona informacją/daną podmiotową, która ma zobrazować wymagania jakim sprostać musi Zamawiający po to, by zostały zaoferowane takie materiały do badań, na których Zamawiający pracując nie naruszy wymagań akredytacyjnych.

## Zał. 10 - Wymazówki
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY ZAŁĄCZNIK NR 10 DO SWZ
CZĘŚĆ 10 - WYMAZÓWKI
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
LP | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | NORMA LUB PROCEDURA BADAWCZA WG. KTÓREJ WYKORZYSTUJE SIĘ ZAMAWIANY TOWAR | MIN. TERMIN WAŻNOŚCI OD DATY OTRZYMANIA | JEDNOSTKA MIARY | ILOŚĆ W OPAKOWANIU | ILOŚĆ | CENA JEDNOSTKOWA NETTO | VAT % | CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | NUMER KATALOGOWY PRODUKTU (wpisać jeśli wymagane) | CZY ZAOFEROWANO PRODUKT RÓWNOWAŻNY (zaznaczyć "TAK" lub "NIE" | NAZWA DOKUMENTU ŚWIADCZĄCEGO O RÓWNOWAŻNOŚCI (np. certyfikat, opis, świadectwo) załączonego do oferty
1 | Wymazówki z podłożem transportowym bez węgla aktywnego, pakowane pojedynczo - opakowanie typu blister, z miejscem na opis, z możliwością odłamywania końcówki, opakowanie zbiorcze nie więcej niż 100 sztuk w paczce | - | 1 rok | szt. | - | 20000 |  |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | RAZEM: | 0 | 0
WYMAGANIA DODATKOWE:
Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu zamówienia w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia zamówienia. Podłoże transportowe nie powinno zawierać węgla aktywnego. Pakowane pojedynczo - opakowanie typu blister, z miejscem na opis, z możliwością odłamywania końcówki, opakowanie zbiorcze nie więcej niż 100 sztuk w paczce. Sprzedawca jest zobowiązany wykazać wdrożenie , przez producenta odczynników, systemu jakości zgodnego z normą ISO 9001

## Zał. 11 - Materiały pomoc.
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY ZAŁĄCZNIK NR 11 DO SWZ
CZĘŚĆ 11 - MATERIAŁY POMOCNICZE
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
LP | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | NORMA LUB PROCEDURA BADAWCZA WG. KTÓREJ WYKORZYSTUJE SIĘ ZAMAWIANY TOWAR | MIN. TERMIN WAŻNOŚCI OD DATY OTRZYMANIA | JEDNOSTKA MIARY | ILOŚĆ W OPAKOWANIU | ILOŚĆ | CENA JEDNOSTKOWA NETTO | VAT % | CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | NUMER KATALOGOWY PRODUKTU (wpisać jeśli wymagane) | CZY ZAOFEROWANO PRODUKT RÓWNOWAŻNY (zaznaczyć "TAK" lub "NIE" | NAZWA DOKUMENTU ŚWIADCZĄCEGO O RÓWNOWAŻNOŚCI (np. certyfikat, opis, świadectwo) załączonego do oferty
1 | Paski wskaźnikowe pH 0-14 | - | 1 rok | op. | 100 szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | System do przechowywania mikroorganizmów w postaci mrożonej (sterylne kriofiolki z płynem odżywczym na bazie glicerolu), wolne od TSE/BSE rekomendowane dla sektora farmaceutycznego | - | 1,5 roku | op. | 25 fiolek | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Woreczki sterylne do przechowywania próbek z metalowym zamknięciem o wymiarach około 140x229 mm | - | 1 rok | szt. | - | 1000 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Woreczki sterylne z gąbką do pobierania wymazów, pojemność około 250ml | - | 1 rok | szt. | - | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Worki sterylne do stomachera z całkowitym filtrem o wymiarach 190 x 300 mm, o jakości filtra równoważnej z cechami produktu firmy Interscience | - | 1 rok | szt. | - | 1000 |  |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | RAZEM: | 0 | 0
WYMAGANIA DODATKOWE:
Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu zamówienia w terminie nie dłuższym niż 14 dni od złożenia zamówienia. Dla wyrobów sterylnych wymagany jest certyfikat jakości poświadczający jałowość produktu dla danej serii z określonym terminem ważności. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć certyfikat przy każdorazowej dostawie produktów lub w formie elektronicznej w dniu wysyłki towaru. Wykonawca jest zobowiązany wykazać wdrożenie przez producenta systemu jakości zgodnego z normą ISO 9001. Wykonawca zobowiązany jest podać w ofercie numery katalogowe produktów.

## Zał. 12 - Mat. do pob. wody
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY ZAŁĄCZNIK NR 12 DO SWZ
CZĘŚĆ 12 - MATERIAŁY DO POBIERANIA PRÓBEK WODY
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
LP | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | NORMA LUB PROCEDURA BADAWCZA WG. KTÓREJ WYKORZYSTUJE SIĘ ZAMAWIANY TOWAR | MIN. TERMIN WAŻNOŚCI OD DATY OTRZYMANIA | JEDNOSTKA MIARY | ILOŚĆ W OPAKOWANIU | ILOŚĆ | CENA JEDNOSTKOWA NETTO | VAT % | CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | NUMER KATALOGOWY PRODUKTU (wpisać jeśli wymagane) | CZY ZAOFEROWANO PRODUKT RÓWNOWAŻNY (zaznaczyć "TAK" lub "NIE" | NAZWA DOKUMENTU ŚWIADCZĄCEGO O RÓWNOWAŻNOŚCI (np. certyfikat, opis, świadectwo) załączonego do oferty
1 | Butelka do pobierania próbek wody, z tworzywa sztucznego, sterylna, jednorazowa, pakowana pojedynczo, utrwalona tiosiarczanem sodu, o pojemności 500 ml, z nakrętką, średnica szyjki min. 30 mm, Każda butelka oznaczona numerem LOT i datą ważności; | - | 16 miesięcy | szt. | opakowanie zbiorcze: 90 do 150 szt. | 1800 |  |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | RAZEM: | 0 | 0
WYMAGANIA DODATKOWE:
Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu zamówienia w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany wykazać wdrożenie przez producenta, systemu jakości zgodnego z normą ISO 9001. Okres ważności butelek min. 16 miesięcy od daty dostawy. W ramach jednorazowej dostawy Wykonawca dostarczy produkt z jednym numerem serii. W ramach jednorazowej dostawy Wykonawca dołączy certyfikat (świadectwo jakości) w języku polskim lub angielskim zawierający: 1. nazwę produktu, 2. numer katalogowy produktu, 3. numer serii i datę ważności, 4. deklaracja producenta o sterylizacji gotowego produktu. Ww. informacje mogą być dołączone w innych dokumentach, np. instrukcjach. Brak dokumentacji upoważnia zamawiającego do nie dokonania odbioru przedmiotu umowy z winy Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest podać w ofercie numery katalogowe produktów.

## Zał. 13 - Mat. plast. jednoraz.
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY ZAŁĄCZNIK NR 13 DO SWZ
CZĘŚĆ 13 - MATERIAŁY PLASTIKOWE, JEDNORAZOWE
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
LP | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | NORMA LUB PROCEDURA BADAWCZA WG. KTÓREJ WYKORZYSTUJE SIĘ ZAMAWIANY TOWAR | MIN. TERMIN WAŻNOŚCI OD DATY OTRZYMANIA | JEDNOSTKA MIARY | ILOŚĆ W OPAKOWANIU | ILOŚĆ | CENA JEDNOSTKOWA NETTO | VAT % | CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | NUMER KATALOGOWY PRODUKTU (wpisać jeśli wymagane) | CZY ZAOFEROWANO PRODUKT RÓWNOWAŻNY (zaznaczyć "TAK" lub "NIE" | NAZWA DOKUMENTU ŚWIADCZĄCEGO O RÓWNOWAŻNOŚCI (np. certyfikat, opis, świadectwo) załączonego do oferty
1 | Ezy o pojemności 1µl z elastycznego PS, sterylne, opakowanie jednostkowe - worek zamykany strunowo. Na każdym opakowaniu data ważności i nr serii. Antypoślizgowe zarysowania w miejscu trzymania; zakończone igłą | - | 2 lata | op. | 20 szt. | 730 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Ezy o pojemności 10µl z elastycznego PS, sterylne, opakowanie jednostkowe - worek zamykany strunowo. Na każdym opakowaniu data ważności i nr serii. Antypoślizgowe zarysowania w miejscu trzymania; zakończone igłą | - | 2 lata | op. | 20 szt. | 1030 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Pałeczki mieszadełka | - | 2 lata | op. | 50 szt. | 400 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Płytki Petriego sterylne jednorazowe Ø 140 mm, H 20,6; bez wentylacji, pakowane w rękaw po 10 szt; w kartonie rękawy zabezpieczone dodatkowym workiem foliowym | - | 2 lata | karton | 110 szt. | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Płytki Petriego sterylne jednorazowe Ø 90 mm, H 14,2 mm;bez wentylacji; pakowane w rękaw po 25 szt; w kartonie rękawy zabezpieczone dodatkowym workiem foliowym | - | 2 lata | karton | 600 szt. | 70 |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Rozprowadzacz sterylny ( głaszczka) o wymiarach Ø ok. 2- 3 mm dł. , kształt L z zagiętym końcem, w workach zamykanych strunowo | - | 1 rok | op. | 5 szt. | 216 |  |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | RAZEM: | 0 | 0
WYMAGANIA DODATKOWE:
Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu zamówienia w terminie nie dłuższym niż 14 dni od złożenia zamówienia. W ramach jednorazowej dostawy dla każdej pozycji asortymentowej Wykonawca dołączy certyfikat (świadectwo jakości) w języku polskim lub angielskim zawierający: 1. nazwę produktu, 2. numer katalogowy produktu, 3. numer serii, 4. datę ważności, Dla wyrobów sterylnych wymagany jest certyfikat jakości poświadczający jałowość produktu dla danej serii z określonym terminem ważności. Dla poz. 4 i 5 Wykonawca w ramach jednego częściowego zamówienia będzie dostarczał towar pochodzący z jednej serii produkcyjnej od tego samego producenta. Materiał z którego wykonane są płytki nie powinien zawierać substancji hamujących. Wykonawca jest zobowiązany wykazać wdrożenie przez producenta sprzętu jednorazowego użytku systemu jakości zgodnego z normą ISO 9001

## Zał. 14 - Filtry
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY ZAŁĄCZNIK NR 14 DO SWZ
CZĘŚĆ 14 - FILTRY
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
LP | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | NORMA LUB PROCEDURA BADAWCZA WG. KTÓREJ WYKORZYSTUJE SIĘ ZAMAWIANY TOWAR | MIN. TERMIN WAŻNOŚCI OD DATY OTRZYMANIA | JEDNOSTKA MIARY | ILOŚĆ W OPAKOWANIU | ILOŚĆ | CENA JEDNOSTKOWA NETTO | VAT % | CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | NUMER KATALOGOWY PRODUKTU (wpisać jeśli wymagane) | CZY ZAOFEROWANO PRODUKT RÓWNOWAŻNY (zaznaczyć "TAK" lub "NIE" | NAZWA DOKUMENTU ŚWIADCZĄCEGO O RÓWNOWAŻNOŚCI (np. certyfikat, opis, świadectwo) załączonego do oferty
1 | Filtry do pipet automatycznych HTL 5 ml i 10 ml | - | 2 lata | op | 50 szt. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Filtry do sterylizacji parowej jednorazowego użytku o Ø 190 mm do puszek sterylizacyjnych typ PS -100 i PS -150 | - | 1 rok | op. | 100 szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Filtry membranowe (membrana z mieszaniny estrów celulozy)na taśmie, białe kratkowane, o śr. porów 0,45 µm, Ø filtra 47 mm, sterylne, pasujące do podajnika Millipore, warunki przechowywania- bez wskazania zakresu wilgotności powietrza | - | 1,5 roku | op. | 150 szt | 36 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Filtry membranowe białe kratkowane, o śr. porów 0,22 µm, Ø filtra 47 mm, sterylne, pakowane pojedynczo, warunki przechowywania- bez wskaznia zakresu wilgotności powietrza | - | 1,5 roku | op. | 150 szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Filtry membranowe białe kratkowane, o śr. porów 0,45 µm, Ø filtra 47 mm, niesterylne | - | 1,5 roku | op. | 150 szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Filtry strzykawkowe sterylne, hydrofilowe, membrana PES, wielkość porów 0,22 µm, Ø filtra 25 mm, do sterylizacji roztworów wodnych, na każdym filtrze nr serii i data ważności | - | 1 rok | op. | 50 szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | RAZEM: | 0 | 0
WYMAGANIA DODATKOWE:
Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu zamówienia w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany wykazać wdrożenie przez producenta systemu jakości zgodnego z normą ISO 9001. W ramach jednorazowej dostawy Wykonawca dostarczy produkt z jednym numerem serii od tego samego producenta. Dla poz. 3, 4 i 6 wymagany jest certyfikat jakości poświadczający jałowość produktu dla danej serii z określonym terminem ważności. Dla poz. 3 i 4 Wykonawca dołączy do oferty certyfikat potwierdzający, że filtry są sprawdzane na zgodność z normą ISO 7704. Brak dokumentacji upoważnia zamawiającego do nie dokonania odbioru przedmiotu umowy z winy Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest podać w ofercie numery katalogowe produktów.

## Zał. 15 -Końcówki do pipet
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY ZAŁĄCZNIK NR 15 DO SWZ
CZĘŚĆ 15 - KOŃCÓWKI DO PIPET
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
LP | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | NORMA LUB PROCEDURA BADAWCZA WG. KTÓREJ WYKORZYSTUJE SIĘ ZAMAWIANY TOWAR | MIN. TERMIN WAŻNOŚCI OD DATY OTRZYMANIA | JEDNOSTKA MIARY | ILOŚĆ W OPAKOWANIU | ILOŚĆ | CENA JEDNOSTKOWA NETTO | VAT % | CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | NUMER KATALOGOWY PRODUKTU (wpisać jeśli wymagane) | CZY ZAOFEROWANO PRODUKT RÓWNOWAŻNY (zaznaczyć "TAK" lub "NIE" | NAZWA DOKUMENTU ŚWIADCZĄCEGO O RÓWNOWAŻNOŚCI (np. certyfikat, opis, świadectwo) załączonego do oferty
1 | Końcówki do pipet automatycznych Brand, Labmate HTL, Eppendorf, Gilson,Socorex o pojemności 1 ml (niebieskie) | - | 2 lata | op. | 1000 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Końcówki do pipet automatycznych Finnpipette, Eppendorf, Labmate HTL , Discovery HTL, Thermoscientific o pojemności 10 ml | - | 2 lata | op. | 100 | 30 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Końcówki do pipet automatycznych Gilson, Brand o pojemności 0,20 ml (żółte) | - | 2 lata | op. | 1000 | 31 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Końcówki do pipet automatycznych o poj. 10 ml do dozowania roztworów o temp. 80 o C. (np.:TIPS Standard/ Bulk 0,5-10 ml Eppendorf AG nr kat. 022492098 lub równoważne ) | - | 2 lata | op. | 200 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Końcówki do pipet automatycznych z filtrem, o pojemności 0,2 ml; pasujące do pipet Clinipet HTL (zestaw z opakowaniem) | - | 2 lata | op. | 96 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Końcówki do pipet automatycznych z filtrem, o pojemności 1 ml ; pasujące do pipet Labmate Pro, Eppendorf, HTL (zestaw z opakowaniem) | - | 2 lata | op | 96 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0
7 | Końcówki do pipety automatycznej, elektronicznej, ośmiokanałowej typu Transferpette - 8 firmy Brand, z pojedynczym kołnierzem, o pojemności 5-300 μl, niesterylne | - | 2 lata | op. | 1000 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
8 | Końcówki PD z tworzywa PP o poj. 25 ml do dozownika Handy Step firmy Brand w opakowaniu po 50 szt + adapter, (np. firmy Brand nr kat. 705716 lub równoważne) | - | 2 lata | op. | 50 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0
9 | Końcówki PD z tworzywa PP o pojemności 50 ml do dozownika Handy Step firmy Brand w opakowaniu po 25 szt + 2 adaptery (np. firmy Brand nr katalog. 705718 lub równoważne) | - | 2 lata | op. | 25 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | RAZEM: | 0 | 0
WYMAGANIA DODATKOWE:
Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu zamówienia w terminie nie dłuższym niż 14 dni od złożenia zamówienia. Dla pozycji 5, 6 wymagany jest certyfikat jakości poświadczający jałowość produktu dla danej serii z określonym terminem ważności. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć certyfikat przy każdorazowej dostawie produktów lub w formie elektronicznej w dniu wysyłki towaru. Wykonawca jest zobowiązany wykazać wdrożenie przez producenta systemu jakości zgodnego z normą ISO 9001. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest podać w ofercie numery katalogowe produktów.

## Zał. 16 -Wskaźniki sterylizacji
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY ZAŁĄCZNIK NR 16 DO SWZ
CZĘŚĆ 16 - WSKAŹNIKI STERYLIZACJI
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
LP | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | NORMA LUB PROCEDURA BADAWCZA WG. KTÓREJ WYKORZYSTUJE SIĘ ZAMAWIANY TOWAR | MIN. TERMIN WAŻNOŚCI OD DATY OTRZYMANIA | JEDNOSTKA MIARY | ILOŚĆ W OPAKOWANIU | ILOŚĆ | CENA JEDNOSTKOWA NETTO | VAT % | CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | NUMER KATALOGOWY PRODUKTU (wpisać jeśli wymagane) | CZY ZAOFEROWANO PRODUKT RÓWNOWAŻNY (zaznaczyć "TAK" lub "NIE" | NAZWA DOKUMENTU ŚWIADCZĄCEGO O RÓWNOWAŻNOŚCI (np. certyfikat, opis, świadectwo) załączonego do oferty
1 | Sporal "A" | PB02/B edycja 01.02.2022 metoda akredytowana | 1 rok | op. | po 10 szt. | 110 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Sporal "S" | PB02/B edycja 01.02.2022 metoda akredytowana | 1 rok | op. | po 40 szt | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Taśma samoprzylepna, indykatorowa do sterylizacji suchym, gorącym powietrzem w 160°C w czasie 120 min. Szer. taśmy 19 mm, dł. 50 m, barwa biała, klasa 1 zgodnie z normą ISO 11140 lub równoważna | - | 1 rok | rolka | - | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Taśma wskaźnikowa do kontroli sterylizacji parą wodną w 121oC, samoprzylepna, szer. taśmy 19 mm, dł. 50 m (klasa 1 zgodnie z normą ISO 11140 lub równoważna) | - | 1 rok | rolka | - | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Wskaźnik biologiczny ampułkowy do kontroli sterylizacji parą wodną w temp. 121ºC przez 15 minut, wg ISO 11138 lub równoważny, do procesów sterylizacji płynów - G.stearothermophilus log 5 | - | 15 miesięcy | op. | 50 szt. -ampułki szklane | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Wskaźnik chemiczny do kontroli sterylizacji suchym, gorącym powietrzem w temp. 160 °C 120 min. (np.Rurki Browna z białą plamką), zgodnie z ISO 11140 typ 6 lub równoważny | - | 7 miesięcy | op. | po 100 szt. | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
7 | Wskaźnik chemiczny sterylizacji - paski emulacyjne do kontroli procesu sterylizacji parowej w 121° C przez 15 min.w autoklawie, klasa 6 wg ISO 11140 lub równoważny | - | 1 rok | op. | po 100 szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
8 | Wskaźnik chemiczny sterylizacji - paski emulacyjne do kontroli procesu sterylizacji parowej w autoklawie w 134° C przez 7 min lub w 121 °C przez 20 min.; klasa 6 wg ISO 11140 lub równoważne | - | 2 lata | op. | po 200 szt. | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
9 | Wskaźniki biologiczne sterylizacji parą wodną w temperaturze poniżej 118 °C, zgodnie z ISO 11138 lub równoważne w postaci pasków ze sporami B. subtilis #5230 log 6 | - | 14 miesięcy | op. | 20 szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | RAZEM: | 0 | 0
WYMAGANIA DODATKOWE:
Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu zamówienia w terminie nie dłuższym niż 14 dni od złożenia zamówienia. W ramach jednorazowej dostawy dla każdej pozycji asortymentowej Wykonawca dołączy certyfikat (świadectwo jakości) w języku polskim lub angielskim zawierający: 1. nazwę produktu, 2. numer katalogowy produktu, 3. numer serii, 4. datę ważności, 5. opis kontroli jakości. Ww. informacje mogą być dołączone w innych dokumentach, np. instrukcjach. Wykonawca w ramach jednorazowego zamówienia określonego asortymentu dostarczy towar pochodzący z jednej serii produkcyjnej. Wykonawca jest zobowiązany wykazać wdrożenie, przez producenta wskaźników systemu jakości zgodnego z normą ISO 9001. Wykonawca zobowiązany jest podać numery katalogowe produktów. Podane w załącznikach normy nie stanowią elementu/sposobu opisu przedmiotu zamówienia, do którego odnosi się art. 101 ust. 4 PZP. Jest ona informacją/daną podmiotową, która ma zobrazować wymagania jakim sprostać musi Zamawiający po to, by zostały zaoferowane takie materiały do badań, na których Zamawiający pracując nie naruszy wymagań akredytacyjnych.

## Zał. 17 -Szkło
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY ZAŁĄCZNIK NR 17 DO SWZ
CZĘŚĆ 17 - SZKŁO LABORATORYJNE
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
LP | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | NORMA LUB PROCEDURA BADAWCZA WG. KTÓREJ WYKORZYSTUJE SIĘ ZAMAWIANY TOWAR | MIN. TERMIN WAŻNOŚCI OD DATY OTRZYMANIA | JEDNOSTKA MIARY | ILOŚĆ W OPAKOWANIU | ILOŚĆ | CENA JEDNOSTKOWA NETTO | VAT % | CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | NUMER KATALOGOWY PRODUKTU (wpisać jeśli wymagane) | CZY ZAOFEROWANO PRODUKT RÓWNOWAŻNY (zaznaczyć "TAK" lub "NIE" | NAZWA DOKUMENTU ŚWIADCZĄCEGO O RÓWNOWAŻNOŚCI (np. certyfikat, opis, świadectwo) załączonego do oferty
1 | Butelka laboratoryjna ze szkła borokrzemowego, z niebieską plastikową nakretką GL45 do sterylizacji w 140° C, pojemność 250 ml | - | - | szt. | - | 30 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Butelka laboratoryjna ze szkła borokrzemowego, z niebieską plastikową nakretką GL45 do sterylizacji w 140° C, pojemność 500 ml | - | - | szt. | - | 30 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Butelka laboratoryjna ze szkła borokrzemowego, z niebieską plastikową nakretką GL45 do sterylizacji w 140° C, pojemność 100 ml | - | - | szt. | - | 30 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Cylinder wielomiarowy o poj. 100 ml z wylewem ze szklaną stopką, skala brązowa, kl A | - | - | szt. | - | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Cylinder wielomiarowy o poj. 250 ml z wylewem ze szklaną stopką, skala brązowa, kl A | - | - | szt. | - | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Cylinder wielomiarowy o poj. 500 ml z wylewem, szklaną stopką, skala brązowa, kl.A | - | - | szt. | - | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
7 | Kolba kulista płaskodenna o poj. 1000 ml z wąską szyjką o śr. wew. ok. 38 mm | - | - | szt. | - | 30 |  |  | 0 | 0 | 0
8 | Kolba kulista płaskodenna o poj. 250 ml, z wąską szyjką o śr. wew. 27-31 mm, o wzmocnionej krawędzi | - | - | szt. | - | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
9 | Kolba stożkowa o poj. 500 ml z wąską szyjką o śr. wew. 27-31 mm o wzmocnionej krawędzi | - | - | szt. | - | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
10 | Kolba stożkowa o poj. 200 ml z wąską szyjką o śr. wew. ok. 25 mm o wzmocnionej krawędzi | - | - | szt. | - | 30 |  |  | 0 | 0 | 0
11 | Kolba stożkowa o poj. 3000 ml z szyjką o śr. wew. ok. 45 mm | - | - | szt. | - | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
12 | Kolba stożkowa o pojemności 2000 ml, z szyjką o śr. wew. ok.45 mm | - | - | szt. | - | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
13 | Pipeta jednomiarowa o pojemości 50 ml, szklo borokrzemowe, klasa A. | - | - | szt. | - | 8 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | Pipety wielomiarowe szklane, klasy A , poj. 2 ml skala brązowa , pojemność nominalna u góry, certyfikat serii | - | - | szt. | - | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | Probówki szklane bez wywinięcia, śr. zewn 12 mm, śr. wewn 10 mm, długość 100 mm | - | - | szt. | - | 1000 |  |  | 0 | 0 | 0
16 | Probówki szklane bez wywinięcia, śr. zewn 12 mm, śr. wewn 10 mm długość 120 mm | - | - | szt. | - | 1000 |  |  | 0 | 0 | 0
17 | Probówki szklane bez wywinięcia, śr. zewn 16 mm ,śr. wewn 14 mm, długość 160 mm | - | - | szt. | - | 3000 |  |  | 0 | 0 | 0
18 | Probówki szklane bez wywinięcia, śr. zewn 16 mm, śr. wewn 14 mm, długość 100 mm | - | - | szt. | - | 3000 |  |  | 0 | 0 | 0
19 | Zlewka o pojemności 800 ml wysokość ok. 18 cm o wzmocnionej krawędzi | - | - | szt. | - | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
20 | Zlewki o pojemności 400 ml wysokość ok. 13,5 cm o wzmocnionej krawędzi | - | - | szt. | - | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | RAZEM: | 0 | 0
WYMAGANIA DODATKOWE:
Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu zamówienia, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia zamówienia. Wykonawca dostarczy produkty ze szkła borokrzemowego, z wyjątkiem pipet, które będą wykonane ze szkła sodowo-wapniowego. W ramach każdej dostawy szkła miarowego kl. A Wykonawca dostarczy certyfikaty jakości dla danej serii. Wykonawca jest zobowiązany wykazać że, producent posiada wdrożony system jakości zgodny z normą ISO 9001.

## Zał. 18 - Wz. kolorymetryczne
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY ZAŁĄCZNIK NR 18 DO SWZ
CZĘŚĆ 18 - WZORCE KOLORYMETRYCZNE
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
LP | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | NORMA LUB PROCEDURA BADAWCZA WG. KTÓREJ WYKORZYSTUJE SIĘ ZAMAWIANY TOWAR | MIN. TERMIN WAŻNOŚCI OD DATY OTRZYMANIA | JEDNOSTKA MIARY | ILOŚĆ W OPAKOWANIU | ILOŚĆ | CENA JEDNOSTKOWA NETTO | VAT % | CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | NUMER KATALOGOWY PRODUKTU (wpisać jeśli wymagane) | CZY ZAOFEROWANO PRODUKT RÓWNOWAŻNY (zaznaczyć "TAK" lub "NIE" | NAZWA DOKUMENTU ŚWIADCZĄCEGO O RÓWNOWAŻNOŚCI (np. certyfikat, opis, świadectwo) załączonego do oferty
1 | Certyfikowany materiał odniesienia (CRM) - Standard kalibracyjny do twardości CaCO3 ≈ 1000 mg/l o poj. 500 ml - o cechach równoważnych z FLUKA | - | 11 miesięcy | szt. | objętość: 500 ml | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Certyfikowany materiał odniesienia (CRM) - wzorzec twardości ogólnej wody≈ 10 mmol/ dm3 CaCO3 | - | 10 miesięcy | szt. | opakowanie o obj. 100 cm3) | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Certyfikowany materiał odniesienia (CRM) - wzorzec zawartości jonów wapnia Ca2+ w roztworze wodnym o stężeniu ≈1 g/dm3 | - | 12 miesięcy | szt. | opakowanie o obj. 100 cm3 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Certyfikowany materiał odniesienia (CRM) - wzorzec zawartości jonów azotu amonowego NNH4+ w roztworze wodnym o stęż.≈ 1 g/dm3 | - | 10 miesięcy | szt. | opakowanie o obj. 10 cm3 ) | 12 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Certyfikowany materiał odniesienia (CRM) - wzorzec zawartości jonów azotu azotynowego NNO2 - w roztworze wodnym o stęż.≈ 1 g/ dm3 | - | 5 miesięcy | szt. | opakowanie o obj.10 cm3 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Certyfikowany materiał odniesienia (CRM) - wzorzec zawartości jonów chlorkowych Cl- w roztworze wodnym o stężeniu ≈ 1 g/ dm3 | - | 10 miesięcy | szt. | opakowanie o objętości 100 cm3 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0
7 | Certyfikowany materiał odniesienia (CRM) - wzorzec zawartości jonów CN- w roztworze wodnym o stężeniu ≈ 0,50 mg/ dm3 | - | 12 miesięcy / 4 miesiące od otwarcia | szt. | opakowanie o objętości 20 cm3 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
8 | Certyfikowany materiał odniesienia (CRM) - wzorzec zawartości jonów fluorków F- w roztworze wodnym o stężeniu ≈ 1 g/ dm3 | - | 10 miesięcy | szt. | opakowanie o objętości 50 cm3 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
9 | Certyfikowany materiał odniesienia (CRM) - wzorzec zawartości jonów manganu Mn2+ w roztworze wodnym o stęż.≈ 1 g/ dm3 | - | 10 miesięcy | szt. | opakowanie o obj.10 cm3 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
10 | Certyfikowany materiał odniesienia (CRM) - wzorzec zawartości jonów żelaza Fe3+ w roztworze wodnym o stęż. ≈ 1 g/ dm3 | - | 10 miesięcy | szt. | opakowanie o obj. 10 cm3 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
11 | Certyfikowany materiał odniesienia (CRM)- wzorzec zawartości jonów azotu azotanowego NNO3- w roztworze wodnym o stęż.≈ 1 g/ dm3 | - | 10 miesięcy | szt. | opakowanie o obj. 50 cm3 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
12 | Certyfikowany materiał odniesienia (CRM) -wzorzec zawartości jonów siarczanowych SO42- w roztworze wodnym o stężeniu ≈ 1g/ dm3 | - | 10 miesięcy | szt. | opakowanie o objętości 100 cm3 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0
13 | Certyfikowany materiał odniesienia (CRM) - wzorzec zawartości jonów amonu NH4+ 1000 µg/ml w roztworze wodnym | - | 12 miesięcy | szt. | Objętość: 100 ml | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | Certyfikowany materiał odniesienia (CRM) - wzorzec do chromatografii - zawartości jonów azotanowych NO3(-) w roztworze wodnym 1000 µg/ml | - | 12 miesięcy | szt. | Objętość: 100 ml | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | Certyfikowany materiał odniesienia (CRM) - wzorzec zawartości jonów azotynowych NO2(-) 1000 µg/ml w roztworze wodnym | - | 12 miesięcy | szt. | Objętość: 100 ml | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
16 | Certyfikowany materiał odniesienia (CRM) - wzorzec do chromatografii - zawartości jonów chlorkowych Cl- w roztworze wodnym 1000 µg/ml | - | 12 miesięcy | szt. | Objętość: 500 ml | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
17 | Certyfikowany materiał odniesienia (CRM) - wzorzec zawartości jonów fluorkowych F- 1000 µg/ml w roztworze wodnym | - | 12 miesięcy | szt. | Objętość: 100 ml | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
18 | Certyfikowany materiał odniesienia (CRM) - wzorzec zawartości jonów magnezu Mg(2+) 1000 µg/ml w 5 % HNO3 | - | 12 miesięcy | szt. | Objętość: 100 ml | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
19 | Certyfikowany materiał odniesienia (CRM) - wzorzec zawartości jonów siarczanowych SO4(2-) w roztworze wodnym 1000 µg/ml | - | 12 miesięcy | szt. | Objętość: 500 ml | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
20 | Certyfikowany materiał odniesienia (CRM) - wzorzec zawartości jonów wapnia Ca(2+) 1000 µg/ml w 5 % HNO3 | - | 12 miesięcy | szt. | Objętość: 500 ml | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | RAZEM: | 0 | 0
WYMAGANIA DODATKOWE:
Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu zamówienia w terminie nie dłuższym niż 21 dni od złożenia zamówienia. Producent certyfikowanych materiałów odniesienia powinien posiadać akredytację w zakresie produkcji zamawianych materiałów odniesienia w odniesieniu do normy ISO 17034. Certyfikat jakości ma potwierdzać zachowanie spójności pomiarowej i być zgodny z wymaganiami ww. normy. Wykonawca dołączy do oferty po jednym wzorze certyfikatu dla każdej grupy wzorców. Dla poz. od 13 do 20 CRM do badań chromatograficznych (chromatografia jonowa)

## Zał. 19 - Wz. barwy i mętności
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY ZAŁĄCZNIK NR 19 DO SWZ
CZĘŚĆ 19 - WZORCE BARWY I MĘTNOŚCI
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
LP | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | NORMA LUB PROCEDURA BADAWCZA WG. KTÓREJ WYKORZYSTUJE SIĘ ZAMAWIANY TOWAR | MIN. TERMIN WAŻNOŚCI OD DATY OTRZYMANIA | JEDNOSTKA MIARY | ILOŚĆ W OPAKOWANIU | ILOŚĆ | CENA JEDNOSTKOWA NETTO | VAT % | CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | NUMER KATALOGOWY PRODUKTU (wpisać jeśli wymagane) | CZY ZAOFEROWANO PRODUKT RÓWNOWAŻNY (zaznaczyć "TAK" lub "NIE" | NAZWA DOKUMENTU ŚWIADCZĄCEGO O RÓWNOWAŻNOŚCI (np. certyfikat, opis, świadectwo) załączonego do oferty
1 | Certyfikowany materiał odniesienia (CRM) - wzorzec barwy wody - 500 mg Pt/l | - | 1 rok | szt. | opakowanie o obj. 500 cm3 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Certyfikowany materiał odniesienia (CRM) - wzorzec mętności wody w roztworze wodnym , mętność : 100 NTU | - | 1 rok | szt. | opakowanie o obj. 500 cm3 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Zestaw standardów kalibracyjnych do mętnościomierza TURB 430IR o mętności : 0,02 NTU; 10 NTU; 100 NTU. | - | 1 rok | szt. |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | RAZEM: | 0 | 0
WYMAGANIA DODATKOWE:
Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu zamówienia w terminie nie dłuższym niż 21 dni od złożenia zamówienia. Producent certyfikowanych materiałów odniesienia powinien posiadać akredytację w zakresie produkcji zamawianych materiałów odniesienia w odniesieniu do normy ISO 17034. Certyfikat jakości ma potwierdzać zachowanie spójności pomiarowej i być zgodny z wymaganiami ww. normy. Wykonawca dołączy do oferty po jednym wzorze certyfikatu dla każdej grupy wzorców.

## Zał. 20 - Wz. konduktometryczne
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY ZAŁĄCZNIK NR 20 DO SWZ
CZĘŚĆ 20 - WZORCE KONDUKTOMETRYCZNE
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
LP | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | NORMA LUB PROCEDURA BADAWCZA WG. KTÓREJ WYKORZYSTUJE SIĘ ZAMAWIANY TOWAR | MIN. TERMIN WAŻNOŚCI OD DATY OTRZYMANIA | JEDNOSTKA MIARY | ILOŚC W OPAKOWANIU | ILOŚĆ | CENA JEDNOSTKOWA NETTO | VAT % | CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | NUMER KATALOGOWY PRODUKTU (wpisać jeśli wymagane) | CZY ZAOFEROWANO PRODUKT RÓWNOWAŻNY (zaznaczyć "TAK" lub "NIE" | NAZWA DOKUMENTU ŚWIADCZĄCEGO O RÓWNOWAŻNOŚCI (np. certyfikat, opis, świadectwo) załączonego do oferty
1 | Certyfikowany materiał odniesienia (CRM) - wzorzec konduktometryczny typ. 0,01 D o przewodności elektrycznej właściwej 1410 µS/cm | - | 12 miesięcy | szt. | opakowanie o obj. 100 cm3 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Certyfikowany materiał odniesienia (CRM) -wzorzec konduktometryczny o przewodności elektrycznej właściwej 100 µS/cm | - | 12 miesięcy | szt. | opakowanie o obj. 250 cm3 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Certyfikowany materiał odniesienia (CRM) wzorzec konduktometryczny o przewodności elektrycznej właściwej 1000 µS/cm | - | 12 miesięcy | szt. | opakowanie o obj. 500 cm3 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Certyfikowany materiał odniesienia (CRM)- wzorzec konduktometryczny o przewodności elektrycznej właściwej 3000 µS/cm | - | 12 miesięcy | szt. | opakowanie o obj. 250 cm3 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Certyfikowany materiał odniesienia (CRM)- wzorzec konduktometryczny typ. 0,005 D o przewodności elektrycznej właściwej 720µS/cm | - | 12 miesięcy | szt. | opakowanie o obj. 100 cm3 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | RAZEM: | 0 | 0
WYMAGANIA DODATKOWE:
Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu zamówienia w terminie nie dłuższym niż 21 dni od złożenia zamówienia. Producent certyfikowanych materiałów odniesienia powinien posiadać akredytację w zakresie produkcji zamawianych materiałów odniesienia w odniesieniu do normy ISO 17034. Certyfikat jakości ma potwierdzać zachowanie spójności pomiarowej i być zgodny z wymaganiami ww. normy. Wykonawca dołączy do oferty po jednym wzorze certyfikatu dla każdej grupy wzorców. Każda grupa wzorców dostarczana będzie od jednego producenta.

## Zał. 21 - Wz. organoleptyczne
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY ZAŁĄCZNIK NR 21 DO SWZ
CZĘŚĆ 21 - WZORCE ORGANOLEPTYCZNE
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
LP | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | NORMA LUB PROCEDURA BADAWCZA WG. KTÓREJ WYKORZYSTUJE SIĘ ZAMAWIANY TOWAR | MIN. TERMIN WAŻNOŚCI OD DATY OTRZYMANIA | JEDNOSTKA MIARY | ILOŚC W OPAKOWANIU | ILOŚĆ | CENA JEDNOSTKOWA NETTO | VAT % | CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | NUMER KATALOGOWY PRODUKTU (wpisać jeśli wymagane) | CZY ZAOFEROWANO PRODUKT RÓWNOWAŻNY (zaznaczyć "TAK" lub "NIE" | NAZWA DOKUMENTU ŚWIADCZĄCEGO O RÓWNOWAŻNOŚCI (np. certyfikat, opis, świadectwo) załączonego do oferty
1 | (+/-) Geosmina , ≈100 ug/ml w metanolu | - | 1 rok | op. | 1 ml | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | 2- Metyloizoborneol, ≈100 ug/ml w metanolu | - | 1 rok | op. | 1 ml | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | RAZEM: | 0 | 0
WYMAGANIA DODATKOWE:
Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu zamówienia w terminie nie dłuższym niż 21 dni od złożenia zamówienia. Producent certyfikowanych materiałów odniesienia powinien posiadać akredytację w zakresie produkcji zamawianych materiałów odniesienia w odniesieniu do normy ISO 17034. Certyfikat jakości ma potwierdzać zachowanie spójności pomiarowej i być zgodny z wymaganiami ww. normy. Wykonawca dołączy do oferty po jednym wzorze certyfikatu dla każdej grupy wzorców.

## Zał. 22 -Wz. pH
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY ZAŁĄCZNIK NR 22 DO SWZ
CZĘŚĆ 22 - WZORCE pH
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
LP | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | NORMA LUB PROCEDURA BADAWCZA WG. KTÓREJ WYKORZYSTUJE SIĘ ZAMAWIANY TOWAR | MIN. TERMIN WAŻNOŚCI OD DATY OTRZYMANIA | JEDNOSTKA MIARY | ILOŚC W OPAKOWANIU | ILOŚĆ | CENA JEDNOSTKOWA NETTO | VAT % | CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | NUMER KATALOGOWY PRODUKTU (wpisać jeśli wymagane) | CZY ZAOFEROWANO PRODUKT RÓWNOWAŻNY (zaznaczyć "TAK" lub "NIE" | NAZWA DOKUMENTU ŚWIADCZĄCEGO O RÓWNOWAŻNOŚCI (np. certyfikat, opis, świadectwo) załączonego do oferty
1 | Certyfikowany materiał odniesienia (CRM)- wzorzec fosforanowy do kalibracji pehametru, o wartości 7,00 ± 0,01, temp.wzorcowania 25°C | - | 11 miesięcy | op. | 250 ml | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Certyfikowany materiał odniesienia (CRM)- wzorzec fosforanowy do sprawdzenia pehametru, o wartości 7,00 ± 0,01, temp.wzorcowania 25°C | - | 11 miesięcy | op. | 500 ml | 18 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Certyfikowany materiał odniesienia (CRM)- wzorzec ftalanowy do kalibracji pehametru, o wartości 4,01 ± 0,01, temp.wzorcowania 25°C | - | 11 miesięcy | op. | 250 ml | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Certyfikowany materiał odniesienia (CRM)- wzorzec ftalanowy do sprawdzenia pehametru, o wartości 4,01 ± 0,01, temp.wzorcowania 25°C | - | 11 miesięcy | op. | 500 ml | 12 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Certyfikowany materiał odniesienia (CRM)- wzorzec szczawianowy do kalibracji pehametru, o wartości 1,68 ± 0,01, temp.wzorcowania 25°C | - | 11 miesięcy | op. | 250 ml | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Certyfikowany materiał odniesienia (CRM)- wzorzec szczawianowy do sprawdzenia pehametru, o wartości 1,68 ± 0,01, temp.wzorcowania 25°C | - | 11 miesięcy | op. | 500 ml | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
7 | Certyfikowany materiał odniesienia (CRM)- wzorzec węglanowy do kalibracji pehametru, o wartości 10,01 ± 0,02, temp.wzorcowania 25°C | - | 5 miesięcy | op. | 250 ml | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
8 | Certyfikowany materiał odniesienia (CRM)- wzorzec węglanowy do sprawdzenia pehametru, o wartości 10,01 ± 0,02, temp.wzorcowania 25°C | - | 5 miesięcy | op. | 500 ml | 12 |  |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | RAZEM: | 0 | 0
WYMAGANIA DODATKOWE:
Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu zamówienia w terminie nie dłuższym niż 21 dni od złożenia zamówienia. Producent certyfikowanych materiałów odniesienia powinien posiadać akredytację w zakresie produkcji zamawianych materiałów odniesienia w odniesieniu do normy ISO 17034. Certyfikat jakości ma potwierdzać zachowanie spójności pomiarowej i być zgodny z wymaganiami ww. normy.

## Zał. 23 -Mat. E.Coli met. NPL
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY ZAŁĄCZNIK NR 23 DO SWZ
CZĘŚĆ 23 - MATERIAŁY DO BADAŃ ESCHERICHIA COLI I BAKTERII GRUPY COLI METODĄ NPL
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
LP | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | NORMA LUB PROCEDURA BADAWCZA WG. KTÓREJ WYKORZYSTUJE SIĘ ZAMAWIANY TOWAR | MIN. TERMIN WAŻNOŚCI OD DATY OTRZYMANIA | JEDNOSTKA MIARY | ILOŚC W OPAKOWANIU | ILOŚĆ | CENA JEDNOSTKOWA NETTO | VAT % | CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | NUMER KATALOGOWY PRODUKTU (wpisać jeśli wymagane) | CZY ZAOFEROWANO PRODUKT RÓWNOWAŻNY (zaznaczyć "TAK" lub "NIE" | NAZWA DOKUMENTU ŚWIADCZĄCEGO O RÓWNOWAŻNOŚCI (np. certyfikat, opis, świadectwo) załączonego do oferty
1 | Jednorazowe tacki, każda tacka z 51 dołkami do zliczania bakterii, objętość próbki w każdej studzience wynosi około 1,96 ml | PN-EN ISO 9308-2:2014-06 Metoda NPL Test Colilert-18 | 12 miesięcy | op. | 100 szt. | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Pożywka, podłoże sypkie w kapsułkach (przeznaczone do badania 100 ml próbki wody), nie powodujące zabarwienia analizowanej próbki wody przed rozpoczęciem inkubacji, każda kapsułka zawiera 2,8 g podłoża, warunki przechowywania (2-25)°C | PN-EN ISO 9308-2:2014-06 Metoda NPL Test Colilert-18 | 12 miesięcy | op. | 200 szt. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Sterylne, plastikowe, jednorazowe buteleczki z szerokim otworem o pojemności 120 ml, miarowe, przeźroczyste, nie wykazujące fluorescencji, zawierające dodatek przeciwspieniający | PN-EN ISO 9308-2:2014-06 Metoda NPL Test Colilert-18 | 15 miesięcy | op. | 200 szt. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Wzorzec zabarwienia (51 dołków) | PN-EN ISO 9308-2:2014-06 Metoda NPL Test Colilert-18 | 8 miesięcy | szt. | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | RAZEM: | 0 | 0
WYMAGANIA DODATKOWE:
Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu zamówienia w terminie nie dłuższym niż 7 dni od złożenia zamówienia. Wymagania: Wykonawca zobowiązany jest podać w ofercie numery katalogowe produktów. Wszystkie elementy potrzebne do wykonywania testu muszą być kompatybilne ze sobą i zgrzewarką Quanti-Tray (Model 2X). Wykonawca jest zobowiązany wykazać wdrożenie przez producenta, systemu jakości zgodnego z normą ISO 9001. W ramach jednorazowej dostawy dla każdej pozycji asortymentowej sprzedawca dołączy certyfikat (świadectwo jakości) w języku polskim lub angielskim zawierający: 1. nazwę produktu, 2. numer katalogowy produktu, 3. numer serii i datę ważności, 4. warunki przechowywania poz.2 5. opis kontroli jakości, Ww. informacje mogą być dołączone w innych dokumentach, np. instrukcjach. Pożywka nie wymaga przeprowadzenia ponownej weryfikacji metody w laboratorium. Podane w załącznikach normy nie stanowią elementu/sposobu opisu przedmiotu zamówienia, do którego odnosi się art. 101 ust. 4 PZP. Jest ona informacją/daną podmiotową, która ma zobrazować wymagania jakim sprostać musi Zamawiający po to, by zostały zaoferowane takie materiały do badań, na których Zamawiający pracując nie naruszy wymagań akredytacyjnych.