**Opis Przedmiotu Zamówienia**

1. Temat zamówienia:

**Dostosowanie układów pomiarowych stacji trafo 15/0,4 kV nr 43978 zlokalizowanych w Głownie przy ulicy Sosnowej, przy dk nr 14   
do standardów technicznych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22/03/2022 w sprawie systemu pomiarowego.**

1. Lokalizacja:

woj. łódzkie, powiat zgierski, gmina Miasto Głowno

1. PPE: 590543530800270762 – Głowno ul. Sosnowa, dz. 161, 162

2. PPE: 590543530800277068 – Głowno ul. Sosnowa, dz. 162.

1. Stacja trafo 15/0,4kV wyposażona jest w dwa układy pomiarowe energii elektrycznej po stronie 15kV. Po przeprowadzeniu konsultacji w PGE Dystrybucja Oddz. Łódź wymagana jest dostosowanie obydwóch układów pomiarowych polegająca na:
2. Opracowaniu 2 szt. (oddzielna dla każdego układu pomiarowego) dokumentacji technicznych i uzgodnieniu ich w PGE Dystrybucja Oddz. Lodź
3. Wymiana przekładników prądowych 15kV zgodne z zaleceniami PGE Dystrybucja Oddz. Łódź wraz z legalizacją - 6 szt.
4. Wymiana przekładników napięciowych 15kV zgodnych z zaleceniami PGE Dystrybucja Oddz. Łódwraz z legalizacją – 6 szt.
5. Wymiana liczników energii elektrycznej półpośrednich wraz z modemami – po 2szt.
6. Termin realizacji:

Termin realizacji zamówienia wynosi 3 miesiące od dnia podpisania umowy.

1. Gwarancja:

Na montaż i układ pomiarowo – rozliczeniowy Wykonawca udzieli 36 miesięcy gwarancji.

Układ pomiarowo – rozliczeniowy powinien być dostosowany do standardów technicznych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22/03/2022 w sprawie systemu pomiarowego.

Załącznikiem do OPZ jest Dokumentacja Techniczna obiektu.



