Wykaz podmiotów leczniczych posiadających sprzęt o największej nośności

**w województwie zachodniopomorskim**

1. **Szpitale**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **nazwa podmiotu leczniczego** | **rezonans magnetyczny** | **tomografia komputerowa** | **PET** | **stoły** | **łóżka** | **fotele** | **transport sanitarny** | **ambulanse ratownictwa medycznego** | **inne** | **sprzęt dla dzieci z otyłością** |
|  | Szpital Powiatowy w Gryfinie  | - | - | - | stoły do wykonywania RTG 250 kg; stoły doendoskopii 160 kg; stółoperacyjny 200 kg; | łóżka szpitalne 160 kg;łóżka porodowe 180 kg; łóżkarehabilitacyjne 160 kg | fotel ginekologiczny 190 kg; fotel urologiczny 190 kg  | - | deski ortopedyczne 450 kg;nosze 190 kg | rękaw do ciśnieniomierza 31-40 cm;materac przeciwodleżynowy 120 kg;podnośnik 190 kg; waga 150 kg | - |
|  | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Choszczno | - | śr. otworu gantry 70 cm waga227 kg | - | stoły RTG 227 kg; stół doendoskopii 200 kg; stółoperacyjny 150 kg | łóżka szpitalne 200 kg; łóżkaporodowe 200 kg; łóżka wyposażające OIOM 230 kg; łóżkorehabilitacyjne 230 kg | fotel ginekologiczny 150 kg; fotel do dializy 200 kg; fotelurologiczny 160 kg; fotelokulistyczny 160 kg; fotellaryngologiczny 160 kg | krzesła 150 kg;wózki 250 kg | deski ortopedyczne160 kg; nosze 250 kg | rękaw do ciśnieniomierza31-40 cm; materac przeciwodleżynowy 150 kg;podnośnik 275 kg; waga 150 kg | - |
|  | Szpital Wojewódzki w Koszalinie  | śr. otworu gantry 60 cm, waga227 kg | śr. otworu gantry 70 cm, waga 200 kg | - | stoły do RTG220 kg; stoły doendoskopii 180 kg; stółoperacyjny 450 kg | łóżka szpitalne 250 kg; łóżkaporodowe 220 kg; łóżka wyposażające OIOM 220 kg; łóżkarehabilitacyjne 200 kg | fotel ginekologiczny 500 kg; fotel dodializy 200 kg; fotelurologiczny 450 kg; fotelokulistyczny250 kg; fotellaryngologiczny 200 kg; fotelstomatologiczny 140 kg | krzesła 160 kg;wózki 230 kg;ambulans transportu sanitarnego180 kg | deski ortopedyczne200 kg; nosze 180 kg;ambulans pogotowia ratunkowego180 kg | rękaw do ciśnieniomierza31-40 cm; materac przeciwodleżynowy 160 kg;podnośnik 130 kg; waga 200 kg | - |
|  | Samodzielny publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie | śr. otworu gantry 80cm waga 200 kg | śr. otworu gantry 78cm waga220 kg | - | stoły do RTG 200 kg; stoły doendoskopii 150 kg; stół operacyjny350 kg | łóżka szpitalne 250 kg; łóżkaporodowe 245 kg; łóżka wyposażające OIOM 250 kg; łóżkorehabilitacyjne 170 kg | fotel ginekologiczny 210 kg; fotel dodializy 200 kg; fotel urologiczny 150 kg; fotelokulistyczny120 kg | krzesła 325 kg; wózki 325 kg | deski ortopedyczne220 kg; nosze 170 kg;ambulans pogotowia ratunkowego220 kg | rękaw do ciśnieniomierza31-40 cm;materac przeciwodleżynowy 220 kgpodnośnik 385 kg; waga 200 kg | - |
|  | 109 Szpital z Przychodnią w Szczecinie | - | - | - | stół do RTG200 kg; stół doendoskopii 150 kg; stółoperacyjny200 kg | łóżko szpitalne 250 kg; łóżko wyposażające OIOM 250 kg; łóżkorehabilitacyjne 200 kg | fotel stomatologiczny 160 kg | wózki 200 kg | deski ortopedyczne450 kg; nosze 190 kg | rękaw do ciśnieniomierza31-40 cm; materac przeciwodleżynowy 250 kg; waga 300 kg | - |
|  | Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Szczecinie | śr. otworu gantry 70 cm waga210 kg | śr. otworu gantry 90 cm waga230 kg; 78 cm 307 kg | - | stół do RTG320 kg; stół doendoskopii 250 kg; stółoperacyjny380 kg | łóżko szpitalne 250 kg; łóżkoporodowe 230 kg; łóżko wyposażające OIOM 250 kg; łóżkorehabilitacyjne 250 kg | fotel ginekologiczny 150 kg; fotel dodializy 150 kg; fotelurologiczny 220 kg; fotel laryngologiczny 160 kg; fotelstomatologiczny 203 kg | - | - | rękaw do ciśnieniomierza43 cm; materac przeciwodleżynowy 240 kg;podnośnik 180 kg; waga 200 kg | - |
|  | Szpital w Dębnie | - | - | - | stół do RTG160 kg; stółoperacyjny180 kg | łóżka szpitalne 200 kg; łóżkaporodowe 150 kg | fotel ginekologiczny 180 kg; fotel laryngologiczny 180 kg | - | - | materac przeciwodleżynowy 180 kg;podnośnik 300 kg; waga 300 kg | - |
|  | Szpital Miejski w Świnoujściu  | - | śr. otworu gantry 67 cm waga160 kg | - | stół do RTG295 kg; stół doendoskopii 170 kg; stółoperacyjny270 kg | łóżka szpitalne 250 kg; łóżkaporodowe 170 kg; łóżka wyposażające OIOM 250 kg; łóżkorehabilitacyjne 170 kg | fotel ginekologiczny 175 kg | krzesła 250 kg; wózki 160 kg;ambulans transportu sanitarnego410 kg | - | rękaw do ciśnieniomierza42 cm; materac przeciwodleżynowy 120 kg;podnośnik 175 kg; waga 300 kg | - |
|  | Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Stargardzie | - | śr. otworu gantry 70 cm waga200 kg | - | stół do RTG295 kg; stół doendoskopii 250 kg; stółoperacyjny200 kg | łóżko wyposażające OIOM 250 kg | - | - | - | rękaw do ciśnieniomierza47 cm | - |
|  | Szpital Powiatowy w Pyrzycach | - | - | - | stół do RTG182 kg; stół doendoskopii 150 kg; stółoperacyjny150 kg | łóżka szpitalne 135 kg; łóżka wyposażające OIOM 250 kg; łóżkorehabilitacyjne 300 kg | fotel ginekologiczny 120 kg; fotel urologiczny 120 kg | krzesła 120 kg; wózki 100 kg;ambulans transportu sanitarnego160 kg | - | rękaw do ciśnieniomierza47 cm; materac przeciwodleżynowy 150 kg;podnośnik 230 kg; waga 500 kg | - |
|  | Zachodniopomorskie centrum onkologii w Szczecinie | śr. otworu gantry 70 CM waga240 kg; śr. Otworu gantry60CM waga 180 kg | śr. otworu gantry 86,5 cm waga200 kg | - | stół do RTG230 kg; stół doendoskopii 200 kg; stół operacyjny160 kg | łóżka szpitalne 230 kg; łóżka wyposażające OIOM 250 kg; łóżkorehabilitacyjne 200 kg | fotel ginekologiczny 150 kg | wózki 250 kg | - | rękaw do ciśnieniomierza47 cm; materac przeciwodleżynowy 254 kg; waga 150 kg | - |
|  | Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Zdroje" w Szczecinie | - | śr. otworu gantry 78 cm waga260 kg | - | stół do RTG210 kg; stół doendoskopii 150 kg; stół operacyjny500 kg | łóżka szpitalne 230 kg; łóżka porodowe 227 kg; łóżka wyposażające OIOM 250 kg; łóżko rehabilitacyjne 185 kg | fotel ginekologiczny 200 kg; fotel urologiczny 220 kg;fotel okulistyczny150 kg; fotel laryngologiczny 150 kg; fotel stomatologiczny 200 kg | krzesła 90 kg; wózki 125 kg | nosze 115 kg | rękaw do ciśnieniomierza32 cm; materac przeciwodleżynowy 200 kg; podnośnik 230 kg; waga 200 kg | - |
|  | Samodzielny Publiczny Zakład opieki Zdrowotnej MSWiA w Koszalinie  | - | - | - | stoły do RTG 320 kg; stół doendoskopii 160 kg; stółoperacyjny200 kg | łóżko szpitalne 250 kg | fotel ginekologiczny 150 kg;fotel urologiczny 220 kg; fotelokulistyczny150 kg; fotellaryngologiczny 150 kg; fotelstomatologiczny 150 kg | krzesła 125 kg; wózki 150 kg;ambulans transportu sanitarnego185 kg | - | rękaw do ciśnieniomierza42 cm; materac przeciwodleżynowy 180 kg;podnośnik 180 kg; waga 200 kg | - |
|  | Szpital w Barlinku | - | - | - | stół do RTG 200 kg; stół doendoskopii 250 kg; stółoperacyjny220 kg | łóżko szpitalne 220kg; łóżkoporodowe 180 kg | fotel ginekologiczny 180 kg; fotel laryngologiczny 180 kg | krzesła 160 kg; ambulans transportu sanitarnego250 kg; nosze250 kg | - | rękaw do ciśnieniomierza47 cm; materac przeciwodleżynowy 200 kg;podnośnik 150 kg; waga 300 kg | - |
|  | MSWiA w Złocieńcu | - | - | - | - | łóżko szpitalne 190 kg; łózko rehabilitacyjne 200 kg | - | wózki 150 kg | - | rękaw do ciśnieniomierza47 cm; materac przeciwodleżynowy 160 kg; podnośnik 240 kg; waga 170 kg | - |
|  | Przyjazny Szpital w Połczynie Zdroju Sp. z.o.o.  | - | śr. otworu gantry 50cm waga200 kg | - | stół do RTG160 kg; stół doendoskopii 150 kg; stółoperacyjny150 kg | łóżko szpitalne 150 kg; łóżkoporodowe 150 kg | fotel ginekologiczny 150 kg | krzesła 159 kg | - | rękaw do ciśnieniomierza XXL; materac przeciwodleżynowy 150 KG; waga 150 kg | - |
|  | Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie | - | śr. otworu gantry 50 cm waga 200 kg | - | stół do RTG300 kg; stół doendoskopii 150 kg | - | - | - | - | - | - |
|  | 107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Wałczu | - | śr. otworu gantry 80cm waga 250 kg | - | stół do RTG200 kg; stół operacyjny250 kg | łóżko szpitalne 200 kg; łóżkoporodowe 210 kg; łóżko wyposażające OIOM 230 kg; łóżkorehabilitacyjne 240 kg | fotel ginekologiczny 200 kg; fotel okulistyczny200 kg; fotellaryngologiczny 200 kg; fotelstomatologiczny 220 kg | krzesła 150 kg; wózki 220 kg;ambulans transportu sanitarnego150 kg | deski ortopedyczne230 kg; nosze 200 kg | rękaw do ciśnieniomierza50 cm; materac przeciwodleżynowy 280 kg;waga 200 kg | - |
|  | Regionalny Szpital w Kołobrzegu  | - | śr. otworu gantry 70cm waga250 kg | - | stół do RTG250 kg; stół doendoskopii135 kg; stółoperacyjny250 kg | łóżko szpitalne 225 kg; łóżkoporodowe 170 kg; łóżko wyposażające OIOM 230 kg; łóżko rehabilitacyjne 200 kg | fotel ginekologiczny 175 kg; fotelurologiczny 220 kg; fotel okulistyczny 200 kg; fotellaryngologiczny 130 kg | krzesła 155 kg; wózki 250 kg;ambulans transportu sanitarnego250 kg | - | rękaw do ciśnieniomierza46 cm; materac przeciwodleżynowy 125 kg; waga 200 kg | - |

1. **Zakłady opiekuńczo- lecznicze, pogotowia, hospicja**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **nazwa podmiotu leczniczego** | **rezonans magnetyczny** | **tomografia komputerowa** | **PET** | **stoły** | **łóżka** | **fotele** | **transport sanitarny** | **ambulanse ratownictwa medycznego** | **inne** | **sprzęt dla dzieci z otyłością** |
|  | Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach | śr. otworu gantry 60 cm waga 160 kg | śr. otworu gantry 70 cm waga 227 kg | - | stół do RTG 180 kg; stół doendoskopii 170 kg; stółoperacyjny 380 kg | łóżko szpitalne200 kg; łóżkoporodowe 250 kg; łóżko wyposażająceOIOM 250 kg; łóżkorehabilitacyjne 200 kg | fotel ginekologiczny 220 kg; fotelurologiczny 220 kg; fotelokulistyczny 150 kg; fotellaryngologiczny 150 kg | krzesła 150 kg; wózki 130 kg;ambulans transportu sanitarnego 170 kg | - | rękaw do ciśnieniomierza 47 cm; materac przeciwodleżynowy 250 kg; podnośnik 175 kg;waga 200 kg | - |
|  | Regionalne Centrum Medyczne w Białogardzie | - | śr. otworu gantry 70 cm, waga 240 kg | - | stół do RTG 249 kg; stół doendoskopii 200 kg; stółoperacyjny 250 kg | łóżko szpitalne 175 kg; łóżkoporodowe 227 kg; łóżkorehabilitacyjne 175 kg | fotel ginekologiczny 150 kg | krzesła 150 kg;wózki 120 kg; ambulans transportu sanitarnego 228 kg | - | rękaw do ciśnieniomierza 47 cm; materac przeciwodleżynowy 125 kg; podnośnik 200 kg;waga 150 kg | - |