Garwolin, dn. 02.08.2024 r.

HK.9027.1.56.2024

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

- art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z  2024 r. poz. 572)

- art. 12 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757)

- § 21 ust. 1 i § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

po rozpatrzeniu danych w związku z poborem prób wody dokonanym w dniu 09.02.2024 r. z  wodociągu Kamionka w ramach kontroli wewnętrznej: SUW Kamionka – woda podawana do sieci

i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badań Nr Ł/0/02/2024/89/FM/3 z dnia 14.02.2024 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia;

po rozpatrzeniu danych w związku z poborem prób wody dokonanym w dniu 06.03.2024 r. z  sieci ww. wodociągu w ramach kontroli wewnętrznej: SUW  Kamionka – woda podawana do sieci

i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badań Nr Ł/0/02/2024/2609/FM/6 z dnia 14.03.2024 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia;

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole Nr HK.903.1.31.2024 z poboru próbek wody dokonanego w dniu 23.04.2024 r. z sieci ww. wodociągu: Szkoła Podstawowa - Głosków; Szkoła Podstawowa – Borowie, i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie nr OL-LBW.9051.1.366/n-367/n.2024 z dnia 26.04.2024 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia;

po rozpatrzeniu danych w związku z poborem prób wody dokonanym w dniu 06.06.2024 r. z ww. wodociągu w ramach kontroli wewnętrznej: Szkoła Podstawowa – Borowie, i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badań Nr  Ł/0/06/2024/245/FM/2  z dnia 12.06.2024 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia;

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie

stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi

z wodociągu publicznego Kamionka zarządzanego przez Zakład Budowy i Eksploatacji Urządzeń Wodociągowo-Kanalizacyjnych Sp. z o.o.

Miętne, ul. Garwolińska 3, 08-400 Garwolin

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

w Garwolinie

Dorota Brojek

Otrzymują:

- Zakład Budowy i Eksploatacji Urządzeń Wodociągowo-Kanalizacyjnych Sp. z o.o.,

Miętne,  ul. Garwolińska 3,  08-400 Garwolin;

- Urząd Gminy Borowie, ul. Sasimowskiego 2, 08-412 Borowie

- Aa