| Konserwacja dźwigów w budynkach Ministerstwa Sprawiedliwości w Warszawie przy Al. Ujazdowskich 11, ul. Zwycięzców 34, ul. Chopina 1, Al. Ujazdowskich 19, Al. Róż 2, ul. Czerniakowskiej 100. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ministerstwo Sprawiedliwości zaprasza Państwa do przedstawienia oferty cenowej w poniższym zakresie: |  |  |  |
| NAZWA USŁUGI | ZAKRES REALIZACJI USŁUGI | UWAGI |  |
| Przeprowadzenie prac konserwacyjnych dźwigów w budynkach Ministerstwa Sprawiedliwości zlokalizowanych przy Al. Ujazdowskich 11, ul. Zwycięzców 34, ul. Chopina 1 Al. Ujazdowskich 19, Al. Róż 2, ul. Czerniakowskiej 100 zgodnie z § 14 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.10.2003 r. (Dz.U.2003.193.1890) | - sprawdzenie konstrukcji nośnej: szyb, ramy kabinowej, ramy wciągarki, prowadnic; | Wykonawca będzie zobowiązany do złożenia oświadczeń że, posiada niezbędne kwalifikacje zawodowe (uprawnienia i doświadczenie do realizacji zamówienia). |  |
|  | - sprawdzenie mechanizmu napędowego: wciągarki, olinowania, mocowania końców lin; |  |  |
|  | - sprawdzenie układu elektrycznego: aparatury sterowej, instalacji w szybie; |  |  |
|  | - sprawdzenie stanu hydraulicznego z blokiem zaworowym, siłowników, przewodów hydraulicznych; - sprawdzenie układów i urządzeń bezpieczeństwa – odpowiednich do konstrukcji dźwigów. |  |  |
| Dodatkowe wymagania Zamawiającego: |  |  |  |
| - Termin płatności do 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury potwierdzonej protokołem odbioru zatwierdzonym przez Zamawiającego. |  |  |  |  |
| - Wynagrodzenie Wykonawcy w formie ryczałtu. |  |  |  |
| - Zamawiający zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia do pracy skierowanych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia osób, których wstęp do budynku Zamawiającego służby ochrony uznają za niepożądany bez podania przyczyn. Z tego względu Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia i skieruje on do realizacji przedmiotu zamówienia inne osoby; - Wykonawca będzie zobowiązany do informowania Zamawiającego o zaistnieniu sytuacji zagrażających niedotrzymaniem terminu realizacji przedmiotu zamówienia; - Wykonawca zobowiązuje się wpłacić Zamawiającemu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wartości umowy; - Wykonawca zobowiązany jest do okazania Zamawiającemu oryginału dokumentu ubezpieczenia i umożliwienia zrobienia jego kopii. W ramach przedstawionej oferty cenowej należy podać:. - Ceny netto i brutto w złotych zgodnie z formularzem cenowym podanym w załączniku do niniejszego zapytania.. |
| - Zamawiający informuje, że przedmiotowe ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 KC tj. odpowiedź na niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego i nie jest równorzędne ze złożeniem zamówienia przez Zamawiającego na podstawie powyższego zapytania ofertowego oraz nie stanowi podstawy do roszczenia prawa ze strony Wykonawcy do zawarcia umowy. - Zamawiający prosi o przekazanie oferty cenowej w ww. zakresie na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia w terminie do dnia 13 marca 2020 r. do godz. 16.00 pisemnie na adres:. |
| Ministerstwo Sprawiedliwości |  |  |  |
| Biuro Administracyjne |  |  |  |
| Al. Ujazdowskie 11 |  |  |  |
| 00-950 Warszawa |  |  |  |
| i / lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat.ba@ms.gov.pl. |  |  |  |
| 4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. |  |  |  |
| 5. W razie potrzeby proszę o kontakt z Panią Izabelą Borowiec tel. 22 52-12-341. |  |  |  |