DEL-WRE.053.1.2025.PK 3709160.15133690.12242353 Warszawa, 29-05-2025

Szanowny Panie,

w nawiązaniu do pisma skierowanego do Minister Klimatu i Środowiska, w sprawie prośby o przeanalizowanie treści rozporządzenia systemowego1 i jego uzupełnienia w zakresie przepisów mających zabezpieczyć odbiorców końcowych przed szkodami w elektronice wywołanymi przez mikroprzerwy w dostawach energii elektrycznej, przekazuję następujące wyjaśnienia.

W nawiązaniu do wskazanego przez Pana potencjalnego powodu występowania mikroprzerw w dostawach energii elektrycznej, tj. działania urządzeń zabezpieczających, które odłączają zasilanie w przypadku styku drzewostanu z linią napowietrzną, pragnę wskazać, że zgodnie z art. 9c ust. 3 pkt 2 ustawy – Prawo Energetyczne2 (dalej UPE) operator systemu dystrybucyjnego odpowiedzialny jest za eksploatację, konserwację i remonty sieci dystrybucyjnej w sposób gwarantujący niezawodność funkcjonowania systemu dystrybucyjnego. Operatorzy systemów dystrybucyjnych zobowiązani są również przepisami UPE do przygotowania Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (dalej IRiESD). Instrukcja ta jest zatwierdzana, w drodze postępowania administracyjnego, przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

W IRiESD3 przygotowanej przez PGE Obrót Spółka Akcyjna (PGE) w pkt. III.10.1 znajduje się postanowienie stanowiące, że PGE opracowuje roczne plany prac eksploatacyjnych dla własnych urządzeń, instalacji i sieci dystrybucyjnych obejmujących szczególności oględziny, przeglądy, badania i pomiary oraz modernizacje.

Jeżeli w Pana ocenie operator nie wywiązuje się należycie z wykonywania ustawowych zadań, to zgodnie z art. 23 ust. pkt 2 lit. g UPE organem właściwym do monitorowania wypełniania przez operatorów systemów przesyłowych i dystrybucyjnych ich zadań jest Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

W zakresie Pana prośby o przeanalizowanie przepisów rozporządzenia systemowego pragnę wskazać, że w niedalekiej przyszłości zostaną rozpoczęte prace nad nowym rozporządzeniem systemowym. W trakcie prac nad przepisami nowego rozporządzenia systemowego obecnie obowiązujące przepisy zostaną szczegółowo przeanalizowane oraz

- Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. 2023 r. poz. 2280)

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U. 2024 r. poz. 266 z późn. zm.)

- Dokument do pobrania ze strony https://pgedystrybucja.pl/strefa-klienta/przydatne-dokumenty/akordeonprzydatne-dokumenty/instrukcja-ruchu-i-eksploatacji-sieci-dystrybucyjnej.

Telefon: (+48) 22 369 29 00	ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa info@klimat.gov.pl	Ministerstwo Klimatu i Środowiska www.gov.pl/klimat

Działamy zgodnie z EMAS - zarządzając instytucją, dbamy o środowisko

zweryfikowane w zakresie ich ewentualnego uzupełnienia m.in. o poruszane przez Pana zagadnienie.

Z wyrazami szacunku

Z up. Ministra