Załącznik nr 3 do ogłoszenia nr: GDDKiA - O/RZ.T-1-1.2431.7.2024

Opis oferowanego sprzętu laboratoryjnego

Zamawiający:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20, 35-959 Rzeszów

Przedmiot zamówienia:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie Wydział Technologii i Jakości Budowy Dróg – Laboratorium Drogowe zamierza zlecić dostawę sprzętu laboratoryjnego.

W ramach zamówienia przewidziano podział na następujące Części:

Część 1 – Dostawa fabrycznie nowych form do pobierania próbek betonowych.

Zakres zamówienia obejmuje:

| Lp. | Zapotrzebowanie | Ilość | Wymagania stawiane przez Zamawiającego | Opis oferowanego sprzętu. Wyposarzenie zgodne z wymaganiami TAK/NIE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Fabrycznie nowe formy do pobierania próbek betonowych 150mmx150mmx 150mm | 18 szt. | - fabrycznie nowa forma o wymiarach 150mmx150mmx150mm |  |
|  |  |  | - wydmuchiwana powietrzem |  |
|  |  |  | - forma wykonana z tworzywa sztucznego |  |
|  |  |  | - korek ( stoper w zestawie do formy ) |  |
|  |  |  | - korek wyjmowany na zewnątrz wykonany z twardego tworzywa sztucznego |  |
|  |  |  | - forma zgodna z normą PN-EN 12390-1 |  |
|  |  |  | - masa ok 1350g |  |
|  |  |  | - forma powinna posiadać stopki umożliwiające stawianie jednej na drugą co pozwoli nie zniszczyć zatartej powierzchni oraz przykrywki styropianowe |  |
|  |  |  | - gwarancja minimalna: 12 miesięcy |  |
|  | # Fabrycznie nowe formy do pobierania próbek betonowych 100x100x100mm | 12 szt. | - fabrycznie nowa forma podwójna o wymiarach 100mmx100mmx100mm |  |
|  |  |  | - wydmuchiwana powietrzem |  |
|  |  |  | - forma wykonana z tworzywa sztucznego |  |
|  |  |  | - korek ( stoper w zestawie do formy ) |  |
|  |  |  | - korek wyjmowany na zewnątrz wykonany z twardego tworzywa sztucznego |  |
|  |  |  | - forma zgodna z normą PN-EN 12390-1 |  |
|  |  |  | - forma powinna posiadać stopki umożliwiające stawianie jednej na drugą co pozwoli nie zniszczyć zatartej powierzchni oraz przykrywki styropianowe |  |
|  |  |  | - gwarancja minimalna: 12 miesięcy |  |
| Transport urządzeń na adres siedziby Zamawiającego tj. ul. Rejtana 8a, 35-310 Rzeszów |  |  |  |  |
| Termin wykonania dostawy: do 3 miesięcy od daty zlecenia. |  |  |  |  |

Część 2 – Dostawa fabrycznie nowej skrzyniopalety.

Zakres zamówienia obejmuje:

| Lp. | Zapotrzebowanie | Ilość | Wymagania stawiane przez Zamawiającego | Opis oferowanego sprzętu. Wyposarzenie zgodne z wymaganiami TAK/NIE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Fabrycznie nowa skrzyniopaleta | 2 szt. | - Skrzyniopaleta na płozach |  |
|  |  |  | - Wymiary gabarytowe (długość, szerokość, wysokość): 1200 mm x 800mm x mm x 790mm |  |
|  |  |  | - Zaopatrzona w kranik kulowy |  |
|  |  |  | - Masa: +-44 kg |  |
|  |  |  | - Wytrzymałość statyczna: +- 4 500 kg |  |
|  |  |  | - Wytrzymałość dynamiczna: +-500 kg |  |
|  |  |  | - Pojemność: +-680 l |  |
|  |  |  | - Możliwość sztaplowania: TAK |  |
|  |  |  | - Temperatura: -40 do +70°C |  |
|  |  |  | - Otwór spustowy: FI 1 CAL |  |
|  |  |  | - Materiał: HDPE |  |
|  |  |  | - Wysoka odporność chemiczna (na kwasy, zasady) |  |
|  |  |  | - Odporność na promienie UV |  |
|  |  |  | - Gwarancja minimalna: 12 miesięcy |  |
| Transport urządzenia na adres siedziby Zamawiającego tj. ul. Rejtana 8a, 35-310 Rzeszów |  |  |  |  |
| Termin wykonania dostawy: do 3 miesięcy od daty zlecenia. |  |  |  |  |

Część 3 – Dostawa fabrycznie nowego twardościomierza do niemetali (Shore A).

Zakres zamówienia obejmuje:

| Lp. | Zapotrzebowanie | Ilość | Wymagania stawiane przez Zamawiającego | Opis oferowanego sprzętu. Wyposarzenie zgodne z wymaganiami TAK/NIE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fabrycznie nowy twardościomierz do niemetali Shore | 1szt. | - elektroniczny durometr Shore’a do pomiaru twardości materiałów niemetalicznych, |  |
|  |  |  | - model Shore A |  |
|  |  |  | - zgodny z ISO 7619 |  |
|  |  |  | - regulowany przez użytkownika czas pomiaru z odliczaniem na ekranie zgodny z normami krajowymi i międzynarodowymi, |  |
|  |  |  | - tryb automatycznego ignorowania, |  |
|  |  |  | - duży 2,8 cala ekran dotykowy, odporny na uderzenia, |  |
|  |  |  | - odporna na warunki atmosferyczne, pyłoszczelna i wodoodporna obudowa, |  |
|  |  |  | - łączność USB, WiFi i Bluetooth z oprogramowaniem, |  |
|  |  |  | - zakres od 0..100 |  |
|  |  |  | - dokładność: ±1 |  |
|  |  |  | - wzorcowanie PCA wraz z wydaniem świadectwa opatrzonym symbolem PCA |  |
|  |  |  | - gwarancja minimalna: 24 miesięcy |  |
| Transport urządzenia na adres siedziby Zamawiającego tj. ul. Rejtana 8a, 35-310 Rzeszów |  |  |  |  |
| Termin wykonania dostawy: do 3 miesięcy od daty zlecenia. |  |  |  |  |

Część 4 – Dostawa fabrycznie nowych form do mieszanki MCE

| Lp. | Zapotrzebowanie | Ilość | Wymagania stawiane przez Zamawiającego | Opis oferowanego sprzętu. Wyposarzenie zgodne z wymaganiami TAK/NIE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Formy do mieszanki MCE | 6 szt. | - fabrycznie nowe formy do MCE zgodne z „Instrukcją projektowania i wbudowywania mieszanek mineralno-cementowych-emulsyjnych (MCE)” |  |
|  |  |  | - formy powinny być perforowane (co najmniej 24 otwory o średnicy 2mm rozmieszczone równomiernie na pobocznicy formy) |  |
|  |  |  | - gwarancja minimalna: 12 miesięcy |  |
|  |  |  | - wymiary formy zgodne z ilustracją poniżej: |  |
| Transport urządzenia na adres siedziby Zamawiającego tj. ul. Rejtana 8a, 35-310 Rzeszów |  |  |  |  |
| Termin wykonania dostawy: do 3 miesięcy od daty zlecenia. |  |  |  |  |

Część 5 – Dostawa fabrycznie nowej wagi i wzorca masy.

| Lp. | Zapotrzebowanie | Ilość | Wymagania stawiane przez Zamawiającego | Opis oferowanego sprzętu. Wyposarzenie zgodne z wymaganiami TAK/NIE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Waga precyzyjna | 1 szt. | - waga precyzyjna z legalizacją |  |
|  |  |  | - maksymalny zakres ważenia: 35kg |  |
|  |  |  | - obciążenie minimalne: 5g |  |
|  |  |  | - rozmiar szalki/platformy: 350x260 mm |  |
|  |  |  | - zastosowanie: precyzyjne |  |
|  |  |  | - działka elementarna d: 0,1g |  |
|  |  |  | - działka legalizacyjna e: 1g |  |
|  |  |  | - czas stabilizacji wagi: 3s |  |
|  |  |  | - adiustacja wewnętrzna (automatyczna) |  |
|  |  |  | - wyświetlacz graficzny, kolorowy, 5” |  |
|  |  |  | - zasilanie: 100÷240V AC50/60 Hz |  |
|  |  |  | - możliwość ważenia ładunków poza pomostem wagowym (ważenie podszalkowe) |  |
|  |  |  | - wzorcowanie PCA wraz z ważeniem podszalkowym |  |
|  |  |  | - świadectwo wzorcowania PCA |  |
|  |  |  | - gwarancja minimalna: 24 miesiące |  |
|  | # Wzorzec masy klasy F2 - 10kg | 1 szt. | - fabrycznie nowy wzorzec masy |  |
|  |  |  | - wzorzec 10kg |  |
|  |  |  | - klasy F2 |  |
|  |  |  | # - cylindryczny z jamą adiustacyjną |  |
|  |  |  | - opakowanie plastikowe |  |
|  |  |  | - wzorcowanie PCA |  |
|  |  |  | - świadectwo wzorcowania PCA |  |
|  |  |  | - gwarancja minimalna: 24 miesiące |  |
| Transport urządzenia na adres siedziby Zamawiającego tj. ul. Rejtana 8a, 35-310 Rzeszów |  |  |  |  |
| Termin wykonania dostawy: do 3 miesięcy od daty zlecenia. |  |  |  |  |

Część 6 – Dostawa fabrycznie nowego zestawu sit zgodnego z PN-ISO 3310-1 oraz PN-ISO 3310-2.

| Lp. | Zapotrzebowanie | Ilość | Wymagania stawiane przez Zamawiającego | Opis oferowanego sprzętu. Wyposarzenie zgodne z wymaganiami TAK/NIE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Fabrycznie nowe sito #0,063mm | 4 szt. | - - fabrycznie nowe sito |  |
|  |  |  | - - wymiar nominalny oczka 0,063mm |  |
|  |  |  | - - średnica sita 300mm |  |
|  |  |  | - - efektywna wysokość sita 35mm |  |
|  |  |  | - - obręcz wykonania z mosiądzu |  |
|  |  |  | - - pokłady wykonane z tkanin z drutu nierdzewnego |  |
|  |  |  | - kompatybilne z sitami firmy EKO-LAB |  |
|  |  |  | - gwarancja minimalna: 12 miesięcy |  |
| 2. | # Fabrycznie nowe sito #0,125mm | 1 szt. | - fabrycznie nowe sito |  |
|  |  |  | - wymiar nominalny oczka 0,125mm |  |
|  |  |  | - średnica sita 300mm |  |
|  |  |  | # - efektywna wysokość sita 35mm |  |
|  |  |  | - obręcz wykonania z mosiądzu |  |
|  |  |  | - pokłady wykonane z tkanin z drutu nierdzewnego |  |
|  |  |  | - kompatybilne z sitami firmy EKO-LAB |  |
|  |  |  | - gwarancja minimalna: 12 miesięcy |  |
| 3. | # Fabrycznie nowe sito #0,25mm | 1 szt. | - fabrycznie nowe sito |  |
|  |  |  | - wymiar nominalny oczka 0,25mm |  |
|  |  |  | - średnica sita 300mm |  |
|  |  |  | - efektywna wysokość sita 35mm |  |
|  |  |  | - obręcz wykonania z mosiądzu |  |
|  |  |  | - pokłady wykonane z tkanin z drutu nierdzewnego |  |
|  |  |  | - kompatybilne z sitami firmy EKO-LAB |  |
|  |  |  | - gwarancja minimalna: 12 miesięcy |  |
| 4. | # Fabrycznie nowe sito #0,5mm | 1 szt. | - fabrycznie nowe sito |  |
|  |  |  | - wymiar nominalny oczka 0,5mm |  |
|  |  |  | - średnica sita 300mm |  |
|  |  |  | - efektywna wysokość sita 35mm |  |
|  |  |  | - obręcz wykonania z mosiądzu |  |
|  |  |  | - pokłady wykonane z tkanin z drutu nierdzewnego |  |
|  |  |  | - kompatybilne z sitami firmy EKO-LAB |  |
|  |  |  | - gwarancja minimalna: 12 miesięcy |  |
| 5. | # Fabrycznie nowe sito #1,0mm | 1 szt. | - fabrycznie nowe sito |  |
|  |  |  | - wymiar nominalny oczka 1,0mm |  |
|  |  |  | - średnica sita 300mm |  |
|  |  |  | - efektywna wysokość sita 60mm |  |
|  |  |  | - obręcz wykonania ze stali nierdzewnej Inox |  |
|  |  |  | - pokłady wykonane z nierdzewnych płyt perforowanych |  |
|  |  |  | - kompatybilne z sitami firmy EKO-LAB |  |
|  |  |  | - gwarancja minimalna: 12 miesięcy |  |
| 6. | # Fabrycznie nowe sito #1,6mm | 2 szt. | - fabrycznie nowe sito |  |
|  |  |  | - wymiar nominalny oczka 1,6mm |  |
|  |  |  | - średnica sita 300mm |  |
|  |  |  | - efektywna wysokość sita 60mm |  |
|  |  |  | - obręcz wykonania ze stali nierdzewnej Inox |  |
|  |  |  | - pokłady wykonane z nierdzewnych płyt perforowanych |  |
|  |  |  | - kompatybilne z sitami firmy EKO-LAB |  |
|  |  |  | - gwarancja minimalna: 12 miesięcy |  |
| 7. | # Fabrycznie nowe sito #2,0mm | 1 szt. | - fabrycznie nowe sito |  |
|  |  |  | - wymiar nominalny oczka 2,0mm |  |
|  |  |  | - średnica sita 300mm |  |
|  |  |  | - efektywna wysokość sita 60mm |  |
|  |  |  | - obręcz wykonania ze stali nierdzewnej Inox |  |
|  |  |  | - pokłady wykonane z nierdzewnych płyt perforowanych |  |
|  |  |  | - kompatybilne z sitami firmy EKO-LAB |  |
|  |  |  | - gwarancja minimalna: 12 miesięcy |  |
| 8. | # Fabrycznie nowe sito #2,8mm | 1 szt. | - fabrycznie nowe sito |  |
|  |  |  | - wymiar nominalny oczka 2,8mm |  |
|  |  |  | - średnica sita 300mm |  |
|  |  |  | - efektywna wysokość sita 60mm |  |
|  |  |  | - obręcz wykonania ze stali nierdzewnej Inox |  |
|  |  |  | - pokłady wykonane z nierdzewnych płyt perforowanych |  |
|  |  |  | - kompatybilne z sitami firmy EKO-LAB |  |
|  |  |  | - gwarancja minimalna: 12 miesięcy |  |
| 9. | # Fabrycznie nowe sito #4,0mm | 1 szt. | - fabrycznie nowe sito |  |
|  |  |  | - wymiar nominalny oczka 4,0mm |  |
|  |  |  | - średnica sita 300mm |  |
|  |  |  | - efektywna wysokość sita 60mm |  |
|  |  |  | - obręcz wykonania ze stali nierdzewnej Inox |  |
|  |  |  | - pokłady wykonane z nierdzewnych płyt perforowanych |  |
|  |  |  | - kompatybilne z sitami firmy EKO-LAB |  |
|  |  |  | - gwarancja minimalna: 12 miesięcy |  |
| 10 | # Fabrycznie nowe sito #5,6mm | 1 szt. | - fabrycznie nowe sito |  |
|  |  |  | - wymiar nominalny oczka 5,6mm |  |
|  |  |  | - średnica sita 300mm |  |
|  |  |  | - efektywna wysokość sita 60mm |  |
|  |  |  | - obręcz wykonania ze stali nierdzewnej Inox |  |
|  |  |  | - pokłady wykonane z nierdzewnych płyt perforowanych |  |
|  |  |  | - kompatybilne z sitami firmy EKO-LAB |  |
|  |  |  | - gwarancja minimalna: 12 miesięcy |  |
| 11 | # Fabrycznie nowe sito #8,0mm | 1 szt. | - fabrycznie nowe sito |  |
|  |  |  | - wymiar nominalny oczka 8,0mm |  |
|  |  |  | - średnica sita 300mm |  |
|  |  |  | - efektywna wysokość sita 60mm |  |
|  |  |  | - obręcz wykonania ze stali nierdzewnej Inox |  |
|  |  |  | - pokłady wykonane z nierdzewnych płyt perforowanych |  |
|  |  |  | - kompatybilne z sitami firmy EKO-LAB |  |
|  |  |  | - gwarancja minimalna: 12 miesięcy |  |
| 12 | # Fabrycznie nowe sito #10,0mm | 1 szt. | - fabrycznie nowe sito |  |
|  |  |  | - wymiar nominalny oczka 10,0mm |  |
|  |  |  | - średnica sita 300mm |  |
|  |  |  | - efektywna wysokość sita 60mm |  |
|  |  |  | - obręcz wykonania ze stali nierdzewnej Inox |  |
|  |  |  | - pokłady wykonane z nierdzewnych płyt perforowanych |  |
|  |  |  | - kompatybilne z sitami firmy EKO-LAB |  |
|  |  |  | - gwarancja minimalna: 12 miesięcy |  |
| 13 | # Fabrycznie nowe sito #11,2mm | 1 szt. | - fabrycznie nowe sito |  |
|  |  |  | - wymiar nominalny oczka 11,2mm |  |
|  |  |  | - średnica sita 300mm |  |
|  |  |  | - efektywna wysokość sita 60mm |  |
|  |  |  | - obręcz wykonania ze stali nierdzewnej Inox |  |
|  |  |  | - pokłady wykonane z nierdzewnych płyt perforowanych |  |
|  |  |  | - kompatybilne z sitami firmy EKO-LAB |  |
|  |  |  | - gwarancja minimalna: 12 miesięcy |  |
| 14 | # Fabrycznie nowe sito #12,5mm | 1 szt. | - fabrycznie nowe sito |  |
|  |  |  | - wymiar nominalny oczka 12,5mm |  |
|  |  |  | - średnica sita 300mm |  |
|  |  |  | - efektywna wysokość sita 60mm |  |
|  |  |  | - obręcz wykonania ze stali nierdzewnej Inox |  |
|  |  |  | - pokłady wykonane z nierdzewnych płyt perforowanych |  |
|  |  |  | - kompatybilne z sitami firmy EKO-LAB |  |
|  |  |  | - gwarancja minimalna: 12 miesięcy |  |
| 15 | # Fabrycznie nowe sito #14,0mm | 1 szt. | - fabrycznie nowe sito |  |
|  |  |  | - wymiar nominalny oczka 14,0mm |  |
|  |  |  | - średnica sita 300mm |  |
|  |  |  | - efektywna wysokość sita 60mm |  |
|  |  |  | - obręcz wykonania ze stali nierdzewnej Inox |  |
|  |  |  | - pokłady wykonane z nierdzewnych płyt perforowanych |  |
|  |  |  | - kompatybilne z sitami firmy EKO-LAB |  |
|  |  |  | - gwarancja minimalna: 12 miesięcy |  |
| 16 | # Fabrycznie nowe sito #16,0mm | 1 szt. | - fabrycznie nowe sito |  |
|  |  |  | - wymiar nominalny oczka 16,0mm |  |
|  |  |  | - średnica sita 300mm |  |
|  |  |  | - efektywna wysokość sita 60mm |  |
|  |  |  | - obręcz wykonania ze stali nierdzewnej Inox |  |
|  |  |  | - pokłady wykonane z nierdzewnych płyt perforowanych |  |
|  |  |  | - kompatybilne z sitami firmy EKO-LAB |  |
|  |  |  | - gwarancja minimalna: 12 miesięcy |  |
| 17 | # Fabrycznie nowe sito #22,4mm | 1 szt. | - fabrycznie nowe sito |  |
|  |  |  | - wymiar nominalny oczka 22,4mm |  |
|  |  |  | - średnica sita 300mm |  |
|  |  |  | - efektywna wysokość sita 60mm |  |
|  |  |  | - obręcz wykonania ze stali nierdzewnej Inox |  |
|  |  |  | - pokłady wykonane z nierdzewnych płyt perforowanych |  |
|  |  |  | - kompatybilne z sitami firmy EKO-LAB |  |
|  |  |  | - gwarancja minimalna: 12 miesięcy |  |
| 18 | # Dno (misa dolna) | 1szt. | - fabrycznie nowa misa dolna do sit |  |
|  |  |  | - średnica misy 300mm |  |
|  |  |  | - efektywna wysokość misy 35mm |  |
|  |  |  | - wykonana z mosiądzu |  |
|  |  |  | - kompatybilne z sitami firmy EKO-LAB |  |
|  |  |  | - gwarancja minimalna: 12 miesięcy |  |
| 19 | # Pokrywa sitowa | 1szt. | - fabrycznie nowa pokrywa sitowa |  |
|  |  |  | - średnica pokrywy 300mm |  |
|  |  |  | - wykonana z tworzywa PA |  |
|  |  |  | - kompatybilne z sitami firmy EKO-LAB |  |
|  |  |  | - gwarancja minimalna: 12 miesięcy |  |
| Transport urządzenia na adres siedziby Zamawiającego tj. ul. Rejtana 8a, 35-310 Rzeszów |  |  |  |  |
| Termin wykonania dostawy: do 3 miesięcy od daty zlecenia. |  |  |  |  |

Część 7 – Dostawa fabrycznie nowej łaźni wodnej.

| Lp. | Zapotrzebowanie | Ilość | Wymagania stawiane przez Zamawiającego | Opis oferowanego sprzętu. Wyposarzenie zgodne z wymaganiami TAK/NIE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Łaźnia wodna do wykonania badania zawartości części organicznych wg PN-B-04481:1998 | 1 szt. | - wykonana ze stali nierdzewnej, |  |
|  |  |  | - 8 stanowisk, |  |
|  |  |  | - regulowana temperatura pracy w zakresie do 100°C |  |
|  |  |  | - pokrywa z otworami f 110, |  |
|  |  |  | - krążki regulacyjne do średnicy otworów, |  |
|  |  |  | - spust wody, |  |
|  |  |  | - regulowane położenie półki (wysokość, głębokość zanurzenia), |  |
|  |  |  | - wysokość wewnętrzna wanny 150 mm |  |
|  |  |  | - wyświetlacz temperatury, |  |
|  |  |  | - alarm poziomu, braku wody, |  |
|  |  |  | - wymuszony obieg wody, |  |
|  |  |  | - szczegółowa instrukcja obsługi w języku polskim |  |
|  |  |  | - gwarancja minimalna: 24 miesiące |  |
| Transport urządzenia na adres siedziby Zamawiającego tj. ul. Rejtana 8a, 35-310 Rzeszów |  |  |  |  |
| Termin wykonania dostawy: do 3 miesięcy od daty zlecenia. |  |  |  |  |

Część 8 – Dostawa fabrycznie nowej maszyny wytrzymałościowej do badań próbek betonowych.

| Lp. | Zapotrzebowanie | Ilość | Wymagania stawiane przez Zamawiającego | Opis oferowanego sprzętu. Wyposarzenie zgodne z wymaganiami TAK/NIE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 1. | # Fabrycznie nowa automatyczna maszyna wytrzymałościowa 3000kN do badań próbek betonowych | 1 szt. | - maszyna zgodna z norma PN-EN 12390-4: 2020- 03 (klasa 1), |  |
|  |  |  | - zakres siły do 3000kN, |  |
|  |  |  | - praca maszyny w pełni automatyczna ( kontrola prędkości przyrostu obciążenia (siły), zatrzymanie badania po wykryciu zniszczenia próbki – powrót tłoka do pozycji wyjścia), |  |
|  |  |  | Budowa maszyny |  |
|  |  |  | - prasa z elektrycznym napędem, w pełni automatyczna, |  |
|  |  |  | - maszyna zbudowana z ramy czterokolumnowej w zwartej zabudowie, |  |
|  |  |  | - wysokość maszyny min. 1450 mm, |  |
|  |  |  | - maksymalna szerokość (głębokość) 500 mm, |  |
|  |  |  | - masa całkowita prasy wytrzymałościowe ze wszystkimi dodatkowymi elementami ( w tym płytami dociskowymi, płytami dystansowymi, przystawkami, postumentami ) nie większa niż 1185kg, |  |
|  |  |  | - płyta dolna prasy do badania wytrzymałości betonu na kostkach 150x150x150mm ma znajdować się na wysokości min 950mm od podłogi, |  |
|  |  |  | - maszyna ustawiona bezpośrednio na podłodze, |  |
|  |  |  | - rozstaw kolumn większy o min. 10% od najszerszej płyty dociskowej, |  |
|  |  |  | - górna płyta osadzona w łożysku kulowym, |  |
|  |  |  | - dolna i górna płyta dociskowa o średnicy min. 295 mm, |  |
|  |  |  | - twardość płyt 55.5 HRC, |  |
|  |  |  | - równość płyt 0,03 mm, |  |
|  |  |  | - prześwit pionowy między płytami dociskowymi min. 320 mm, |  |
|  |  |  | - skok tłoka min. 45mm, |  |
|  |  |  | - sterowanie maszyny za pomocą konsoli (dotykowego ekran sterującego ) w języku polskim, |  |
|  |  |  | - automatyczna kontrola tempa przyrostu siły, |  |
|  |  |  | - cyfrowy odczyt wyniku w kN oraz MPa, |  |
|  |  |  | - jednoczesne wyświetlanie siły, naprężenia, rzeczywistego tempa przyrostu siły (wykres siła/czas), |  |
|  |  |  | - zasilanie 230V, |  |
|  |  |  | - min. 4 kanały dla czujników siły, |  |
|  |  |  | - możliwość podłączenia innych ram np. do badania cementu 300kN |  |
|  |  |  | - obudowa (osłona) układu hydraulicznego |  |
|  |  |  | - osłona bezpieczeństwa przed odpryskami |  |
|  |  |  | Niezbędne wyposażenie |  |
|  |  |  | - odpowiednia ilość płyt dystansowych aby była możliwość przebadania próbki o wysokości 100mm |  |
|  |  |  | - urządzenie wyposażone w pamięć wewnętrzną do przechowywania wyników min 16GB |  |
|  |  |  | - złącze USB, |  |
|  |  |  | - złącze Ethernet do komunikacji z komputerem PC/ Internetem / siecią, |  |
|  |  |  | - złącza umieszczę z tyłu sterownika |  |
|  |  |  | Dodatkowo |  |
|  |  |  | - świadectwo wzorcowania sił w pełnym zakresie (100-3000kN) opatrzone symbolem PCA. |  |
|  |  |  | - sprawdzenie twardości i równości płyt dociskowych, |  |
|  |  |  | - sprawdzenie osiowości maszyny, |  |
|  |  |  | - gwarancja minimalna: 24 miesiące, |  |
|  |  |  | - transport i uruchomienie w wskazanym miejscu, |  |
|  |  |  | - przeszkolenie personelu z obsługi, |  |
|  |  |  | - niezbędne elementy do uruchomienia maszyny i pracy. |  |
| Transport urządzeń na adres siedziby Zamawiającego tj. ul. Rejtana 8a, 35-310 Rzeszów |  |  |  |  |
| Termin wykonania dostawy: do 4 miesięcy od daty zlecenia. |  |  |  |  |

Część 9 – Dostawa fabrycznie nowej płyty dynamicznej do badania dynamicznego modułu odkształcenia Evd.

| Lp. |  | Zapotrzebowanie |  | Ilość | Wymagania stawiane przez Zamawiającego | Opis oferowanego sprzętu. Wyposarzenie zgodne z wymaganiami TAK/NIE |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Fabrycznie nowa płyta dynamiczna (średniociężka – prowadnica z ciężarkiem 15kg) do badania dynamicznego modułu odkształcenia Evd |  | 1 szt. | - urządzenie fabrycznie nowe, |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - prowadnica z obciążeniem 15 kg (średniociężka) z wbudowaną poziomnicą oraz blokadą opadu obciążnika, |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - płyta obciążeniowa o średnicy 300 mm z czujnikiem przemieszczeń i uchwytami do przenoszenia, |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - rejestrator z dużym podświetlanym wyświetlaczem, wyświetlającym wszystkie wyniki i dane pomiaru, |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - zintegrowany moduł GPS z dokładnością wskazania współrzędnych punktu co najmniej 2 m, |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - zakres pomiarowy Evd nie mniejszy niż od 70 do 115 MN/m2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - wodoodporna obudowa, |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - wewnętrzna pamięć dla co najmniej 1000 pomiarów, |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - połączenie rejestratora z płytą za pomocą kabla połączeniowego z wytrzymałymi wtykami/złączami |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - sygnalizacja dźwiękowa gotowości urządzenia do badań, |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - złącze USB na pamięć zewnętrzną, |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - pendrive USB do zapisu danych (pamięć przynajmniej 2 GB), |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - drukarka termiczna z zapasem 10 rolek papieru, |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - walizka ochronna na rejestrator i drukarkę, |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - ładowarka sieciowa do drukarki oraz adapter do ładownia z instalacji samochodowej 12 V, |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - oprogramowanie w języku polskim (współpraca z systemem Windows 10, Windows 11) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - terenowy wózek transportowy na kółkach umożliwiający transport zestawu pomiarowego (płyta, rejestrator, prowadnica), |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - skrzynia transportowa / magazynowa dla płyty wraz z prowadnicą i obciążnikiem z wytrzymałego materiału, |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - gumowa mata do kontroli pomiarów, |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - podstawa spoczynkowa z magnesem, |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - protokół kalibracji urządzenia w języku polskim, |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - szczegółowa instrukcja obsługi w języku polskim, |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - szkolenie w ramach odbioru urządzenia, |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - gwarancja minimalna: 24 miesiące. |  |  |  |
| Transport urządzenia na adres siedziby Zamawiającego tj. ul. Rejtana 8a, 35-310 Rzeszów |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Termin wykonania dostawy: do 3 miesięcy od daty zlecenia. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ** Zamawiający wymaga potwierdzenia na zgodność z wymaganiami odp.: TAK lub NIE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ______________________ dnia ____________ 2024 r. ________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |

Podpis Wykonawcy