OBY.F-2.2431.15.2026.ES

Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

Wykonanie rocznego przeglądu technicznego budynków wraz z okresową kontrolą pięcioletnią stanu technicznego i pomiarem instalacji elektrycznej- NN oraz okresowych przeglądów kominiarskich w budynkach Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy- w podziale na 6 części.

I.  Zamówienie z podziałem na 6 części, realizowane będzie dla budynków:

Część nr 1 - Oddziału w Bydgoszczy,

Część nr 2 - Rejonu w Bydgoszczy,

Część nr 3 - Rejonu w Inowrocławiu,

Część nr 4 - Rejonu w Świeciu,

Część nr 5 - Rejonu w Toruniu,

Część nr 6 - Rejonu we Włocławku.

Szczegółowy wykaz budynków objętych zamówieniem dla poszczególnych części (wraz z podaniem ich adresów) stanowi Załącznik nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia.

Wykonawca może złożyć ofertę zarówno na pojedynczą część lub na kilka części.

- Warunki udziału w postępowaniu:

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznych lub zawodowych – doświadczenie:

Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 2 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie należycie wykonał jedno lub dwa zamówienia (rozumiane jako jedną lub dwie odrębne umowy) polegające na wykonaniu przeglądów technicznych budynków, na łączną kwotę minimum 3 000,00 zł brutto.

Zamawiający zastrzega, że w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. konsorcja, spółki cywilne), potencjał podmiotów nie podlega sumowaniu, tj. co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi wykazać się indywidualnie wymaganym powyżej doświadczeniem.

- O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają stosowne uprawnienia bądź dysponują osobami, które posiadają stosowne uprawnienia:

Zgodnie z Ustawą Prawo budowlane art. 62 ust. 4-6 kontrole, o których mowa w art. 62 ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 5–6a, przeprowadzają osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.

Potwierdzeniem spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie załączenie do oferty kopii: uprawnień do realizacji przedmiotu zamówienia, wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.

- Wymagania dotyczące wykonania przeglądów:

- Przeglądy należy wykonać zgodnie z ustawą Prawo Budowlane zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 1,2,3. W zakresie podanym w załączniku nr 1 do OPZ.

- Wykonawca przed rozpoczęciem przeglądów, jest zobowiązany do zapoznania się z zapisami protokołów zeszłorocznych udostępnionych przez Zamawiającego.

- Wykonawca dokona przeglądów w obecności osoby upoważnionej przez przedstawiciela Zamawiającego (z którą z wyprzedzeniem umówi się telefonicznie), która udostępni obiekty do przeglądu, udzieli dodatkowych informacji w razie potrzeb Wykonawcy, udostępni książki obiektu budowlanego w celu dokonania wpisów.

- Wykonawca jest zobowiązany do dokonania wpisów do Książek Obiektów Budowlanych poszczególnych obiektów potwierdzając fakt przeprowadzenia przeglądów.

- Po przeprowadzonych przeglądach w danej jednostce- Rejonie / Oddziale przekaże informacje, uwagi pokontrolne kierownikowi Rejonu/ Naczelnikowi Wydziału Administracji (dot. Oddziału w Bydgoszczy) lub osobie wyznaczonej w ich zastępstwie.

- Z przeprowadzonych przeglądów w poszczególnej jednostce Wykonawca niezwłocznie sporządzi szczegółowe protokoły wraz z zaleceniami pokontrolnymi, zwane dalej dokumentacją i prześle drogą elektroniczną do akceptacji danej jednostki.

- Każda jednostka w ciągu 5 dniu roboczych od przekazania protokołów, przeprowadzi weryfikacje przesłanych protokołów i powiadomi Wykonawcę, czy wykonany przedmiot zamówienia przyjmuje, czy też uzależnia jego przyjęcie od wprowadzenia zmian. Zmiany nie mogą dotyczyć części merytorycznej opracowania (z uwagi na charakter samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie).

- Wykonawca dokona zmian, o których mowa powyżej, w uzgodnionym przez przedstawicieli Stron terminie (nie dłuższym niż 5 dni robocze) i ponownie przekaże Zamawiającemu dokumentację.

- Jednostka przekaże swoją akceptację mailowo do wiadomości Wykonawcy i Oddziału.

- Protokoły sporządzone w wyniku kontroli powinny zawierać określenie:

- stanu technicznego elementów budynków objętych kontrolą,

- rozmiarów zużycia lub uszkodzenia kontrolowanych elementów,

- zakresu robót remontowych i kolejności ich wykonania,

- instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów,

- metod i środków użytkowania elementów budynku narażonych na szkodliwe działanie wpływów   atmosferycznych i niszczące działanie innych czynników,

- zakresu niewykonanych robót remontowych zaleconych do realizacji w protokołach z poprzednich kontroli okresowych.

- Do przedmiotowych protokołów należy dołączyć dokumentację graficzną i fotograficzną wykonaną w toku kontroli.

- Po wykonaniu wszystkich przeglądów i otrzymaniu akceptacji jednostki Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentację w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej.

14.1 Protokół z każdego obiektu w wersji papierowej, w formacie A4, w trzech oznaczonych (nr 1, 2, 3) egzemplarzach. Wydruki protokołów będą starannie wydrukowane z widocznymi pieczątkami i podpisami przeprowadzających kontrolę uprawnionych osób.

14.2 Dostarczona dokumentacja w wersji papierowej będzie starannie wpięta do segregatora numerami protokołów.

14.3 Protokoły w wersji elektronicznej na nośniku typu pendrive w jednym egzemplarzu, w dwóch formatach: DOC (Word), PDF (wersja kompletna z podpisami i załącznikami).

- Dokumentem potwierdzającym odbiór przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia będzie podpisany przez Zamawiającego Protokół odbioru.

- Podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę Protokół odbioru dokumentacji będzie stanowił podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT.

- Termin płatności:

- Wynagrodzenie będzie płatne na podstawie prawidłowo wystawionych i dostarczonych przez Wykonawcę faktur VAT, zgodnych z formularzem cenowym w złożonej ofercie w terminie 30 dni kalendarzowych od daty ich otrzymania, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturach.

- Wykonawca wystawi osobne faktury dla poszczególnych jednostek (w przypadku wykonywania przeglądów dla kilku części z pkt.1 -jednostek.

- Faktura za usługi wymienione w Formularzu cenowym w tabeli nr 17.1, 17.2, 17.3-„Budynek (..) GDDKiA i ZDW” – Włocławek, ul. Chopina 1, będzie wystawiana w udziale:

- 50%- Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy,

- 50%- Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.

- Termin realizacji:

Przedmiot zamówienia należy wykonać do dnia 17 listopada 2026 r.

- Kryteria wyboru i sposób oceny ofert:

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryterium oceny ofert:

Cena – 100%

Kryterium będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym.

Zamawiający, ofercie o najniższej cenie przyzna 100 punktów, a każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, według wzoru:

C = (Cmin / Co) x 100 pkt

gdzie:

Cmin – najniższa cena brutto z ocenianych ofert (zł)

Co – cena brutto określona w badanej ofercie (zł)

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów.