SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ CENOWY DO OFERTY

|  | PAKIET nr 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wzorce do analiz |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp | Nazwa towaru | wielk. opak. | Ilość zam. op. | Cena jednostkowa netto [zł] | Sawka VAT [%] | Cena jednostkowa brutto[zł] | Wartość netto [zł] | Wartość brutto[zł] | Ofertowany produkt (nazwa, producent, numer katalogowy) |
| 1 | 2-Propanol, materiał odniesienia do GC, czystość ≥ 99%, zgodny z wymaganiami aktualnego dokumentu PCA DA-06, certyfikat jakości potwierdzający wytworzenie zgodnie z międzynarodowymi wymogami w zakresie opracowywania i wytwarzania materiałów odniesienia oraz kompetencji producentów materiałów odniesienia - norma 17034 lub równoważna oraz akredytacja wg 17025 lub równoważnej; termin ważności min 1 rok od dostawy | 1 ml | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Aldehydy i ketony na sorbencie, ampułka o pojemności 2 ml z uszczelnieniem płomieniowym, którą należy dodać do sorbentu; próbka ma zawierać formaldehyd w ilości 0,5–10 μg/próbkę po przygotowaniu) CRM do stosowania wg metody EPA 316, EPA 8315A, EPA TO-11A, EPA TO-11A HPLC, EPA TO-5; certyfikat jakości potwierdzający wytworzenie zgodnie z międzynarodowymi wymogami w zakresie opracowywania i wytwarzania materiałów odniesienia oraz kompetencji producentów materiałów odniesienia - norma 17034 lub równoważna oraz akredytacja wg 17025 lub równoważnej termin ważności min 1 rok. od dostawy | 2 ml | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Arsen roztwór wzorcowy do ICP o stężeniu 1000 mg/l w 2-5% HNO3, certyfikowany materiał referencyjny zgodny z wymaganiami aktualnego dokumentu PCA DA-06, certyfikat jakości potwierdzający wytworzenie zgodnie z międzynarodowymi wymogami w zakresie opracowywania i wytwarzania materiałów odniesienia oraz kompetencji producentów materiałów odniesienia - norma 17034 lub równoważna oraz akredytacja wg 17025 lub równoważnej, odniesiony do NIST z nr SRM termin ważności minimum 2 lata (certyfikat bez zapisu o rekomendowanym terminie przydatności do użycia po otwarciu) | 100 ml | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Bor roztwór wzorcowy do ICP o stężeniu 1000 mg/l w wodzie z dod. wodorotlenku amonu, certyfikowany materiał referencyjny zgodny z wymaganiami aktualnego dokumentu PCA DA-06, certyfikat jakości potwierdzający wytworzenie zgodnie z międzynarodowymi wymogami w zakresie opracowywania i wytwarzania materiałów odniesienia oraz kompetencji producentów materiałów odniesienia - norma 17034 lub równoważna oraz akredytacja wg 17025 lub równoważna, odniesiony do NIST z nr SRM termin ważności minimum 2 lata (certyfikat bez zapisu o rekomendowanym terminie przydatności do użycia po otwarciu) | 100 ml | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | BTEX CRM Mieszanina (6 składników: benzen, etylobenzen, toluen, o-ksylen, m-ksylen, p-ksylen) 200 mg/l każdego w n-heksanie, certyfikowany materiał referencyjny; certyfikat jakości potwierdzający wytworzenie zgodnie z międzynarodowymi wymogami w zakresie opracowywania i wytwarzania materiałów odniesienia oraz kompetencji producentów materiałów odniesienia - norma 17034 lub równoważna oraz akredytacja wg 17025 lub równoważnej Certyfikat Analizy CRM z podaną: 1. Czystością każdego BTEX 2. Certyfikowana zawartość każdego BTEX podana w [μg/ml] wraz z niepewnością. termin ważności min 1 rok. od dostawy | 1 ml | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Chrom roztwór wzorcowy do ICP o stężeniu 1000 mg/l w 2-5% HNO3, certyfikowany materiał referencyjny zgodny z wymaganiami aktualnego dokumentu PCA DA-06, certyfikat jakości potwierdzający wytworzenie zgodnie z międzynarodowymi wymogami w zakresie opracowywania i wytwarzania materiałów odniesienia oraz kompetencji producentów materiałów odniesienia - norma 17034 lub równoważna oraz akredytacja wg 17025 lub równoważnej, odniesiony do NIST z nr SRM termin ważności minimum 2 lata (certyfikat bez zapisu o rekomendowanym terminie przydatności do użycia po otwarciu) | 100 ml | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Cyna roztwór wzorcowy do ICP 1000 µg/ml w 20% HCl certyfikowany materiał referencyjny zgodny z wymaganiami aktualnego dokumentu PCA DA-06, certyfikat jakości potwierdzający wytworzenie zgodnie z międzynarodowymi wymogami w zakresie opracowywania i wytwarzania materiałów odniesienia oraz kompetencji producentów materiałów odniesienia - norma 17034 lub równoważna oraz akredytacja wg 17025 lub równoważej, odniesiony do NIST z nr SRM termin ważności minimum 2 lata (certyfikat bez zapisu o rekomendowanym terminie przydatności do użycia po otwarciu) | 100 ml | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Cynk roztwór wzorcowy do ICP o stężeniu 1000 mg/l w 2-5% HNO3, certyfikowany materiał referencyjny zgodny z wymaganiami aktualnego dokumentu PCA DA-06, certyfikat jakości potwierdzający wytworzenie zgodnie z międzynarodowymi wymogami w zakresie opracowywania i wytwarzania materiałów odniesienia oraz kompetencji producentów materiałów odniesienia - norma 17034 lub równoważna oraz akredytacja wg 17025 lub równoważnej, odniesiony do NIST z nr SRM termin ważności minimum 2 lata (certyfikat bez zapisu o rekomendowanym terminie przydatności do użycia po otwarciu) | 100 ml | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Disiarczek węgla, materiał odniesienia do GC, czystość ≥ 99%, zgodny z wymaganiami aktualnego dokumentu PCA DA-06, certyfikat jakości potwierdzający wytworzenie zgodnie z międzynarodowymi wymogami w zakresie opracowywania i wytwarzania materiałów odniesienia oraz kompetencji producentów materiałów odniesienia - norma 17034 lub równoważna oraz akredytacja wg 17025 lub równoważnej; termin ważności min 1 rok od dostawy | 1 g | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Formaldehyd-DNPH 0.1 mg/ml w acetonitrylu, zgodny z wymaganiami aktualnego dokumentu PCA DA-06, certyfikat jakości potwierdzający wytworzenie zgodnie z międzynarodowymi wymogami w zakresie opracowywania i wytwarzania materiałów odniesienia oraz kompetencji producentów materiałów odniesienia - norma 17034 lub równoważna oraz akredytacja wg 17025 lub równoważnej; termin ważności min 1 rok od dostawy | 1 ml | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Glin roztwór wzorcowy do ICP o stężeniu 1000 mg/l w 2-5% HNO3, certyfikowany materiał referencyjny zgodny z wymaganiami aktualnego dokumentu PCA DA-06, certyfikat jakości potwierdzający wytworzenie zgodnie z międzynarodowymi wymogami w zakresie opracowywania i wytwarzania materiałów odniesienia oraz kompetencji producentów materiałów odniesienia - norma 17034 lub równoważna oraz akredytacja wg 17025 lub równoważnej, odniesiony do NIST z nr SRM termin ważności minimum 2 lata (certyfikat bez zapisu o rekomendowanym terminie przydatności do użycia po otwarciu) | 100 ml | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Halometany THMy (chloroform, bromoform, dichlorobromometan,dibromochlorometan) o stężeniu 5-50 ug/l CRM 702, certyfikowany materiał odniesienia do stosowania wg metody EPA 502.2, 524.2, 551 ,certyfikat jakości potwierdzający wytworzenie zgodnie z międzynarodowymi wymogami w zakresie opracowywania i wytwarzania materiałów odniesienia oraz kompetencji producentów materiałów odniesienia - norma 17034 lub równoważna oraz akredytacja wg 17025 lub równoważnej termin ważności min 1 rok. od dostawy | 2 ml | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Izobutanol (2-metylopropan-2-ol), materiał odniesienia do GC, czystość ≥ 99%, zgodny z wymaganiami aktualnego dokumentu PCA DA-06, certyfikat jakości potwierdzający wytworzenie zgodnie z międzynarodowymi wymogami w zakresie opracowywania i wytwarzania materiałów odniesienia oraz kompetencji producentów materiałów odniesienia - norma 17034 lub równoważna oraz akredytacja wg 17025 lub równoważna; termin ważności min 1 rok od dostawy | 1 ml | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Kwas octowy, materiał odniesienia do GC, czystość ≥ 99%, zgodny z wymaganiami aktualnego dokumentu PCA DA-06, certyfikat jakości potwierdzający wytworzenie zgodnie z międzynarodowymi wymogami w zakresie opracowywania i wytwarzania materiałów odniesienia oraz kompetencji producentów materiałów odniesienia - norma 17034 lub równoważna oraz akredytacja wg 17025 lub równoważnej; termin ważności min 1 rok od dostawy | 1 g | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Mangan roztwór wzorcowy do ICP o stężeniu 1000 mg/l w 2-5% HNO3, certyfikowany materiał referencyjny zgodny z wymaganiami aktualnego dokumentu PCA DA-06, certyfikat jakości potwierdzający wytworzenie zgodnie z międzynarodowymi wymogami w zakresie opracowywania i wytwarzania materiałów odniesienia oraz kompetencji producentów materiałów odniesienia - norma 17034 lub równoważna oraz akredytacja wg 17025 lub równoważnej, odniesiony do NIST z nr SRM termin ważności minimum 2 lata (certyfikat bez zapisu o rekomendowanym terminie przydatności do użycia po otwarciu) | 100 ml | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Miedź roztwór wzorcowy do ICP o stężeniu 1000 mg/l w 2-5% HNO3, certyfikowany materiał referencyjny zgodny z wymaganiami aktualnego dokumentu PCA DA-06, certyfikat jakości potwierdzający wytworzenie zgodnie z międzynarodowymi wymogami w zakresie opracowywania i wytwarzania materiałów odniesienia oraz kompetencji producentów materiałów odniesienia - norma 17034 lub równoważna oraz akredytacja wg 17025 lub równoważna, odniesiony do NIST z nr SRM termin ważności minimum 2 lata (certyfikat bez zapisu o rekomendowanym terminie przydatności do użycia po otwarciu) | 100 ml | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Nikiel roztwór wzorcowy do ICP o stężeniu 1000 mg/l w 2-5% HNO3, certyfikowany materiał referencyjny zgodny z wymaganiami aktualnego dokumentu PCA DA-06, certyfikat jakości potwierdzający wytworzenie zgodnie z międzynarodowymi wymogami w zakresie opracowywania i wytwarzania materiałów odniesienia oraz kompetencji producentów materiałów odniesienia - norma 17034 lub równoważna oraz akredytacja wg 17025 lub równoważnej, odniesiony do NIST z nr SRM termin ważności minimum 2 lata (certyfikat bez zapisu o rekomendowanym terminie przydatności do użycia po otwarciu) | 100 ml | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Octan 2-butoksyetylu, materiał odniesienia do GC, czystość ≥ 99%, zgodny z wymaganiami aktualnego dokumentu PCA DA-06, certyfikat jakości potwierdzający wytworzenie zgodnie z międzynarodowymi wymogami w zakresie opracowywania i wytwarzania materiałów odniesienia oraz kompetencji producentów materiałów odniesienia - norma 17034 lub równoważna oraz akredytacja wg 17025 lub równoważnej; termin ważności min 1 rok od dostawy | 1 ml | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | O-Ksylen, materiał odniesienia do GC, czystość ≥ 99%, zgodny z wymaganiami aktualnego dokumentu PCA DA-06, certyfikat jakości potwierdzający wytworzenie zgodnie z międzynarodowymi wymogami w zakresie opracowywania i wytwarzania materiałów odniesienia oraz kompetencji producentów materiałów odniesienia - norma 17034 lub równoważna oraz akredytacja wg 17025 lub równoważnej; termin ważności min 1 rok od dostawy ażności min 1 rok.od dostawy | 1 g | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Ołów roztwór wzorcowy do ICP o stężeniu 1000 mg/l w 2-5% HNO3, certyfikowany materiał referencyjnyzgodny z wymaganiami aktualnego dokumentu PCA DA-06, certyfikat jakości potwierdzający wytworzenie zgodnie z międzynarodowymi wymogami w zakresie opracowywania i wytwarzania materiałów odniesienia oraz kompetencji producentów materiałów odniesienia - norma 17034 lub równoważna oraz akredytacja wg 17025 lub równoważnej, odniesiony do NIST z nr SRM termin ważności minimum 2 lata (certyfikat bez zapisu o rekomendowanym terminie przydatności do użycia po otwarciu) | 100 ml | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Rodamina B, czystość ≥ 90% zgodny z wymaganiami aktualnego dokumentu PCA DA-06, certyfikat jakości potwierdzający wytworzenie zgodnie z międzynarodowymi wymogami w zakresie opracowywania i wytwarzania materiałów odniesienia oraz kompetencji producentów materiałów odniesienia - norma 17034 lub równoważna oraz akredytacja wg 17025 lub równoważna; termin ważności min 1 rok od dostawy | 1 g | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Sód roztwór wzorcowy do ICP o stężeniu 1000 mg/l w 2-5% HNO3, certyfikowany materiał referencyjny zgodny z wymaganiami aktualnego dokumentu PCA DA-06, certyfikat jakości potwierdzający wytworzenie zgodnie z międzynarodowymi wymogami w zakresie opracowywania i wytwarzania materiałów odniesienia oraz kompetencji producentów materiałów odniesienia - norma 17034 lub równoważna oraz akredytacja wg 17025 lub równoważna, odniesiony do NIST z nr SRM termin ważności minimum 2 lata (certyfikat bez zapisu o rekomendowanym terminie przydatności do użycia po otwarciu) | 100 ml | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Srebro roztwór wzorcowy do ICP o stężeniu 1000 mg/l w 2-5% HNO3, certyfikowany materiał referencyjny zgodny z wymaganiami aktualnego dokumentu PCA DA-06, certyfikat jakości potwierdzający wytworzenie zgodnie z międzynarodowymi wymogami w zakresie opracowywania i wytwarzania materiałów odniesienia oraz kompetencji producentów materiałów odniesienia - norma 17034 lub równoważna oraz akredytacja wg 17025 lub równoważna, odniesiony do NIST z nr SRM termin ważności minimum 2 lata (certyfikat bez zapisu o rekomendowanym terminie przydatności do użycia po otwarciu) | 100 ml | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Substancje lotne (benzen, czterochlorek węgla, chlorobenzen, 1,2-dichlorobenzen, 1,4-dichlorobenzen, 1,2-dichloroetan, 1,1-dichloroetylen, cis-1,2-dichloroetylen, trans-1,2-dichloroetylen, 1,2-dichloropropan, etylobenzen, chlorek metylenu, styren, tetrachloroetylen, toluen, 1,2,4-trichlorobenzen, 1,1,1-trichloroetan, 1,1,2-trichloroetan, trichloroetylen, chlorek winylu, ksyleny) CRM 703, certyfikowany materiał odniesienia do stosowania wg metody EPA 502.2, 524.2, 551 ,certyfikat jakości potwierdzający wytworzenie zgodnie z międzynarodowymi wymogami w zakresie opracowywania i wytwarzania materiałów odniesienia oraz kompetencji producentów materiałów odniesienia - norma 17034 lub równoważna oraz akredytacja wg 17025 lub równoważnej termin ważności min 1 rok. od dostawy | 2 ml | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Tetrahydrofuran, materiał odniesienia do GC, czystość ≥ 99%, zgodny z wymaganiami aktualnego dokumentu PCA DA-06, certyfikat jakości potwierdzający wytworzenie zgodnie z międzynarodowymi wymogami w zakresie opracowywania i wytwarzania materiałów odniesienia oraz kompetencji producentów materiałów odniesienia - norma 17034 lub równoważna oraz akredytacja wg 17025 lub równoważnej; termin ważności min 1 rok od dostawy | 5 ml | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Tytan roztwór wzorcowy do ICP o stężeniu 1000 mg/l w wodzie/HF, certyfikowany materiał referencyjny zgodny z wymaganiami aktualnego dokumentu PCA DA-06, certyfikat jakości potwierdzający wytworzenie zgodnie z międzynarodowymi wymogami w zakresie opracowywania i wytwarzania materiałów odniesienia oraz kompetencji producentów materiałów odniesienia - norma 17034 lub równoważna oraz akredytacja wg 17025 lub równoważnej, odniesiony do NIST z nr SRM termin ważności minimum 2 lata (certyfikat bez zapisu o rekomendowanym terminie przydatności do użycia po otwarciu) | 100 ml | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Uran roztwór wzorcowy do ICP o stężeniu 1000 mg/l w 2-5% HNO3, certyfikowany materiał referencyjny zgodny z wymaganiami aktualnego dokumentu PCA DA-06, certyfikat jakości potwierdzający wytworzenie zgodnie z międzynarodowymi wymogami w zakresie opracowywania i wytwarzania materiałów odniesienia oraz kompetencji producentów materiałów odniesienia - norma 17034 lub równoważna oraz akredytacja wg 17025 lub równoważnej, odniesiony do NIST z nr SRM termin ważności minimum 2 lata (certyfikat bez zapisu o rekomendowanym terminie przydatności do użycia po otwarciu) | 100 ml | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Żelazo roztwór wzorcowy do ICP o stężeniu 1000 mg/l w 2-5% HNO3, certyfikowany materiał referencyjny zgodny z wymaganiami aktualnego dokumentu PCA DA-06, certyfikat jakości potwierdzający wytworzenie zgodnie z międzynarodowymi wymogami w zakresie opracowywania i wytwarzania materiałów odniesienia oraz kompetencji producentów materiałów odniesienia - norma 17034 lub równoważna oraz akredytacja wg 17025 lub równoważnej, odniesiony do NIST z nr SRM termin ważności minimum 2 lata (certyfikat bez zapisu o rekomendowanym terminie przydatności do użycia po otwarciu) | 100 ml | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Bromek potasu, certyfikowany materiał referencyjny, czystość co najmniej 99.95%, termin ważności co najmniej 2 lata od dostawy, wyprodukowany przez producenta akredytowanego według PN-EN ISO 17034 lub równoważnej | 100 g | 1 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

………………………………………………………..									…………………………………………………………………..

(miejscowość, data) 										(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji)