Załącznik nr 2

dot.:  rozpoznania rynku w zakresie realizacji kompleksowej obsługi serwisowej podsystemów gaszenia gazem pomieszczeń IT Prokuratury Krajowej

Kalkulacja kosztów (wartość netto i brutto) z uwzględnieniem wszelkich czynników cenotwórczych, w tym podatku od towarów i usług VAT

| Lp. | Zakres zadań Wykonawcy | Wartość [pln] |  | Termin wykonania [data lub miesiące/tygodnie] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | netto | brutto |  |
| Część I |  |  |  |  |
| 1. | przeprowadzenie pogwarancyjnego przeglądu technicznego dla dwóch eksploatowanych w Prokuraturze Krajowej instalacji gaszenia gazem pomieszczeń IT – Stałe Urządzenia Gaśnicze KD-123042 bar na gaz FK-5-1-12 (NOVEC 1230) w lokalizacji Rakowiecka 26/30 w Warszawie z uwzględnieniem wymaganego zakresu czynności serwisowych dla cz.I. |  |  | do 30.05.2018 |
| Razem cz. I |  |  |  |  |
| Część II |  |  |  |  |
| 1. | kompleksowa obsługa podsystemów gaszenia gazem pomieszczeń IT Prokuratury Krajowej, wykonanie przeglądu technicznego i sprawdzenie kompletności instalacji (w tym ewentualne uzupełnienie instalacji), napełnienie butli środkiem gaśniczym FM-200 i uruchomienie pięciu instalacji gaszenia gazem pomieszczeń IT – Stałe Urządzenia Gaśnicze FM-200 oraz ponowna homologacja pięciu stanowisk gaśniczych w lokalizacji Postępu 3 w Warszawie z uwzględnieniem wymaganego zakresu czynności określonych dla cz. II |  |  |  |
| 2. | zapewnienie wsparcia i serwisu technicznego dla instalacji gaszenia gazem pomieszczeń IT – Stałe Urządzenia Gaśnicze FM-200, cz.II oraz przeprowadzenie 4 przeglądów technicznych (co najmniej raz w roku), w okresie 48 miesięcy realizacji usługi liczonym od daty uruchomienia systemu |  |  | 48 miesięcy świadczenia usługi |
| Razem cz. II |  |  |  |  |