Maków Mazowiecki, dnia 23.12.2021 r.

HKN.9027.01.94.2021.BZ

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

- Na podstawie: art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji   Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U.  z 2021 r., poz. 195),

- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym  odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 2028),

- § 21 ust. 1 pkt 1 i § 22 rozporządzenia  Ministra  Zdrowia z dnia 7 grudnia  2017 r. w sprawie jakości  wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokołach nr: 39/N/Mak i 40/N/Mak sporządzonych w dniu  23.03.2020 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww.  próbek wody nr sprawozdań: HKL.9052.447.2021 i  HKL.90521.448.2021 z dnia 26.03.2021 r.,

oraz protokołu z poboru próbki wody nr 18/S/Mak  sporządzonego w dniu 27.04.2021 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbki nr sprawozdania: HKL.9052.642.2021 z dnia 14.05.2021 r.,

oraz protokołach nr: 27/S/Mak i 28/S/Mak sporządzonych dnia 12.05.2021 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek nr sprawozdań: HKL.9052.737.2021 i HKL.9052.738.2021   z dnia 17.05.2021 r.,

oraz protokołach nr: 63/N/Mak i 64/N/Mak sporządzonych w dniu  04.08.2020 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww.  próbek wody nr sprawozdań: HKL.9052.1503.2021 i  HKL.90521.1504.2021 z dnia 10.08.2021 r.,

oraz protokołu nr: 92/N/Mak sporządzonego w  dniu 14.09.2021 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbki nr sprawozdania: HKL.9052.1853.2021 z dnia 04.10.2021 r.,

oraz protokołach nr: 125/S/Mak i 126/S/Mak sporządzonych dnia 17.11.2021 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek nr sprawozdań: HKL.9052.2397.2021 i HKL.9052.2398.2021   z dnia 22.11.2021 r.,

- sporządzonych przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 3, 06-200 Ostrów Mazowiecka

z punktów  zgodności w :

- Zakład Produkcyjny „DREWMAK” Ulaski 26  gm. Czerwonka

- Mieszkanie prywatne Budzyno Lipniki 6  gm. Czerwonka

- Stacja Uzdatniania Wody w Jankowie gm. Czerwonka

wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww.  rozporządzenia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Makowie Mazowieckim

stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi

z wodociągu  o produkcji 100-1000 m 3/d Jankowo gm. Czerwonka

zarządzanego przez  Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

w Makowie Mazowieckim, ul. Przemysłowa 5

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny

w Makowie Mazowieckim

mgr inż. Anna Załęska-Napiórkowska

Otrzymuje:

- Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 5,

06-200 Maków Mazowiecki

- Wójt  Gminy Czerwonka, Czerwonka Włościańska 38; 06-232 Czerwonka

3.    aa.