| LP | Numer inwentarzowy | Nazwa | Wartość księgowa brutto | Wartość księgowa netto | Szacowana wartość rynkowa brutto | Zbędny/zużyty | Stwierdzony stan składnika |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ST/801/02891/2019#02 | Generator wodoru | 50 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | zużyty | Urządzenie zużyte, technicznie przestarzałe, brak części zamiennych, naprawa ekonomicznie nieuzasadniona. Urządzenie niezgodne z obowiązującymi normami. |
| 2 | ST/801/04082/2019 | Spektrometr emisyjny z plazmą indukcyjnie wzbudzoną ICP OES | 244 770,00 | 0,00 | 4 400,00 | zużyty | Uszkodzona płyta główna. |
| 3 | ST/801/01707/2019 | Wysokoprzepływowy Aspirator | 70 401,50 | 0,00 | 7 000,00 | zużyty | Posiada uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona, zdekompletowane, brak pompy i falownika |
| 4 | ST/800/00084/2019 | Automatyczny miernik pyłu PM10/PM2,5 | 63 960,00 | 0,00 | 6 300,00 | zużyty | Urządzenie niesprawne, zużyte, technicznie przestarzałe, naprawa ekonomicznie nieuzasadniona. |
| 5 | ST/800/00082/2019 | Analizator tlenków azotu | 34 440,00 | 0,00 | 3 400,00 | zużyty | Urządzenie niesprawne, zużyte, technicznie przestarzałe, naprawa ekonomicznie nieuzasadniona. |