Załącznik  nr  VI

……………………………..									                                                            Data………………………...………

Dane Wykonawcy

OEA.272.1.1.2023                                                                                        FORMULARZ  OFERTY  CENOWEJ

dla  Powiatowej  Stacji  Sanitarno – Epidemiologicznej

w  Gnieźnie

CZĘŚĆ VI – Pakiet VI – Odczynniki chemiczne część 2

CPV-33696500-0

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa | Opis | Numer katalogowy | Wielkość opakowania | Cena netto | % VAT | Cena Brutto | Ilość | Wartość zamówienia |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | netto (bez VAT) | brutto (z VAT) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11a | 11b |
| 1. | Podłoże woda peptonowa z tryptofanem |  | Podłoże do biochemicznego różnicowania Enterobacteriales na podstawie zdolności do wytwarzania indolu. Objętośc 3,5 ml - Pepton proteose - NaCl - Dl-tryptofan |  | 50 szt. |  |  |  | 14 |  |  |
| 2. | Odczynnik Erlicha |  |  |  | 500 ml |  |  |  | 2 |  |  |
| 3. | Podłoże Christensena z mocznikiem |  | Podłoże do biochemicznego różnicowania pałeczek z rodziny Enterobacteriales na podstawie zdolności wytwarzania ureazy. Objętość 3 ml - Pepton proteose - NaCl - KH2PO4 - Mocznik - Na2HPO4 |  | 50 szt. |  |  |  | 11 |  |  |
| 4. | Podłoże Kliglera |  | Podłoże do biochemicznego różnicowania Gram ujemnych pałeczek jelitowych na podstawie zdolności fermentacji glukozy, laktozy i uwalniania H2S. Objętość 7 ml - Laktoza - Bulion - Protease pepton - Siarczan sodu Na2S03 - Tiosiarczan sodu Na2S203 - Glukoza - Agar - Czerwień fenolowa - 50% alkohol etylowy |  | 50 szt. |  |  |  | 11 |  |  |
| 5. | Podłoże z 10 % laktozą pod parafiną |  | Podłoże do biochemicznego różnicowanie Enterobacteriales na podstawie zdolności do fermentacji laktozy - Laktoza - Pepton - NaCl - KNO3 - Na2CO3 |  | 50 szt. |  |  |  | 11 |  |  |
| 6. | Podłoże Falkowa z lizyną |  | Podłoże do wykrywania zdolności drobnoustrojów do dekarboksylacji lizyny - Pepton proteose - Ekstrakt drożdżowy - Glukoza - DL-lizyna |  | 50 szt. |  |  |  | 11 |  |  |
| 7. | Podłoże z malonianem sodu |  | Podłoże do wykrywania zdolności drobnoustrojów do rozkładu malonianu - NaCl - KH2PO4 - (NH4)2SO4 - Kwas malonowy - Glukoza |  | 50 szt. |  |  |  | 14 |  |  |
| 8. | Podłoże Falkowa – podłoże kontrolne |  | Podłoże kontrolne do podłoży wykrywających zdolność dekarboksylacji aminokwasów - Objętość 3 ml - Pepton proteose - Ekstrakt drożdżowy - Glukoza |  | 50 szt. |  |  |  | 11 |  |  |
| 9. | Agarek amerykański |  | Podłoże do przechowywania szczepów wzorcowych oraz klinicznych o niższych wymaganiach odżywczych |  | 50 szt. |  |  |  | 2 |  |  |
| 10. | Agar wzbogacony |  | Podłoże do hodowli mikroorganizmów o wysokich wymaganiach odżywczych objętość: 7 ml, skos |  | 50 szt. |  |  |  | 10 |  |  |
| 11. | TSB |  | Podłoże do namnażania szerokiego spektrum mikroorganizmów objętość: 10 ml |  | 50 szt. |  |  |  | 12 |  |  |
| 12. | Bismut Sulphite Agar (Wilson Blair) |  | Podłoże do hodowli Salmonella spp. zgodnie z ISO 6579 (1040) |  | 10 szt. |  |  |  | 10 |  |  |
| 13. | TSA (Tryptic Soy Agar) |  | Podłoże do izolacji szerokiego spektrum mikroorganizmów średnica 90 mm |  | 10 szt. |  |  |  | 4 |  |  |
| 14. | Buforowany roztwór NaCl 0,9 % |  | Rozcieńczalnik do prób badanych pod kątem występowania mikroorganizmów, roztwór do przygotowania zawiesin wyjściowych |  | 500 ml |  |  |  | 2 |  |  |
| 15. | Buforowany roztwór NaCl 3 % |  | Rozcieńczalnik do prób badanych pod kątem występowania mikroorganizmów, roztwór do przygotowania zawiesin wyjściowych |  | 500 ml |  |  |  | 2 |  |  |
| 16. | Agar wzbogacony |  | Podłoże do hodowli mikroorganizmów o wysokich wymaganiach odżywczych, płytki 90 mm |  | op. 10 szt. |  |  |  | 16 |  |  |
| 17. | Zestaw odczynników do barwienia Grama |  | - Fiolet krystaliczny - Płyn Lugola - Odbarwiacz - Fuksyna zasadowa/safranina |  | 1 op. (4*250 ml) |  |  |  | 4 |  |  |
| 18. | TSA (Tryptic Soy Agar) z 5% krwi baraniej |  | Podłoże do izolacji szerokiego spektrum mikroorganizmów o wysokich wymaganiach odżywczych, płytki średnica 90 mm |  | op. 10 szt. |  |  |  | 4 |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

WARUNKI GRANICZNE:

Certyfikat jakości dołączony do każdego dostarczonego produktu, Zamawiający dopuszcza również udostępnienie świadectw (certyfikatów) jakości oraz ulotek w bibliotece technicznej Wykonawcy dostępnej pod adresem www. wskazanym przez Wykonawcę.

Złożenie oferty przez Wykonawcę  jest jednoznaczne z akceptacją warunków granicznych i potwierdzeniem spełnienia wymagań opisanych przez Zamawiającego
w kolumnie nr 4 formularza oferty cenowej – „Opis”, oraz posiadania przez Wykonawcę aktualnych certyfikatów jakości, potwierdzających spełnienie wymagań Zamawiającego dla każdego oferowanego produktu. Zamawiający może żądać dokumentów oraz wyjaśnień potwierdzających spełnienie przez oferowane wyroby wymagań opisanych przez Zamawiającego w kol. 4 formularza oferty cenowej – „Opis”. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca dostarczy dokumenty/certyfikaty kontroli jakości,/karty charakterystyki lub udostępni Zamawiającemu adres strony internetowej, z której Zamawiający będzie mógł bezpłatnie pobrać w/w dokumenty.

Materiały posiadające określony termin ważności muszą w dniu dostawy mieć nie mniej niż 75 % ważności okresu przydatności określonego przez producenta.

Realizacja zamówienia nie później niż 5 dni roboczych.