## STRONA 1
Zał. nr 1 do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
I. ZAMAWIAJĄCY
WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO- EPIDEMIOLOGICZNA W RZESZOWIE UL. WIERZBOWA 16 35-959 RZESZÓW NIP 813-17-36-272, REGON 000291641
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych.
III. NAZWA ZADANIA
„Sukcesywna dostawa pomocniczych materiałów laboratoryjnych dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Rzeszowie- II procedura”
III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa odczynników chemicznych i materiałów mikrobiologicznych dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Rzeszowie, w oparciu o poniższe pakiety:
Pakiet nr 1 Materiały jednorazowego użytku
Pakiet nr 2 Szkło laboratoryjne, naczynia z tworzyw sztucznych
Pakiet nr 3 Drobne akcesoria laboratoryjne
SZCZEGÓŁOWE OPISY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA KAŻDEGO Z PAKIETÓW PRZEDSTAWIONO W KOLEJNYCH ARKUSZACH

## PAKIET 1
Pakiet nr 1 Materiały jednorazowego użytku
| Termin realizacji dostawy | Od 5 do 14 dni
Lp | Nazwa towaru | wielk. opak. | Ilość op. zam.
1 | Butelki do hodowlane z powierzchnią Nunclon ułatwiającą wzrost linii komórkowych o pow. 25cm2 wentylowane close/vent | op 10 szt. | 20
2 | Butelka HDPE z tiosiarczanem sodu 10 mg/l, kwadratowa z podziałką,jednorazowa, sterylna SAL10-3 poj. 500 ml z etykietą do opisu próbki i identyfikacją gwarantowanej dawki tiosiarczanu | op. x 100 szt. | 2
3 | Chusteczki bezpyłowe KIMTECH Science | op. x 280szt. | 10
4 | Ezy jednorazowego użytku radiosterylne poj. oczka 1 ul | op. x 20 szt | 295
5 | Ezy jednorazowego użytku radiosterylne poj. oczka 10 ul | op. x 20 szt | 580
6 | Ezy bakteriologiczne z polistyrenu, oczko 10 µl / igła, sterylne | op. x 20 szt | 200
7 | Ezy bakteriologiczne niekalibrowane z drutu kantalowego typ EB-4 fi 0,6 | szt. | 105
8 | Folia aluminiowa – zawartość aluminium powyżej 99,5%, grubość 20 µm ±10%, długość min. 150 m, serokość min, 440 mm. | szt. | 9
9 | Głaszczki sterylne jednorazowego użytku | op x 5 szt | 310
10 | Końcówki do pipet automatycznych 200 ul żółte w torbie foliowej | op. x 1000 szt. | 5
11 | Końcówki do pipet autom. odpowiednich do pipet firmy Brandt o poj. 0,5-5 ml | op.x 200 szt. | 24
12 | Końcówki do pipet autom. odpowiednich do pipet firmy Brandt o poj.1-10 ml | op. x 100 szt. | 12
13 | Końcówki do pipet autom. odpowiednich do pipet firmy Brandt o poj. 50-1000 μl | op.x 500 szt. | 6
14 | Końcówki o poj.50-1000 μl do pipety automatycznej Brand Transferpette | op x 1000 szt | 3
15 | Końcówki do pipet autom. odpowiednich do firmy Brand o poj. 2-200 μl | op.x 1000 szt | 11
16 | Końcówki z filtrem o poj.100-1000 µl do pipety automatycznej Brand Transferpette 100-1000 µl | op x 1000 szt | 1
17 | Końcówki oryginalne poj. 50-1000 ul do pipet - Brand, w pudełkach TipBox | 10 x 96 szt | 2
18 | Końcówki do pipet 100-1250 µl transparentne z filtrem wykonane z PP, sterylne, posiadające certyfikat CE/IVD, kompatybilne z pipetami Eppendorf Research Plus. | op (8 raków po 96 szt.) | 5
19 | Końcówki do pipet 0-20 µl transparentne z filtrem wykonane z PP, sterylne, posiadające certyfikat CE/IVD, kompatybilne z pipetami Eppendorf Research Plus. | op (10 raków po 96 szt.) | 5
20 | Oryginalne końcówki do pipet Brand, w pudełkach TipBox - niesterylne pojemność 500-5000 µl | op./ 28 szt. | 2
21 | Końcówki do pipet Transferpette® 1000-10000 µl niesterylne | op. x100 szt. | 2
22 | Korki celulozowe- średnica górna 12 mm, średnica dolna- 8 mm, długość- 23 mm (±5%) | op. x 100 szt. | 16
23 | Korki celulozowe do sterylnego zamykania probówek, przepuszczalne dla powietrza wewn. Średnica szyjki 13,5 mm, dolna śr.12 mm, górna 20 mm | op x 1000 szt | 2
24 | Paski do autoklawu TST lub 3M..2/3 terminu ważności | op x 100 sztuk | 1
25 | Paski do sterylizacji (Steam cycle verification indicator TST for steam sterilizers) typ 6 test emulacyjny | opx 100szt | 1
26 | Pałeczka polisterynowa do pobierania wymazów, wacik wiskozowy, dł. całkowita 150mm ±10% pakowane indywidualnie, sterylne | opx100 szt | 5
27 | Pipety jednorazowe kalibrowane sterylne o poj. 10 ml | op.x 500 szt. | 6
28 | Pipety jednorazowe, kalibrowane, sterylne o poj. 25 ml, pojedynczo pakowane | op.x 50 szt. | 6
29 | Pojemnik na kał ( z łopatką i zamknięciem zapewniającym szczelność) | szt | 150
30 | Probówki laboratoryjne z PE, poj 11 ml, jałowe, z korkami, okrągłodenne, dł.100 mm, pakowane po 5 sztuk, sterylne | op x 200 sztuk | 1
31 | Probówki z PP poj. 2 ml szczelnie zamykane (z zatyczką lub zakrętką), z podziałką i polem do opisu. | op. x 1000 szt | 2
32 | Rękawy papierowo-foliowe 50 x 200 mm | rolka | 5
33 | Rękaw papierowo-foliowe 250 x 200 mm z potrójnym zgrzewem na brzegach rękawa, ze wskaźnikami do kontroli procesu sterylizacji parą wodną w autoklawie zmieniającymi barwę po prawidłowym procesie sterylizacji na brązową oraz wskaźnikami procesu sterylizacji EO /tlenkiem etylenu/ zmieniającymi barwę na żółtą po prawidłowym procesie sterylizacji. Oznaczenie kierunku otwierania pakietu. Folia przeźroczysta umożliwiająca identyfikację sterylizowanego sprzętu, wytrzymała i elastyczna. | rolka | 7
34 | Rurki Browne do kontroli procesów sterylizacji suchym gorącym powietrzem klasa 6 zgodne z ISO 11140-1 lub równoważną. Warunki sterylizacji: 160oC przez 120min.;170oC przez 60 min.; 180oC przez 35min. Zmiana barwy po sterylizacji. | op x 100szt. | 7
35 | Rurkowy wskaźnik do kontroli sterylizacji suchym powietrzem Typ 5 | op x 100szt. | 2
36 | Strzykawki jednorazowe poj. 2 ml (z tłokami bez zakończeń z gumy) | op. x 100 szt | 11
37 | Strzykawki jednorazowe poj. 10 ml | opx100 szt | 12
38 | Taśma samoprzylepna ze wskażnikami sterylizacji suche gorące powietrze 19mm x 50 m | szt | 1
39 | Taśma samoprzylepna ze wskażnikami sterylizacji para wodna 19mm x 50 m | szt | 1
40 | Taśma do kontroli procesów sterylizacji | op. | 4
41 | Testy chemiczne kontroli procesu sterylizacji przeznaczone do sterylizacji parą wodną. Odpowiednie do codziennego użytku we wszystkich cyklach sterylizacji parowej w temperaturze 121°C - 135°C. Kontroluje trzy krytyczne parametry procesu: czas, temperaturę i nasycenie pary. | op x 200 test. | 2
42 | Testy do oznaczania chloru, zakres 0,1 - 2,0 mg/Cl2 | op. | 1
43 | Testy do ozn. CN- zakres 0,001- 0,50 mg/ l | OP 100 OZN | 1
44 | Komplet standardów kalibracyjnych do mętnościomierza CYBERSCAN TBR IR 1000, Standard kalibracyjny KIT TB 1000, wzorce o wartościach: 0,02 NTU, 10 NTU, 1000NTU | op. | 1
45 | liniowy wskaźnik chemiczny do sterylizacji parą wodna, temp. 121 stC | op x 480 szt | 5
46 | Wskaźnik temperatury 1-punktowy 110 st.C | op x 50 szt | 1
47 | Woreczki strunowe z PE do przechowywania próbek, 18 cm x 25 cm | op. x 100 szt. | 20
48 | Woreczki strunowe z PE do przechowywania próbek, 21 cm x 30 cm | op. x 100 szt. | 31
49 | Worki do Stomachera z filtrem 180 x 300 mm poj. 400 ml | op x 25 szt. | 39
50 | Worki na odpady medyczne zakaźne czerwone z czarnym nadrukiem, BIOHAZARD, 50 x 60 cm, | op. x 100 szt. | 4
51 | Worki jednorazowe wymiary co najmniej 305 x660 mm odporne na temperaturę+134°C z napisem ostrzegawczym"BIOHAZARD" | op x 100 szt | 4
52 | Worki jednorazowe wymiary co najmniej 420x 600 mm odporne na temperaturę+134°C z napisem ostrzegawczym"BIOHAZARD" | op 100 szt | 10
53 | Worki jednorazowe autoklawowalne wymiary co najmniej 780 x 600 mm odporne na temperaturę+134°C z napisem ostrzegawczym" BIOHAZARD" | op x 100 szt | 2
54 | Autoklawowalne worki jednorazowe Biohazard, odporne na temperaturę do +145°C, wymiary 420 x 600 mm (22,5 l ) | op 100 szt | 1
55 | Worki czerwone na odpady medyczne LDPE 120 litrów pakowane po 25 sztuk | op 25 szt. | 50
56 | Worki czerwone na odpady medyczne LDPE 60 litrów pakowane po 50 sztuk | op 50 szt. | 50
57 | Worki czerwone na odpady medyczne LDPE 35 litrów pakowane po 20 sztuk | op 20 szt. | 50

## PAKIET 2
Pakiet nr 2 Szkło laboratoryjne, naczynia z tworzyw sztucznych
| Termin realizacji dostawy | Od 5 do 14 dni
Lp | Nazwa towaru | wielk. opak. | Ilość zam. op.
1 | Bagietki szklane dł 200 mm (±5%), średnica 5-6 mm. | op. x 10 szt | 4
2 | Bagietki szklane dł 250 mm (±5%), średnica 5-6 mm. | op. x 10 szt | 4
3 | Butelka laboratoryjna ze szkła przeźroczystego Duran z zakrętką poj. 25ml. średnica: 36 mm (±5%), wysokość 74mm (±5%). Gwint GL25. | szt. | 10
4 | Butla szklana po 250 ml z niebieską nakrętką GL45 do sterylizacj w temp 140 stopni Celsjusza,szkło białe borokrzemowe SIMAX | szt | 20
5 | Butla szklana poj 0,5l z niebieską nakrętką GL45 do sterylizacj w temp 140 stopni Celsjusza,szkło białe borokrzemowe SIMAX | szt | 10
6 | Butla szklana poj 1l zakręcana z niebieską nakrętką GL45 do sterylizacji w temp 140 stopni Celsjusza, szkło białe borokrzemowe SIMAX | szt | 10
7 | Butelka szklana z niebieską nakrętką GL45 szkło neutralne poj. 500 ml | szt | 5
8 | Butelka szklana z niebieską nakrętką GL45 szkło neutralne poj. 1000 ml | szt. | 5
9 | Butelka laboratoryjna ze szkła Duran z zakrętką, z wąską szyją ( gwint GL 45) o pojemności 1000ml | szt. | 2
10 | Butelka laboratoryjna ze szkła Duran z zakrętką, z szeroką szyją ( gwint GLS 80) o pojemności 1000ml | szt. | 2
11 | Cylinder miarowy 10 ml – kl. A – wysoki, posiadający certyfikat serii. | szt. | 22
12 | Cylinder miarowy 100 ml – kl. A – wysoki.posiadający certyfikat serii. | szt. | 2
13 | Cylinder miarowy kl. A z niebieską skalą pojemność 50 ml Cylindry wykonane ze szkła borokrzemowego 3.3. Skala naniesiona kolorem niebieskim. Sześciokątna podstawa. Wzorcowane na „In”. Wyprodukowane zgodnie z DIN EN ISO 4788. Posiadają certyfikat serii. | szt | 6
14 | Cylinder miarowy kl. A z niebieską skalą pojemność 100 ml Cylindry wykonane ze szkła borokrzemowego 3.3. Skala naniesiona kolorem niebieskim. Sześciokątna podstawa. Wzorcowane na „In”. Wyprodukowane zgodnie z DIN EN ISO 4788. Posiadają certyfikat serii. | szt | 6
15 | Cylinder miarowy kl. A z niebieską skalą pojemność 250 mlCylindry wykonane ze szkła borokrzemowego 3.3. Skala naniesiona kolorem niebieskim. Sześciokątna podstawa. Wzorcowane na „In”. Wyprodukowane zgodnie z DIN EN ISO 4788. Posiadają certyfikat serii | szt | 2
16 | Cylinder miarowy szklany na wylew poj. 250 ml,szklana stopa, kl A z certyfikatem | szt | 2
17 | Cylinder miarowy szklany na wylew poj. 500 ml,szklana stopa, kl A z certyfikatem | szt | 2
18 | Cylinder miarowy szklany na wylew poj. 1000 ml,szklana stopa, kl A z certyfikatem | szt | 2
19 | Cylinder Nesslera wysoki z wylewem, naniesiona skala 50/100 ml | szt. | 10
20 | Cylinder miarowy szklany klasy B z wylewem, szklana postawa, poj. 50 ml | szt. | 5
21 | Cylinder miarowy szklany klasy B z wylewem, szklana postawa, poj. 100 ml | szt. | 5
22 | Cylinder miarowy niski kl.B, poj. 2000 ml | szt. | 3
23 | Cylinder miarowy niski kl.B, poj. 1000 ml | szt. | 3
24 | Kolba pomiarowa trapezowa, poj. 1 ml, kl.A ,ze szlifem i korkiem PP, szlif 7/16 , opisy niebieską farbą | szt. | 5
25 | Kolba miarowa poj. 10 ml, klasy A, skala niebieska, forma trapezowa, szlif 10/19 | szt. | 20
26 | Kolba pomiarowa kl. A ze szlif. i korkiem PP poj. 5 ml, opisy niebieskie- certyfikat | szt. | 15
27 | Kolba pomiarowa kl. A ze szlif. i korkiem PP poj. 10 ml, opisy niebieskie – cerrtyfikat | szt. | 30
28 | Kolba miarowa 25 ml z korkiem PP, klasa A. Wykonane ze szkła Duran DIN EN ISO 1042. Wzorcowane na “In”. Z numerem serii i certyfikatem. Skala nanoszona niebieską farbą emaliową. Korek wykonany z PP.Szlif NS 10/19. Posiadające certyfikat serii. | szt. | 10
29 | Kolba pomiarowa kl. A ze szlif. i korkiem PP poj. 50 ml, opisy niebieskie- certyfikat | szt. | 15
30 | Kolba pomiarowa kl. A ze szlif. i korkiem PP poj. 100 ml, opisy niebieskie- certyfikat | szt. | 10
31 | Kolba pomiarowa kl. A ze szlif. i korkiem PP poj. 200 ml, opisy niebieskie- certyfikat | szt. | 2
32 | Kolba pomiarowa kl. A ze szlif. i korkiem PP poj. 500 ml, opisy niebieskie- certyfikat | szt. | 2
33 | Kolba pomiarowa kl. A ze szlif. i korkiem PP poj. 1000 ml, opisy niebieskie- certyfikat | szt. | 2
34 | Kolba szklana płaskodenna ze szlifem 29/32 poj. 250 ml+korek PTFE | szt. | 5
35 | Kolba Erlenmeyera szklana bez szlifu poj. 300 ml z wąską szyjką | szt. | 30
36 | Kolba stożkowa Erlenmeyera, poj. 100 ml z szeroką szyjką | szt | 20
37 | Kolba Erlenmayera szklana poj. 300 ml, bez szlifu, szeroka szyjka | szt. | 15
38 | Kolba Erlenmayera szklana z wąską szyją poj. 300 ml ze szlifem i korkiem szklanym | szt. | 30
39 | Kolby do mineralizacji białka do aparatu Buschi, średnica wewn. 44 mm, średnica zewn. 54 mm, długość 250 mm | szt | 5
40 | Krystalizator szklany, bez wylewu, średnica 70 mm (±5%), pojemność 100 ml | szt. | 5
41 | Krystalizator z wylewem 900ml, wymiary 150/75 (± 20%) | szt. | 5
42 | Krystalizator z wylewem 2000ml, wymiary 180/90 (± 20%) | szt. | 5
43 | Lejek laboratoryjny szklany fi 40 mm | szt. | 5
44 | Lejek laboratoryjny szklany fi 90 mm | szt. | 5
45 | Lejek szklany do materiałów sypkich z krótka nóżką fi 80 mm | szt. | 6
46 | Lejek szklany do materiałów sypkich z krótka nóżką fi 120 mm | szt. | 6
47 | Lejek szklany, 35mm zwykły, kąt-60, nóżka 6/35mm (d/l) | szt | 20
48 | Lejek laboratoryjny szklany, średnica 60mm, wysokość 120mm, kąt rozwarcia 60°, szkło borokrzemowe | szt. | 10
49 | Parownica szklana kwarcowa z płaskim dnem i wylewem poj. 60 ml, wymiary śred. 80 mm (±20%), wysokość 35 mm(±20%) | szt. | 10
50 | Perełki szklane laboratoryjne okrągłe 5mm | op. 1kg | 2
51 | Pipeta wielomiarowa szklana AS 5: 0,05 ml, skala niebieska, typ 3, Ex, CERT. SERII | szt | 12
52 | Pipety wielomiarowe, kl. AS z certyfikatem zgodności – wzorc. na Ex – o pojemności 1ml, Brand, podziałka 0,01ml | op. x 12 szt. | 2
53 | Pipety wielomiarowe klasy AS na wylew (Ex) poj. 2 ml ± 0,01 ml z podziałką 0,01 ml, typ 3 | op. x 12 szt | 1
54 | Pipety wielomiarowe klasy AS na wylew (Ex) poj 10 ml ± 0,03ml z podziałką 0,1 ml, typ 1 | op. x 12 szt | 1
55 | Pipety wielomiarowe, kl. AS z certyfikatem zgodności – wzorc. na Ex – o pojemności 10ml, , podziałka 0,1ml, typ 3 | op. x 12 szt. | 1
56 | Pipeta wielomiarowa kl. As poj 10 ml , z niebieską skalą Pipety wykonane ze szkła, wielomiarowe klasy AS, skalowane na wypływ (Ex). Oznaczenia naniesione kolorem niebieskim. Posiadają kolorowe paski kodowe umożliwiające identyfikację objętości pipet. | szt | 10
57 | Pipeta wielomiarowa kl. AS, poj 5 ml z niebieską skalą Pipety wykonane ze szkła, wielomiarowe klasy AS, skalowane na wypływ (Ex). Oznaczenia naniesione kolorem niebieskim. Posiadają kolorowe paski kodowe umożliwiające identyfikację objętości pipet. | szt | 10
58 | Pipety wielomiarowe klasy AS na wylew (Ex) poj. 25 ml ± 0,1 ml z podziałką 0,1 ml , typ 3 | op. x 6 szt | 1
59 | Pipety wielomiarowe o poj. 25 ml z objętością nominalną nadrukowaną u góry – klasa AS. Podziałka 0,1 ml. Wykonane ze szkła AR. Zgodne z DIN EN ISO 835 lub równoważne. Kalibrowane na wylew (Ex). Dostarczane z numerem i certyfikatem serii. Kodowane kolorystycznie zgodnie z ISO 1769 lub równoważną. | szt | 12
60 | Probówki AR z gwintem i czarnymi nakrętkami z PP, szkło sodowe 16 x 160 mm poj. 22Ml | op.x 100 szt. | 2
61 | Probówki szklane bakteriologiczne okrągłodenne z prostym brzegiem 14x100 mm | szt. | 400
62 | Probówka okrągłodenna bakteriologiczna 15*150 Materiał: szkło BORO 3.3. | szt | 500
63 | Probówki bakteriologiczne 16 x 17 x 160 mm | szt. | 200
64 | Probówka AR 16x160 mm (poj. 22 ml) | op x 100 szt. | 1
65 | Próbówki do wirówki fi 4,1cm / 100ml | szt. | 10
66 | Rozdzielacz szklany gruszkowy poj. 500 ml, szlif 29/32, z zaworem teflonowym, krótka nóżka, korek teflonowy | szt. | 5
67 | Rozdzielacz stożkowy, kran szkło, poj. 1000Ml | 1szt | 2
68 | Rurki Durhama śr. 2-3 mm, h 20-25 mm | op. x 100 szt | 4
69 | Szalki Petriego średnica 60 mm ( dół ) szklane | op x 18szt | 10
70 | Szkiełka nakrywkowe, 15x15 mm | op. x 200 szt. | 1
71 | Szkiełka zegarkowe średnica 100 mm | op x 10 sztuk | 3
72 | Szkiełka podstawowe - szlifowane krawędzie , gładkie, optycznie czyste wymiar 76 x 26 x 1 mm, bez matowego pola | op x 50 szt | 57
73 | Zlewka szkl. niska a 50 ml 42 mm/60 mm (±5%) (d/h) | szt | 10
74 | Zlewka szkl. niska a 250 ml 70 mm/ 95 mm (±5%) (d/h) | szt. | 10
75 | Zlewka szklana niska z wylewem 600 ml | szt. | 10
76 | Zlewka szklana, niska z wylewem o poj. 1000ml, d/h[mm] 105/ 145 (±5%) | szt. | 7
77 | Zlewka szklana o poj. 1000ml , niska, z uchwytem, z wylewem, skalowana szkło borokrzemowe, d/h[mm] 105 / 145 (±5%) | szt. | 2
78 | Zlewka szklana wysoka z podziałką i wylewem 25 ml, wykonana z wysokiej jakości szkła borokrzemowego | szt | 10
79 | Zlewka szklana wysoka z podziałką i wylewem 50 ml, wykonana z wysokiej jakości szkła borokrzemowego | szt | 20
80 | Zlewka wysoka poj. 100 ml borokrzem , wysokość 80mm (±5%) | szt. | 10
81 | Zlewka wysoka , z wylewem, poj. 250 ml borokrzem , wysokość 120 mm (±5%) | szt. | 45
82 | Zlewka wysoka poj. 500 ml borokrzem | szt. | 5
83 | Zlewka szklana wysoka 800 ml z podziałką, wykonana ze szkła borokrzemowego, średnica 90mm , wysokość 175 mm (±5%) | szt. | 5
84 | Zlewka wysoka, pojemność 1000 ml | szt. | 10
85 | Zlewka wysoka, pojemność 2000 ml | szt. | 5
86 | Zlewka szklana 3000 ml, wysokość 210 mm (±5%) | szt. | 5
87 | Butla z kranem PE-HD poj. 5L | szt | 2
88 | Lejki plastikowe autoklawowalne o pojemności 100 ml do MBS I do filtracji membranowej | op. x20 szt | 1
89 | Lejki plastikowe autoklawowalne o pojemności 350 ml do MBS I do filtracji membranowej | op. x20 szt | 1
90 | Kolba miarowa z PMP, poj. 50ml, klasa A z certyfikatem | szt | 20

## PAKIET 3
Pakiet nr 3 Drobne akcesoria laboratoryjne
| Termin realizacji dostawy | Od 5 do 14 dni
Lp | Nazwa towaru | wielk. opak. | Ilość zam. op.
1 | poliwialki 5 ml + zatyczki z filtrem do chromatografu jonowego Dionex ICS-1100 | 1op/250 szt | 1
2 | aluminiowo - styropianowe opakowanie do transportu fiolek (na 20 fiolek) | szt. | 1
3 | polipropylenowy pojemnik do przechowywania fiolek ze szczepami odniesienia w stanie zamrożenia, wielkość na 81 fiolek | szt. | 2
4 | Elektroda zespolona, membrana płaska TYP EPX-3 zakres pH 0-14 | szt | 1
5 | Kosz do autoklawowania z pokrywą PP 230x 230 x 230 mm | szt. | 2
6 | Kosz do sterylizacji z PP 229 x 229 x 229 mm | szt. | 1
7 | Korki gumowe z otworem 12,5/16,5/H20 mm | opx 25 szt | 20
8 | Kroplomierz PE z pipetką, poj. 100ml, wymiary [mm]: 43x115 (±5%) | szt. | 1
9 | Kuweta laboratoryjna (260x 320mm (±5%)) czerwona | szt | 2
10 | Kuweta laboratoryjna (450x350x75 mm (±5%)) biała | szt | 5
11 | Kuwetka do spektrofotometru, ze szkła optycznego, długość drogi optycznej 50mm, wymiary zewnętrzne: wysokość 45mm, szerokość 52mm, głębokość 12mm | szt. | 4
12 | Kuwetka do spektrofotometru, ze szkła optycznego, długość drogi optycznej 10mm, wymiary zewnętrzne: wysokość 45mm, szerokość 12mm, głębokość 12mm | szt. | 2
13 | Łyżeczka dwustronna na chemikalia (stal nierdzewna) | szt. | 1
14 | Okrągłe puszki do pipet, z możliwością sterylizacji 500 mm x 80 mm | szt. | 1
15 | Palnik gazowy z regulacją powietrza, na gaz ziemny, KW 1,53, regulacja powietrza | szt. | 1
16 | Pinceta zagięta ze stali szlachetnej. Dł. 105 mm (±5%) | szt. | 1
17 | Pinceta zagięta ze stali szlachetnej. Dł. 115 mm (±5%) | szt. | 2
18 | Pompka do pipet do 10 ml; zasysanie medium poprzez obrót małego pokrętła | szt. | 1
19 | Siatka ze spiekiem ceramicznym (stal nierdzewna), wymiary [mm] 200x200x135 (±5%) | szt. | 1
20 | Statyw ekonomiczny z PP probówki 16 mm, 5x12 60 miejsc | szt | 10
21 | Statyw 8 stanowiskowy do pipet jedno lub wielokanałowych | szt | 2
22 | Statyw EH-10 samopoziomujący na elektrody i czujnik temperatury | szt | 1
23 | Stojak na probówki PP 20mm, Stojak do probówek wykonany z PP, rozkładany, przystosowany do sterylizacji w autoklawie. Dla ułatwienia identyfikacji naniesiona jest siatka numeryczna. 40 miejsc. | szt | 3
24 | Stojak z przezroczystego tworzywa na fiolki chromatograficzne Agilent poj 4 ml, minimum 24 otwory | szt. | 1
25 | Statyw laboratoryjny wykonany PP, przeznaczony na próbówki typu Falcon o poj. 15 ml oraz 50 ml, miejsc co namniej 50 | Szt. (+ -) 50 miejsc | 2
26 | Stabilny statyw czteropiętrowy na pipety od 0,1 do 25 ml. Statyw wykonany z akrylu; przeźroczysty, a jego zawartość dobrze widoczna ze wszystkich stron. Wymiary: 88 x 291 x 401 mm (szer. x gł. x wys.) (±5%) | szt. | 1
27 | Szczotka laboratoryjna z naturalnej szczeciny długość całkowita 38cm długość szczotki 8,5 cm, średnica szczotki 5 cm (parametry ±5%) | szt | 5
28 | Szczotka do probówek , butelek,zlewek, cylindrów, pipet i innych naczyń laboratoryjnych główka bawełniana, ocynkowany druciany trzonek. Do stosowania ze wszystkimi koncentratami czyszczącymi i środkami dezynfekcyjnymi. Długość 21 cm (±5%), średnica główki 1 cm | szt | 5
29 | Szczotka do probówek , butelek,zlewek, cylindrów, pipet i innych naczyń laboratoryjnych z mocną naturalną szczeciną bawełnianą główką i ocynkowany druciany trzonek. Do stosowania ze wszystkimi koncentratami czyszczącymi i środkami dezynfekcyjnymi. Długość 26 cm (±5%), średnica główki 1,5 cm | szt | 5
30 | Szczotka do kolb | szt | 1
31 | Szczotka do pipet, dł. całkowita 390 mm (±5%), dł. Włosia 140 mm | szt | 2
32 | Szczotka do pipet, | szt | 3
33 | Szczotka laboratoryjna z naturalnej szczeciny długość całkowita 38cm (±5%) długość szczotki 8,5 cm (±5%), średnica szczotki 5 cm | szt | 4
34 | Szczotka z włosia miękkiego koziego do probówek średnica 16mm z pędzelkiem, długość całkowita 350mm (±5%) | szt | 4
35 | Szczotka do probówek GŁÓWKA BAWEŁNIANA, dł. całkowita 21 cm (±5%), ,srednica główki 1 cm, dł. włosia 6,5 cm | szt | 2
36 | Szpatułka podwójna z zakrzywionymi brzegami ze sztali szlachetnej 4mm/150 mm (±5%) | szt. | 2
37 | Szpatułka podwójna z zakrzywionymi brzegami ze sztali szlachetnej 9mm/210 mm (±5%) | szt. | 2
38 | Tryskawka z PP 500 ml | szt. | 1
39 | Trójnóg do palnika gazowego, ze stali nierdzewnej, wymiary [mm] 240x160 (±5%) | szt. | 1
40 | Wanienka do sterylizacji i czyszczenia, poj. 3L, służąca do dezynfekcji i czyszczenia narzędzi laboratoryjnych.Wykonane z tworzywa sztucznego, Kolor: biały, Odpowiednia do wszelkich środków dezynfekcyjnych. W komplecie: pokrywka, sito i wanna. Odporne na temperatury do 60°C. | szt | 1
| Wanienka do sterylizacji i czyszczenia, poj. 3L | szt | 1

## OSTATNIA STRONA
Wymagania szczegółowe dotyczące poszczególnych grup produktów przy dostawach
1. | Przy dostawach dołączyć certyfikat produktu, analityczny, oryginalne świadectwo kontroli jakości z datą ważności (jeśli dotyczy)
2. | Termin ważności dostarczonych produktów niewskazany bezpośrednio w poszczególnych pakietach ( w Formularzu Ofertowym) : nie mniej niż 2/3 terminu od daty produkcji lub co najmniej ¾ daty przydatności ( w przypadku produktów nie mających wskazanej daty produkcji) – z wyłączeniem produktów dla których nie określa się terminów ważności – np. szkło, filtry, szalki, płytki Petriego, sączki
3. | wszystkie produkty muszą posiadać oryginalne opakowania producenta
4. | do filtrów sterylnych i materiałów jednorazowego użytku( sterylnych) przy dostawie należy dołączyć dodatkowo certyfikat sterylności z podaną datą ważności dla każdej partii
5. | przy dostawie testów: instrukcję wykonania w języku polskim,
UWAGA
Zamawiający przyjął następującą konstrukcję realizacji zamówienia:
1. | Ilości wskazane w tabeli przez Zamawiającego są ilościami zakładanymi – dostawy do 31.10.2022r.
2. | Możliwość niezrealizowania przedmiotu umowy w przypadku braku potrzeb Zamawiający deklaruje realizację dostawy na poziomie co najmniej 70 %. Z tytułu niezrealizowania przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie - Wykonawcy nie przysługuje jakiekolwiek roszczenie.
3. | Dla celów realizacji umowy - Zamawiający przyjmie cenę jednostkową zaproponowaną przez Wykonawcę oraz cenę za cały pakiet.
4. | Zgodnie z zapisami umowy – Wykonawca dostarczał będzie przedmiot zamówienia w zależności od potrzeb Zamawiającego- wyrażonych poprzez zapotrzebowania w formie uzgodnionej z Zamawiającym (telefon, e-mail).
Z uwagi na to, że Laboratoria WSSE w Rzeszowie posiadają akredytację PCA na metody wg Polskich Norm i Procedur Badawczych i są zwalidowane zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025 - wymagania w odniesieniu do stosowanych metod badawczych w tym obszarze regulują odpowiednie przepisy prawne, które stawiają konkretne wymagania –ponieważ do uzyskania wiarygodnego wyniku wg metod zwalidowanych wskazane jest stosowanie materiałów laboratoryjnych sprawdzonych o powtarzalnych parametrach jakościowych - wobec powyższego Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia spełniał wymagania wynikające z normy PN EN ISO/IEC 17025 w zakresie zakupu usług i dostaw dla laboratoriów posiadających certyfikat akredytacji.