OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wykonanie konserwacji ekologicznych oczyszczalni ścieków administrowanych przez GDDKiA Oddział w Warszawie, w podziale na 4 zadania.

Zadania nr 1 -4

Wykonanie przeglądu technicznego ekologicznych oczyszczalni ścieków administrowanych przez

GDDKiA Oddział w Warszawie w tym, zgodnie z poniższym zakresem prac.

Zadanie nr 1

Rejon Boża Wola

- Nazwa oczyszczalni (np. BIOEKOL mini 100): Ecol- Unicon Bio-Fit 20 o przepustowości 4 m3 /d.

- Producent : Ecol- Unicon

- Rok produkcji 2017

- Lokalizacja oczyszczalni: Obwód Drogowy Kobyłka, ul. Szkolna 19, 05-270 Nadma

Częstotliwość konserwacji

- Częstotliwość konserwacji: w trakcie realizacji umowy 3 razy

- 1 raz rok 2026

- 1 raz rok 2027

- 1 raz rok 2028

Zadanie nr 2

Rejon Ożarów Mazowiecki

- Nazwa oczyszczalni: Oczyszczalnia 15RLM

- Producent: PURABLUE

- Rok produkcji :2017

- Lokalizacja: OUD Nadarzyn, 05-830 Nadarzyn, ul. Katowicka 81

Częstotliwość konserwacji

- Częstotliwość konserwacji: w trakcie realizacji umowy 3 razy

- 1 raz rok 2026

- 1 raz rok 2027

- 1 raz rok 2028

Zadanie nr 3

Rejon Mińsk Mazowiecki

- Nazwa oczyszczalni – Oczyszczalnia ścieków NT-BIOS-50-B

- Producent – NAVOTECH INŻYNIERIA ŚRODOWISKA SP. Z O.O.

- Rok produkcji – brak informacji

- OUA Cisie ul. Mazowiecka 9

- Częstotliwość konserwacji: w trakcie realizacji umowy 3 razy

- 1 raz rok 2026

- 1 raz rok 2027

- 1 raz rok 2028

Zadanie nr 4

Rejon Radom

- Nazwa oczyszczalni – Biofit 30

- Producent – Ecol- unicon

- Rok produkcji – 2018

- Lokalizacja oczyszczalni – OUD Sławno, Kacprowice 72, 26-625 Wolanów

Częstotliwość konserwacji: w trakcie realizacji umowy 3 razy

1 raz rok 2026

1 raz rok 2027

1 raz rok 2028

- ZAKRES ZADAŃ

- kontrola osadnika wstępnego

- czyszczenie filtrów i dyfuzorów

- kontrola szczelności zbiornika, instalacji

- sprawdzenie poziomu osadu, dobór i wpuszczenie bakterii

- ocena wizualna (piana, zapach, kolor)

- pomiary fizykochemiczne (pH, BZT5, azot, fosfor)

- kontrola dmuchawy, przewodów, układów napowietrzających, pomp, mieszadeł

- opróżnienie komór osadowych, utylizacja osadów

- pomiar pH, tlenu, temperatura, biopreparaty

- test automatyki i kalibracja czujników

III.

Forma płatności i rozliczeń.

Płatności następować będą na podstawie prawidłowo wystawionego potwierdzonego przez Zamawiającego protokołu odbioru prac, na podstawie którego zostanie wystawiona Faktura VAT.

Cena za wykonaną usługę konserwacji musi zawierać wszystkie elementy kosztów wykonania przedmiotu zamówienia, w tym koszty dojazdu i inne niezbędne koszty do wykonania zamówienia.

Rozliczenia pomiędzy stronami z tytułu wykonywanej usługi dokonywane będzie za okres określony w umowie wg stawek podanych w Formularzu ofertowym, cenowym i według załączonego protokołu odbioru załącznik nr 1 – usługi konserwacji, podpisanego przez Wykonawcę i potwierdzonego przez odpowiednio /Naczelnik/Zastępca Wydziału Administracji/Kierownika Rejonu - zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia.

Płatności następować będą na podstawie faktury VAT wystawianej nie częściej niż raz na miesiąc, po wykonaniu konserwacji lub naprawy awaryjnej, wraz   z załączonymi protokółami odbioru.

Faktura VAT za wykonane usługi będzie składana w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie ul. Mińska 25.

IV.

Zamawiający planuje przeznaczyć kwotę maksymalną na zadanie nr 1,2,3,4  1800,00 zł netto na nieprzewidziane naprawy/wymiany zużytych elementów nie podlegających gwarancji.

Ewentualne wymiany zużytych elementów mogą zostać zlecone i rozliczone na podstawie przedstawionego kosztorysu naprawy. Zapłata za wykonaną usługę nastąpi po sporządzeniu protokołu odbioru prac, z rejestrowania określonych sygnałów z lokalnego systemu alarmowego.

V.

Termin realizacji 36 miesiący od daty zawarcia umowy lub do wykorzystania kwoty wynagrodzenia, w zależności od tego, która okoliczność nastąpi wcześniej.