Ocena stanu sanitarnego domu studenckiego

| Kontrolowane zagadnienia | Podstawa prawna |
| --- | --- |
| Budynek: |  |
| dostosowany do potrzeb wynikających z niepełnosprawności | (Dz.U.2022.1225) § 61 ust. 1 |
| pomieszczenia spełniają wymagania w zakresie wysokości | (Dz.U.2022.1225) § 72 |
| sufity, ściany, podłogi, posadzki w dobrym stanie technicznym | (Dz.U.2003.169.1650) § 14 § 15 i § 16 ust. 1 |
| stolarka okienna, drzwiowa w dobrym stanie technicznym | (Dz.U.2003.169.1650) § 14 i §15 |
| poziom podłogi w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi znajduje się, co najmniej 30cm powyżej terenu urządzonego przy budynku | (Dz.U.2022.1225) § 73 ust. 2 |
| Wyposażenie techniczne budynku: |  |
| zapewniona bieżąca zimna woda | (Dz.U.2022.1225) § 45 |
| zapewniona bieżąca ciepła woda | (Dz.U.2022.1225) § 46 |
| odprowadzanie ścieków: | (Dz.U.2022.1225) § 47 |
| kanalizacja centralna |  |
| miejscowa |  |
| inne …………………………………………………………….. |  |
| ogrzewanie: | (Dz.U.2022.1225) § 49 |
| centralne własne: |  |
| węglowe |  |
| gazowe |  |
| olejowe |  |
| centralne z sieci ciepłowniczej |  |
| inne .................................................................... |  |
| Mikroklimat pomieszczeń: |  |
| we wszystkich pomieszczeniach zapewniona wentylacja grawitacyjna lub mechaniczna | (Dz.U.2022.1225) § 147 ust. 2, § 150 ust. 3 (Dz.U.2018.2090) §§ 5 ust. 1 pkt 4 |
| wentylacja mechaniczna w ustępach ogólnodostępnych z ilością kabin większą niż jedna lub nie posiadających okien | (Dz.U.2022.1225) § 85 ust. 2, § 150 ust. 3 (Dz.U.2018.2090) § 5 ust. 1 pkt 4 |
| co najmniej 50% powierzchni okien ma konstrukcję umożliwiającą otwieranie | (Dz.U.2022.1225) § 155 ust. 1 ((Dz.U.2018.2090) § 5 ust. 1 pkt 4 |
| temperatura pomieszczeń mieszkalnych co najmniej 20°C | (Dz.U.2022.1225) § 134 ust. 2 |
| oświetlenie sztuczne zapewnione i czynne we wszystkich pomieszczeniach zgodne z PN | (Dz.U.2022.1225) § 59 ust. 1 (Dz.U.2018.2090) § 5 ust. 1 pkt 4 |
| punkty świetlne zaopatrzone w osłony | (Dz.U.2018.2090) § 7 ust. 1 |
| przeprowadzono pomiary natężenia oświetlenia sztucznego (jeśli tak – należy podać datę i wynik pomiaru) ................................. ……………………………………………………………………………….. | (Dz.U.2018.2090) § 5 ust. 1 pkt 4 (Dz.U.2022.1225) § 59 ust. 1 |
| Pokoje mieszkalne: liczba pokoi / ilu osobowe…………………………………………………… …………………………………………………………………….………….. |  |
| powierzchnia mieszkalna minimum 5m² na osobę |  |
| wyposażenie pokoi (wymienić)………………..…………………………… ………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… |  |
| meble i sprzęt w dobrym stanie technicznym | (Dz.U.2018.2090) § 7 ust. 1 |
| pościel, koce zapewnia: dom studenta |  |
| studenci we własnym zakresie |  |
| pościel przechowywana prawidłowo (w magazynkach, z zachowaniem segregacji) |  |
| częstotliwość prania bielizny pościelowej |  |
| częstotliwość prania kocy, kołder i poduszek |  |
| postępowanie z materacami |  |
| potrzeba i częstotliwość przeprowadzania dezynsekcji i deratyzacji |  |
| Świetlica |  |
| wyposażenie świetlicy w meble i sprzęt (jakie) ……………..………….. …………………………………………………………………………………. |  |
| Pomieszczenia do nauki: |  |
| zapewniono pomieszczenia do nauki |  |
| wyposażenie pomieszczeń w meble i sprzęt wystarczające |  |
| Pomieszczenia sanitarne: |  |
| pomieszczenia zlokalizowane na każdej kondygnacji | (Dz.U.2022.1225) § 82 ust. 2 |
| standardy dostępności do urządzeń sanitarnych zachowane | (Dz.U.2022.1225) § 82 ust. 2 |
| pomieszczenia sanitarne wyposażone w środki higieny osobistej |  |
| ściany zmywalne i odporne na działanie wilgoci | (Dz.U.2022.1225) § 78 ust. 1 |
| posadzki zmywalne, nienasiąkliwe i nieśliskie | (Dz.U.2022.1225) § 78 ust. 2 |
| wydzielone pomieszczenie |  |
| miejsce przepierek |  |
| suszenia odzieży |  |
| prasowania |  |
| Kuchenki podręczne: |  |
| pomieszczenia zlokalizowane na każdej kondygnacji |  |
| wyposażone w (wymienić wyposażenie) ………………………………… ……………………………………………………………………………….. |  |
| Pomieszczenia, wyposażenie i sprzęt w dobrym stanie sanitarnym i technicznym | (Dz.U.2018.2090) § 6 ust. 4, § 6 ust. 1 |
| Pomieszczenia porządkowe: (jeśli brak to wskazać miejsce przechowywania sprzętu porządkowego………………………………………………………………..) |  |
| przechowywanie środków czystościowych, dezynfekujących oraz sprzętu porządkowego prawidłowe | (Dz.U.2018.2090) § 8 ust. 5 |
| System pierwszej pomocy: |  |
| w obiekcie znajduje się co najmniej jedna przenośna apteczka, odpowiednio wyposażona oraz instrukcja udzielania pierwszej pomocy | (Dz.U.2018.2090) § 6 ust. 5 |
| Teren placówki: |  |
| nawierzchnia dróg, przejść równa i utwardzona | (Dz.U.2022.1225) § 16 ust. 1 |
| otwory kanalizacyjne, studzienki i inne zagłębienia trwale zabezpieczone | (Dz.U.2003.169.1650) § 6 ust. 3 |
| Gromadzenie odpadów stałych ( rodzaj urządzeń): ………………………………………………………………………….……... |  |
| miejsce gromadzenia odpadów oddalone co najmniej 10 m od okien¦ i drzwi budynku oraz co najmniej 3 m od granicy z sąsiednią działką | (Dz.U.2022.1225) § 23 ust.1. |
| miejsce i w/w urządzenia w dobrym stanie sanitarno-higienicznym i technicznym | (Dz.U.2022.1297) art. 5 ust. 1 (Dz.U.2022.1657) art. 22 ust. 1 |
| Palenie tytoniu: |  |
| na terenie domu studenckiego przestrzegany jest zakaz palenia tytoniu | (Dz.U.2021.276) art. 5 ust. 1 |
| w widocznych miejscach umieszczono odpowiednie oznaczenia słowne i graficzne informujące o zakazie palenia wyrobów tytoniowych na terenie placówki | (Dz.U.2021.276) art. 5 ust. 1a |
| Wydzielono palarnie - wyodrębnione konstrukcyjnie od innych pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych pomieszczenie, odpowiednio oznaczone, służące wyłącznie do palenia wyrobów tytoniowych zaopatrzone w wywiewną wentylację mechaniczną lub system filtracyjny w taki sposób, aby dym tytoniowy nie przenikał do innych pomieszczeń. | (Dz.U.2021.276) art. 5a ust. 3 i ust. 4 |
| Stan sanitarno-higieniczny otoczenia oraz pomieszczeń domu studenckiego: |  |
| otoczenie oraz wszystkie pomieszczenia placówki utrzymane w czystości i porządku | (Dz.U.2022.1297) art.5 ust. 1 (Dz.U.2022.1657) art. 22 ust. 1 |