## FC 2.4
Załącznik nr 2 do SIWZ
Dane wykonawcy:
Znak sprawy: ZP.2720.3.2023
FORMULARZ RZECZOWO CENOWY PAKIET NR 4
Środki dezynfekcyjne i środki ochrony indywidualnej
Lp. | Nazwa asortymentu | Wielkość opakowania | Jed. Miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | VAT % | Wartość VAT
1 | Koncentrat środka czyszczącego do stosowania w myjkach ultradźwiękowych do mycia szkła laboratoryjnego. | 5000 ml | szt. | 4
2 | Okulary ochronne ramka i soczewki wykonane z wytrzymałego tworzywa odpornego na zginanie, przyciemniane, filtr ochronny 5 DIN, ochrona przed promieniowaniem IR/UV 99%, szkło odporne na zarysowania, kolor szkieł: ciemna zieleń, spełniające wymagania normy EN 166, wyposażone w zawieszkę na szyję ( nie gorsze niż Warrior Spec Shade 5 ESAB). | 1 | szt. | 2
3 | Rękawice ochronne winylowe, rozmiar M. | 100 | opk. | 30
4 | Wymienne zatyczki do uszu w kształcie kulek, z materiału nie wywołującego alergii, para (kompatybilne z wkładkami przeciwhałasowymi na pałąku firmy 3M). | 1 | szt. | 20
5 | Zatyczki do uszu, z opaską na głowę. | 1 | szt. | 2
6 | Krem/ emulsja pielęgnująca do rąk. Butelka z dozownikiem. | 500 ml | szt. | 16
7 | Lignina w arkuszach. | 5 kg | opk. | 7
8 | Płyn do mycia szkła laboratoryjnego, zastępujący chromiankę, nietoksyczny. | 1000 ml | szt. | 60
9 | Preparat gotowy do użycia, przeznaczony do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk, bezalkoholowy aktywny w stosunku do bakterii, grzybów, wirusów w tym wirusów HBV i HIV . | 500 ml | szt. | 10
10 | Roztwór gotowy do użycia , przeznaczony do higienicznego i chirurgicznego odkażania rąk, aktywny w stosunku do bakterii, grzybów, wirusów w tym wirusów HBV i HIV. | 500 ml | szt. | 10
11 | Wieloparametrowe wskaźniki sterylizacji suchym gorącym powietrzem. | 25 szt. | op. | 3
12 | Taśma do sterylizacji parą wodną. | rolka | rolka | 2
13 | Wskaźniki sterylizacji Sporal A. | 10 szt. | opk. | 1
14 | Wieloparametrowe wskaźniki sterylizacji parą wodną SIL-250. | opk. | opk. | 2
15 | Wata wiskozowo-bawełniana. | 200 g | szt. | 1
RAZEM:
wartość oferty netto ( słownie zł)…………………………………………………………………………
podatek VAT ( słownie zł)…………………………………………………………………………………..
Wartość oferty brutto (słownie zł)……………………………………………………………………….
Dodatkowe wymagania do PAKIETU 4:
1. | Termin realizacji dostawy cząstkowej zamówionej partii określa się na 21 dni kalendarzowych od momentu złożenia zamówienia drogą elektroniczną nadania e-mailem, faksem przez zamawiającego.
2. | Dla pozycji zawierających substancje chemiczne i ich mieszaniny wymagane karty charakterystyk.

## FC 2.5
Załącznik nr 2 do SIWZ
Dane wykonawcy:
Znak sprawy: ZP.2720.3.2023
FORMULARZ RZECZOWO CENOWY PAKIET NR 5
Szczepy wzorcowe i surowice do aglutynacji szkiełkowej dla Shigella
Lp. | Nazwa asortymentu | Wielkość opakowania | nr katalogowy | Jed. Miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | VAT % | Wartość VAT
1. | Staphylococcus saprophyticus WDCM 00159 | 2 wymazówki |  | op. | 1
2. | Pseudomonas aeruginosa WDCM 00024 | 2 wymazówki |  | op. | 1
3. | Proteus mirabilis WDCM 00023 | 2 wymazówki |  | op. | 1
4. | Shigella flexneri WDCM 00126 | 2 wymazówki |  | op. | 1
5. | Citrobacter freundii WDCM 00006 | 2 wymazówki |  | op. | 1
6. | Enterococcus faecium WDCM 00177 | 2 wymazówki |  | op. | 1
7. | Shigella sonnei WDCM 00127 | 2 wymazówki |  | op. | 1
8. | Escherichia coli WDCM 00202 | 2 wymazówki |  | op. | 1
9. | Yersinia enterocolitica WDCM 00160 | 2 wymazówki |  | op. | 1
10. | Surowica Shigella sonnei faza I,II do aglutynacji szkiełkowej | fiolka 5 ml |  | op. | 1
11. | Surowica Shigella flexneri do aglutynacji szkiełkowej | fiolka 5 ml |  | op. | 1
Razem
wartość oferty netto ( słownie zł)…………………………………………………………………………
podatek VAT ( słownie zł)…………………………………………………………………………………..
Wartość oferty brutto (słownie zł)……………………………………………………………………….
Dodatkowe wymagania do PAKIETU 5 :
Do oferty należy dołączyć informację o kolekcji, z której pochodzą poszczególne szczepy zawarte w preparatach jako wymóg określony w dokumencie PCA DA-06
Dostawa szczepów w ciągu 42 dni od daty złożenia zamówienia
Termin ważności surowic w chwili dostarczenia min. 18 m-cy
Producent szczepów powinien posiadać akredytację na normę ISO 17034.

## FC 2.7
Załącznik nr 2 do SIWZ
Dane wykonawcy:
Znak sprawy: ZP.2720.3.2023
FORMULARZ RZECZOWO CENOWY PAKIET NR 7
Wzorce i materiały referyncjne
Lp. | Nazwa asortymentu | Wielkość opakowania | Jed. Miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | VAT % | Wartość VAT
1 | Wzorce formazynowe mętności StablCal: <0,1; 20; 200; 1000 NTU (zestaw wzorców formazynowych kompatybilnych z mętnościomierzem TL 2310 firmy Hach), termin ważności od daty dostawy - min. 1 rok. | 1 | op. | 1
2 | Wzorzec mętności wody 0,5 NTU wymagany certyfikat zapewniający spójność pomiarową wzorca oraz potwierdzający kompetencje producenta (ISO 17034), termin ważności od daty dostawy - min. 1 rok (nie gorszy niż Sigma-Aldrich TURB05). | 500 | ml | 1
3 | Wzorzec mętności wody 1,0 NTU wymagany certyfikat zapewniający spójność pomiarową wzorca oraz potwierdzający kompetencje producenta (ISO 17034), termin ważności od daty dostawy - min. 1 rok (nie gorszy niż Sigma-Aldrich TURB1). | 500 | ml | 1
4 | Wzorzec mętności wody 200 NTU, formazynowy termin ważności od daty dostawy - min. 1 rok (Hach). | 100 | ml | 1
5 | Certyfikowany r-r przewodności æ= 1413 μS/cm wymagany certyfikat zapewniający spójność pomiarową wzorca oraz potwierdzający kompetencje producenta (ISO 17034), termin ważności od daty dostawy - min. 1,5 roku. | 500 | ml | 3
6 | Certyfikowany r-r pH 4,00 w temp. 20oC wymagany certyfikat zapewniający spójność pomiarową wzorca oraz potwierdzający kompetencje producenta (ISO 17034), termin ważności od daty dostawy - min. 2,5 roku. | 1000 | ml | 1
7 | Certyfikowany r-r pH 7,00 w temp. 20oC wymagany certyfikat zapewniający spójność pomiarową wzorca oraz potwierdzający kompetencje producenta (ISO 17034), termin ważności od daty dostawy - min. 2,5 roku. | 1000 | ml | 1
8 | Certyfikowany r-r pH 10,00 w temp. 20oC wymagany certyfikat zapewniający spójność pomiarową wzorca oraz potwierdzający kompetencje producenta (ISO 17034), termin ważności od daty dostawy - min. 2,5 roku. | 1000 | ml | 1
9 | Certyfikowany r-r jonów amonowych NH4+ 1 mg/ml wymagany certyfikat zapewniający spójność pomiarową wzorca oraz potwierdzający kompetencje producenta (ISO 17034), termin ważności od daty dostawy - min. 1,5 roku. | 100 | ml | 1
10 | Certyfikowany r-r jonów chlorkowych Cl - 1 mg/ml wymagany certyfikat zapewniający spójność pomiarową wzorca oraz potwierdzający kompetencje producenta (ISO 17034), termin ważności od daty dostawy - min. 1,5 roku. | 100 | ml | 1
11 | Certyfikowany r-r jonów fluorkowych F - 1 mg/ml wymagany certyfikat zapewniający spójność pomiarową wzorca oraz potwierdzający kompetencje producenta (ISO 17034), termin ważności od daty dostawy - min. 1,5 roku. | 100 | ml | 1
12 | Certyfikowany r-r fenolu w metanolu 5 mg/ml; ampułka 1 ml wymagany certyfikat zapewniający spójność pomiarową wzorca oraz potwierdzający kompetencje producenta (ISO 17034), termin ważności od daty dostawy - min. 2,5 roku. | 1 | szt. | 1
13 | Certyfikowany r-r formaldehydu, r-r wodny, 1 mg/l; ampułka 1 ml wymagany certyfikat zapewniający spójność pomiarową wzorca oraz potwierdzający kompetencje producenta (ISO 17034), termin ważności od daty dostawy - min. 1,5 roku. | 1 | szt. | 1
14 | Wzorzec barwny roztwór buforowy pH 7,00 w temp. 20°C wymagany certyfikat zapewniający spójność pomiarową wzorca oraz potwierdzający kompetencje producenta (ISO 17034), termin ważności od daty dostawy - min. 2,5 roku. | 500 | ml | 2
15 | Wzorzec barwny roztwór buforowy pH 9,00 w temp. 20°C wymagany certyfikat zapewniający spójność pomiarową wzorca oraz potwierdzający kompetencje producenta (ISO 17034), termin ważności od daty dostawy - min. 2,5 roku. | 500 | ml | 2
16 | Wzorzec przewodności æ= 500 μS/cm w temp. 25°C wymagany certyfikat zapewniający spójność pomiarową wzorca oraz potwierdzający kompetencje producenta (ISO 17034), termin ważności od daty dostawy - min. 1 rok. | 500 | ml | 2
17 | Wzorzec przewodności æ= 1413 μS/cm w temp. 25°C wymagany certyfikat zapewniający spójność pomiarową wzorca, termin ważności od daty dostawy - min. 1,5 roku. | 500 | ml | 2
18 | Wzorzec jonów amonowych NH4+ 1mg/ml wymagany certyfikat zapewniający spójność pomiarową wzorca oraz potwierdzający kompetencje producenta (ISO 17034), termin ważności od daty dostawy - min. 1 rok. | 50 | ml | 1
19 | Wzorzec jonów azotu azotanowego 1mg/ml wymagany certyfikat zapewniający spójność pomiarową wzorca oraz potwierdzający kompetencje producenta (ISO 17034), termin ważności od daty dostawy - min. 1 rok. | 50 | ml | 1
20 | Wzorzec jonów azotu azotynowego 1mg/ml wymagany certyfikat zapewniający spójność pomiarową wzorca oraz potwierdzający kompetencje producenta (ISO 17034), termin ważności od daty dostawy - min. 1 rok. | 50 | ml | 2
21 | Wzorzec jonów fluorkowych 1mg/ml wymagany certyfikat zapewniający spójność pomiarową wzorca oraz potwierdzający kompetencje producenta (ISO 17034), termin ważności od daty dostawy - min. 1 rok. | 50 | ml | 1
22 | Wzorzec jonów manganowych 1mg/ml wymagany certyfikat zapewniający spójność pomiarową wzorca oraz potwierdzający kompetencje producenta (ISO 17034), termin ważności od daty dostawy - min. 1 rok. | 50 | ml | 1
23 | Wzorzec jonów siarczanowych SO42- 1mg/ml wymagany certyfikat zapewniający spójność pomiarową wzorca oraz potwierdzający kompetencje producenta (ISO 17034), termin ważności od daty dostawy - min. 1 rok. | 50 | ml | 1
24 | Wzorzec jonów żelaza Fe2+ zakwaszony HCl 1mg/ml wymagany certyfikat zapewniający spójność pomiarową wzorca oraz potwierdzający kompetencje producenta (ISO 17034), termin ważności od daty dostawy - min. 1 rok. | 50 | ml | 1
25 | Wzorzec barwy 10 jednostek Hazena/Pt-Co, wymagany certyfikat zapewniający spójność pomiarową wzorca oraz potwierdzający kompetencje producenta (ISO 17034), termin ważności od daty dostawy - min. 2 lata. | 1000 | ml | 1
26 | Roztwór wzorcowy chloru wolnego, 1000 mg/L Cl2 wymagany certyfikat zapewniający spójność pomiarową wzorca oraz potwierdzający kompetencje producenta (ISO 17034) (nie gorszy niżAccuStandard WC-TRC-10x). | 10 | ml | 1
27 | Wzorzec cyjanków ogólnych 100ug/ml (nie gorszy niż AccuStandard nr kat. WC-CN-1X-1) wymagany certyfikat zapewniający spójność pomiarową wzorca oraz potwierdzający kompetencje producenta (ISO 17034), termin ważności od daty dostawy min. 1 rok. | 100 | ml | 1
28 | Roztwór buforowy OPR ok. 600 mV wymagany certyfikat zapewniający spójność pomiarową wzorca oraz potwierdzający kompetencje producenta (ISO 17034), termin ważności od daty dostawy - min. 1 rok. | 100 | ml | 2
29 | Roztwór buforowy OPR ok. 220 mV wymagany certyfikat zapewniający spójność pomiarową wzorca oraz potwierdzający kompetencje producenta (ISO 17034), termin ważności od daty dostawy - min. 1 rok. | 100 | ml | 2
30 | Wzorzec 2-metyloizoborneol C11H20O, nr CAS 2371-42-8, 100ug/ml w metanolu wymagany certyfikat zapewniający spójność pomiarową wzorca oraz potwierdzający kompetencje producenta (ISO 17034), termin ważności od daty dostawy min. 1 rok. | 1 | ml | 1
31 | Wzorzec (+/-) geosmin C12H22O, nr CAS 16423-19-1, 100ug/ml w metanolu (ampułka, nie gorszy niż Sigma-Aldrich nr kat. CRM47522) termin ważności od daty dostawy min. 1 rok. | 1 | ml | 1
32 | Wzorzec cis-3-Hexen-1-ol C6H12O, nr CAS 928-96-1 wymagany certyfikat zapewniający spójność pomiarową wzorca oraz potwierdzający kompetencje producenta (ISO 17034), termin ważności od daty dostawy min. 1 rok. | 100 | mg | 1
33 | Wzorzec sacharozy C7H5NO3S, nr CAS 81-07-2 wymagany certyfikat zapewniający spójność pomiarową wzorca oraz potwierdzający kompetencje producenta (ISO 17034), termin ważności od daty dostawy min. 1 rok. | 250 | mg | 1
34 | Wzorzec kofeiny C8H10N4O2, nr CAS 58-08-2 wymagany certyfikat zapewniający spójność pomiarową wzorca oraz potwierdzający kompetencje producenta (ISO 17034). | 250 | mg | 1
RAZEM
wartość oferty netto ( słownie zł)…………………………………………………………………………
podatek VAT ( słownie zł)…………………………………………………………………………………..
Wartość oferty brutto (słownie zł)……………………………………………………………………….
Dodatkowe wymagania do PAKIETU 6:
1. | Dla wszystkich wzorców i roztworów certyfikowanych wymagane są świadectwa zapewniające zachowanie spójności pomiarowej ( uwzględniające niepewność rozszerzoną na poziomie ufności 95% i przy współczynniku rozszerzenia k=2) w języku polskim.
2. | Termin dostarczenia wzorców przedłuża się do 42 dni od dnia złożenia zamówienia.
3. | "Certyfikowane roztwory" i odpowiadające im" wzorce" nie mogą pochodzić od tego samego producenta.

## FC 2.10
Załącznik nr 2 do SIWZ
Dane wykonawcy:
Znak sprawy: ZP.2720.4.2023
FORMULARZ RZECZOWO CENOWY PAKIET NR 10
Surowice do aglutynacji szkiełkowej dla Salmonella
Lp. | Nazwa asortymentu | Wielkość opakowania | Jedn. Miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | VAT % | Wartość VAT
1. | Surowica Salmonella do agl. szkiełk. do antygenu HM 5 ml | 1x5 ml | szt. | 1
2. | Surowica Salmonella do aglutyn. DO 1 fiol. | 1x5 ml | szt. | 2
3. | Surowica Salmonella do aglutyn. O9 1 fiol. | 1x5 ml | szt. | 1
4. | Surowica Salmonella do agl. szkiek. do anty. O46 | 1x5 ml | szt. | 1
5. | Surowica Salmonella do agl szkiełk.do antyg Hgm 5ml | 1x5 ml | szt. | 1
6. | Surowica Salmonella do agl. szkiełk. do antygenu Hm | 1x5 ml | szt. | 1
7. | Surowica Salmonella do agl. szkiełk. do antygenu Hfg | 1x5 ml | szt. | 1
8. | Surowica Salmonella do agl. szkiełk. do antygenu Hq | 1x5 ml | szt. | 1
9. | Surowica Salmonella do agl. szkiełk. do antygenu Hs | 1x5 ml | szt. | 1
10. | Surowica Salmonella do agl. szkiełk. do antygenu Hf | 1x5 ml | szt. | 1
11. | Surowica Salmonella do agl. szkiełk. do antygenu H5 | 1x5 ml | szt. | 1
12. | Surowica Salmonella do agl. szkiełk. do antygenu H6 | 1x5 ml | szt. | 1
Razem
wartość oferty netto ( słownie zł) ………………………………………………………………………………………………………..…..zł 00/100
podatek VAT ( słownie zł) ……………………………………………………………………………………………………………………...zł 00/100
Wartość oferty brutto (słownie zł) …………………………………………………………………………………………………..……... zł 00/100.
Dodatkowe wymagania do PAKIETU 10
Przy każdej dostawie:
Certyfikat kontroli jakości dopuszczający produkt do obrotu
Termin ważności produktów w chwili dostawy min.18 m-cy
Termin realizacji dostawy cząstkowej zamówionej partii określa się na 21 dni kalendarzowych od momentu złożenia zamówienia drogą elektroniczną nadania e-mailem, faksem przez zamawiającego.