Przykład wniosku o udzielenie zgody na odstępstwo od warunków zdefiniowanych przez rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity – Dz. U.                  z 2015 r. poz. 1422) oraz przez rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650, z późn. zm.), w zakresie:

- zachowania odległości mniejszych niż określone w przepisach pomiędzy miejscami do gromadzenia pojemników na odpady stałe a oknami i drzwiami zewnętrznymi do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi w budynkach oraz granicą działki,

- zastosowania w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi oraz w pomieszczeniach pracy wyłącznie oświetlenia światłem sztucznym,

- posiadania przez pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi oraz pomieszczenia pracy wysokości mniejszej niż wysokość minimalna określona w przepisach,

- usytuowania podłogi pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz pomieszczeń pracy poniżej powierzchni terenu.

……………………………….…                                                                                   (miejscowość, data)

………………………………….

………………………………….

(wnioskodawca, adres, nr telefonu)

Podkarpacki

Państwowy Wojewódzki

Inspektor Sanitarny

ul. Wierzbowa 16

35-959 Rzeszów

Zwracam się z wnioskiem o udzielenie w oparciu o delegację wynikającą z przepisów:

- § 23 ust. 2/ § 58 ust. 2/ § 72 ust. 2/ § 73 ust. 3/* rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity – Dz. U. z 2015 r. poz. 1422),

- § 18 ust. 2/ § 20 ust. 2/* rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity – Dz. U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650, z późn. zm.),

zgody na odstępstwo od warunku określonego przez § 23 ust. 1/ § 57/ § 72 ust. 1/ § 73/* rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity – Dz. U.                  z 2015 r. poz. 1422) oraz § 18 ust. 1/ § 20 ust. 1/* rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity – Dz. U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650, z późn. zm.), polegające na/*:

- zlokalizowaniu na działce nr …….. położonej przy ul. …………….. w ……………….….. miejsca do gromadzenia pojemników na odpady stałe w odległości …….. m od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi w budynku(-ach) ……… oraz          w odległości ……… m od granicy działki,

- zastosowaniu w pomieszczeniach ………………………… mieszczących się w budynku ……………..………. zlokalizowanym na działce nr ….. położonej przy ul. ………………….. w …………………….….. wyłącznie oświetlenia światłem sztucznym,

- zmniejszeniu wysokości w pomieszczeniach …………………………………… mieszczących się w budynku ……………………………………. zlokalizowanym na działce nr ….. położonej przy ul. ……………..……….. w …………………………... do …… m,

- zagłębieniu podłogi w pomieszczeniach ………………………………………… mieszczących się w budynku ……………………………. zlokalizowanym na działce nr ….. położonej przy ul. ………………………….. w ………………………..…….. pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz pomieszczeń pracy poniżej powierzchni terenu.

We wniosku należy zamieścić następujące dane:

- miejsce lokalizacji (adres, nr działki) miejsca do gromadzenia pojemników na odpady stałe lub budynku, w którym mieszczą się pomieszczenia objęte wnioskiem,

- rodzaj przedsięwzięcia, z którym związany jest składany wniosek (budowa, rozbudowa,  przebu-dowa, zmiana sposobu użytkowania itp.),

- charakterystykę każdego pomieszczenia objętego składanym wnioskiem (funkcja, rodzaj wykonywanych czynności),

- możliwość występowania w pomieszczeniach w wyniku prowadzonej w nich działalności  czynników szkodliwych dla zdrowia (wydzielanie się substancji trujących, zakaźnych, promieniotwórczych, drażniących lub uczulających, substancji o nieprzyjemnym zapachu, emisja hałasu, zapylenia, promieniowania elektromagnetycznego, wilgotny i gorący mikroklimat itp.),

- ilość osób zatrudnionych w poszczególnych pomieszczeniach oraz czas ich pobytu w każdym 
z tych pomieszczeń w ciągu doby,

- wolną objętość oraz wolną powierzchnię podłogi w danym pomieszczeniu (niezajętej przez urządzenia techniczne i sprzęt) przypadającą na każdego z pracowników przebywających 
jednocześnie w tym pomieszczeniu,

- wymiary lub powierzchnię oraz wysokość każdego pomieszczenia objętego składanym wnioskiem,

- wymiary okien oraz innych przeszklonych otworów umożliwiających dostęp światła dziennego do danego pomieszczenia,

- sposób wentylowania każdego pomieszczenia,

- wielkość zagłębienia podłogi w danym pomieszczeniu względem powierzchni przyległego terenu,

- odległości możliwe do zachowania na działce pomiędzy miejscem do gromadzenia pojemników na odpady stałe a najbliższymi oknami i drzwiami zewnętrznymi do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi w budynku(-ach) sąsiednich, wraz z określoną funkcją tych pomieszczeń,

- przesłanki uzasadniające brak możliwości spełnienia warunku(-ów) określonego(-ych) przez obowiązujące przepisy lub celowość zastosowania w pomieszczeniach wyłącznie oświetlenia światłem sztucznym.

Do wniosku należy dołączyć:

- rzut kondygnacji mieszczącej pomieszczenia objęte wnioskiem (2 egz. w przypadku dotyczącym zastosowania w pomieszczeniach wyłącznie oświetlenia światłem sztucznym oraz usytuowania podłogi pomieszczeń poniżej powierzchni terenu),

- przekrój pionowy przez pomieszczenia objęte wnioskiem (2 egz. w przypadku dotyczącym zastosowania w pomieszczeniach wyłącznie oświetlenia światłem sztucznym oraz usytuowania podłogi pomieszczeń poniżej powierzchni terenu),

- projekt zagospodarowania terenu z naniesioną lokalizacją miejsca do gromadzenia pojemników na odpady stałe, z podanymi możliwymi do zachowania odległościami w stosunku do najbliższych okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi w budynku(-ach) sąsiednich,

- pełnomocnictwo, jeżeli wniosek jest składany w imieniu inwestora przez pełnomocnika lub biuro projektowe.

……………………………..

(podpis wnioskodawcy)

/* -  odpowiednio do zakresu objętego składanym wnioskiem