Karta informacyjna PV[footnoteRef:1] [1:  w karcie tej należy podać dane operacji związane tylko z jednym Punktem Poboru Energii (PPE) do którego podłączony jest budynek mieszkalny z pozostałymi budynkami gospodarstwa rolnego lub podłączone są tylko budynki gospodarstwa rolnego (bez budynku mieszkalnego), zlokalizowanym w gospodarstwie rolnym wnioskodawcy. W przypadku realizacji operacji na dwóch lub więcej PPE, należy wypełnić i załączyć dla każdego PPE oddzielną kartę informacyjną PV – dotyczy mikroinstalacji PV z magazynem energii elektrycznej] 


Karta informacyjna PV zawiera podstawowe informacje o planowanej operacji umożliwiające analizę kryteriów i innych parametrów, o których mowa w Regulaminie naboru wniosków o przyznanie pomocy realizowanego w 2026 r. w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 dla interwencji I.10.2. Inwestycje w gospodarstwach rolnych w zakresie OZE i poprawy efektywności energetycznej w obszarze B wspierającym inwestycje dotyczące mikroinstalacji produkujących energię z promieniowania słonecznego dla naboru wniosków o przyznanie pomocy przeprowadzonego w dniach od 5 października do 3 listopada 2026 r. Przed wypełnieniem karty informacyjnej PV należy zapoznać się z instrukcją WoPP.

· Dane wnioskodawcy
	Numer EP 
	Imię i nazwisko / Nazwa[footnoteRef:2] [2:  w przypadku, gdy wnioskodawcą jest osobą fizyczną, należy podać imię i nazwisko, w pozostałych przypadkach należy podać nazwę spółki cywilnej lub osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej – w zależności od rodzaju wnioskodawcy] 

	Adres wnioskodawcy
(miejscowość, kod pocztowy, ulica, numer budynku/lokalu)

	
	
	



· Lokalizacja operacji
	Województwo
	Powiat
	Gmina

	
	
	

	Miejscowość
	Kod pocztowy
	Ulica[footnoteRef:3] [3:  należy wpisać nazwę ulicy, jeśli występuje, przy braku ulicy należy wstawić „-„ (myślnik)] 


	
	
	

	Numer budynku/lokalu
	Numer i nazwa obrębu ewidencyjnego
	Numer działki ewidencyjnej[footnoteRef:4] [4:  należy wymienić wszystkie działki ewidencyjne w ramach planowanej operacji związanej z tą kartą informacyjną PV] 


	
	
	



· Parametry operacji
	
	Lp.
	Nazwa
	Ilość[footnoteRef:5] [5:  należy wpisać wartości tylko dla tych pozycji, których dotyczy operacja w ramach tej karty informacyjnej PV. Dla pozycji nieobjętych tą kartą informacyjną PV należy wpisać wartość „0” (zero) 

] 

	J.m.

	☐	Mikroinstalacja PV z magazynem energii elektrycznej – jeżeli dotyczy
► należy zaznaczyć checkbox obok oraz (tylko) jeden z checkboxów poniżej i wypełnić wartości parametrów dla poz. 1-10, jeżeli w zakładce: Zestawienie rzeczowo-finansowe operacji (ZRF) formularza wniosku o przyznanie pomocy (WoPP) będą wykazane zadania: Zakup mikroinstalacji PV i Zakup magazynu energii elektrycznej

	1.1. 
	☐	będzie podłączona do sieci elektroenergetycznej
► należy zaznaczyć checkbox obok jeżeli wykazana w ramach tej karty mikroinstalacja PV z magazynem energii elektrycznej będzie podłączona do sieci elektroenergetycznej – co potwierdzą dostarczone na wniosku o płatność (po zrealizowaniu operacji): protokół odbioru końcowego robót, umowa kompleksowa z Przedsiębiorstwem energetycznym (w której wnioskodawca będzie zdefiniowany jako prosument energii odnawialnej) oraz zaświadczenie potwierdzające przyłączenie mikroinstalacji  

	2.1. 
	☐	nie będzie podłączona do sieci elektroenergetycznej (system wyspowy)
► należy zaznaczyć checkbox obok jeżeli wykazana w ramach tej karty mikroinstalacja PV z magazynem energii elektrycznej nie będzie podłączona do sieci elektroenergetycznej tzw. system wyspowy – co potwierdzi dostarczony na wniosku o płatność (po zrealizowaniu operacji): protokół odbioru końcowego robót

	3.1. 
	1. 
	Oszacowane, na podstawie faktycznego zapotrzebowania urządzeń istniejących w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych 
w gospodarstwie, zużycie energii elektrycznej z ostatnich 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia WoPP (lub w okresie krótszym od momentu rozpoczęcia tej działalności) 
► wartość wynikająca z obliczonego zapotrzebowania energii elektrycznej w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych (będących własnością wnioskodawcy) dla istniejących odbiorników tej energii w przeliczeniu na rok
Dotyczy następujących odbiorników energii elektrycznej:
………………………………………………………………………….
► należy wymienić wszystkie odbiorniki energii elektrycznej (wraz z ich ilością) w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych (będących własnością wnioskodawcy)
	
	kWh/rok

	4.1. 
	2. 
	Oszacowane, na podstawie faktycznego zapotrzebowania urządzeń istniejących w pozostałych budynkach w gospodarstwie, zużycie energii elektrycznej z ostatnich 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia WoPP (lub w okresie krótszym od momentu rozpoczęcia tej działalności) 
► wartość wynikająca z obliczonego zapotrzebowania energii elektrycznej w pozostałych budynkach w gospodarstwie (będących własnością wnioskodawcy, poza budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi) dla istniejących odbiorników tej energii w przeliczeniu na rok – z wyłączeniem budynków przeznaczonych do działalności pozarolniczej oraz budynków niebędących własnością wnioskodawcy
Dotyczy następujących odbiorników energii elektrycznej:
………………………………………………………………………….
► należy wymienić wszystkie odbiorniki energii elektrycznej (wraz z ich ilością) w pozostałych budynkach w gospodarstwie (będących własnością wnioskodawcy, poza budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi) – z wyłączeniem odbiorników znajdujących się w budynkach przeznaczonych do działalności pozarolniczej oraz budynkach niebędących własnością wnioskodawcy
	
	kWh/rok

	5.1. 
	3. 
	Łączne oszacowane zużycie energii elektrycznej z ostatnich 12 miesięcy poprzedzających WoPP (lub w okresie krótszym od momentu rozpoczęcia tej działalności) stanowiące podstawę do obliczenia projektowanej mocy znamionowej mikroinstalacji PV
► należy zsumować wartość z poz. 1 i 2 - jeżeli wartość z poz. 1 nie przekracza 20% wartości sumy poz. 1 i 2, w przeciwnym wypadku {jeżeli poz.1 > 20% sumy (poz.1 i poz.2)} wartość tę należy obliczyć ze wzoru: 1,25۰poz. 2
	
	kWh/rok

	6.1. 
	4. 
	Moc zainstalowana elektryczna istniejących urządzeń wytwarzających energię elektryczną z OZE w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych w gospodarstwie (jeżeli istnieją) 
► urządzenia wytwarzające energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii (OZE) w rozumieniu art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, dotyczą urządzeń wytwarzających energię elektryczną z wykorzystaniem m.in. energii wiatru, energii promieniowania słonecznego, energii otrzymanej z biomasy, biogazu, biogazu rolniczego itp.
Dotyczy następujących urządzeń:
………………………………………………………………………….
► należy wymienić wszystkie istniejące urządzenia (wraz z ich ilością) produkujące energię elektryczną z OZE w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych (będących własnością wnioskodawcy)
	
	kW








	7.1. 
	5. 
	Moc zainstalowana elektryczna istniejących urządzeń wytwarzających energię elektryczną z OZE w pozostałych budynkach w gospodarstwie (jeżeli istnieją)
► urządzenia wytwarzające energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii (OZE) w rozumieniu art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, np. elektrownie wodne, wiatrowe, fotowoltaiczne, biogazownie itp.
Dotyczy następujących urządzeń:
………………………………………………………………………….
► należy wymienić wszystkie istniejące urządzenia (wraz z ich ilością) produkujące energię elektryczną z OZE w pozostałych budynkach w gospodarstwie (będących własnością wnioskodawcy, poza budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi) – z wyłączeniem urządzeń znajdujących się w budynkach przeznaczonych do działalności pozarolniczej oraz budynkach niebędących własnością wnioskodawcy
	
	kW







	8.1. 
	6. 
	Pojemność istniejących magazynów energii elektrycznej – jeżeli dotyczy
Dotyczy następujących urządzeń:
………………………………………………………………………….
► należy wymienić wszystkie istniejące magazyny energii elektrycznej (wraz z ich ilością) – jeżeli występują w gospodarstwie
	
	kWh

	9.1. 
	7. 
	1. Projektowana moc znamionowa mikroinstalacji PV 
► wartość ta stanowi moc planowanej do zainstalowania mikroinstalacji PV w gospodarstwie rolnym. Nie może być ona większa niż wskazana w poz. 7.2 przy jednoczesnym pomniejszeniu o moc wykazaną w pozycjach 4 i 5 (jeżeli dotyczy) oraz nie może być większa niż 50 kW w ramach odrębnego PPE występującego w gospodarstwie. Wartość tę należy przenieść do parametru Moc znamionowa dla zadania: Zakup mikroinstalacji PV w zakładce ZRF formularza WoPP sekcja Koszty jednostkowe operacji (Kj)
2. Obliczona moc mikroinstalacji PV, w tym:
► wartość ta stanowi sumę poz.: 7.2a, 7.2b, 7.2c i 7.2d
a) moc przypadająca na budynki mieszkalne jednorodzinne
► wartość ta powinna wynikać z oszacowanego zużycia energii elektrycznej wykazanego w poz. 1 i nie może być większa niż 10 kW, i stanowić nie więcej niż 20% całkowitej mocy urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej z OZE znajdujących się w gospodarstwie (wykazanej 
w poz. 10)
b) moc przypadająca na pozostałe budynki w gospodarstwie
► wartość ta powinna wynikać z oszacowanego zużycia energii elektrycznej wykazanego 
w poz. 2 
c) 20% mocy na potrzeby funkcjonowania tej mikroinstalacji PV
► należy uwzględnić nie więcej niż 20% sumy mocy poz. 7.2a i 7.2b na potrzeby funkcjonowania mikroinstalacji PV
d) moc znamionowa pompy ciepła
► wartość ta wynika z poz. 17.1 i może być uwzględniona w całości, o ile planowana do zainstalowania w gospodarstwie pompa ciepła zostanie wykorzystana wyłącznie na potrzeby budynków gospodarstwa rolnego wnioskodawcy z wyłączeniem budynków mieszkalnych jednorodzinnych. W przypadku gdy pompa ciepła będzie wykorzystana w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych należy uwzględnić taką wartość mocy tej pompy (wynikającej z poz. 17.1), która po zsumowaniu z poz. 7.2a (włącznie) nie przekroczy warunku informującego o tym, że moc przypadająca na budynki mieszkalne nie może być większa niż 10 kW i stanowić nie więcej niż 20% całkowitej mocy urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej z OZE znajdujących się w gospodarstwie (wykazanej w poz. 10). Uwaga: nie może być uwzględniona moc pompy ciepła, która będzie wykorzystywana w budynkach przeznaczonych do działalności pozarolniczej i budynkach niebędących własnością wnioskodawcy oraz moc pompy ciepła która już jest zainstalowana w gospodarstwie
Uwaga: w przypadku, gdy wartość poz. 7.2a przekracza 10 kW lub wartość poz. 1 przekracza 20% wartości sumy poz. 1 i 2, wówczas w poz. 7.2d należy wpisać wartość: 0,00 (zero)
3. Sprawność mikroinstalacji PV
► wartość tę należy przenieść do parametru: Sprawność dla zadania: Zakup mikroinstalacji PV w zakładce ZRF formularza WoPP sekcja Koszty jednostkowe operacji (Kj)
	
	kW




kW

kW



kW

kW


kW







%

	1. 
	8. 
	Parametry techniczne planowanego do wykonania magazynu energii elektrycznej:
2. moc znamionowa
► wartość tę należy przenieść do parametru: Moc znamionowa dla zadania: Zakup magazynu energii elektrycznej w zakładce ZRF formularza WoPP sekcja Koszty jednostkowe operacji (Kj)
3. pojemność
► wartość tę należy przenieść do parametru: Pojemność dla zadania: Zakup magazynu energii elektrycznej w zakładce ZRF formularza WoPP sekcja Koszty jednostkowe operacji (Kj). Wartość ta nie może być mniejsza niż 0,5 wartości mocy mikroinstalacji PV (poz. 7.1) i powinna wynikać z zapotrzebowania energii elektrycznej w gospodarstwie np. z jej średniego dobowego zużycia z uwzględnieniem czasu jej przechowywania, w tym z uwzględnieniem istniejących magazynów energii elektrycznej (poz. 6) - jeżeli występują w gospodarstwie   
	
	

kW


kWh

	4. 
	9. 
	Moc znamionowa inwertera (falownika)
► wartość określana przez uprawnionego projektanta 
	
	kW

	5. 
	10. 
	Całkowita moc urządzeń (istniejących i projektowanych) wytwarzających energię elektryczną z OZE w gospodarstwie
► wartość ta stanowi sumę poz. 4, 5 i 7.1 i nie może być większa niż 50 kW w ramach odrębnego PPE występującego w gospodarstwie, pod warunkiem, że moc znamionowa magazynu energii elektrycznej (poz. 8.1) i moc inwertera (poz. 9) nie przekraczają (każdy) projektowanej mocy znamionowej mikroinstalacji PV (poz.7.1). W przeciwnym wypadku (gdy moc znamionowa magazynu energii elektrycznej (poz. 8.1) lub moc inwertera (poz. 9) przekracza projektowaną moc znamionową mikroinstalacji PV (poz.7.1)), wówczas wartość tę stanowi suma poz. 4, 5, 7.1 i 8.1 - która nie może być większa niż 50 kW w ramach odrębnego PPE występującego w gospodarstwie
	
	kW

	☐	Instalacja do wytwarzania energii cieplnej z energii promieniowania słonecznego – jeżeli dotyczy
► należy zaznaczyć checkbox obok i wypełnić wartości parametrów dla poz. 11-13.2, jeżeli w zakładce ZRF formularza WoPP będzie wykazane zadanie: Zakup instalacji do wytwarzania energii cieplnej z energii promieniowania słonecznego

	
	11.
	Zapotrzebowanie na energię cieplną w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych w gospodarstwie
► wartość wynikająca z obliczonego zapotrzebowania energii cieplnej dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych (będących własnością wnioskodawcy) w przeliczeniu na rok
	
	kWh/rok

	
	12.
	Zapotrzebowanie na energię cieplną w pozostałych budynkach w gospodarstwie
► wartość wynikająca z obliczonego zapotrzebowania energii cieplnej dla pozostałych budynków w gospodarstwie (poza budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi) w przeliczeniu na rok – z wyłączeniem budynków przeznaczonych do działalności pozarolniczej oraz budynków niebędących własnością wnioskodawcy
	
	kWh/rok

	
	13.
	Parametry techniczne planowanej do wykonania instalacji do wytwarzania energii z energii promieniowania słonecznego:
► wartości parametrów powinny wynikać z zapotrzebowania na energię cieplną w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych (poz. 11) i/lub pozostałych budynków (poz. 12) w gospodarstwie

1. moc znamionowa
► wartość tę należy przenieść do parametru: Moc znamionowa dla zadania: Zakup instalacji do wytwarzania energii cieplnej z energii promieniowania słonecznego w zakładce ZRF formularza WoPP sekcja Koszty inwestycyjne operacji (Ki)
2. sprawność optyczna
► wartość tę należy przenieść do parametru: Sprawność optyczna dla zadania: Zakup instalacji do wytwarzania energii cieplnej z energii promieniowania słonecznego w zakładce ZRF formularza WoPP sekcja Koszty inwestycyjne operacji (Ki)
	
	




kW


%

	☐	Magazyn energii inny niż magazyn energii elektrycznej – jeżeli dotyczy
► należy zaznaczyć checkbox obok i wypełnić wartości parametrów dla poz. 14.1-14.2, jeżeli w zakładce ZRF formularza WoPP będą wykazane zadania: Zakup magazynu energii innego niż magazyn energii elektrycznej i Zakup instalacji do wytwarzania energii cieplnej z energii promieniowania słonecznego oraz został zaznaczony checkbox dla ww. pozycji: Instalacja do wytwarzania energii cieplnej z energii promieniowania słonecznego   

	
	14.
	Parametry techniczne planowanego do wykonania magazynu energii innego niż magazyn energii elektrycznej:
► wartości parametrów powinny wynikać z zapotrzebowania energii cieplnej dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych (poz. 11) i/lub pozostałych budynków (poz. 12) w gospodarstwie 
– jeżeli dotyczy
1. moc znamionowa
► wartość tę należy przenieść do parametru: Moc znamionowa dla zadania: Zakup magazynu energii innego niż magazyn energii elektrycznej w zakładce ZRF formularza WoPP sekcja Koszty inwestycyjne operacji (Ki)
2. sprawność
► wartość tę należy przenieść do parametru: Sprawność dla zadania: Zakup magazynu energii innego niż magazyn energii elektrycznej w zakładce ZRF formularza WoPP sekcja Koszty inwestycyjne operacji (Ki)
	
	



kW


%

	☐	Pompa ciepła – jeżeli dotyczy
► należy zaznaczyć checkbox obok i wypełnić wartości parametrów dla poz. 15-17, jeżeli w zakładce ZRF formularza WoPP będą wykazane zadania: Zakup pompy ciepła i Zakup mikroinstalacji PV oraz Zakup magazynu energii elektrycznej, oraz został zaznaczony checkbox dla ww. pozycji: Mikroinstalacja PV z magazynem energii elektrycznej

	
	15.
	Zapotrzebowanie na energię cieplną w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych w gospodarstwie
► wartość wynikająca z obliczonego zapotrzebowania energii cieplnej dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych (będących własnością wnioskodawcy) w przeliczeniu na rok
	
	kWh/rok

	
	16.
	Zapotrzebowanie na energię cieplną w pozostałych budynkach w gospodarstwie
► wartość wynikająca z obliczonego zapotrzebowania energii cieplnej dla pozostałych budynków w gospodarstwie (poza budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi) w przeliczeniu na rok – z wyłączeniem budynków przeznaczonych do działalności pozarolniczej oraz budynków niebędących własnością wnioskodawcy
	
	kWh/rok

	
	17.
	Parametry techniczne planowanej do wykonania instalacji pompy ciepła:
► wartości parametrów powinny wynikać z zapotrzebowania energii cieplnej dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych (poz. 15) i/lub pozostałych budynków (poz. 16) w gospodarstwie
1. moc znamionowa
► wartość tę należy przenieść do parametru: Moc znamionowa dla zadania: Zakup pompy ciepła w zakładce ZRF formularza WoPP sekcja Koszty inwestycyjne operacji (Ki)
2. wydajność
► wartość tę należy przenieść do parametru: Wydajność dla zadania: Zakup pompy ciepła w zakładce ZRF formularza WoPP sekcja Koszty inwestycyjne operacji (Ki)
3. rodzaj
► należy wpisać jaki rodzaj pompy ciepła jest planowany do zainstalowania, np. powietrzna, wodna lub gruntowa
	


	

kW


COP


	
	
	
	

	☐	System zarządzania przepływami energii – jeżeli dotyczy
► należy zaznaczyć checkbox, jeżeli w zakładce ZRF formularza WoPP będą wykazane zadania: Zakup systemu zarządzania przepływami energii oraz: Zakup mikroinstalacji PV i Zakup magazynu energii elektrycznej lub Zakup systemu zarządzania przepływami energii oraz Zakup instalacji do wytwarzania energii cieplnej z energii promieniowania słonecznego
Opis i uzasadnienie:
…………………………………………………………………………………………………….
► należy napisać z jakich elementów będzie składał się ten system oraz do czego będzie wykorzystywany wraz z uzasadnieniem jego przydatności, tj. w jaki sposób system ten przyczyni się na poprawę efektywności zarządzania przepływami energii w gospodarstwie 







…………………………………………………..	Nr uprawnień projektanta**: ………………………….…………
     Data i podpis z pieczątką uprawnionego projektanta*


* uprawniony projektant to: 
a) instalator, o którym mowa w art. 136 ust. 1 ustawy o OZE, wpisanego do rejestru certyfikowanych instalatorów, o którym mowa w art. 158 ust. 1 pkt 1 tej ustawy - do zweryfikowania na podstawie podanych danych osobowych i numeru certyfikatu pod linkiem: https://www.udt.gov.pl/wykazy/rejestr-certyfikowanych-instalatorow-oze.html, albo
b) osoba zajmująca się eksploatacją urządzeń, instalacji lub sieci, która posiada kwalifikacje potwierdzone świadectwem, o którym mowa w art. 54 ustawy prawo energetyczne – stanowiącym załącznik do WoPP, albo 
c) osoba posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, o której mowa w art. 15a ust. 22 lub 23 ustawy prawo budowlane - do zweryfikowania na podstawie podanych danych osobowych i numeru uprawnień budowlanych pod linkiem: https://e-crub.gunb.gov.pl
** należy podać:
· numer certyfikatu projektanta z poz. a, lub
· numer świadectwa kwalifikacyjnego projektanta z poz. b, lub
· numer uprawnień budowlanych projektanta z poz. c 




Załączniki:
1. ………………………………
2. ………………………………
3. ………………………………
[bookmark: _Hlk240549200]► należy wymienić i załączyć wraz z kartą informacyjną PV dokumenty, na podstawie których została opracowana ta karta, np. projekt mikroinstalacji PV z magazynem energii elektrycznej – o ile został opracowany i załączony do tej karty, w tym został wykazany w kosztach ogólnych ZRF WoPP 
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    Karta informacyjna  PV   zawiera podstawowe informacje o planowan ej operacji   umożliwiające analizę  kryteriów   i  i nnych  parametrów , o których mowa w  Regulamin ie   naboru wniosków o przyznanie pomocy  realizowanego w 202 6   r.  w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023 – 2027 dla  interwencji I.10.2. Inwestycje w gospodarstwach rolnych w zakresie OZE i poprawy efektywności  energetycznej w obszarze  B   wspierającym inwestycje dotyczące mikroinstalacji produkujących energię z  promieniowania słonecznego   dla naboru wniosków o przyznanie pomocy  przeprowadzonego   w dniach  od  5  października do 3 listopada 2026   r.   P rzed wypełnieniem karty  informacyjnej PV należy zapoznać się z  instrukcją WoPP .        Dane wnioskodawcy  

Numer EP   Imię i nazwisko / Nazwa 2  Adres wnioskodawcy   (miejscowość, kod pocztowy ,   ulica, numer  budynku /lokalu)  

   

     Lokalizacja operacji  

Województwo  Powiat  Gmina  

   

Miejscowość  Kod pocztowy  Ulica 3  

   

Numer  budynku /lokalu  Numer i nazwa obrębu ewidencyjnego  Numer działki ewidencyjnej 4  

   

     Parametry  operacji  

 Lp.  Nazwa  Ilość 5  J.m.  

☐  M ikroinstalacj a   PV  z   magazyn em   energii elektrycznej   –   jeżeli dotyczy   ►   należy zaznaczyć checkbox obok oraz  (tylko)  jeden z checkboxów poniżej i wypełnić wartości parametrów dla poz. 1 - 10, jeżeli  w zakładce :  Zestawienie rzeczowo - finansowe operacji  (ZRF)   formularza   wniosku o przyznanie pomocy (WoPP) będą wykazane zadania:  Zakup  mikroinstalacji PV   i  Zakup magazynu energii elektrycznej  

☐  będzie podłączona do sieci elektroenergetycznej   ►  należy zaznaczyć checkbox obok jeżeli   wykazana w ramach tej karty mikroinstalacja PV z magazynem energii elektrycznej będzie  podłączona do sieci elektroenergetycznej  –   co potwierdz ą   dostarczon e   na wniosku o płatność   (po zrealizowaniu operacji):   protokół  odbioru końcowego robót,  umowa kompleksowa z Przedsiębiorstwem energetycznym  ( w której wnioskodawca będzie zdefiniowany  jako prosument energii od n awialnej )   oraz   z aświadczenie  potwierdzające przyłączenie mikroinstalacji     

☐  nie będzie  p odłączona do sieci elektroenergetycznej (system wyspowy)   ►  należy zaznaczyć checkbox obok  jeżeli wykazana w ramach tej karty mikroinstalacja PV z magazynem energii elektrycznej nie  będzie podłączona do sieci elektroenergetycznej tzw. system wyspowy  –   co potwierdzi dostarczony na wniosku o płatność (po  zrealizowaniu operacji): protokół odbioru końcowego robót  

1.    Oszacowane ,   na podstawie faktycznego zapotrzebowania urządzeń  istniejących w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych    w gospodarstwie,  z użyci e   energii elektryczne j   z ostatnich 12 miesięcy  poprzedzających  miesiąc złożenia  WoPP (lub w okresie krótszym od  momentu rozpoczęcia tej działalności)    kWh/rok  

 

1

  w karcie tej należy podać dane operacji związane  tylko  z  jedn ym   Punkt em   Poboru Energii (PPE)  do którego podłączony jest budynek mieszkalny z  pozostałymi budynkami gospodarstwa rolnego lub podłączone są tylko budynki gospodarstwa rolnego (bez budynku mieszkalnego),  zlokalizowan ym   w gospodarstwie   rolnym wnioskodawcy.  W przypadku realizacji operacji na dwóch lub więcej PPE, należy wypełnić i załączyć dla każdego PPE  oddzielną  k artę informacyjną   PV   –   dotyczy mikroinstalacji PV z magazynem energii elektrycznej  

2

  w przypadku, gdy wnioskodawcą jest osob ą   fizyczn ą , należy podać imię i nazwisko, w pozostałych przypadkach należy podać nazwę spółki cywilnej  lub osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej  –   w zależności od rodzaju wnioskodawcy  

3

  należy wpisać nazwę ulicy, jeśli występuje, przy braku ulicy należy wstawić „ - „ (myślnik)  

4

  należy wymienić wszystkie działki ewidencyjne w ramach planowanej operacji związanej z tą kartą informacyjną PV  

5

  należy wpisać wartości tylko dla tych pozycji, których dotyczy operacja w ramach tej karty informacyjnej PV. Dla pozycji nieo bjętych tą kartą  informacyjną PV należy wpisać wartość „0” (zero)       

