Załącznik nr 1 do Zaproszenia do złożenia ofert

……………………………………….

(miejscowość, data)

Wykonawca:

…………………………….…

………………………………

………………………………

………………………………

Zamawiający:

Skarb Państwa - Wojewódzki Inspektorat

Transportu Drogowego w Szczecinie

Lubieszyn 10J

72-002 Dołuje

OFERTA  CENOWA

W nawiązaniu do Zaproszenia nr WITD .WAT.2600.  142  .25 do złożenia oferty na: zakup i dostawa jednego agregatu prądotwórczego o mocy nie mniejszej niż 20 kVA oraz jednej przyczepy specjalistycznej dostosowanej do przewozu agregatu prądotwórczego, składam ofertę następującej treści:

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia za następujące wynagrodzenie ryczałtowe:

| Agregat prądotwórczy nie mniejszy niż 20kVA – ilość: 1 szt. |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Nazwa / symbol agregatu | wpisać nazwę/ symbol ………………………………….. |
|  | Częstotliwość 50 Hz | spełnia / nie spełnia* |
|  | Napięcie 230/400 V | spełnia / nie spełnia* |
|  | Trzy fazy | spełnia / nie spełnia* |
|  | Minimalny stopień ochrony: IP23 | spełnia / nie spełnia* |
|  | Moc ciągła nie mniejsza niż 20kVA / 16kW | wpisać moc w kVA / kW ……………………………………. |
|  | Czas pracy na pełnym zbiorniku pod obciążeniem 75% - minimum 15 godzin | spełnia / nie spełnia* |
|  | Spalinowy / wysokoprężny przeznaczony do pracy ciągłej | spełnia / nie spełnia* |
|  | silnik diesla o mocy nominalnej nie mniejszej niż 16 kW | spełnia / nie spełnia* |
|  | Rozruch elektryczny | spełnia / nie spełnia* |
|  | Elektroniczna stabilizacja napięcia wyjściowego | spełnia / nie spełnia* |
|  | Gniazda : Min.(1 x 16A-400V)( 1x32A-400V), (2 x 16 A 230V) | spełnia / nie spełnia* |
|  | Wyciszenie: max. 70 dB +/- 10% z odl. 7 m | spełnia / nie spełnia* |
|  | Maksymalne zużycie paliwa przy obciążeniu: 100% - do 7,0l/h | spełnia / nie spełnia* |
|  | Płyny eksploatacyjne (olej silnikowy, ciecz chłodząca oraz paliwo) w ilości niezbędnej do | spełnia / nie spełnia* |
|  | Deklaracja zgodności agregatu, instrukcja obsługi (wszystko w języku polskim) | spełnia / nie spełnia* |
|  | Gwarancja minimum 24 miesiące lub 1000h | spełnia / nie spełnia* |
|  | Prądnica z elektronicznym regulatorem napięcia (AVR), | spełnia / nie spełnia* |
|  | Obudowa z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo, malowana wielowarstwowo, wygłuszona materiałem o wysokim stopniu tłumienia gwarantującym wyciszenie jak w pkt 12 | spełnia / nie spełnia* |
|  | Akumulator rozruchowy | spełnia / nie spełnia* |
|  | Pokrowiec wodoszczelny na zaproponowany agregat | spełnia / nie spełnia* |
|  | Całe urządzenie wyprodukowane na terenie Unii Europejskiej | spełnia / nie spełnia* |
|  | Uruchomianie w niskich temperaturach minimum -10 st. C. | spełnia / nie spełnia* |
|  | Masa całkowita agregatu prądotwórczego netto (bez płynów) maksymalnie do 1000 kg | spełnia / nie spełnia* |
|  | Przedłużacz elektryczny trójfazowy o wzmocnionej izolacji, nie krótszy niż 20 m, z wtyczką 32 A/400 zakończony zabezpieczaną rozdzielnią z gniazdami 32A,16A/400V oraz gniazdem 16A/230V o stopniu ochrony min. IP 44. | spełnia / nie spełnia* |
|  | Przedłużacz elektryczny trójfazowy o wzmocnionej izolacji, nie krótszy niż 10 m, z wtyczką 32 A/400 zakończony zabezpieczanym gniazdem 32 A /400V o stopniu ochrony min. IP 44 | spełnia / nie spełnia* |

| Przyczepa z dyszlem prostym – ilość: 1 szt. |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Podwozie dwuosiowe dedykowane do przewozu agregatu prądotwórczego. DMC max 1500 kg | spełnia / nie spełnia* |
|  | Podwozie jezdne, homologacja wydana na całość, zabezpieczone antykorozyjnie, | spełnia / nie spełnia* |
|  | Koło podporowe | spełnia / nie spełnia* |
|  | Hamulec najazdowy | spełnia / nie spełnia* |
|  | Oświetlenie zgodne z przepisami ruchu drogowego spełnia | spełnia / nie spełnia* |
|  | Deklaracja zgodności, instrukcja obsługi (wszystko w języku polskim) | spełnia / nie spełnia* |
|  | Gwarancja minimum 24 miesięcy | spełnia / nie spełnia* |

Wyrażam gotowość wykonania przedmiotu zamówienia, za kwotę w wysokości:

Cena brutto:    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  .  . PLN

Stawka podatku VAT :  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . %

Cena brutto (słownie):   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

2. Wynagrodzenie podane w ofercie obejmuje wszelkie koszty związane z powyższym zamówieniem, w tym koszty dostawy (siedziba Zamawiającego), wyładunku i instruktarzu oraz ewentualnych czynności serwisowych w okresie gwarancji (o ile są wymagane).

3. Oświadczam, iż dysponuję uprawnieniami, wiedzą, doświadczeniem, potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia.

4. Oświadczam, że:

- zapoznałem/am się z opisem przedmiotu Zaproszenia do złożenia ofert i nie wnoszę do niego zastrzeżeń;

- w razie dokonania wyboru mojej oferty zobowiązuję się do realizacji zamówienia na warunkach określonych w Zaproszeniu do złożenia ofert, w terminie określonym przez Zamawiającego.

5. Oświadczam, że jestem/ nie jestem płatnikiem podatku VAT.

Osoba do kontaktów z Zamawiającym:

Imię i nazwisko:…………………………………… tel. kontaktowy: …………………………

email:………………………………………………..

…………………………………………

(czytelny podpis wykonawcy)