Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczne we Włocławku                         Włocławek, 30.04.2025 r. ul. Kilińskiego 16
87-800 Włocławek
Numer sprawy: EA.261.12.2025
OGŁOSZENIE O PLANOWANYM ZAKUPIE
o wartości szacunkowej nieprzekraczającej progu określonego w art. 2 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 poz. 1320).
W związku z planowanym zakupem Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczne we Włocławku prosi o przedstawienie oferty cenowej w następującym zakresie:

Przedmiotem niniejszego postępowania jest zakup i dostawa na koszt i ryzyko Wykonawcy związane z nieprzewidzianymi zdarzeniami, fabrycznie nowego mętnościomierz laserowego TU5200 z kontrolą systemu, bez RFID, wersja ISO– szt. 1. z dwoma kompletami kuwet oraz z usługą:

uruchomienia, szkolenia z obsługi i wprowadzenia krzywej kalibracyjnej oraz serwisem po 12 miesiącach użytkowania.
Opis przedmiotu zamówienia:
1) Mętnościomierz laserowy TU5200 z kontrolą systemu, bez RFID, wersja ISO z dwoma kompletami kuwet oraz  z usługą:
uruchomienia, szkolenia z obsługi i wprowadzenia krzywej kalibracyjnej oraz serwisem po 12 miesiącach

a) Zakres pomiarowy:

· ISO:  0-1000 NTU/FNU/ TE/F /FTU;  0-100 mg/L;

· 0-250 EBC

b) Dokładność: +/- 2% odczytu plus 0.01 NTU od 0-40 NTU; +/- 10%  odczytu od 40-1000 NTU
w oparciu o wzorzec pierwszorzędny formazynowy (przy 25°C)

c) Rozdzielczość:

· NTU / FNU / TE/F / FTU / EBC / mg/L

d) Powtarzalność:

· <40 NTU: 1% odczytu lub +/- 0.002 NTU na formazynie, 25°C, zależnie od tego, która z wartości jest większa

· >40 NTU: 3,5% odczytu na formazynie w temp. 25°C

e) Światło rozproszone: <10 mNTU

f) Jednostka: NTU; FNU; TE/F; FTU; EBC; mg/L jeśli przyrząd jest skalibrowany z użyciem stopniowej krzywej kalibracji

g) Zakres temp. pracy: 10 ÷ 40 °C

h) Wilgotność: 80% przy 30°C (bez kondensacji)

i) Temp próbki:  4 ÷ 70 °C

j) Warunki przechowywania: -30 ÷ 60 °C.

2) Minimum 24 miesięczna gwarancja liczoną od daty potwierdzenia dostawy na fakturze.

3) Serwis autoryzowany przez producenta w czasie trwania okresu gwarancji.

4) Dostarczenie wraz ze sprzętem instrukcji obsługi w języku polskim oraz karty gwarancyjnej. 

5) Dostawa na koszt i ryzyko Wykonawcy związane z nieprzewidzianymi zdarzeniami maksymalnie do 20 czerwca 2025 r. do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Włocławku, ul. Płocka 45.

6) Termin płatności na fakturze: minimum 30 dni.

Wspólny Słownik Zamówień: 38000000-5
Termin realizacji zamówienia do 20.06.2025 r.
Termin płatności na fakturze: minimum 30 dni.
Gwarancja minimum 24 miesiące od daty potwierdzenia dostawy na fakturze.
Informuję, że zaproponowane ceny będą porównane z innymi ofertami. Z firmą, która przedstawi najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa. Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze. 

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: 
	Nazwa kryterium
	Wzór

	Cena  - Waga 100
	cena oferty najkorzystniejszej brutto

-----------------------------------------------  x 100 %
cena badanej oferty brutto 


Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 12.05.2025 r. do godz. 12:00
w siedzibie zamawiającego Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczne we Włocławku
Kilińskiego 16, 87-800 Włocławek, pokój nr 17 (Kancelaria).
Oferty można również przesłać do Zamawiającego pocztą elektroniczną na adres sekretariat.psse.wloclawek@sanepid.gov.pl, EPUAP: /pssewlocl/skrytka oraz e-Doręczenie: 
AE:PL-11719-89312-TAFBS-16

Wyniki zostaną podane na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/psse-wloclawek
Osobą do kontaktów w sprawie niniejszego zamówienia jest:

stanowisko
Kierownik Sekcji Administracyjnej 

imię i nazwisko
 Sławomir Lewandowski 


tel.


54-411-68-33 


w godzinach 

8:00 ÷ 14:00 

Załączniki:

1. Formularz ofertowy 

2. Wzór umowy
____________________________________

Dyrektor PSSE we Włocławku
