LISTOPAD 2025r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kołobrzegu na podstawie art. 4 ust.1 pkt. 1

ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz.

416), § 21 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie

jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), art. 12,

ust.1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 2024 r.

poz. 757) po zapoznaniu się z wynikami badań wody:

1. z PPPW zlokalizowanych na sieci wodociągu z ujęciem w Bogucinie-Rościęcinie:

- Kądzielno przy budynku nr 5 dz. Nr 12/4 obręb Kądzielno po rozpatrzeniu danych

zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 163/11/2025/NLW z dnia

28.11.2025 r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,

- Byszewo dz. Nr 324 obręb Byszewo po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu

z badań laboratoryjnych Nr 164/11/2025/NLW z dnia 28.11.2025 r. wykonanych przez

Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,

- Gąskowo 1 dz. Nr 11/61 obręb Gąskowo po rozpatrzeniu danych zawartych

w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 169/11/2025/NLW z dnia 28.11.2025 r.

wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,

- Ramlewo 13 po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań

laboratoryjnych Nr 167/11/2025/NLW z dnia 28.11.2025 r. wykonanych przez Dział

Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,

- Kołobrzeg, ul. Sikorskiego 3 dz. Nr 8/3 obręb 5 po rozpatrzeniu danych zawartych

w sprawozdaniu z badań Nr Spr/PMW/1597-Q/25 z dnia 07.11.2025 r. wykonanych

przez WSSE w Szczecinie Oddział Laboratoryjny w Koszalinie ul. Zwycięstwa 136, 75-613

Koszalin oraz sprawozdania z badań Nr Spr/ŚR/K/4943-Q/25 i Spr/ŚR/K/4944/25 z dnia

07.11.2025 r. wykonanych przez WSSE w Szczecinie Oddział Laboratoryjny w Szczecinie

ul. Spedytorska 6/7, 70-632 Szczecin,

- Kamica 2/1 po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań Nr

Spr/PMW/1598-Q/25 z dnia 07.11.2025 r. wykonanych przez WSSE w Szczecinie

Oddział Laboratoryjny w Koszalinie ul. Zwycięstwa 136, 75-613 Koszalin oraz

sprawozdania z badań Nr Spr/ŚR/K/4939-Q/25 i Spr/ŚR/K/4940/25 z dnia 07.11.2025 r.

wykonanych przez WSSE w Szczecinie Oddział Laboratoryjny w Szczecinie ul.

Spedytorska 6/7, 70-632 Szczecin,                                                                                                                                    2. z PPPW zlokalizowanego na sieci wodociągu z ujęciem w Bagiczu:                                                           - Bagicz (woda uzdatniona ze zbiornika do Ustronia Morskiego) po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 165/11/2025/NLW z dnia 28.11.2025 r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie, - Rusowo 38 dz. Nr 244 obręb Rusowo po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 166/11/2025/NLW z dnia 28.11.2025r.   wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,

3. z PPPW zlokalizowanego na sieci wodociągu z ujęciem w Gorawinie:

- Kinowo 15 dz. Nr 164/3 obręb Kinowo po rozpatrzeniu danych zawartych w

sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 168/11/2025/NLW z dnia 28.11.2025 r.

wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie, sprawozdaniu z badań Nr

Spr/PMW/1600-Q/25 z dnia 07.11.2025r. wykonanych przez WSSE w Szczecinie

Oddział Laboratoryjny w Koszalinie ul. Zwycięstwa 136, 75-613 Koszalin oraz

sprawozdania z badań Nr Spr/ŚR/K/4937-Q/25 i Spr/ŚR/K/4938/25 z dnia 07.11.2025r.

wykonanych przez WSSE w Szczecinie Oddział Laboratoryjny w Szczecinie ul.

Spedytorska 6/7, 70-632 Szczecin,

4. z PPPW zlokalizowanego na sieci wodociągu z ujęciem we Włościborzu:

- Kłopotowo 8/1 po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań

laboratoryjnych Nr 170/11/2025/NLW z dnia 28.11.2025 r. wykonanych przez Dział

Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,

Stwierdza

przydatność wody do spożycia w wodociągach: z ujęciem w Bogucinie-Rościęcinie,

Bagiczu, Gorawinie i Włościborzu.