## Arkusz 1
| EA-ZP.272.3.2021 | [11 empty] | zał. 2.2
Odczynniki i rozpuszczalniki - ZMIANA
Nr | nazwa | j.m. | LBWiG | LBŻiPU | LMiP | LBŚPP | LB-AS | razem | cena jedn. netto | wartość netto | VAT | wartość brutto | Producent, nr katalogowy | Uwagi
1 | 1,10-Fenantrolina monohydrat, zawartość nie mniejsza niż 99,5%, certyfikat analityczny aktualnie produkowanej serii; op. 100g | op. | 1 |  |  |  |  | 1
2 | 2-Propanol czystość gradientowa do HPLC op. 2,5l Czystość min. 99,9% Identyfikacja IR – zgodna Zasadowość- max. – 0,0002meq/g Kwasowość- max. – 0,0002meq/g Pozostałość po odparowaniu – max. 2mg/l Zaw. wody – max. 0,05% Filtrowany przez filtr 0,2µm; dla każdej serii i dla danej serii maksymalna absorbancja UV dla kilku długości fali lub transmitancja dla kilku długości fali; certyfikat analityczny produkowanej serii | op. |  |  |  | 1 | 24 | 25
3 | Aceton do GC op.2.5 l zawartość substancji czystej, certyfikowana dla każdej serii i dla danej serii, nie mniejsza niż 98,0%; pozostałość po odparowaniu do sucha, certyfikowana dla każdej serii i dla danej serii nie większa niż 3 ppm; zawartość wody, certyfikowana dla każdej serii i dla danej serii, nie większa niż 0,05%; gwarancja czystości chromatograficznej; termin ważności nie mniej niż 12 miesięcy; certyfikat analityczny aktualnie produkowanej serii | op. |  |  |  |  | 4 | 4
4 | Acetonitryl gradient do HPLC op. 2,5l Czystość (GC) min. 99,9% Identyfikacja IR – zgodna Zasadowość- max. – 0,0002meq/g Kwasowość- max. – 0,0002meq/g Pozostałość po odparowaniu – max. 2mg/l Zaw. wody – max. 0,02% Filtrowany przez filtr 0,2µm Do oferty przetargowej musi być dołączony certyfikat analityczny produkowanej serii dla każdej serii i dla danej serii maksymalna absorbancja UV dla kilku długości fali lub transmitancja dla kilku długości fali; | op. |  |  |  |  | 100 | 100
5 | Błękit laktofenolowy op. 100 ml | op. |  |  | 2 |  |  | 2
6 | Roztwór buforowy pH 4,01 (25oC) (certyfikowany materiał odniesienia), certyfikat analityczny aktualnie produkowanej serii, op. 1l | op. | 2 |  |  |  |  | 2
7 | Roztwór buforowy pH 7,00 (20oC) (certyfikowany materiał odniesienia), certyfikat analityczny aktualnie produkowanej serii, op. 1l | op. | 3 |  |  |  |  | 3
8 | Cykloheksan do HPLC op. 2,5 l zawartość substancji czystej, certyfikowana dla każdej serii i dla danej serii nie mniejsza niż 99,8%; pozostałość po odparowaniu do sucha, certyfikowana dla każdej serii i dla danej serii nie większa niż 5 mg/l; zawartość wody, certyfikowana dla każdej serii i dla danej serii nie większa niż 0,05%; zasadowość max. 0,0008 meq/g, certyfikowana dla każdej serii i dla danej serii; kwasowość max. 0,0006 meq/g, certyfikowana dla każdej serii i dla danej serii; dla każdej serii i dla danej serii maksymalna absorbancja UV dla kilku długości fali lub transmitancja dla kilku długości fali; termin ważności nie mniejszy niż 12 miesiecy; certyfikaty analityczne aktualnie produkowanej serii | op. |  |  |  |  | 3 | 3
9 | Dichlorometan do GC op. 2,5 l zawartość substancji czystej, certyfikowana dla każdej serii i dla danej serii, nie mniejsza niż 98,0%; pozostałość po odparowaniu do sucha, certyfikowana dla każdej serii i dla danej serii nie większa niż 5 ppm; zawartość wody, certyfikowana dla każdej serii i dla danej serii, nie większa niż 0, 01%; gwarancja czystości chromatograficznej; termin ważności nie mniej niż 12 miesięcy; certyfikat analityczny aktualnie produkowanej serii | op. |  |  |  |  | 8 | 8
10 | Dichlorometan do HPLC op. 2,5 l zawartość substancji czystej, certyfikowana dla każdej serii i dla danej serii nie mniejsza niż 99,8%; pozostałość po odparowaniu do sucha, certyfikowana dla każdej serii i dla danej serii nie większa niż 5 mg/l; zawartość wody, certyfikowana dla każdej serii i dla danej serii nie większa niż 0,05%; zasadowość max. 0,0008 meq/g, certyfikowana dla każdej serii i dla danej serii; kwasowość max. 0,0006 meq/g, certyfikowana dla każdej serii i dla danej serii; dla każdej serii i dla danej serii maksymalna absorbancja UV dla kilku długości fali lub transmitancja dla kilku długości fali; termin ważności nie mniejszy niż 12 miesiecy; certyfikaty analityczne aktualnie produkowanej serii | op. |  |  |  |  | 3 | 3
11 | Etanol dla biologi molekularnej op. 250ml | op. |  | 4 |  |  |  | 4
12 | Eter tert-butylo-metylowy do spektroskopii Uvasol® op. 1l | op |  |  |  |  | 10 | 10
13 | Hydroksyloaminy chlorowodorek GR do analizy ACS, zawartość nie mniejsza niż 99,0%, certyfikat analityczny aktualnie produkowanej serii, op. 1 kg | op. | 2 |  |  |  |  | 2
14 | kwas azotowy o stężeniu nie mniejszym niż 65%, stężenie Ag, As, Ba, Cd, Co, Cu, In, Li, Mn, Sb, Sr, Tl, V, certyfikowane dla każdej serii i dla danej serii nie większe niż 0,5 ug/l (dla każdego z metali z osobna); stężenie Al i Ni, certyfikowane dla każdej serii i dla danej serii nie większe niż 5 ug/l (dla każdego z metali z osobna); stężenie Au, certyfikowane dla każdej serii i dla danej serii nie większe niż 0,1 ug/l; stężenie Ca, Fe, K, Pb, Zn, certyfikowane dla każdej serii i dla danej serii nie większe niż 2 ug/l (dla każdego z metali z osobna); stężenie Cr, Hg, Mg, certyfikowane dla każdej serii i dla danej serii nie większe niż 1 ug/l (dla każdego z metali z osobna); stężenie Na, certyfikowane dla każdej serii i dla danej serii nie większe niż 10 ug/l; op. 1l; certyfikat analityczny aktualnie produkowanej serii | op. | 8 | 70 |  | 1 | 4 | 83
15 | Kwas siarkowy 95-97% GR do analizy Hg op. 1l | op. |  | 25 |  |  |  | 25
16 | kwas solny o stężeniu nie mniejszym niż 30%, stężenie Ag, Al, As, Au, Ba, Co, Cr, Cu, Ni, V, Zn, certyfikowane dla każdej serii i dla danej serii nie większe niż 1 ug/l (dla każdego z metali z osobna); stężenie Ca i Fe, certyfikowane dla każdej serii i dla danej serii nie większe niż 5 ug/l (dla każdego z metali z osobna); stężenie Cd, In, Li, Mn, Pb,Sb, Sr, Tl, certyfikowane dla każdej serii i dla danej serii nie większe niż 0,5 ug/l (dla każdego z metali z osobna); stężenie Hg i Mg, certyfikowane dla każdej serii i dla danej serii nie większe niż 2 ug/l (dla każdego z metali z osobna); stężenie K i Na, certyfikowane dla każdej serii i dla danej serii nie większe niż 10 ug/l (dla każdego z metali z osobna); op. 1l; certyfikat analityczny aktualnie produkowanej serii | op. | 6 | 25 |  | 1 | 8 | 40
17 | L-(+)-Ramnoza, monohydrat dla mikrobiologii op. 50g | op. |  |  | 3 |  |  | 3
18 | L-α- Lecytyna op. 100g | op. |  |  | 1 |  |  | 1
19 | Metanol do HPLC op. 2,5 l zawartość substancji czystej, certyfikowana dla każdej serii i dla danej serii nie mniejsza niż 99,8%; pozostałość po odparowaniu do sucha, certyfikowana dla każdej serii i dla danej serii nie większa niż 5 mg/l; zawartość wody, certyfikowana dla każdej serii i dla danej serii nie większa niż 0,05%; zasadowość max. 0,0008 meq/g, certyfikowana dla każdej serii i dla danej serii; kwasowość max. 0,0006 meq/g, certyfikowana dla każdej serii i dla danej serii; dla każdej serii i dla danej serii maksymalna absorbancja UV dla kilku długości fali lub transmitancja dla kilku długości fali; termin ważności nie mniejszy niż 12 miesiecy; certyfikaty analityczne aktualnie produkowanej serii | op. |  | 1 |  | 2 | 50 | 53
20 | Metanol GC op. 2.5 l zawartość substancji czystej, certyfikowana dla każdej serii i dla danej serii, nie mniejsza niż 98,0%; pozostałość po odparowaniu do sucha, certyfikowana dla każdej serii i dla danej serii nie większa niż 3 ppm; zawartość wody, certyfikowana dla każdej serii i dla danej serii, nie większa niż 0,1%; gwarancja czystości chromatograficznej; termin ważności nie mniej niż 12 miesięcy; certyfikat analityczny aktualnie produkowanej serii | op. |  |  |  |  | 2 | 2
21 | Modyfikator palladowy do ASA w komorze grafitowej op. 50 ml do kuwety grafitowej ASA, As max. 0,00001 g/l Cd max. 0,000001 g/l Pb max. 0,00001 g/l | op. |  |  |  |  | 1 | 1
22 | n-Heksan do GC op. 2.5 l zawartość substancji czystej, certyfikowana dla każdej serii i dla danej serii, nie mniejsza niż 98,0%; pozostałość po odparowaniu do sucha, certyfikowana dla każdej serii i dla danej serii nie większa niż 3 ppm; zawartość wody, certyfikowana dla każdej serii i dla danej serii, nie większa niż 0,1%; gwarancja czystości chromatograficznej; termin ważności nie mniej niż 12 miesięcy; certyfikat analityczny aktualnie produkowanej serii | op. |  |  |  |  | 6 | 6
23 | n-Pentan do GC op. 1 l zawartość substancji czystej, certyfikowana dla każdej serii i dla danej serii, nie mniejsza niż 98,0%; pozostałość po odparowaniu do sucha, certyfikowana dla każdej serii i dla danej serii nie większa niż 3 ppm; zawartość wody, certyfikowana dla każdej serii i dla danej serii, nie większa niż 0,1%; gwarancja czystości chromatograficznej; termin ważności nie mniej niż 12 miesięcy; certyfikat analityczny aktualnie produkowanej serii; stężenie chloroformu, bromoformu, bromodichlorometanu, dibromochlorometanu, 1,2-dichloroetanu oraz trichloroetanu i tetrachloroetenu nie większe niż 0,01 ug/ml | op. |  |  |  |  | 15 | 15 | [5 empty] | Prośba o akceptację specyfikacji 1008821000 lub 1072881000, które nie zawierają opisu zaznaczonego na czerwono. Laboratorium zgadza się na produkt o specyfikacji 1072881000
24 | Octan Etylu do GC op. 2.5 l zawartość substancji czystej, certyfikowana dla każdej serii i dla danej serii, nie mniejsza niż 98,0%; pozostałość po odparowaniu do sucha, certyfikowana dla każdej serii i dla danej serii nie większa niż 3 ppm; zawartość wody, certyfikowana dla każdej serii i dla danej serii, nie większa niż 0,02%; gwarancja czystości chromatograficznej; termin ważności nie mniej niż 12 miesięcy; certyfikat analityczny aktualnie produkowanej serii | op. |  |  |  |  | 4 | 4
25 | Paski wskaźnikowe pH 0-14 niefarbujące, wskaźnik uniwersalny op. 100szt. | op. | 20 |  |  | 3 | 1 | 24
26 | Peroksodisiarczan sodowy GR zawartość nie mniejsza niż 99,0%; certyfikat analityczny aktualnie produkowanej serii; op. 1.kg | op. | 2 |  |  |  |  | 2
27 | Potasu chlorek, wzorzec przewodnictwa w saszetkach, 1,41 mS/cm op. 30 szt x 30 ml (certyfikowany materiał odniesienia), certyfikat analityczny aktualnie produkowanej serii | op. | 1 |  |  |  |  | 1
28 | Potasu Jodek, zawartość nie mniejsza niż 99,5%, certyfikat analityczny aktualnie produkowanej serii, op.500g | op. | 1 |  | 1 |  |  | 2
29 | Sodu borowodorek cz.d.a. op. 100g | op. |  |  |  |  | 2 | 2
30 | Sodu cytrynian x 2H2O do analizy ACS, certyfikat analityczny aktualnie produkowanej serii, op. 1kg | op. | 4 |  | 1 |  |  | 5
31 | Sodu salicylan do analizy, zawartość nie mniejsza niż 99,5%, certyfikat analityczny aktualnie produkowanej serii, op. 1kg | op. | 4 |  |  |  |  | 4
32 | Sodu siarczan bezwodny, op. 500g | op. |  |  | 1 |  |  | 1
33 | Sodu tiosiarczan x 5H2O GR do analizy ACS, certyfikat analityczny aktualnie produkowanej serii, op. 500g | op. | 3 |  |  |  |  | 3
34 | Sulfanilamid GR do analizy, zawartość nie mniejsza niż 99,0%, certyfikat analityczny aktualnie produkowanej serii, op. 100g | op. | 1 |  |  |  |  | 1
35 | test cyjanków zakres 0,002-0,500 mg/l , 100 testów- analiz. Metoda spektrofotometryczna, kompatybilna ze spetyrofotometrem pharo | op. | 5 |  |  |  |  | 5
36 | Toluen do GC - op. 2,5l Identyfikacja IR- zgodna Pozostałość po odparowaniu – max. 3,0mg/l Zaw. wody – max.0,03% GC/ECD (zakres retencji;1,2,4-trichlrobenzen;dekachlorobifenyl;indywidualne sygnały) – max. 3pg/ml Do analiz śladowych pestycydów. Do oferty przetargowej musi być dołączony certyfikat analityczny aktualnie produkowanej serii | op. |  |  |  |  | 2 | 2
37 | Węglan sodu (certyfikowany materiał odniesienia), zawartość substancji czystej, certyfikowana dla każdej serii i dla danej serii nie mniejsza niż 99,90%; certyfikat analityczny aktualnie produkowanej serii; op. 80g | op. | 3 |  |  |  |  | 3 | [5 empty] | Prosimy o akceptację paramtru ≥ 99.80 % (aktualna seria 99,98%). Odpowiedź: WYRAŻAMY ZGODĘ NA MIN CZYSTOŚĆ 99,8%
38 | Azotyny, roztwór wzorcowy, 1000 mg/l NO2, w odniesieniu do SRM z NIST, NaNO2 w H2O, certyfikat analityczny aktualnie produkowanej serii, op.500 ml | op. |  | 1 |  | 1 | 1 | 3
39 | Wzorzec jonów chlorków op. 500 ml, 1000 mg/litr - certyfikat jakości (+/- 2 mg/l) | op. |  |  |  | 1 |  | 1
40 | Cadium standard 1000mg Cd amp. Certyfikat analityczny aktualnie produkowanej serii spełniający wymagania normy PN-EN ISO 17034 oraz ISO Guide34 | op. |  | 3 |  |  | 1 | 4 | [5 empty] | Wzorzec w ampułce (1099600001) nie ma zgodności z ISO 17034/ ISO Guide 34. Czy możemy zaproponować gotowy roztwór 100 ml czy 500ml? - 119777 Laboratorium zgadza się na gotowy roztwór w ilości 1x100ml
41 | Lead standard 1000mg Pb amp. Certyfikat analityczny aktualnie produkowanej serii spełniający wymagania normy PN-EN ISO 17034 oraz ISO Guide34 | op. |  | 3 |  |  | 1 | 4 | [5 empty] | Wzorzec w ampułce (1099690001) nie ma zgodności z ISO 17034/ ISO Guide 34. Czy możemy zaproponować gotowy roztwór 100 ml/ 500ml? - 119776 Laboratorium zgadza się na gotowy roztwór w ilości 1x100ml
42 | Żel krzemionkowy 60 do chromatografii kolumnowej rozmiar cząstek 0,063-0200 mm op. 1kG | op. |  | 1 |  |  |  | 1
43 | Fosforany, roztwór wzorcowy, 1000 mg/l PO4, w odniesieniu do SRM z NIST, KH2PO4 w H2O, certyfikat analityczny aktualnie produkowanej serii,op. 500 ml | op. |  |  |  | 1 |  | 1
44 | Lizozym (z białka jaja kurzego) op. 1g | op. |  |  | 6 |  |  | 6
45 | Chlorek cyny (II) dihydrat do analizy (max. 0,000001%Hg) op. 250g | op. |  |  |  |  | 2 | 2
46 | Azotany, roztwór wzorcowy, 1000 mg/l NO3, w odniesieniu do SRM z NIST, NaNO3 w H2O, certyfikat analityczny aktualnie produkowanej serii, op. 500ml | op. | 1 | 1 |  |  | 1 | 3
47 | Tiosiarczan potasu, op 100g | op. | 1 |  |  |  |  | 1
48 | Bromek-nadbromek pirydyniowy do syntezy, op. 50g | op. |  |  |  |  | 2 | 2
49 | Eter dietylowy HPLC stabilizowany 1% etanolem op. 2,5l | op. |  | 1 |  |  |  | 1
50 | EDTA 2Nax2H2O 100g | op. |  |  | 2 | 2 |  | 4
51 | Mangan, roztwór wzorcowy, 1000 mg/l Mn, w odniesieniu do SRM z NIST, Mn(NO3)2 w 0,5 mol/l HNO3, certyfikat analityczny aktualnie produkowanej serii, op. 100ml | op. | 1 |  |  |  |  | 1
52 | Fluorki, roztwór wzorcowy, 1000 mg/l F, w odniesieniu do SRM z NIST, NaF w H2O, certyfikat analityczny aktualnie produkowanej serii, op.500ml | op. | 1 |  |  |  |  | 1
53 | Tin Standard for AAS TraceCERT®, 1000 mg/L Sn in hydrochloric acid op. 250 ml Certyfikat analityczny aktualnie produkowanej serii spełniający wymagania normy PN-EN ISO 17034 oraz ISO Guide34 | op. |  |  |  |  | 1 | 1
54 | Sód, roztwór wzorcowy, 1000 mg/l Na, w odniesieniu do SRM z NIST, NaNO3 w 0,5 mol/l HNO3, certyfikat analityczny aktualnie produkowanej serii, op. 500 ml | op. |  |  |  | 2 |  | 2
55 | 2 – Pyrazinecarboxamide op. 25g | op. |  |  | 1 |  |  | 1
56 | Nessler Reagent op. 100 ml | op. |  |  |  | 10 |  | 10
57 | Roztwór buforowy pH 10,00 25oC (certyfikowany materiał odniesienia), certyfikat analityczny aktualnie produkowanej serii, op. 1l | op. | 2 |  |  |  |  | 2
58 | Mangan Standard 1000mg Mn, certyfikat do każdej dostarczonej serii | op. |  |  |  | 1 |  | 1
59 | Chlorki, roztwór wzorcowy, 1000 mg/l Cl, w odniesieniu do SRM z NIST, NaCl w H2O, certyfikat analityczny aktualnie produkowanej serii, op. 500ml | op. | 1 |  |  | 1 |  | 2
60 | Acetyloaceton Masa molowa 100,1 g/mol op. 100ml. Czystość ≥99,0% Do oferty przetargowej musi być dołączony certyfikat analityczny aktualnie produkowanej serii | op. |  | 1 |  |  |  | 1
61 | Agaroza do analitycznej elektrofezy kwasów nukleinowych 500g | op. |  | 1 |  |  |  | 1
62 | N,N-dimetyloformamid for gas chromatography op. 500 ml | op. |  |  |  |  | 3 | 3
63 | Arsenic standard 1000 mg/l As amp. Certyfikat analityczny aktualnie produkowanej serii spełniający wymagania normy PN-EN ISO 17034 oraz ISO Guide34 | op. |  |  |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | Wzorzec w ampułce (1099390001) nie ma zgodności z ISO 17034/ ISO Guide 34. Czy możemy zaproponować gotowy roztwór 100 ml czy 500ml? - 119773 Laboratorium zgadza się na gotowy roztwór w ilości 1x100ml
64 | Wzorzec jonów amonowych 1000mg/l op. 500ml | op. |  |  |  | 1 |  | 1
65 | Bromek potasu do analizy spektroskopowej IR 500g | op. |  |  |  | 1 |  | 1
66 | Wzorzec Fe 1000mg(FeCl3 w 15%HCl) ampułka | op. |  |  |  | 1 |  | 1
67 | Calcium standard 1000 mg/l Ca amp.Certyfikat analityczny aktualnie produkowanej serii spełniający wymagania normy PN-EN ISO 17034 oraz ISO Guide34 | op. |  |  |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | wzorzec w ampułce (1099430001) nie ma zgodności z ISO 17034/ ISO Guide 34. Czy możemy zaproponować gotowy roztwór 100 ml/ 500ml? - 119778 Laboratorium zgadza się na gotowy roztwór w ilości 1x100ml
68 | Potassium standard 1000 mg/l K amp.Certyfikat analityczny aktualnie produkowanej serii spełniający wymagania normy PN-EN ISO 17034 oraz ISO Guide34 | op. |  |  |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | Wzorzec w ampułce (1099240001) nie ma zgodności z ISO 17034/ ISO Guide 34. Czy możemy zaproponować gotowy roztwór 100 ml czy 500ml? - 170230 Laboratorium zgadza się na gotowy roztwór w ilości 1x100ml
69 | Nickel standard 1000 mg/l Ni amp.Certyfikat analityczny aktualnie produkowanej serii spełniający wymagania normy PN-EN ISO 17034 oraz ISO Guide34 | op. |  |  |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | Wzorzec w ampułce (1099890001) nie ma zgodności z ISO 17034/ ISO Guide 34. Czy możemy zaproponować gotowy roztwór 100 ml/ 500ml? - 119792 (ISO Guide 34) Laboratorium zgadza się na gotowy roztwór w ilości 1x100ml
70 | SYBR® Gold nucleic acid gel stain - barwnik op. 500ul | op. |  | 1 |  |  |  | 1
71 | Woda, DEPC-traktowana, czystość do biologii molekularnej op. 1l | op. |  | 1 |  |  |  | 1
72 | 2- propanol do analizy ACS, ISO, Reag Ph Eur 1litr | op. |  | 1 |  |  |  | 1
73 | Lead AA Standard 1000 ug/ml Pb 125 ml matrix:water with dilute nitric acid ,certyfikat do serii | op. |  | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | Prośba o akceptację poj. 100 lub 250 ml = prośba o akceptację 16595-250ML lub 1197760100 akceptacja 16595-250 ml
74 | Cadium AA Standard 1000 ug/ml Cd 125 ml. Matrix: water with dilute nitric acid, certyfikat do serii | op. |  | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | Prośba o akceptację poj. 100 lub 250 ml = prośba o akceptację 51994-250ML lub 1197770100 akceptacja 51994-250 ml
75 | Bactident oxidase test do wykrywania oxydazy cytochromowej op=50 testów | op. |  | 2 |  |  |  | 2
Wszystkie zamawiane materiały odniesienia, wzorce, certyfikowane materiały odniesienia, muszą zapewnić spójność pomiarową w zakresie danej metody badawczej. Zgodnie z dokumentem DA-06 wyd. 7 z 2020-04-20 r. str. 6 - 8 za posiadające wystarczające potwierdzenie dla zapewnienia spójności pomiarowej w ramach metody badawczej uważa się materiały odniesienia zarejestrowane w bazie The BIPM Key Comparison Database (KCDB) lub CRM są wyprodukowaneprzez akredytowanych producentów materiałów odniesienia wodniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO 17034, w ramach posiadanego zakresu akredytacji, a jednostka akredytująca jest sygnatariuszem porozumień EA MLA i/lub ILAC MRA. Wszystkie dostarczane materiały odniesienia muszą mieć udokumentowane ww potwierdzenie spójności pomiarowej. Zamawiane materiały odniesienia, o ile nie opisano inaczej, muszą charakteryzować się minimum rocznym okresem przydatności.
…..................................................................................................
podpisy osób upoważnionych do reprezentowania oferenta