## Arkusz1
Zał. 2.14
sukcesywna dostawa w 2021r. materiałów do badań laboratoryjnych
Wzorce substancji chemicznych
LP | Nazwa (dokładny opis, wielkość opakowania) | j.m. | LBWiG | LBŚPP | LBŻiPU | Ilość | Oferowany produkt (wypełnia Wykonawca)
[7 empty] | Cena jednostkowa | Wartość netto | VAT [%] | Wartość brutto | Producent nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Wzorzec Barwy Pt-Co 500mg/l op. 500ml | op. | 1 |  |  | 1
2 | Wzorzec TOC 1000µl/ml op. 125ml | op. | 1 |  |  | 1
3 | Wzorzec Chloru ogólnego 1000mg/l op. 10ml | op. | 2 |  |  | 2
4 | Wzorzec cyjanków w wodzie 1000µg/ml op. 100 ml | op. | 1 |  |  | 1
5 | Wzorzec zapachu, geosmina 2ug/ml, zawartość nie mniejsza niż 98,0%, op 1 ml | op. | 3 |  |  | 3
6 | Wzorzec zapachu, metyloizoborneol 2ug/ml, zawartość nie mniejsza niż 98,0%, op 1 ml | op. | 1 |  | 1 | 2
7 | Wzorzec amoniaku stęż. 1000mg/l op. 100ml | op. | 1 |  |  | 1
8 | Wzorzec azotynów 1000mg/l op. 100 ml | op. | 1 |  |  | 1
9 | Fenol 10ug/ml w wodzie op. 500ml | op |  | 1 |  | 1
10 | Wzorzec azotynów 1000mg/l op. 500 ml | op |  | 1 |  | 1
11 | Pierwiastki śladowe w wodzie (matryca środowiskowa - environmental matrix) op. 500ml, roztwór wzorcowy o przydatności min. 1 rok, Al - 105; Sb - 15,2; As - 16,7; B - 46,9; Cd - 25,7; Cr - 65,1; Cu - 77,4; Pb - 63,5; Mn - 78,7; Ni - 65,3; Se - 14,3; Ag - 12,0; wszystkie wartości są podane w mikrogramach na litr [µg/l]. | op | 1 |  |  | 1
12 | Wzorzec przewodności 2770 uS/cm w 25oC op. 500ml | op | 3 |  |  | 3
13 | Fenoloftaleina-materiał CRM / 99,8+/-0,1% /Nr Cas 77-09-8 op. 5g | op |  | 1
14 | Wzorzec azotanów 1000mg/l op. 100 ml | op | 1 |  |  | 1
Wszystkie zamawiane materiały odniesienia, wzorce, certyfikowane materiały odniesienia, muszą zapewnić spójność pomiarową w zakresie danej metody badawczej. Zgodnie z dokumentem DA-06 wyd. 7 z 2020-04-20 r. str. 6 - 8 za posiadające wystarczające potwierdzenie dla zapewnienia spójności pomiarowej w ramach metody badawczej uważa się materiały odniesienia zarejestrowane w bazie The BIPM Key Comparison Database (KCDB) lub CRM są wyprodukowaneprzez akredytowanych producentów materiałów odniesienia wodniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO 17034, w ramach posiadanego zakresu akredytacji, a jednostka akredytująca jest sygnatariuszem porozumień EA MLA i/lub ILAC MRA. Wszystkie dostarczane materiały odniesienia muszą mieć udokumentowane ww potwierdzenie spójności pomiarowej. Zamawiane materiały odniesienia, o ile nie opisano inaczej, muszą charakteryzować się minimum rocznym okresem przydatności.
………………………………………………………………………………………………….
/podpisy osób upoważnionych do reprezentowania oferenta/