## Arkusz1
Zał. 2.23
Sukcesywna dostawę w 2021r. materiałów do badań laboratoryjnych
odczynniki specjalistyczne SA
LP | Nazwa (dokładny opis, wielkość opakowania) | j.m. | LBWiG | Ilość razem | Oferowany produkt (wypełnia Wykonawca)
[5 empty] | Cena jednostkowa | Wartość netto | VAT [%] | Wartośc brutto | Producent nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | wzorzec mętności 1 NTU op. 1l | szt. | 4 | 4
2 | bromate standard for IC, 1000mg/l in water op. 100ml | szt. | 1 | 1
3 | sodium chlorite 250 g | szt. | 1 | 1
4 | iron standard for AAS, 1000 mg/l in 2% HNO3 op. 250 ml | szt. | 1 | 1
5 | sodium standard for AAS, 1000 mg/l in 2% HNO3 op. 250 ml | szt. | 1 | 1
6 | Hardness, Total as CaCO3 1000 mg/l Calibration Standard, op. 500 ml | szt. | 3 | 3
7 | wzorzec mętności 4000 NTU op. 1l | szt. | 1 | 1
8 | TOC 1000 mg/l calibration standard op. 500 ml | szt. | 1 | 1
9 | potassium standard for AAS, 1000 mg/l in 2% HNO3, op. 250 ml | szt. | 1 | 1
10 | nitrite standard for IC, 1000 mg/l, op. 100 ml | szt. | 1 | 1
11 | nitrate standard for IC, 1000 mg/l, op. 100 ml | szt. | 1 | 1
12 | chloride standard for IC, 1000 mg/l, op. 100 ml | szt. | 1 | 1
13 | fluoride standard for IC, 1000 mg/l, op. 100 ml | szt. | 1 | 1
14 | sulfate standard for IC, 1000 mg/l, op. 100 ml | szt. | 1 | 1
……………………………………………………………………………………
/podpisy osób upoważnionych do reprezentowania oferenta/
Wszystkie zamawiane materiały odniesienia, wzorce, certyfikowane materiały odniesienia, muszą zapewnić spójność pomiarową w zakresie danej metody badawczej. Zgodnie z dokumentem DA-06 wyd. 7 z 2020-04-20 r. str. 6 - 8 za posiadające wystarczające potwierdzenie dla zapewnienia spójności pomiarowej w ramach metody badawczej uważa się materiały odniesienia zarejestrowane w bazie The BIPM Key Comparison Database (KCDB) lub CRM są wyprodukowaneprzez akredytowanych producentów materiałów odniesienia wodniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO 17034, w ramach posiadanego zakresu akredytacji, a jednostka akredytująca jest sygnatariuszem porozumień EA MLA i/lub ILAC MRA. Wszystkie dostarczane materiały odniesienia muszą mieć udokumentowane ww potwierdzenie spójności pomiarowej. Zamawiane materiały odniesienia, o ile nie opisano inaczej, muszą charakteryzować się minimum rocznym okresem przydatności.