## Arkusz1
zał. 2.24
Formularz ilościowo cenowo - wartościowy
Testy diagnostyczne ELISA II
LP | Nazwa (dokładny opis, wielkość opakowania) | j.m. | Laboratorium | Razem ilość | Oferowany produkt (wypełnia Wykonawca)
|  |  | LMiP |  | Cena jednostkowa | Wartość netto | VAT [%] | Wartość brutto | Producent nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Epstein-Barr virus capsid antygen EBV-CA op. 96 szt. - zestaw dooznaczania p/ciał w klasie IgG-ilościowy-zawiera 3 kalibratory. - kontrola pozytywna i negatywna w zestawie,gotowe do użycia,odczynniki znakowane kolorami. - inkubacja w temperaturze pokojowej,bez konieczności użycia inkubatora. - brak konieczności zużycia studzienek reakcyjnych płytki mikrotitracyjnej na tzw. blank. | op. | 12 | 12
2 | Epstein-Barr virus capsid antygen EBV-CA IgG/RF absorbent op. 96 szt. - test immunoenzymatyczny do półilościowego oznaczania p/ciał w klasie IgM przeciwko antygenowi kapsydowemu wirusa Epsteina-Barr w surowicy ludzkiej, - brak reakcji krzyżowych, - odczyt absorbancji prób badanych i kontroli w czytniku przy długości fali 450/630 nm, - odczynniki gotowe do użycia, bufor do rozcieńczania próbek zawiera absorbent IgG i RF bez konieczności zakupu dodatkowych odczynników, - kontrola pozytywna i negatywna w zestawie, odczynniki znakowane kolorami, - inkubacja w temperaturze pokojowej, - brak konieczności zużycia studzienek reakcyjnych płytki mikrotitracyjnej na tzw blank, - możliwość dzielenia pasków, - certyfikat jakości oraz znak zgodności CE, - kompatybilność z posiadaną aparaturą pomiarową czytnik Elisa ELX 800, - termin ważności nie mniej niż 9 miesięcy od dostawy, | op. | 12 | 12
3 | Epstein-Barr virus nuclear antygen EBNA-1 op. 96 szt., - test immunoenzymatyczny do ilościowego/jakościowego oznaczania przeciwciał IgG przeciwko antygenowi jądrowemu wirusa Ebsteina Barr (syntetyczny peptyd EBNA-1) w ludzkiej surowicy krwi lub w osoczu, zawiera trzy kalibratory, - zestaw zawierający: 12 podzielnych pasków zawierający po 8 dołków opłaszczonych antygenami, znacznik enzymatyczny, trzy kalibratory, rozcieńczalnik do znacznika, rozcieńczalnik do próbek, bufor płuczący roztwór substratu, roztwór zatrzymujący reakcję, instrukcję użytkowania, - odczyt wartości absorbancji prób badanych i kontroli w czytniku przy długości fali 450/630 nm, - certyfikat jakości oraz znak zgodności CE, - kompatybilność z posiadaną aparaturą pomiarową czytnik Elisa ELX 800, - termin ważności nie krótszy niż 9 miesięcy od daty dostarczenia zestawu, - brak konieczności zużycia studzienek reakcyjnych na tzw blank, - inkubacja w temperaturze pokojowej, - wskazane, aby testy do diagnostyki EBNA, EA i EBV M i G były tej samej firmy. | op. | 4 | 4
4 | Epstein-Barr virus ealry antygen EBV-EA op. 96 szt., - test immunoenzymatyczny do ilościowego/jakościowego oznaczania przeciwciał IgG przeciwko wczesnemu rozproszonemu antygenowi wirusa Ebsteina Barr (rekombinowany polipeptyd EA (D)) w ludzkiej surowicy krwi lub w osoczu, zawiera trzy kalibratory, - zestaw zawierający: 12 podzielnych pasków zawierający po 8 dołków opłaszczonych antygenami, - odczyt wartości absorbancji prób badanych i kontroli w czytniku przy długości fali 450/630 nm, - certyfikat jakości oraz znak zgodności CE, - kompatybilność z posiadaną aparaturą pomiarową czytnik Elisa ELX 800, - termin ważności nie krótszy niż 9 miesięcy od daty dostarczenia zestawu, -specyficzność diagnostyczna nie mniej niż 99,4%, czułość kliniczna nie mniej niż 96,7%, - kontrole pozytywna i negatywna w zestawie, gotowe do użycia, odczynniki znakowane kolorami, - inkubacja w temperaturze pokojowej, - wskazane, aby testy do diagnostyki EBNA, EA i EBV M i G były tej samej firmy. | op. | 4 | 4
5 | Parvovirus B19 IgG op. 96 szt. - test immunoenzymatyczny do ilościowego oznaczania przeciwciał w klasie IgG dla rekombinowanych antygenów Parvowirusa B19 w surowicy ludzkiej, - test ilościowy zawiera cztery kalibratory, - brak reakcji krzyżowych z innymi przeciwciałami, - odczyt wartości absorbancji prób badanych i kontrolnych w czytniku przy długości fali 450/630 nm, - odczynniki gotowe do użycia, - możliwość dzielenia pasków, - certyfikat jakości oraz znak zgodności CE, - kompatybilność z posiadaną aparaturą pomiarową czytnik Elisa ELX 800, - specyficzność i czułość kliniczna nie mniej niż 94%, - wielkość opakowania 96, - wskazane jest, aby testy do diagnostyki zakażeń Parvowirusem w obu klasach IgM i IgG były zakupione w tej samej firmie, - termin ważności nie krótszy niż 9 miesięcy od daty dostarczenia zestawu, wielkość opakowania 96, | op. | 10 | 10
6 | Parvovirus B19 IgM op. 96 szt. - test immunoenzymatyczny do półilościowego oznaczania przeciwciał w klasie IgM dla rekombinowanych antygenów Parvowirusa B19 w surowicy ludzkiej, - test półilościowy zawiera jeden kalibrator, - brak reakcji krzyżowych z innymi przeciwciałami, - odczyt wartości absorbancji prób badanych i kontrolnych w czytniku przy długości fali 450/630 nm, - odczynniki gotowe do użycia, - możliwość dzielenia pasków, - certyfikat jakości oraz znak zgodności CE, - kompatybilność z posiadaną aparaturą pomiarową czytnik Elisa ELX 800, - specyficzność i czułość kliniczna nie mniej niż 94%, - wielkość opakowania 96, - wskazane jest, aby testy do diagnostyki zakażeń Parvowirusem w obu klasach IgM i IgG były zakupione w tej samej firmie, - termin ważności nie krótszy niż 9 miesięcy od daty dostarczenia zestawu, wielkość opakowania 96, - bufor do rozcieńczania próbek w klasie IgM zawiera absorbent przeciwciał IgG i RF, bez konieczność zakupu dodatkowych odczynników, | op. | 10 | 10
7 | Awidność przeciwciał IgG przeciwko EBV op. 96szt. Wskazane aby testy do diagnostyki EBNA, EA i EBV M i G i awidność anty EBV-CA były tej samej firmy. Antygen: natywny, oczyszczony w chromatografii powinowactwa otoczki wirusa Epsteina-Barr. 2 kontrole pozytywne zawierajęce przeciwciała nisko i wysokoawidne. Zestaw zawiera roztw. mocznika o odpowiednim stężeniu - gotowy do użycia | op. | 8 | 8
8 | Elisa Measles virus op. 96 szt. | op. | 2 | 2
9 | Zestaw Elisa do diagnostyki różyczki-zestaw testowy do oceny p/ciał w klasie IgG ilościowy(4 kalibratory),w klasie IgM półilościowy(1 kalibrator),wyniki w IU /ml,odczynniki znaczone kolorami,bufor do rozcieńczania próbek,kalibratory,kontrole,koniugat enzymatyczny-gotowe do użycia,bufor do płukania 10-krotnie skoncentrowany,płytka mikrotitracyjna z oddzielnie odłamywanymi studzienkami.Bufor do rozcieńczania surowicy dla wszystkich zestawów do badania przeciwciał klasy IgM zawiera absorbent czynnika reumatoidalnego IgG,ważność odczynników nie mniej niż 10m-cy od daty dostarczenia zestawu.Certyfikat jakości i znak zgodności CE,kompatybilność z posiadaną aparaturą pomiarową czytnik ELX 800.Fala odczytu 450nm. | op. | 4 | 4
10 | Zestaw Elisa do diagnostyki CMV-zestaw do oznaczania przeciwciał w klasie IgM i IgG.Zestaw do oznaczania przeciwciał IgG -ilościowy(3 kalibratory),zestaw w klasie JgM-półilościowy,bufor do rozcieńczania próbek zawiera IgG/RF-Absorbent(bez konieczności zakupu dodatkowych odczynników).Kontrola pozytywna i negatywna w zestawie odczynniki znakowane kolorami,bufor do rozcieńczania próbek gotowy do użycia,bufor do plukania 10-krotnie skoncentrowany,brak konieczności zużycia studzienek reakcyjnych na tzw.blank.Certyfikat jakości i znak zgodności CE,kompatybilność z posiadaną aparaturą pomiarową czytnik Elisa ELX 800.Termin ważności powinien być nie krótszy niż 10 m-cy od daty dostarczenia zestawu.Fala odczytu 450 nm. | op. | 4 | 4
11 | Zestaw Elisa do diagnostyki Brucelozy - zestaw do oznaczenia przeciwciał w klasie IgM i IgG w zestawie z kalibratorami i kontrolami jak w pkt.10. | op. | 4 | 4