# BADANIA FIZYKOCHEMICZNE, MIKROBIOLOGICZNE I SENSORYCZNE WODY 
ORAZ BADANIA MIGRACJI SUBSTANCJI CHEMICZNYCH DO WODY Z Materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z Wodą przeznaczoną 
do spoŻycia

Kierownik Pracowni Badań Fizykochemicznych Wody - mgr Zbigniew Pikul

tel. 32 351 23 00 wew. 129; e-mail: dl-kw.wsse.katowice@sanepid.gov.pl

| Badania fizykochemiczne i sensoryczne wody akredytowane |  |
| --- | --- |
| Rodzaj badania | Metoda badania |
| Amonowy jon (azot amonowy) | metoda spektrofotometryczna |
| Azotany (azot azotanowy) | metoda spektrofotometryczna lub metoda chromatografii jonowej (IC) |
| Azotyny (azot azotynowy) |  |
| Barwa | metoda wizualna lub metoda spektrofotometryczna |
| Benzen | metoda chromatografii gazowej (HS-GC-FID) |
| Bromiany | metoda chromatografii jonowej (IC) |
| Chlor ogólny | metoda spektrofotometryczna |
| Chlor wolny | metoda spektrofotometryczna |
| Chlor związany | metoda obliczeniowa |
| Chlorki | metoda miareczkowa lub metoda chromatografii jonowej (IC) |
| Chlorany | metoda chromatografii jonowej (IC) |
| Chloryny |  |
| ∑ chloranów i chlorynów | metoda obliczeniowa |
| 1,2-dichloroetan | metoda chromatografii gazowej (GC-ECD) |
| Fluorki | metoda chromatografii jonowej (IC) |
| Indeks nadmanganianowy (utlenialność, CHZT z KMnO4) | metoda miareczkowa |
| Liczba progowa smaku (TFN) | metoda sensoryczna, parzysta, wyboru niewymuszonego |
| Liczba progowa zapachu (TON) |  |
| Magnez | metoda miareczkowa (z obliczeń) |
| Mętność | metoda nefelometryczna |
| Odczyn pH (stężenie jonów wodorowych) | metoda potencjometryczna |
| Ogólny węgiel organiczny (OWO, TOC) | metoda spektrometrii w zakresie podczerwieni IR |
| Potas | metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) |
| Potencjał utleniająco-redukcyjny (redox), względem elektrody Ag/AgCl w 3,5 mol KCl | metoda potencjometryczna |
| Przewodność elektryczna właściwa | metoda konduktometryczna |
| Siarczany | metoda chromatografii jonowej (IC) |
| Sód | metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) |
| THM: bromoform, bromodichlorometan, chloroform, dibromochlorometan | metoda chromatografii gazowej (GC-ECD) |
| ∑THM | metoda obliczeniowa |
| Tetrachloroeten, trichloroeten | metoda chromatografii gazowej (GC-ECD) |
| ∑ tetrachloroetenu i trichloroetenu | metoda obliczeniowa |
| Tetrachlorometan (czterochlorek węgla) | metoda chromatografii gazowej (GC-ECD) |
| Trichlorobenzeny: 1,2,3-trichlorobenzen, 1,2,4-trichlorobenzen, 1,3,5-trichlorobenzen | metoda chromatografii gazowej (HS-GC-FID) |
| ∑ trichlorobenzenów | metoda obliczeniowa |
| Twardość ogólna (sumaryczna zawartość magnezu i wapnia) | metoda miareczkowa |
| Wapń | metoda miareczkowa |
| Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA): benzo-a-piren, benzo-b-fluoranten, benzo-k-fluoranten, benzo-g,h,i-perylen, indeno-1,2,3-c,d-piren | metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją fluorescencyjną (HPLC-FLD) |
| ∑ WWA | metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją fluorescencyjną (HPLC-FLD) z obliczeń |
| Zawiesiny | metoda wagowa |

| Badania fizykochemiczne wody nieakredytowane |  |
| --- | --- |
| Rodzaj badania | Metoda badania |
| Antymon | metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją elektrotermiczną (ETAAS) lub metoda spektrometrii mas z jonizacją w plaźmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-MS) |
| Arsen |  |
| Azot Kjeldahla | metoda miareczkowa |
| Bar | metoda spektrometrii mas z jonizacją w plaźmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-MS) |
| Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) | metoda miareczkowa |
| Bor | metoda spektrometrii mas z jonizacją w plaźmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-MS) |
| Chrom |  |
| Cynk |  |
| Etylobenzen | metoda chromatografii gazowej (HS-GC-FID) |
| Glin | metoda spektrometrii mas z jonizacją w plaźmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-MS) |
| Indeks fenolowy | metoda spektrofotometryczna |
| Kadm | metoda spektrometrii mas z jonizacją w plaźmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-MS) |
| Mangan |  |
| Miedź |  |
| Nikiel |  |
| o-ksylen, m-ksylen, p-ksylen | metoda chromatografii gazowej (HS-GC-FID) |
| ∑ksylenów | metoda obliczeniowa |
| Mangan | metoda spektrometrii mas z jonizacją w plaźmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-MS) |
| Miedź |  |
| Nikiel |  |
| Ołów |  |
| Pestycydy fosforoorganiczne: azinofos etylowy, azinofos metylowy, chlorpiryfos, chlorpiryfos metylowy, diazynon, etion, fosalon, heksakonazol, malation, mekarbam, metidation, paraokson metylowy, paration metylowy, paration etylowy, pirymifos metylowy, profenofos, terbufos, tolclofos metylowy) | metoda chromatografii gazowej (GC-NPD) |
| ∑pestycydów | metoda obliczeniowa |
| Rtęć | metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej na analizatorze AMA 254 lub metoda spektrometrii mas z jonizacją w plaźmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-MS) |
| Selen | metoda spektrometrii mas z jonizacją w plaźmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-MS) |
| Smak i zapach | metoda organoleptyczna |
| Srebro | metoda spektrometrii mas z jonizacją w plaźmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-MS) |
| Stront |  |
| Toluen | metoda chromatografii gazowej (HS-GC-FID) |
| Tlen rozpuszczony | metoda miareczkowa |
| Wanad | metoda spektrometrii mas z jonizacją w plaźmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-MS) |
| Żelazo |  |
| # Badania migracji substancji chemicznych do wody nieakredytowane |  |
| Badania migracji substancji chemicznych w temperaturach: 23°C, 60°C i 85°C z materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z wodą, w celu uzyskania atestu higienicznego, wykonywane są po wcześniejszym uzgodnieniu. |  |

Przyjmowanie próbek do badań fizykochemicznych i sensorycznych po wcześniejszym uzgodnieniu:

- wody od poniedziałku do czwartku od godz. 730 do godz. 1300

- materiałów i wyrobów do badań migracji substancji chemicznych do wody od poniedziałku do piątku od godz. 730 do godz. 1300.

BADANIA MIKROBIOLOGICZNE WODY

Kierownik Pracowni Badań Mikrobiologicznych Wody - mgr Jolanta Żytecka

tel. 32 351 23 04 lub 32 351 23 00 wew. 208; e-mail: dl-kb.wsse.katowice@sanepid.gov.pl

| Badania mikrobiologiczne wody akredytowane |  |
| --- | --- |
| Rodzaj badania | Metoda badania |
| Ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 36°C±2°C i w 22°C±2°C | metoda płytkowa (posiew wgłębny) |
| Liczba bakterii grupy coli | metoda filtrów membranowych |
| Liczba bakterii Escherichia coli | metoda filtrów membranowych |
| Liczba bakterii Pseudomonas aeruginosa | metoda filtrów membranowych |
| Liczba paciorkowców kałowych (enterokoki) | metoda filtrów membranowych |
| Liczba przetrwalników beztlenowców redukujących siarczyny (clostridia) | metoda filtrów membranowych |
| Liczba Clostridium perfringens (łącznie z przetrwalnikami) | metoda filtrów membranowych |
| Liczba gronkowców koagulazo-dodatnich | metoda filtrów membranowych |
| Liczba bakterii Legionella | metoda filtrów membranowych |
| Badania mikrobiologiczne wody nieakredytowane |  |
| Rodzaj badania | Metoda badania |
| Liczba drobnoustrojów tlenowych w temperaturze 30-35C | metoda filtrów membranowych |
| Endotoksyny bakteryjne | test LAL |

Przyjmowanie próbek do badań mikrobiologicznych wody po wcześniejszym uzgodnieniu:

- wody od poniedziałku do środy od godz. 730 do godz. 1300

- wody w kierunku oznaczania bakterii Legionella od poniedziałku do czwartku od godz. 730 do godz. 1300