	                                 [image: image1.jpg]



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w TCZEWIE
	


HK.9022.1.5.2022.NŚ





 Tczew, dnia 05.04.2022r
OCENA OKRESOWA O JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

na terenie miasta Pelplin za II półrocze 2021r.
Na podstawie art. 4 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U.
z 2021r. poz. 195 ze zm.), § 21 ust. 1 pkt. 1 i § 22 Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie po zapoznaniu się z laboratoryjnymi wynikami badań próbek wody do spożycia z wodociągu publicznego Pelplin j.n. 

stwierdza:

przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Pelplin
	Data pobrania próbek wody
	Miejsce pobrania próbek wody
	Zakres

badań
	Rodzaj kontroli
	Uwagi/

ponadnormatywne parametry



	06.09.2021
	Przedszkole ul. Kościuszki 2 (sieć zewnętrzna)
	mok1)
	KW4)
	woda przydatna do spożycia

	14.10.2021
	Stacja uzdatniania wody w Pelplinie- woda uzdatniona podawana o sieci
	mok1)
	KW4)
	woda przydatna do spożycia

	05.11.2021
	Baza Pelkom ul. Starogardzka 12
	mop2)
	KW4)
	woda przydatna do spożycia

	05.11.2021
	Zbiornik retencyjny Papieska Górka (woda podawana do sieci)
	mop2)
	KW4)
	woda przydatna do spożycia

	06.12.2021
	Pelplin, Budynek mieszkalny Wielki Garc 1
	mok1)
	KW4)
	woda przydatna do spożycia


mok 1)- monitoring kontrolny w skład którego wchodzi badanie następujących parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych: bakterie grupy coli, Escherichia coli, ogólna liczba mikroorganizmów w 22ºC, barwa, mętność, pH, przewodność właściwa, zapach, smak;


mop 2) - monitoring przeglądowy w skład którego ponad zakres monitoringu kontrolnego wchodzi badanie następujących parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych: Enterokoki, ogólna liczba mikroorganizmów w 22ºC±2ºC/72h, barwa, mętność, pH, przewodność właściwa, zapach, smak, jon amonowy azotany, azotyny, mangan, żelazo, fluorki, chlorki, siarczany, cyjanki, rtęć, sód, twardość weglanowa, indeks nadmanganianowy, bor, glin, chrom, nikiel, arsen, selen, kadm, antymon, ołów, Σ trichloroetenu i tetrachloroetenu, 1,2- dichloroetan, benzo(a)piren, Σ WWA, pestycydy chloroorganiczne, pestycydy fosforoorganiczne, Σ pestycydów, benzen;
int3) - badania powtórkowe, dodatkowe, związane z przekroczeniami lub awarią

KW 4)  - kontrola wewnętrzna podmiotu zaopatrującego w wodę do spożycia

PIS 5)  - kontrola w ramach nadzoru sanitarnego
UZASADNIENIE
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie w oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody stwierdza co następuje:

Próbki pobranej wody do badania z wodociągu publicznego Pelplin odpowiadają w badanym zakresie wymaganiom mikrobiologicznym i fizykochemicznym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294).
Biorąc pod uwagę powyższe oraz wszystkie badania jakości wody, wykonane zarówno w ramach nadzoru sanitarnego jak i kontroli wewnętrznej, PPIS w Tczewie stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Pelplin.

Woda na terenie miasta Pelplin oraz miejscowości: Rajkowy, Gręblin, Rudno, Rożental,
Pomyje, Bielawki, Rombark, Wielki Garc oraz Ropuchy jest dostarczana przez przedsiębiorstwo wodociągowe: „Pelkom” Sp. z o. o. w Pelplinie.

Badania jakości wody do spożycia przeprowadzone w ramach nadzoru sanitarnego wykonywane były w akredytowanym Laboratorium Badań Środowiskowych Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Starogardzie Gdańskim.
Przedsiębiorstwo wodociągowe w I półroczu 2021 r. monitorowało jakość wody w ramach kontroli wewnętrznej (wykonanie analiz w Laboratorium Hamilton S.A. na ul. Chwaszczyńskiej w Gdyni).

Zakres tych badań dotyczył parametrów objętych monitoringiem kontrolnym i przeglądowym tj.: Enterokoki, ogólna liczba mikroorganizmów w 22ºC±2ºC/72h, barwa, mętność, pH, przewodność właściwa, zapach, smak, jon amonowy azotany, azotyny, mangan, żelazo, fluorki, chlorki, siarczany, cyjanki, rtęć, sód, twardość weglanowa, indeks nadmanganianowy, bor, glin, chrom, nikiel, arsen, selen, kadm, antymon, ołów, Σ trichloroetenu i tetrachloroetenu, 1,2- dichloroetan, benzo(a)piren, Σ WWA, pestycydy chloroorganiczne, pestycydy fosforoorganiczne, Σ pestycydów, benzen.
Wodociąg publiczny w Pelplinie produkuje wodę w ilości ok. 1828 m3/d i zaopatruje w wodę do spożycia 12560 osoby.

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny 

w Tczewie

dr Maria Wons

Otrzymują:
· Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin
· „Pelkom” Sp. z o. o., ul. Starogardzka 12, 83-130 Pelplin
· a/a


