Załącznik nr 2

do umowy Nr ….                        .

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI OBSŁUGOWO–SERWISOWYCH

Zakres czynności wskazany w Harmonogramie ma charakter ogólny. Szczegółowe czynności obsługowe dla każdej grupy sprzętu zostały określone w Załączniku nr 3 do umowy.

| Lp. | Grupa / Kategoria sprzętu | Częstotliwość obsługi | Termin realizacji | Zakres czynności / Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A. Agregaty prądotwórcze | Kwartalnie | Do 31 marca, 30 czerwca, 30 września, 15 grudnia | Obsługa zgodnie z wykazem w Załączniku nr 3 (m.in. uruchomienie testowe, kontrola zasilania, przegląd techniczny) |
|  | B. Pompy wodne (przewoźne, motopompy, zatapialne, specjalne) | Kwartalnie | jw. | Obsługa zgodnie z wykazem w Załączniku nr 3 (m.in. test pracy, kontrola filtrów i węży, przegląd ogólny) |
|  | C. Nagrzewnice (olejowe, elektryczne) | Rocznie | Do 15 grudnia | Obsługa zgodnie z wykazem w Załączniku nr 3 (m.in. test grzania, kontrola przewodów, czyszczenie) |
|  | D. Silniki zaburtowe | Rocznie | Do 30 listopada | Obsługa zgodnie z wykazem w Załączniku nr 3 (m.in. uruchomienie testowe, kontrola układu paliwowego, przegląd ogólny) |
|  | E. Urządzenia elektryczne | Rocznie | Do 15 listopada | Obsługa zgodnie z wykazem w Załączniku nr 3 (m.in. test działania, kontrola przewodów, czyszczenie) |
|  | F. Przedłużacze / oświetlenie | Rocznie | Do 15 listopada | Obsługa zgodnie z wykazem w Załączniku nr 3 (m.in. test ciągłości, kontrola wtyczek, sprawdzenie funkcjonalności) |
|  | G. Urządzenia elektryczne do użytku magazynu | Rocznie | Do 15 listopada | Obsługa zgodnie z wykazem w Załączniku nr 3 (m.in. ładowarki, mierniki – test działania i przegląd techniczny) |
|  | H. Wyposażenie namiotów pneumatycznych (6 szt.) | Rocznie | Do 30 listopada | Obsługa zgodnie z wykazem w Załączniku nr 3 (m.in. test pompek, masztów, instalacji oświetleniowej) |
|  | I. Piły i pilarki | Rocznie | Do 15 listopada | Obsługa zgodnie z wykazem w Załączniku nr 3 (m.in. kontrola prowadnic, test zapłonu, czyszczenie i smarowanie) |
|  | J. Kosy i kosiarki | Rocznie | Do 15 listopada | Obsługa zgodnie z wykazem w Załączniku nr 3 (m.in. test pracy, kontrola ostrzy, przegląd silnika) |
|  | Szkolenie pracowników | Raz w roku lub wg potrzeb | Do 15 listopada lub wg ustaleń Stron | Zakres ustalany każdorazowo; możliwe szkolenie okresowe lub na wniosek Zamawiającego |
|  | Inne czynności dodatkowe lub interwencyjne | Dodatkowo wg potrzeb | Terminy uzgadniane każdorazowo | Na pisemne zlecenie Zamawiającego; mogą dotyczyć sprzętu spoza powyższych grup |

Uwagi:

- Harmonogram może być modyfikowany po uzgodnieniu Stron – szczególnie w przypadku zmian stanu technicznego sprzętu, decyzji organizacyjnych lub sytuacji losowych.

- Wszelkie zmiany wymagają formy pisemnego aneksu do umowy