KOMISJA Z DNIA 28.04.2021r.

WYKAZ ZBĘDNYCH/ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO

| LP | Nazwa składnika | Numer inwentarzowy | ilość | Wartość inwentarzowa | Rok produkcji/zakupu | Miejsce użytkowania | Stopień zużycia | Wartość rynkowa | Stan techniczny opis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zamrażarka | ST.01.801.74.2.1 | 1 | 0,00 | 2009 | BżPp.12 | 100% | 0,00 zł | Sprzęt wyeksploatowany. Uszkodzony agregat chłodzący. Naprawa nieopłacalna. ZUŻYTA |
| 2 | Zamrażarka CSG-35 | W.02.808.63.31 | 1 | 0,00 | 2009 | BN2p.201ESZL | 100% | 0,00 zł | Zamrażarka uszkodzona. Nie utrzymuje odpowiedniej temperatury. Naprawa nieopłacalna. ZUŻYTA |
| 3 | Zamrażarka Super Freezer 300 | ST.01.802.74.2.6 | 1 | 0,00 | 2009 | BN2p.229E | 100% | 0,00 zł | Zamrażarka uszkodzona. Nie utrzymuje odpowiedniej temperatury. Naprawa nieopłacalna. ZUŻYTA |
| 4 | Zamrażarka Super Freezer 300 | ST.01.802.74.2.5 | 1 | 0,00 | 2009 | BN2p.229E | 100% | 0,00 zł | Sprzęt wyeksploatowany. Uszkodzony agregat chłodzący. Naprawa nieopłacalna. ZUŻYTA |
| 5 | Pipeta 30-300 | W.02.802.73.1.57 | 1 | 0,00 | 2009 | BN2p.207/208E | 100% | 0,00 zł | Sprzęt niesprawny. Nie zaciąga poprawnie cieczy. Naprawa nieopłacalna. ZUŻYTA |
| 6 | Pipeta 12 Chanel | ST.01.802.73.1.1 | 1 | 0,00 | 2009 | BN2p.219E | 100% | 0,00 zł | Sprzęt niesprawny. Nie zaciąga poprawnie cieczy. Naprawa nieopłacalna. ZUŻYTA |
| 7 | Myjka laboratoryjna | W.02.802.74.9.145 | 1 | 0,00 | 2010 | Bż4p.420 | 100% | 0,00 zł | Sprzęt niesprawny. Uszkodzona regulacja temperatury i elektronika. Naprawa nieopłacalna. ZUŻYTA |
| 8 | System do elektroforezy kapilarnej | W.02.801.74.9.34 | 1 | 0,00 | 2009 | Bż3p.329 | 100% | 0,00 zł | System nie nadaje się do użytku. Brak zestawów diagnostycznych na rynku obecnie wykorzystywanych w analizie produktów amplifikacji kwasów nukleinowych. Analiza produktów PCR została zastąpiona detekcją fluorescencji próbek. ZUŻYTY |
| 9 | Termometr | W.02.801.74.9.43 | 1 | 0,00 | 2009 | Bż3p.329 | 100% | 0,00 zł | Urządzenie uszkodzone. Wykonuje błędne pomiary. Naprawa nieopłacalna. ZUŻYTY |
| 10 | Termometr | W.02.801.74.9.44 | 1 | 0,00 | 2009 | Bż3p.329 | 100% | 0,00 zł | Urządzenie uszkodzone. Wykonuje błędne pomiary. Naprawa nieopłacalna. ZUŻYTY |
| 11 | Sekwenator DNA | ST.01.802.71.3.1 | 1 | 0,00 | 2010 | Bż3p.329 | 100% | 0,00 zł | System wycofany ze sprzedaży. Brak na rynku części zamiennych. Wsparcie techniczne producenta dla sekwenatora 310 Genetic Analyzer zakończono w 2019r. Naprawa nieopłacalna. ZUŻYTY |
| 12 | System próżniowy | ST.01.801.74.9.4 | 1 | 0,00 | 2009 | BżPp.12 | 100% | 0,00 zł | Sprzęt przestarzały, nie nadaje się do użytku. Nie wykorzystywany już w obecnych badaniach manualnej ekstrakcji kwasów nukleinowych z wykorzystaniem kolumienkowych zestawów. Do przeprowadzenia ekstrakcji wykorzystuje się obecnie metody zautomatyzowane. ZUŻYTY |
| 13 | System magnetycznej ekstrakcji kwasów nukleinowych | ST.01.801.74.9.20 | 1 | 0,00 | 2013 | BżPp.15 | 100% | 0,00 zł | Sprzęt uszkodzony, nie podejmuje programu ekstrakcji kwasów nukleinowych. Uszkodzona płyta główna. Nie nadaje się do dalszego użytku. Naprawa nieopłacalna. ZUŻYTY |
| 14 | Dozownik multipette | W.02.801.73.1.16 | 1 | 0,00 | 2009 | BżPp.12 | 100% | 0,00 zł | Sprzęt niesprawny. Nie utrzymuje pojemności. Naprawa nieopłacalna. ZUŻYTY |
| 15 | Dozownik multipette | W.02.801.73.1.2 | 1 | 0,00 | 2009 | BżPp.12 | 100% | 0,00 zł | Sprzęt niesprawny. Niepoprawnie dozuje i oblicza objętość. Naprawa nieopłacalna. ZUŻYTY |
| 16 | Drukarka OKI | ST.01.491.13.5 | 1 | 0,00 | 2008 | BżNpp.049 | 100% | 0,00 zł | Urządzenie wyeksploatowane, uszkodzone. Zacina papier. Naprawa nieopłacalna. ZUŻYTA |
| 17 | Drukarka HP | W.02.491.13.64 | 1 | 0,00 | 2009 | BN2p.229E | 100% | 0,00 zł | Urządzenie wyeksploatowane. Uszkodzony laser. Naprawa nieopłacalna. ZUŻYTA |
| 18 | Laptop | W.02.491.19.47 | 1 | 0,00 | 2010 | BżNpp.11 | 100% | 0,00 zł | Sprzęt niesprawny. Uszkodzona płyta główna. Naprawa nieopłacalna. ZUŻYTY (Bez dysku twardego) |
| 19 | Jednostka Fujitsu | W.02.491.11.112 | 1 | 0,00 | 2010 | BN2p.220E | 100% | 0,00 zł | Urządzenie niesprawne. Uszkodzony procesor. Naprawa nieopłacalna. ZUŻYTA (Bez dysku twardego) |
| 20 | Jednostka centralna HP | W.02.491.11.521 | 1 | 0,00 | 2015 | Bż3p.317 | 100% | 0,00 zł | Urządzenie wyeksploatowane technicznie. Uszkodzony procesor i płyta główna. Naprawa nieopłacalna. ZUŻYTA (Bez dysku twardego) |
| 21 | Jednostka CentralnaFujitsu Siemens Esprimo | ST.01.491.11.11 | 1 | 0,00 | 2008 | BżNpp.11 | 100% | 0,00 zł | Jednostka wyeksploatowana technicznie, uszkodzona płyta główna, elektronika. Naprawa nieopłacalna. ZUŻYTA (Bez dysku twardego) |
| 22 | IBM Lenovo A52 | ST.01.491.11.101 | 1 | 0,00 | 2009 | BżNpp.11 | 100% | 0,00 zł | Jednostka wyeksploatowana technicznie, uszkodzona płyta główna, pamięć RAM. Naprawa nieopłacalna. ZUŻYTA (Bez dysku twardego) |
| 23 | Dell OptiPlex 755 | W.02.491.11.57 | 1 | 0,00 | 2009 | BżNpp.11 | 100% | 0,00 zł | Jednostka wyeksploatowana technicznie, uszkodzona płyta główna, procesor. Naprawa nieopłacalna. ZUŻYTA (Bez dysku twardego) |
| 24 | Laptop DELL Vostro 3500 | W.02.491.19.46 | 1 | 0,00 | 2010 | BżNpp.11 | 100% | 0,00 zł | Uszkodzona płyta główna i elektronika. Naprawa nieopłacalna. ZUŻYTY (Bez dysku twardego) |
| 25 | Laptop DELL Latiude D530 | ST.01.491.19.23 | 1 | 0,00 | 2009 | BN2p.221 | 100% | 0,00 zł | Uszkodzona płyta główna, elektronika, i bateria. Naprawa nieopłacalna. ZUŻYTY (Bez dysku twardego) |
| 26 | Jednostka Cebtralna Fujitsu Siemens Esprimo P2780 | W.02.491.11.138 | 1 | 0,00 | 2010 | BżNpp.11 | 100% | 0,00 zł | Jednostka wyeksploatowana technicznie, uszkodzony procesor, płyta główna, zasilacz. Naprawa nieopłacalna. ZUŻYTA (Bez dysku twardego) |
| 27 | Drukarka HP LaserJet P2055dn | W.02.491.13.98 | 1 | 0,00 | 2009 | BżPPPPp.32 | 100% | 0,00 zł | Uszkodzony mechanizm poboru papieru. Naprawa nieopłacalna. ZUŻYTA |
| 28 | HP LaserJet P3015 | W.02.491.13.131 | 1 | 0,00 | 2012 | Bż2p.230 | 100% | 0,00 zł | Uszkodzony mechanizm poboru papieru. Bęben do wymiany. Naprawa nieopłacalna ZUŻYTA |
| 29 | Laptop DELL Latiude D530 | ST.01.491.19.19 | 1 | 0,00 | 2009 | BżNpp.11 | 100% | 0,00 zł | Uszkodzona płyta główna, zasilacz i bateria. Naprawa nieopłacalna. ZUŻYTY (Bez dysku twardego) |
| 30 | Jednostka centralna HP Compaq 6300 PRO | W.02.491.11.150 | 1 | 0,00 | 2012 | BżNpp.11 | 100% | 0,00 zł | Uszkodzona płyta główna, pamięć Ram. Naprawa nieopłacalna ZUŻYTA (Bez dysku twardego) |
| 31 | Jednostka Centralna Fujitsu Siemens Esprimo P2780 | W.02.491.11.137 | 1 | 0,00 | 2010 | BżNpp.11 | 100% | 0,00 zł | Jednostka wyeksploatowana technicznie, uszkodzony procesor, płyta główna, zasilacz. Naprawa nieopłacalna. ZUŻYTY (Bez dysku twardego) |
| 32 | Jednostka Centralna HP EliteDesk 800G1 | W.02.491.11.410 | 1 | 0,00 | 2015 | Bż2p.226 | 100% | 0,00 zł | Jednostka centralna po przepięciu prądu. Naprawa nieopłacalna. ZUŻYTA (Bez dysku twardego) |
| 33 | Jednostka Centralna HP EliteDesk 800G1 | W.02.491.11.411 | 1 | 0,00 | 2015 | Bż2p.226 | 100% | 0,00 zł | Jednostka centralna po przepięciu prądu. Naprawa nieopłacalna. ZUŻYTA (Bez dysku twardego) |
| 34 | Jednostka Centralna HP Elite 7500 | W.02.491.11.156 | 1 | 0,00 | 2013 | Bż2p.230 | 100% | 0,00 zł | Uszkodzona płyta główna. Naprawa nieopłacalna. ZUŻYTA (Bez dysku twardego) |
| 35 | Jednostka centralna HP ELITE 7500 | W.02.491.11.164 | 1 | 0,00 | 2013 | Bż2p.230 | 100% | 0,00 zł | Uszkodzona płyta główna. Naprawa nieopłacalna. ZUŻYTA (Bez dysku twardego) |
| 36 | Jednostka Centralna Fujitsu Siemens Esprimo P2550 | W.02.491.11.117 | 1 | 0,00 | 2010 | BżPp.39 | 100% | 0,00 zł | Jednostka centralna uszkodzona- przestarzała. Naprawa nieopłacalna. ZUŻYTA (Bez dysku twardego) |
| 37 | Laptop DELL Vostro 3500 | W.02.491.19.49 | 1 | 0,00 | 2010 | BżNpp.11 | 100% | 0,00 zł | Uszkodzona płyta główna, bateria i zasilacz. Naprawa nieopłacalna. ZUŻYTY (Bez dysku twardego) |
| 38 | Laptop DELL Vostro 3500 | W.02.491.19.52 | 1 | 0,00 | 2010 | BżPPPPp.32 | 100% | 0,00 zł | Uszkodzona płyta główna, bateria i zasilacz. Naprawa nieopłacalna. ZUŻYTY (Bez dysku twardego) |
| 39 | Laptop DELL Vostro 3500 | W.02.491.19.44 | 1 | 0,00 | 2010 | BNPp.03 | 100% | 0,00 zł | Uszkodzona płyta główna, bateria i zasilacz. Naprawa nieopłacalna. ZUŻYTY (Bez dysku twardego) |
| 40 | 3 com SuperStack 4 5500G | ST.01.491.17.17 | 1 | 0,00 | 2011 | BNPWS | 100% | 0,00 zł | Switch po przepięciu – uszkodzona elektronika. Naprawa nieopłacalna. ZUŻYTY |
| 41 | Jednostka Centralna Fujitsu Siemens Esprimo P2550 | W.02.491.11.121 | 1 | 0,00 | 2010 | BżNpp.11 | 100% | 0,00 zł | Jednostka centralna uszkodzona- przestarzała. Uszkodzona płyta główna. Naprawa nieopłacalna. ZUŻYTA (Bez dysku twardego) |
| 42 | Notebook DELL VOSTRO V3500 | W.02.491.19.53 | 1 | 0,00 | 2010 | BżNpp.11 | 100% | 0,00 zł | Uszkodzona płyta główna, bateria i zasilacz. Naprawa nieopłacalna. ZUŻYTY (Bez dysku twardego) |
| 43 | Notebook DELL VOSTRO V3500 | W.02.491.19.50 | 1 | 0,00 | 2010 | BN1p.103 | 100% | 0,00 zł | Uszkodzona płyta główna, bateria i zasilacz. Naprawa nieopłacalna. ZUŻYTY (Bez dysku twardego) |
| 44 | Fujitsu Siemens Esprimo P2550 | W.02.491.11.115 | 1 | 0,00 | 2010 | BżNpp.11 | 100% | 0,00 zł | Jednostka centralna uszkodzona, przestarzała, uszkodzony procesor. Naprawa nieopłacalna. ZUŻYTA (Bez dysku twardego) |
| 45 | Fujitsu Siemens Esprimo P2550 | W.02.491.11.107 | 1 | 0,00 | 2010 | BNPp.03 | 100% | 0,00 zł | Jednostka centralna uszkodzona, przestarzała, uszkodzony procesor. Naprawa nieopłacalna. ZUŻYTA (Bez dysku twardego) |
| 46 | Kamera Cyfrowa Sony | ST.01.808.54.3 | 1 | 0,00 | 2008 | BżNpp.11 | 100% | 0,00 zł | Kamera cyfrowa z kieszonką na kasety. Sprzęt przestarzały, nie używany od dłuższego czasu. ZBĘDNA |
| 47 | Rzutnik Folii | W.02.808.54.2 | 1 | 0,00 | 2008 | Bż1p.DSK | 100% | 0,00 zł | Sprzęt przestarzały, nie używany od dłuższego czasu. ZBĘDNY |
| 48 | Rzutnik do slajdów | W.02.808.69.59 | 1 | 0,00 | 2010 | BN1p.107 Sala Konferencyjna | 100% | 0,00 zł | Sprzęt przestarzały, nie używany od dłuższego czasu. ZBĘDNY |
| 49 | Zgrzewarka ZFR-25 | W.02.802.74.9.40 | 1 | 0,00 | 2009 | Bż3p.325 | 100% | 0,00 zł | Sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany od lat. ZBĘDNA |
| 50 | Płuczka automatyczna | ST.01.802.74.9.36 | 1 | 0,00 | 2009 | Bż4p.422 | 100% | 0,00 zł | Nieprzydatna do badań - metoda wycofana. ZBĘDNA |
| 51 | Wytrząsarka | ST.01.802.74.9.32 | 1 | 0,00 | 2009 | Bż4p.422 | 100% | 0,00 zł | Nieprzydatna do badań - metoda wycofana. ZBĘDNA |
| 52 | Czytnik Elisa | ST.01.802.74.9.35 | 1 | 0,00 | 2009 | Bż4p.422 | 100% | 0,00 zł | Nieprzydatny do badań- metoda wycofana. ZBĘDNY |
| 53 | Torba na notebooka | N.05.803.41.49 | 1 | 0,00 | 2010 | BżPp.37 | 100% | 0,00 zł | Czarna torba na ramię. Zbyt duża na przewożenie laptopów. ZBĘDNA |
| 54 | Torba na notebooka | N.05.803.41.48 | 1 | 0,00 | 2010 | BżPp.37 | 100% | 0,00 zł | Czarna torba na ramię. Zbyt duża na przewożenie laptopów. ZBĘDNA |

Tabela nr. 1